## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- w postępowaniu na: "Zakup aparatu do nawiercania pod ciśnieniem"                                                                                            (sygn. postępowania: ES/R/141/2020)

## Aparat do nawiercania rur pod ciśnieniem – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Aparat do nawiercania rur pod ciśnieniem z tworzyw sztucznych, AC, żeliwa i stalowych | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji | TAK, podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Typ/model | podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
| II. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA: |  |  |
|  | Średnice nawiercania w zakresie 24-40mm | TAK, podać |  |
|  | Trzon wiertła o długości 60 cm łączony z grzechotką przy pomocy blokady | TAK |  |
|  | Bolec blokujący ze stali 1.1731 | TAK |  |
|  | Uszczelnienie dwuzłączek za pomocą gumowych pierścieni komorowych | TAK |  |
|  | Uszczelka płaska z EPDM | TAK |  |
|  | Uszczelka typu o-ring z NBR | TAK |  |
|  | Wypłukiwanie wiórów podczas procesu nawiercania dzięki króćcowi z zaworem zwrotnym | TAK |  |
| III. | POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie wyposażony w mosiężny zawór kulowy ¾” wraz ze złączką do podłączenia węża | TAK |  |
|  | Frezy do nawiercania rur z PE i PVC, wykonane ze stali narzędziowej 1.2550 (frez 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”) | TAK, podać |  |
|  | Wiertła kręte do rur żeliwnych, stalowych i azbestocementowych, wykonane ze stali narzędziowej 1.2550 (wiertło 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”) | TAK, podać |  |
|  | Klucz hakowy | TAK |  |
|  | Klucz do gniazda | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim – dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowane urządzenie.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)