Znak. RZp.271.1.13.2022

 Gniewkowo 19.09.2022 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań oraz zmiana treści SWZ**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie: **„Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie gminy Gniewkowo”**

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00313881/01 z dnia 2022-08-22 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 2022/BZP 00333397/01 z dnia 2022-09-05 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00342564/01 z dnia 2022-09-12 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00354066/01 z dnia 2022-09-19 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:**

**Pytanie 1:** Brak jest w projekcie przedmiaru jak i projektu na część
elektryczną zasilania przepompowni. Czy zasilanie będzie doprowadzone do skrzynki sterującej?

**Odpowiedź:** Przedmiar dotyczący branży elektrycznej dla sieci kanalizacji sanitarnej
w Suchatówce stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Zgodnie z projektem wycenione zostało ułożenie kabli zasilających i sygnałowych od szafy sterowniczej do przepompowni ścieków. Zgodnie z projektem zasilanie w energię elektryczną należy wykonać zgodnie
z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENEA wg odrębnego opracowania. Wystąpienie o określenie warunków technicznych przyłącza do ENEA będzie obowiązkiem Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu. Opłata przyłączeniowa po stronie Wykonawcy. Koszty przyłącza ponosi Operator.

**Pytanie 2:** W dokumentacji brak jest badań geotechnicznych informujących
o warunkach gruntowo-wodnych. Te badania są niezbędne zwłaszcza do przyjęcia odpowiedniej technologii wykonania kanalizacji grawitacyjnej i studni oraz pompowni.
W przypadku braku tych danych konieczne będzie przyjęcie najbardziej niekorzystnych i najdroższych rozwiązań zwłaszcza odwodnienia wykopów igłofiltrami co znacząco podnosi koszt robót jak i ogranicza postęp robót.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia dokumentacje badań podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania zbiornika na wodę na dz. nr 201 w msc. Kijewo, gm. Gniewkowo oraz dla projektowanej kanalizacji z przepompownią w msc. Suchatówka, gm. Gniewkowo, pow. inowrocławski. Dokumenty stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Na podstawie Art. 284 ust. 3, Art. 286 ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**1. Sposób oraz termin składania ofert**

Było:

Rozdział III pkt 2 ppkt 1)- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug\_gniewkowo w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20.09.2022 r. do godziny 10:00.

Jest:

Rozdział III pkt 2 ppkt 1)- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ug\_gniewkowo w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.09.2022 r. do godziny 10:00.

**2. Termin otwarcia ofert**

Było:

Rozdział III pkt 3 ppkt 1)- Otwarcie ofert nastąpi 20.09.2022 r. o godz. 10:05.

Jest:

Rozdział III pkt 3 ppkt 1)- Otwarcie ofert nastąpi 26.09.2022 r. o godz. 10:05.

**3. Termin związania ofertą**

Było:

Rozdział III pkt 4- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19.10.2022 r.

Jest:

Rozdział III pkt 4- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.10.2022 r.

**Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

**W wyniku dokonanych zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.09.2022 r.**

**Załączniki:**

1. Przedmiar z robotami branży elektrycznej- ks. Suchatówka

2. Dokumentacja badań podłoża gruntowego- Kijewo

3. Dokumentacja badań podłoża gruntowego- Suchatówka