## Załącznik nr 1.3 do SWZ

## WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

| L.p. | Nazwa | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 12 miesięcy | TAK, podać jedną z wartości: -12 miesięcy -24 miesiące parametr punktowany |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania usterek (podać sposób oraz dane teleadresowe) | Podać |  |
| 3. | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 48 godzin (liczone w dni robocze). | TAK |  |
| 4. | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 10 dni roboczych z zastrzeżeniem, iż termin ten może być za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie dokumentowej wydłużony na czas nie dłuższy niż 1 miesiąc. W przypadku braku dostępności części zamiennych Strony ustalą inny termin naprawy, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące. | TAK |  |
| 5. | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego po przekroczeniu terminu z poz. 4, dostarczy do 48 godzin zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
| 6. | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
| 7. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 8. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne (bez materiałów eksploatacyjnych) określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
| 9. | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min.: 10 lat. | Tak, podać |  |
| 10. | Warunki przeglądowe do utrzymania gwarancji min. co 15000 km /lub 1 rok | Tak |  |

* - kolumnę 4 należy wypełnić wg wskazówek zawartych w kolumnie 3, wpisując potwierdzenie spełnienia warunku, oferowane parametry lub wymagany opis.

….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.