ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/23/PN/19

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy:..........................................................................................................................................................................................................................

AdresWykonawcy:.............................................................................................................................................................................................................................

Materiały zużywalne do zabiegów wykonywanych w technikach ciągłych, dializ cytrynianowych, hemofiltracji heparynowej, plazmaferezy wraz z dzierżawą aparatów

| L. p. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto ogółem | VAT (%) | Wartość brutto ogółem | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z antykoagulacją heparynową zawierający hemofiltr o powierzchni 1,4÷1,6 m2. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerkozastępczych z regionalną antykoagulacją cytrynianową zawierający hemofiltr o powierzchni 1,5÷1,8 m2. | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych z filtrem o powierzchni 0,35÷0,7 m2 | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn antykoagulacyjny z cytrynianem sodu o łącznej jego zawartości 7.140.000 mmol. Do wyboru trzy opcje A, B lub C: *zaznaczyć opcję |  |
| A* | płyn o stężeniu cytrynianu sodu 18 mmol/l w workach po 5000 ml | szt. | 79 300 |  |  |  |  |  |
| B* | płyn o stężeniu cytrynianu sodu 136 mmol/l w workach po 1500 ml | szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |
| C* | płyn o stężeniu cytrynianu sodu 134-135 mmol/l w workach po 2000 ml | szt. | 26 640 |  |  |  |  |  |

| 5 | Płyn substytucyjny lub dializacyjny do terapii nerkozastępczej z antykoagulacją cytrynianową w dwukomorowych workach o poj. 5000 ml o składzie: potas 0÷2 mmol/l lub 4 mmol/l sód 133÷140 mmol wapń 0 mmol/l wodorowęglan 20÷32mmol/l | szt. | 87 000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Worki z zaworem spustowym na filtrat o pojemności: Do wyboru dwie opcje A lub B: *zaznaczyć opcję |  |  |  |  |  |  |  |
| A* | 9÷10 l | szt. | 55 000 |  |  |  |  |  |
| B* | 7 l | szt. | 78 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik umożliwiający jednoczasowe podłączenie większej ilości worków: 2 lub 4 worków, jeśli jest wymagany do zabiegów. | szt. | 3 350 |  |  |  |  |  |
| 8 | Igły plastikowe typu Spike. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Linia do podaży wapnia, jeśli nie stanowi integralnej części zestawu z antykoagulacją cytrynianową. | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Roztwór do zabezpieczenia kanałów cewnika dializacyjnego w postaci 46,7% cytrynianu sodu opakowanie 20 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dwuświatłowe silikonowe lub poliuretanowe cewniki 11÷11,5FR i 13÷13,5 FR do hemofiltracji o długości 15/20/24 ÷25cm. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do hemofiltracji żylno-żylnej z hemofiltrem o pow. 1,4÷1,6 m2 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |

| 13 | Płyn do hemofiltracji , buforowany wodorowęglanem w worku 5L z potasem: 0mmol/l 2mmol/l 4mmol/l | szt. | 4 500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa aparatów do zabiegów wykonywanych w technikach ciągłych |
| Lp. | Dzierżawa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto ogółem | VAT (%) | Wartość brutto ogółem | Producent |
| 15 | Aparaty do zabiegów wykonywanych w technikach ciągłych – 14 szt. w okresie 48 miesięcy | 48 miesięcy |  |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy