Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswiakrakow.pl 						               e-mail: zamowienia@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 13.09.2023 r.

dot. przetargu ZP-30/23

na sukcesywne dostawy narzędzi jednorazowych i pakietów chirurgicznych

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Poz. nr 23 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia obwodowego w którego skład wchodzi staza bezlateksowa w rozmiarze 45 x 1,8 cm zamiast 50 x 1,8 cm? Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

pozycje 2, 5-6, 8, 14, 19-23: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu próbek i oceny jakościowej w zakresie wskazanych pozycji? Bardzo krótki termin na złożenie oferty skutecznie utrudnia przygotowanie próbek do tak licznych pozycji w tym pakiecie a pragniemy podkreślić, iż rodzajowo jest to tożsamy asortyment (jednorazowe narzędzia chirurgiczne i pakiety chirurgiczne na nich oparte) co sprawia, że próbki z części tego „jednorodnego” rodzajowo asortymentu pozwolę Państwu zachować możliwość wiarygodnej oceny jakości zaoferowanego asortymentu, a co zarazem dla Państwa ważniejsze – pozwoli nam złożyć konkurencyjną cenowo i jakościowo ofertę przetargową.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu próbek i oceny jakościowej w zakresie wskazanych pozycji.

Pytanie nr 3

pozycje 1-21: Czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiarową zaoferowanych jednorazowych

narzędzi chirurgicznych w zakresie +/- 0,5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

pozycje 1-21: Czy celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania jednorazowych narzędzi chirurgicznych i ich wyraźnego odróżnienia od narzędzi wielorazowych, Zamawiający wymaga ich obustronnego oznakowania symbolem jednorazowości oraz dodatkowo oznaczenia kolorystycznego?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 5

pozycje 1-23: Czy dla ułatwienia prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne posiadały min. 2 odklejane etykiety z min. numerem serii, datą ważności produktu, numerem katalogowym?

Odp.: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na ograniczenie ilości próbek do jednej sztuki z wymaganej pozycji?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

dotyczy zapisów SWZ rozdział VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, pkt. 4 d): Czy Zamawiający uzna za spełniający wymóg SWZ „Wykaz dostaw” dokumentujący zrealizowanie min. 3 dostaw przedmiotu zamówienia do jednego kontrahenta, o wartości łącznej min. 50 000,00 zł brutto?

Odp.: Zamawiający uzna za spełniający wymóg SWZ „Wykaz dostaw” dokumentujący zrealizowanie min. 3 dostaw przedmiotu zamówienia do jednego kontrahenta, o wartości łącznej min. 50 000,00 zł brutto.

Pytanie nr 8

Poz. nr 1-18 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycjach od 1 do 18 Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za opakowanie (np. po 25 sztuk) czy za sztukę?

Odp.: Zamawiający wymaga podania ceny za sztukę. Zamawiający wyjaśnia, że w kolumnie j.m. umieścił opak., ponieważ narzędzia są w opakowaniach jednostkowych po jednej sztuce.

______________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl