|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach

pt:

Zakup sprzętu medycznego

Znak: ZP/03/04/2022

wykonała: Jolanta Kowalik  –specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: – Dyrektor SP ZOZ  ZOZ w Głuchołazach – Artur Grychowski

Ilość stron: 54

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej

48-340 Głuchołazy,

Ul. M.C. Skłodowskiej 16

Tel/ fax: 077/ 45 11 280

Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl

Godziny urzędowania; poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.	Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i nast.), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej Pzp. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej Pzp oraz aktów wykonawczych do niej, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SWZ, a w/w aktami prawnymi pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne.

2.2.	Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1  Pzp oraz przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

2.3.	W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 Pzp zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.4.	W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia stosuje się przepisy Pzp, akty wykonawcze do Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiot zamówienia stanowią :

Pakiety nr 1 -  wykonanie prac adaptacyjnych z projektem osłon stałych wraz z dostawa  tomografu komputerowego do pracowni RTG SP ZOZ ZOZ Głuchołazach , przy Ul. Lompy 3

Pakiety nr 2 – zakup Bodypletyzmografu

Kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem CPV:  33115000 – Tomograf komputerowy, 33124100 – urządzenia diagnostyczne

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymogami technicznymi znajduje się w załączniku nr 2 SWZ.

3.3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem i szkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu  - pracownia RTG i oddział Pulmonologiczny z pododdziałem chemioterapii  przy ul. Lompy 3 w Głuchołazach

3.4. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia;

- sprzęt:  ma być nowy ( rok produkcji max 2021), nie używany, nie będący przedmiotem prezentacji lub wystaw, aparaty  wcześniej nie wykorzystywane przez innego użytkownika;

- sprzęt ma być kompletny i do jego uruchomienia  oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie wymagający zakup dodatkowych elementów lub akcesoriów ;

- sprzęt ma być dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności  przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tj. dz. U. z 2021  poz.1655 ) i posiadający  oznaczenie CE

3.5. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy, wszelką dokumentację  niezbędna do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy m.in: gwarancję,  instrukcje, etykiety producenta, świadectwa homologacji i certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim,  oraz paszport techniczny

3.6. Instalacja sprzętu medycznego w zakresie pakietu nr 1;

- wykonanie adaptacji pomieszczenia,

- wykonanie projektu osłon stałych w pracowni oraz dokonać wszelkich testów wymaganych prawem dopuszczających  aparat tomografu komputerowego do użytku;

- montaż aparatu

3.7. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia. W tym celu do oferty należy  załączyć oświadczenie o jej dokonaniu, potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien zwrócić się o ich wyjaśnienie w formie zapytania do Zamawiającego.

3.8. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wyłączeniem  sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

  - Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych, wariantowych

  - Dopuszcza się składanie ofert równoważnych z możliwością składania ofert na poszczególne pakiety.

  - Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierzył wykonania części/całości zamówienia podwykonawcom.

  - Za wykonanie dostawy przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada jak za działanie własne.

  - Zamawiające nie przewiduje zawarcie umowy ramowej

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

  - Zamawiający nie  dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziałów w postępowaniu.

- TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w okresie   3 m-cy  od daty zawarcia umowy .

- WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania  - Zamawiający nie określił  warunku w tym zakresie,

- posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie określił  warunku w tym zakresie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - Zamawiający nie określił  warunku w tym zakresie,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia - Zamawiający nie określił  warunku w tym zakresie,

5.2 . Informacja w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

g)Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu:

a)  na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy PZP  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP,

b) na podstawie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835), zwaną dalej „specustawą sankcyjną” ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania, jeżeli:

1) wykonawca wymieniony jest  w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

3) wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

6.2.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

7.1.Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

b) JEDZ składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

- c) Zamawiający informuje, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

d)   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

e) Oświadczenia o nie pozostawaniu objętym zakazem, o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego, aktualnego na dzień jego złożenia - załącznik nr 7 do SWZ.( załącznik  7a wypełnia  wykonawca udostępniający zasoby)

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 roku, poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

b) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp (w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

c) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym postaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż przed 24 lutego 2022 roku, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub równoważnego zagranicznego

7.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1 , lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

a) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

7.4. Oferty wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczenia o którym mowa w pkt 7.1, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. „c” ustawy PZP.

7.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7.2. pkt c powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku
 braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdziale 7.

7.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument  dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.2. pkt c, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data  wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

7.7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. ZASADY SKŁADANIA  OFERT WSPÓLNYCH ( KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE) ORAZ PODWYKONAWSTWO

8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

8.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.4. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

8.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

8.6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy składają   tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8.7.	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie zapisami art. 117 Pzp.

8.8.	Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

8.9. Podwykonawstwo:

1) Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom.

3) Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

9. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

9.1 Zamawiający wymaga złożenia w raz z ofertą:

a) oświadczenia  o dopuszczeniu  aparatu do stosowania  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności  przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych ( tj. dz. U. z 2015r. poz .876) i posiadaniu certyfikatu,  oznaczeń CE

b) materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru pozycji której dotyczy).

  - Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art.107 ust.2 ustawy Pzp).

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

10.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja  miedzy zamawiającym za Wykonawcami w szczególności  składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych  np. niedziałania platformy, zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – zp@zoz.glucholazy.pl

10.2.  Do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami upoważniony jest pracownik:

- mgr inż. Jolanta Kowalik  - zp@zoz.glucholazy.pl

10. 3.  Wykonawca zwraca się do Zamawiającego, w formie jak opisano w pkt. 10.1, o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SWZ, jednak nie później niż;

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji  warunków zamówienia  wpłynął do zamawiającego nie później niż do  końca dnia tj 31-05-2022 tj  na 14 dni przed upływem terminu składania ofert;

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym doręczono SWZ  oraz zamieści na stronie platformazakupowa .pl.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, ani wyjaśnień w sprawach wymagających zachowania formy elektronicznej komunikacji.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.4.  W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający   może zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.

10.5. O każdej zmianie Zamawiający powiadomi na za pośrednictwem platformy zakupowej oraz  zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, którym przekazał SWZ.

10.6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o  przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz udostępniona na stronie internetowej

10.7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: ,.Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja   10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

10.8. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  zalecany  format: .pdf, doc. docx, xls, xlix, jpg

10.9. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

10.10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpis tego samego rodzaju. Podpisywanie  różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów weryfikacji plików.

10.11. Zamawiający zaleca aby nie  wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Może to skutkować naruszeniem ich integralności co równoważne będzie  z koniecznością odrzucenia oferty.

10.12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

10.13 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

    - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 11-09-2022

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia (zgodnie z wytycznymi w rozdziale XI) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

11.4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

11.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

12.        WADIUM

12.1.Wartość wadium dla poszczególnych pakietów:

| Nr pakietu | Wartość wadium | Wartość wadium słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 34 000,00 | Trzydzieści cztery tysiące |
| 2 | 4500,00 | Cztery tysiące pięćset |

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w  rozdz.14 SWZ.
12.3. Forma wniesienia  wadium (art. 97 ust 7 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie  wadium  w  następujących formach: 
  1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);
  2) gwarancjach bankowych;
  3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836, 1572).
12.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy) Wykonawca dołącza  do oferty kopię dowodu  jego wpłaty. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego oraz nr pakietu/pakietów, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium  w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Zachodni WBK I Oddział Głuchołazy nr rachunku:

98 1090 2167 0000 0005 6201 0449

O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. W ofercie (formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu.
12.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji:

a) z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać:

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium,

- odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp,

b) Wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  urzędnika lub jeśli Wykonawca posiada wersje papierową  poręczenia/ gwarancji wówczas należy dokument zeskanować i podpisać elektronicznie przez Wykonawcę.)

12.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art.  98 Pzp.

12.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107ust. 2 lub art. 128 ust 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  podmiotowych śródków dowodowych  lub  przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,  i innych  dokumentów lub oświadczeń  lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) którego oferta została wybrana: 
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

13.1.  Oferta powinna zawierać:

a) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw  wykluczenia z postępowania oraz potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  – JEDZ, załącznik nr 7 i 7a jeśli dotyczy

b) Formularz   ofertowy.

c) Formularz cenowy.

d) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisywania oferty ciąży na Wykonawcy.

### e) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) – Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji  innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

f) Dokumenty przedmiotowe potwierdzające wymagania oferowanego sprzętu

g) Oświadczenie z odbycia wizji lokalnej – dot pakietu nr 1

13.2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13.3.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument sporządzony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dotyczy dokumentów wystawionych przez wykonawców w formie papierowej, ze skanowanych  i   następnie w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

13.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.5. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Dokumenty zastrzeżone  przekazuje się w oddzielnych  oznaczonych plikach.

Niedochowanie powyższych zasad dot. zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa,  zostanie uznane przez zamawiającego jako bezskuteczne i  podane informacje nie będą podlegały ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa

13.6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13.7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

13.8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby     zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

13.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

14. SPOSÓB  I TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ do dnia 14-06-2022 r. do godz. 12:00

14.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt 7.1 i 13.1 SWZ dokumenty w postaci elektronicznej - w tym m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

14.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

14.4. Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:

- bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

14.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz

z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie   przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

14.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie     internetowej pod adresami : https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

15.  TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

15.2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-06-2022 o godz. 12:05

15.3.   Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi za pomocą platformy zakupowej, o której mowa w pkt 15.1.

15.4.   Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie zakupowej.

15.5. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie,    jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach  zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

15.7.  W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym  przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

15.8.  Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.

15.9.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 178).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, koszt montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie Formularza ofertowo-cenowego (załącznik nr 1).

  - Wykonawca podaje cenę jednostkową netto. Wykonawca oblicza wartość netto jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto dla każdego produktu wskazanego w osobnym wierszu. Wartość brutto całego zadania stanowi suma wartości brutto wykazanych w kolumnie „Wartość brutto” formularza cenowego.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych i uwzględniającą wymagania, zgodne z SWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.8. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685 ze zm.).

16.9.	Zgodnie za art. 225 Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

a)  poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

d)   wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Brak złożenia w/w informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

16.10.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy,  które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

16.11.	Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, na zasadach określonych w art. 224 Pzp.

17             KRYTERIA OCENY OFERTY

17.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o bilans punktowy S = C + Gw + Pt i  kryteria przedstawione poniżej:

|  | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| C | Cena | - 60% |
| Gw | Okres gwarancji | - 10% |
| Pt | Parametry techniczne | - 30% |
|  | OGÓŁEM | 100% |

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

Gw – ilość uzyskanych punktów w kryterium „ okres gwarancji”.

Pt – ilość uzyskanych punktów w kryterium  „ parametry techniczne”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

    - Kryterium ceny ( C)  wyliczone będzie wg wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

C = --------------------------------------------  x 100 pkt x 60%

cena brutto badanej oferty

    - Kryterium okres gwarancji   ( Gw)  wyliczone będzie wg wzoru ( min okres gwarancji 24 m-ce):

Okres gwarancji badanej oferty

Gw = --------------------------------------------  x 100 pkt  x 10%

najdłuższy oferowany okres gwarancji

    - Kryterium Parametry techniczne  wyliczone będzie wg wzoru:

    - Ilość punktów    badanej oferty

PT = --------------------------------------------  x 100 pkt  x 30%

Max ilośc punktów

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w pakiecie nr 1 wynosi 128 pkt, w pakiecie nr 2 wynosi 130 pkt,

Brak nie wypełnionego miejsca w wymaganych polach w formularzu cenowym skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust 1pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SWZ.

17.2 a)W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert  przedstawia taki sam bilans punktowy Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą  ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

b) Jeżeli oferty otrzymały  taka sama ocenę  w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższa  ceną.

c) Jeśli nie można dokonać wyboru zgodnie z punktem b, zamawiający wzywa  wykonawców do złożenia w  terminie  określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę i termin dostawy.

17.3 W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

17.7 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 17.6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

18.1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w ust. 18.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

18.3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

18.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia.

18.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 2-3 Pzp).

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ   WPROWADZONE DO UMOWY

19.1. Szczegółowy postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy -  załącznik nr 8

19.2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

19.3 Zamawiający przewiduje, poza okolicznościami wymienionymi w art. 455 Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w  projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

20. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

20.1 Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

20.2 Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp. - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.95 pzp.

20.3 Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp -

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

20.4 Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp - Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie.

20.5 Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań   art. 60 i art.121 - Zamawiający nie zastrzega wymagań w tym zakresie.

20.6 Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 pzp - Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do składanej oferty.

- POUCZENIE  O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział IX  Ustawy z dnia 11 września 2019 r..  „ Prawo zamówień publicznych ”

21.2. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku  naruszenia  przez zamawiającego  przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych , na podstawie art. 513 ustawy PZP przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawowymi czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

21.3. Odwołanie wnosi się w terminach:

-   5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- 10 dni jeśli zostały przesłane w  inny sposób określony w art. 515 ust 2 b

20.4. Odwołanie wnosi się do :

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Ul. Postępu 17 a,

02-676 Warszawa

21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy, zp@zoz.glucholazy.pl , tel. 77 / 45 11 280.

- Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach: iod@zoz.glucholazy.pl, tel. 503 556 576

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających

- PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7531974939,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ  SWZ  STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowo  -cenowy

załącznik nr 2-   formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 3 - JEDZ

załącznik nr 4 – Informacja o grupie kapitałowej (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),

Załącznik nr  5 - Oświadczenie wykonawcy dot. aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1  Pzp (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),

Załącznik nr  6 – Oświadczenie z wizji lokalnej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na pod art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.

Załącznik 7 a – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na pod art. 7 wykonawcy udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

- DANE OFERENTA

|  | Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedstawiciel upoważniony do zawarcia umowy (imię i nazwisko): |  |
|  | Adres: |  |
|  | Miejscowość i kod pocztowy: |  |
|  | Województwo: |  |
|  | Nr telefonu: |  |
|  | Nr faksu: |  |
|  | adres e-mail: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON : |  |
|  | KRS/ CEIDG - numer |  |

- PRZEDMIOT OFERTY

| Oferta dotyczy przetargu numer sprawy | ZP/03/04/2022 |
| --- | --- |
| Ogłoszonego przez: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. C. Skłodowskiej 16 48-340 Głuchołazy |
| Tytuł: | Zakup sprzętu medycznego |

- OFEROWANA WARTOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

| Lp. | Nr Pakietu | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |

( ilość wierszy zależy od ilości pakietów na które złożona została oferta)

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie………………………………………………………………………

IV.  TERMINY

Oświadczam, że :

1. Wykonam zamówienie publiczne w terminie określonym w SWZ.
2.  Termin płatności od daty dostarczenia faktury  przelewem w ciągu 60 dni

3. Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia……… min 24 m-ce

4. Ilość punktów   przyznanych za oferowany sprzęt …….. wg załącznika nr 2.

5.  Reklamacje  będą rozpatrywane w terminie dni  ……. od zgłoszenia.

6. Wykonawca jest ( informacja obowiązkowa) :

Mikro przedsiębiorstwem ☐

Małym przedsiębiorstwem  ☐

Średnim przedsiębiorcą☐

Jednoosobowa działalność gospodarcza    ☐

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej    ☐

Inny rodzaj    ☐

7. Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce, adres, telefon: ............................................................................................................................................................................................................................................

- OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ................................................................ tel. kontaktowy, faks: ......................................... zakres odpowiedzialności: ...................................................................

2. ....................................................................... tel. kontaktowy, faks: ......................................... zakres odpowiedzialności .................................................................

- Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z SWZ.

2.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert tj do dnia……………………..

5. Wyrażamy zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej TAK/NIE

- Informuję, iż wybór oferty TAK/NIE będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- Informuję, że zaświadczenia dot. KRS/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj. https://prod.ceidg.gov.pl / https://ems.ms.gov.pl/,

8 Oświadczamy, iż zamierzamy powierzyć podwykonawstwo TAK/ NIE.

w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): ..................................................................................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię …...................................................................................................

Stanowisko …........................................................................................................

Telefon…................................................Fax.........................................................

Zakres*:  - do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

VII. Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

...................... dnia ................  													                                            ........................................................

(podpis elektroniczny kwalifikowany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf | 1 |  |  |  |  |
|  | Prace adaptacyjne |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametry |  | Parametry wymagane oraz ocenianie |  |  | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2021 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 16 rzędów detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm |  | Tak podać 16 rzędów – 0 pkt > 16 rzędów – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych nienakładających się, przylegających badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, |  | Tak podać ilość warstw |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica otworu gantry [cm] min 75 cm |  | Tak podać < 78 cm – 0 pkt > 78 cm – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm]. |  | ≥ 50 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pochylania gantry [0]. |  | ≥ ± 280 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowym licznikami czasu pozostałego do końca skanowania |  | Tak podać 1 wskaźnik – 0 pkt 2 wskaźniki (widzialne przez pacjenta, bez względu na kierunek wprowadzania do gantry) – 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry, filmów instruktażowych dla pacjenta (w tym w postaci kreskówek dla dzieci), informacji o pacjencie |  | Tak –2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół umożliwiający wykonanie badania w zakresie ≥ 180 cm (bez elementów metalowych) bez potrzeby zmiany pozycji pacjenta [cm] |  | Tak podać 180 cm – 0 pkt > 180 – 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm] |  | Tak, podać > 35 cm – 0 pkt < 35 cm – 5 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z konsoli operatorskiej |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry w pokoju badań (panele sterujące po obydwu stronach gantry (wbudowany w gantry lub niewbudowany w gantry np. tablet) |  | Tak podać Panel sterujący wbudowany trwale w gantry – 2 pkt Panel sterujący niewbudowany w gantry – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisku nożnego |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac zabezpieczony przed zalaniem płynami - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Rzeczywista maksymalna moc generatora liczona jako iloczyn napięcia i prądu jednocześnie dostępnych w protokole badania [kW]. |  | ≥ 36 kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] |  | ≤ 80 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] ≥130 kV |  | Tak, podać 130 kV – 0 pkt > 130 kV – 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Rzeczywisty (nie ekwiwalent) maksymalny prąd lampy dla napięcia min. 120 kV [mA] |  | ≥ 300 mA |  |  |  |  |  |  |
|  | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy [MHU] (dopuszcza się lampy o niższej pojemności cieplnej anody pod warunkiem, że jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min) [MHU] |  | ≥ 5 MHU |  |  |  |  |  |  |
|  | Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy [kHU/min]. Min ≥ 850 kHU/min |  | 850 kHU/min – 0 pkt > 850 kHU/min – 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób |  | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi narządami (oczy, tarczyca, itp.) poprzez modulację lub wyłączenie prądu lampy w zależności od pozycji kątowej lampy. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań |  | ≤ 0,60 s |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych |  | ≥ 1,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie sygnałem EKG, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (Potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępne na dzień składania ofert) |  | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z |  | > 20 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba aktywnych elementów detektora w płaszczyźnie xy (biorących udział w akwizycji dla 1 rzędu w osi z) Min > 750 |  | Tak podać < 800 – 0 pkt > 800 – 5 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY > 1 |  | Tak / Nie Podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) Nie / 1 pole – 0 pkt Tak / > 1 pole – 2 pkt Tak / > 3 pola – 5 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny). Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obr./s] z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego powyżej |  | ≥ 15 obr./s |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres skanu spiralnego, min ≥ 175 cm |  | Tak podać, 175 cm – 0 pkt > 175 cm – 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstw, min ≤ 0,625 mm |  | Tak podać, 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 5 pkt < 0,5 mm – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] dla min. 32 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 2 % krzywej MTF [pl/cm]. |  | ≥ 15,0 pl/cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 32 warstw submilimetrowych [mm], min ≤ 0,35 |  | Tak podać < 0,33 – 10 pkt > 0,33 mm – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 36 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy. |  | TAK, podać < 11 mGy – 0 pkt < 7,5 mGy – 10 pkt < 3,5 mGy – 20 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 38 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. |  | TAK / NIE (jeśli TAK, podać) Nie - 0 pkt > 18 mGy – 5 pkt < 18 mGy – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. Możliwość opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcyjna. |  | Tak podać, 512x512 – 0pkt > 512x512 – 2 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres skanu topograficznego |  | ≥ 175 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Matryca prezentacyjna. |  | ≥ 1024x1024 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko operatorskie jedno lub dwumonitorowe, z kolorowym(i) monitoram(i) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej nie mniejszej niż 19”. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów]. |  | ≥ 200 000 obrazów |  |  |  |  |  |  |
|  | Akwizycja obrazów do badań: - pulmonologicznych - kolonoskopowych - endoskopii. - naczyniowych - perfuzyjnych |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie ,w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do tkanki miękkiej i tkanki płucnej |  | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość wykorzystania algorytmu, również po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów Rozwiązanie możliwe do wykorzystania dla wszystkich obszarów anatomicznych |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję (inne niż algorytm rekonstrukcyjny zaoferowany powyżej), w tym np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie |  | Tak/Nie Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Retrieve Storage Worklist |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 2D, 3D. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: • techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub • techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Konsola diagnostyczna – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozwiązanie w najnowszej dostępnej i oferowanej przez producenta wersji programowej i sprzętowej. Stacja diagnostyczna: - niezależna od tomografu i konsoli operatorskiej - działające po jego wyłączeniu - o niezależnej bazie danych obrazowych Konfiguracja komputera stacji zgodna z wytycznymi producenta oprogramowania, zapewniająca płynną pracę |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Retrieve Storage commitment |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, XA, XR itp. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | VR (Volume Rendering). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Prezentacje Cine. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżniania charakteru guza. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do diagnostyki chorób klatki piersiowej i drzewa oskrzelowego, zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie ilościowych pomiarów, które mogą stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc, Automatyczna segmentacja płuc i dróg oddechowych ze wstępną oceną obrazów, zaawansowana analiza tkanki płucnej z oraz pomiary powierzchni, średnicy i objętości dróg oddechowych |  | Tak/Nie Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii umożliwiające zbadanie i ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca. Przekroje w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne: wyznaczanie, segmentacja i pomiary stenozy). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Możliwość automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
|  | System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne wyłączenie konsoli lekarskiej w momencie braku zasilania. |  | Tak |  |  |  |  |  |  |
| C | Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz do testów podstawowych. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia – w języku polskim. |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Integracja z dostarczanym systemem PACS/RIS Zamawiającego |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
| D | Gwarancja i szkolenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 24 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, części, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu) Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowy władających językiem polskim i posiadający certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu |  |  |  | Tak podać |  |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty |  |  |  | tak |  |  |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury. Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - do 24 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00- 17.00), czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Usunięcie usterki w terminie max.3 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparat, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od dostawy Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego okres zapewnienia dostępności części zamiennych wynosi minimum 5 lat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku. |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu |  |  |  | Tak |  |  |  |  |
|  | Moc podłączeniowa tomografu komputerowego |  |  |  | Tak, podać< 50 kVA – 10 pkt > 50 kVA – 0 pkt |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bodypletyzmograf | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wartość netto słownie…………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie…………………………………………………………………………

Nazwa przedmiotu i model:…………………….................................

Producent/ kraj pochodzenia: ………………..............................…..

Rok produkcji ......................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Zestaw diagnostyczny, pozwalający na wykonanie następujących badań: 1. spirometria spokojna, 2. spirometria natężona, 3. opory dróg oddechowych, 4. całkowita pojemność płuc, 5. zdolność dyfuzyjna dla tlenku węgla, 6. próby rozkurczowe, 7. pomiar siły mięśni oddechowych, 8. pomiar wydychanego tlenku azotu. | TAK |  |
| 2. | Za wyj. pkt. 1.8 wszystkie moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedno oprogramowanie i jedną bazę danych | TAK |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| 3. | System fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | TAK |  |
| B | Pletyzmograf |  |  |
| 1. | Kabina w formie prostopadłościanu, z przeszklonymi ścianami | TAK |  |
| 2. | Waga max. 200 kg | TAK, podać <160 kg – 10 pkt ≥160 kg – 0 pkt |  |
| 3. | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 4. | Pobór mocy max. 330 VA | TAK |  |
| 5. | Objętość max. 1150 litrów | TAK, podać <1000 l – 10 pkt ≥1000 l – 0 pkt |  |
| 6. | Siedzisko pacjenta o udźwigu min. 150 kg | TAK |  |
| 7. | Zakres pomiaru zmian ciśnienia w kabinie ± 1 kPa | TAK, podać < 0,9 kPa – 0 pkt ≥ 0,9 kPa – 10 pkt |  |
| 8. | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach ± 30 kPa | TAK, podać < 29 kPa – 0 pkt ≥ 29 kPa – 10 pkt |  |
| 9. | Podświetlenie LED wnętrza kabiny | TAK |  |
| 10. | Drzwi otwierane z zewnątrz oraz od wewnątrz | TAK |  |
| 11. | System elektromagnetycznej metody zamykania drzwi z sygnalizacją LED poprawnego zamknięcia | TAK |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja kabiny za pomocą wbudowanego modułu | TAK |  |
| 13. | Automatyczny odczyt warunków otoczenia (wbudowany moduł) | TAK |  |
| 14. | Zautomatyzowana korekcja temperatury podczas badań on-line w kabinie | TAK |  |
| C | Spirometr |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| 1. | Głowica pomiarowa zamontowana na ramieniu regulowanym we wszystkich płaszczyznach | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania badań spirometrycznych poza kabiną np. dla osób na wózku inwalidzkim, wysunięcie głowicy poza kabinę, zasięg ramienia min. 60 cm | TAK, podać < 68 cm – 0 pkt ≥ 68 cm – 10 pkt |  |
| 3. | Precyzyjny, ultradźwiękowy system pomiarowy, bez konieczności wymiany po każdym pacjencie, korzystający z filtrów antybakteryjnych | TAK |  |
| 4. | Opór głowicy pomiarowej max. 0,1 kPa (l/s) przy przepływie 14 l/s | TAK, podać < 0,05 kPa – 10 pkt ≥ 0,05 kPa – 0 pkt |  |
| 5. | Dokładność pomiaru przepływu +/- 1% | TAK |  |
| 6. | Zakres pomiaru przepływu min. 18 l/s | TAK, podać < 20 l/s – 0 pkt ≥ 20 l/s – 10 pkt |  |
| 7. | Dokładność pomiaru objętości +/- 5 ml | TAK |  |
| 8. | Zakres pomiaru objętości min. 18 l | TAK, podać < 20 l – 0 pkt ≥ 20 l – 10 pkt |  |
| 9. | Przestrzeń martwa głowicy nie większa niż 70 ml | TAK, podać < 35 ml – 10 pkt ≥ 35 ml – 0 pkt |  |
| 10. | Głowica spirometryczna wielokrotnego użytku, łatwa w demontażu i dezynfekcji | TAK |  |
| 11. | Kalibracja głowicy pompą 3-litrową wg. wytycznych ERS/ATS (pompa na wyposażeniu) | TAK |  |
| D | Dyfuzja |  |  |
| 1. | Badania dyfuzyjne metodą pojedynczego oddechu (ze wstrzymaniem oddechu na 10 sek.) oraz w czasie rzeczywistym (bez wstrzymania oddechu) | TAK |  |
| 2. | System pomiarowy z użyciem zaworu typu Demand Valve | TAK |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| 3. | System zintegrowany z kabiną | TAK |  |
| 4. | Sensor CO – typ: szybka analiza podczerwieni lub inny | TAK, podać analiza podczerwieni – 10 pkt inna – 0 pkt |  |
| 4. | Zakres pomiarowy – min. 0-0.28 % CO | TAK, podać < 0,30 %– 0 pkt ≥ 0,30 % – 10 pkt |  |
| 5. | Dokładność < 1 % | TAK |  |
| 6. | Sensor He – typ: szybka analiza ultradźwiękowa lub inna | TAK, podać analiza ultradźwiękowa – 10 pkt inna – 0 pkt |  |
| 7. | Zakres pomiarowy – min. 0-18 % He | TAK, podać < 20 % – 0 pkt ≥ 20 % – 10 pkt |  |
| 8. | Dokładność < 1 % | TAK |  |
| 9. | Automatyczna kalibracja przy użyciu mieszanki gazu referencyjnego, służącego również do wykonywania badań | TAK |  |
| 10. | Butla z mieszanką do badania dyfuzyjnego oraz reduktorem w ramach dostawy | TAK |  |
| E | Realizowane badania |  |  |
| 1. | Spirometria spokojna, natężona, MVV | TAK |  |
| 2. | Opory dróg oddechowych RAW itd. | TAK |  |
| 3. | Bodypletyzmografia TLC, TGV itd. | TAK |  |
| 4. | Dyfuzja TLCO, VA itd. | TAK |  |
| 5. | Pomiar siły mięśni oddechowych MIP/MEP | TAK |  |
| 6. | Pomiar ciśnienia okluzji P0.1 | TAK |  |
| 7. | Próba rozkurczowa PRE-POST | TAK |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| 8. | Pomiar stężenia wydychanego tlenku azotu NO ppb | TAK |  |
| 9. | Sensor ww. pomiaru stężenia wydychanego tlenku azotu bez limitu i bez konieczności wymiany czujnika elektrochemicznego | TAK |  |
| 10. | Możliwość wykonania pomiaru stężenia środowiskowego NO | TAK |  |
| 11. | Możliwe opcje rozbudowy całego systemu diagnostycznego m.in. o moduł do badań prowokacyjnych, oscylometrię, FRC-Rebreathing, inne (wymienić) | TAK, podać |  |
| F | Oprogramowanie |  |  |
| 1. | Program spirometryczny pozwalający na graficzne śledzenie podczas badania istotnych parametrów: 1. czasu wydechu (>3s lub >6 s) 2. ilości wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy (<25ml) | TAK |  |
| 2. | Przynajmniej 1 program animacyjny, pomagający wykonać manewr natężonej spirometrii | TAK |  |
| 3. | Program umożliwiający natychmiastową ocenę jakości oraz powtarzalności każdego kolejnego pomiaru zgodnie z wytycznymi ERS/ATS | TAK |  |
| 4. | Ocena każdego pomiaru na ekranie w odniesieniu do wartości należnych oraz odchyleń standardowych | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie pozwalające na dodanie do badania pletyzmograficznego wcześniej wykonanych pomiarów spirometrycznych | TAK |  |
| 6. | Podczas badania dyfuzyjnego, po nabraniu przez pacjenta mieszanki gazu, program odlicza na ekranie czas do wykonania wydechu oraz wizualizuje ciśnienie napierane przez pacjenta na układ pomiarowy | TAK |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| 7. | Oprogramowanie umożliwia korektę pomiarów DLCO o wartość hemoglobiny | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie do badań zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS, wyposażone w najbardziej aktualne moduły wartości należnych dla dzieci i dorosłych, w tym najnowsze GLI 2017 | TAK |  |
| 9. | Możliwość edycji i tworzenia własnych raportów użytkownika | TAK |  |
| 10. | Możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego lub/i PDF | TAK |  |
| 11. | Baza danych pacjentów i badań typu SQL | TAK |  |
| 12. | Oprogramowanie do obsługi kabiny zainstalowane na komputerowej jednostce sterującej wysokiej klasy min. Windows 7, Procesor 2-rdzeniowy Intel, 4 GB RAM | TAK |  |
| 13. | Oprogramowanie do obsługi kabiny zintegrowane ze szpitalnym system informatycznym (Zamawiający dysponuje systemem firmy PIXEL) w formacie DICOM lub HL7 | TAK, opisać sposób integracji |  |
| 14. | Integracja pozwalająca na pracę w oparciu o Worklistę (import/eksport) | TAK |  |
| 15. | Integracja systemów musi nastąpić w ramach dostawy zamawianego systemu diagnostycznego | TAK |  |
| 16. | Komputer, monitor i drukarka zainstalowane na pulpicie jezdnym (komplet na wyposażeniu) | TAK |  |
| 17. | System wyposażony w izolowany transformator medyczny | TAK |  |
| G | Gwarancja |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta na zestaw – min. 24 miesiące | TAK |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry wymagane oraz ocenianie | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego: TAK/NIE Podać parametry zwymiarowane oraz ocenianie |
| 2. | Przeglądy okresowe wliczone w cenę – zgodnie z wytycznymi producenta, min. 2 w okresie gwarancji | TAK |  |
| 3. | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy – max 3 dni | TAK |  |
| 4. | Gwarantowany czas realizacji naprawy – max 10 dni | TAK |  |
| H | Instalacja |  |  |
| 1. | Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do transportu i montażu urządzenia we wskazanym miejscu | TAK |  |
| 2. | Przygotowanie systemu do pracy musi zostać potwierdzone przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym, będącym podstawą do wystawienia faktury | TAK |  |
| 3. | Pakiet 1000 filtrów spirometrycznych w zestawach z klipsami na nos do realizacji badań oraz 100 filtrów do badań tlenku azotu w ramach dostawy | TAK |  |
| 4. | 2 szkolenia z obsługi systemu wliczone w cenę dostawy (w ustalonych terminach) | TAK |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w jęz. polskim wraz z paszportem technicznym przy dostawie | TAK |  |
| 6. | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy przez tzw. zdalny pulpit (po stronie użytkownika spoczywa wpięcie urządzenia do sieci internetowej) | TAK |  |

Załącznik Nr 4

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup sprzętu medycznego ZP/03/04/2022

INFORMACJA WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275)

(Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)

NIE NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty / oferty częściowe

. NALEŻYMY do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy / nie przedstawiamy** następujące dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

* nie potrzebne skreślić

...................... dnia ................  													                                            ........................................................

(podpis elektroniczny kwalifikowany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 5

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup sprzętu medycznego ZP/03/04/2022

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

dot.  aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1 Pzp

(oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)

Składając ofertę w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz. 2019, poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia,  wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 do 6 Pzp,

SĄ  AKTUALNE / NIEAKTUALNE  
             (skreślić niepotrzebne)

* nie potrzebne skreślić

...................... dnia ................  													                                            ........................................................

(podpis elektroniczny kwalifikowany,

osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE Z WIZJI LOKALNEJ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup sprzętu medycznego ZP/03/04/2022

- oświadczam/y, że dokonałem/liśmy wizji lokalnej  wraz z własnym obmiarem w dniu....................., co niżej potwierdza upoważniony przedstawiciel Zamawiającego,

...........................................................................................................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. M. C. Skłodowskiej 16

48-340 Głuchołazy

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu medycznego ZP/03/04/2022   ,prowadzonego przez SP ZOZ ZOZ Głuchołazy,oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBYW ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...…………………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:………………………………………………………………………...…………………………………….…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącegodostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
niezachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1)......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7a

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej

Ul. M. C. Skłodowskiej 16

48-340 Głuchołazy

(pełna nazwa/firma, adres)

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu medycznego ZP/03/04/2022   ,prowadzonego przez SP ZOZ ZOZ Głuchołazy,oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, orazdane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2).......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik Nr 8

UMOWA -  WZÓR

Zawarta w dniu …………………, w Głuchołazach  pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedziba w Głuchołazach ( 48-340), ul. Marii Curie- Skłodowskiej 16, którego akta rejestrowe przechowywane  są przez Sad Rejonowy  w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008517, o nadanym numerze NIP: 7531974939, REGON: 00317665

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

- Dyrektora lek. med. -  Artura Grychowskiego

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………….

reprezentowanym przez:

1. ……………..

2.

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa została zawarta w oparciu o postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu medycznego ZP/03/04/2022 ogłoszonego na stronie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w siedzibie Zamawiającego i ma jego stronie internetowej.

§1

[Przedmiot umowy]

- Wykonawca zobowiązany jest :

- Wykonania prac adaptacyjnych dostosowujących pomieszczenie zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego do zainstalowania tomografu komputerowego - dotyczy pakietu nr 1

- Dostarczyć: …………………………..  - zgodnie z treścią oferty, którego minimalne wymagania określono w Załączniku Nr 2 do SWZ.

- Zainstalować i przeszkolić pracowników mających obsługiwać w/w sprzęt

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z:

- warunkami określonymi w niniejszej umowie;

- warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

- treścią złożonej oferty na podstawie której został wybrany.

- Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Przedmiot umowy zostanie zainstalowany w SP ZOZ ZOZ Głuchołazy   w pracownia RTG./ oddziale pulmonologii z poddodziałem chemioterapii;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy uwzględnieniu charakteru i zakresu statutowej działalności Zamawiającego, z najwyższą starannością i przy zachowaniu zwyczajów powszechnie reprezentowanych w obrocie gospodarczym.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy:

a) jest nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami innych podmiotów oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania, w tym  egzekucyjnego oraz zabezpieczającego;

- spełnienia wymogi techniczne i jakościowe określone przez Zamawiającego, jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada w tym zakresie stosowne świadectwo rejestracji, o ile świadectwo takie jest wymagane przepisami powszechni obowiązującego prawa.

9. Wykonanie części przedmiot umowy może zostać powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli są znani na ten dzień. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a także zobowiązany jest przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy.

§2

[Sposób realizacji przedmiotu umowy]

- Przedmiot niniejszej umowy zrealizowany zostanie poprzez:

- dostarczenie sprzętu

- wydanie dokumentacji użytkownikowi w języku polskim;

- przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej.

- Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych dostosowujących pomieszczenie zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego do zainstalowania tomografu komputerowego – dotyczy pakietu nr 1

§3

[Termin realizacji przedmiotu umowy]

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do …………….  Dniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru. Termin wykonania Zamówienia uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem odbioru będzie działający i spełniający wymagania Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, sprzęt zainstalowany i wdrożony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru zostanie sporządzony po sprawdzeniu poprawności działania sprzętu i  zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- W przypadku protokołu odbioru z wykazem wad Wykonawca nie może wystawić faktury VAT do czasu usunięcia wad lub złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wyborze innego uprawnienia.

§ 4

[Przedstawiciele Stron]

Strony ustalają następujących swoich przedstawicieli upoważnionych do podpisywania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy :

- Ze strony Wykonawcy: ..........................

Ze strony Zamawiającego: …………………

§ 5

[Wynagrodzenie]

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty wynosi

Wartość netto: …………. zł.

Wartość netto słownie: ………………..

Wartość brutto ……………… zł

Wartość brutto słownie: ……………..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w ust.1 jest stałym wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, określonego w §1 Umowy, i obejmuje wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

§6

[Zasady wypłaty wynagrodzenia]

- Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  i jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów oraz korekt, not obciążeniowych i not korygujących w formacie plików PDF  na  adres: księgowość@zoz.glucholazy.pl

3. Dane do elektronicznego fakturowania: Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7531974939,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

4.  Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.  W przypadku zmiany stawki VAT, w ramach niniejszej umowy, zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

6.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych  za opóźnienie w transakcjach handlowych.

8.  W przypadku w/w opóźnienia Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, strony   zgodnie ustalają, że spłata zaległych należności Zamawiającego będzie następowała w kolejności : zaliczania  przez Wykonawcę kolejnych wpłat Zamawiającego na zaległość główną do jej  wyczerpania,  po czym     zaliczenia kolejnych wpłat Zamawiającego na zaległości uboczne (odsetki).

9. Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać swojej wierzytelności osobie trzeciej bez pisemnego 
    powiadomienia Zamawiającego.

§7

[Rękojmia Gwarancja, Serwis]

- Wykonawca udziela gwarancji  na okres ………..

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 do bezpłatnego świadczenia usługi serwisowej przez okres gwarancyjny w terminie ................ godzin po zgłoszeniu usterki.

- Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce, adres, telefon: ............................................................................................................................................................................................................................................

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dotyczące dostarczanego sprzętu, stanowią integralną część umowy.

- W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady lub usterki przedmiotu umowy  w ciągu [   ] dni od dnia przystąpienia do usunięcia wad lub usterek. Zgłoszenie wady lub usterki przez Zamawiającego powinno być dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadkach nie cierpiących zwłoki Zamawiający może dokonać zgłoszenia wady lub usterki telefonicznie, przy czym zgłoszenie telefoniczne musi być następnie potwierdzone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,5 % niezrealizowanej  wartości brutto wynagrodzenia  dostawy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  niezrealizowanego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e) za każdą fakturę zawierającą ceny jednostkowe niezgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości 50,00 zł.

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.

3. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 50,00 zł.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:

a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego,

d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

7. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe.

2. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych osiągnie wartość 20% ceny netto przedmiotu zamówienia wskazanej w ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od kar określonych w § 8 ust. 1 do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.

6. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany umowy

            - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

            - Nie wyłączając ani nie ograniczają i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także:

  - w kontekście parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

  - w kontekście terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;

- w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

  - w kontekście zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w takim przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty opublikowania stosownego aktu prawnego).

            - Zmiany cen, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednich aktów prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego.

            - W przypadkach określonych w ust. 2, o ile będzie to uzasadnione, to zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zarówno poprzez zmniejszenie, jak i zwiększenie).

            - Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania:

a)wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem;

- podpisanie aneksu do umowy.

            - W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;

b) danych teleadresowych;

- danych rejestrowych.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ Umowę sporządzono w wersji elektronicznej

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – formularz cenowy

Zamawiający  							     Wykonawca

……………………………						……………………………

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.