# Wolbrom, dnia 07.03.2022r.
1. WTI.271.2.1.2022.ZP
2. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom polegające na budowie zjeżdżalni” - projektuj i buduj.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Gmina Wolbrom przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami.

Zapytanie nr 1
Pytanie Nr 1.
W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym "Zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom polegające na budowie zjeżdżalni” zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy tarasem nr 2 (poziom startu dłuższej zjeżdżalni) na taras nr 3 tzw. widokowy odbywał się za pomocą schodów drabiniastych lub drabinki.

Odp.:
Zamawiający nie dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy tarasem nr 2 (poziom startu dłuższej zjeżdżalni) na taras nr 3 tzw. widokowy odbywał się za pomocą schodów drabiniastych lub drabinki.
Zamawiający podtrzymuje wymogi PFU w zakresie klatki schodowej , w szczególności pkt 1.2.4.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

1. Rozdzielnik:
2. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom
3. - aa.