## ZADANIE 1
Załącznik nr 6 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 5 Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami transportowymi Hamilton, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 5 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia Do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do…. dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………….. lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………….. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Układ pacjenta jednorazowy dla dzieci i dorosłych typu rura w rurze (coaxial) wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta. W komplecie łącznik kalibracyjny. Długość układu pacjenta 180 cm. Średnice czujnika przepływu: 15 mm od strony respiratora i 22 w kierunku pacjenta, bez zastosowania dodatkowych łączników, adapterów w trakcie wentylacji. Zakres temp. pracy od: - 10 do + 40ºC. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Hamilton-T1/C1 | szt. | 1200
2. | Układ pacjenta jednorazowy dla dzieci i dorosłych typu rura w rurze (coaxial) wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta. W komplecie łącznik kalibracyjny. Długość układu pacjenta 300 cm. Średnice czujnika przepływu: 15 mm od strony respiratora i 22 w kierunku pacjenta, bez zastosowania dodatkowych łączników, adapterów w trakcie wentylacji. Zakres temp. pracy od: - 10 do + 40ºC. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Hamilton – MR1 | szt. | 160
3. | Układ pacjenta jednorazowy dla noworodków wraz z czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta. W komplecie łącznik kalibracyjny, przewód ciśnienia do nCPAP. Zakres temp. pracy od: - 15 do + 40ºC. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Hamilton – T1/C1/MR1 | szt. | 160
4. | Układ pacjenta jednorazowy dla noworodków wraz z czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta. W komplecie łącznik kalibracyjny. Długość układu pacjenta 300 cm. Zakres temp. pracy od: - 15 do + 40ºC. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Hamilton – MR1 | szt. | 40
5. | Układ pacjenta jednorazowy dla noworodków kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego nawilżaczem Hamilton-H900. Kompletny zestaw z komorą na wodę samo napełniającą się. Grzałka i czujniki temperatury wbudowane w strukturę rur. | szt. | 40
6. | Zastawka wydechowa dla dzieci i dorosłych, wielorazowa z membraną, kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Hamilton-T1/C1/MR1 | szt. | 40
7. | Zastawka wydechowa dla noworodków, wielorazowa z membraną, kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Hamilton-C1 | szt. | 8
8. | Czujnik tlenu kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami Hamilton- T1/C1/MR1 | szt. | 20
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0