## Strzykawki...
DZP/PN/44/1/2024 Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Strzykawki do pomp infuzyjnych Perfusor Space
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Strzykawka 3-częściowa do pomp infuzyjnych typu Persfusor Space o pojemności 50 ml, skalibrowana z urządzeniem , wymieniona z nazwyi numeru katalogowego w instrukcji pompy. Strzykawka o przezroczystości cylindra z duzym kontrastem podziałki, zintegrowana blokada tłoka,podziałka rozszerzona do 60ml, łącznik Luer Lock, cylinder i tłok wykonany z polipropylenu, podwójnie gumowe uszczelnienie tłoka, wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu , nie zawiera PCV i DEHP. Pakowana pojedynczo, sterylnie. | szt. | 5000
2 | Strzykawka 3-częściowa , bursztynowa UV porotect ( 50 ml z ochroną przed światłem do 520nm) do pomp infuzyjnych typu Perfusor Space o pojemności 50 ml, skalibrowana z urządzeniem, wymieniona z nazwy i numeru katalogowego w instrukcji pompy. Strzykawka o przezroczystości cylindra, z dużym kontrastem podziałki , zintegrowana blokada tłoka, podziałka rozszerzona ponad nominalną skalę 50ml do 60 ml.Łącznik Luer Lock , cylinder i tłok wykonany z polipropylenu,podwójne gumowe uszczelnienie tłoka, wykonana z syyntetycznego materiału pozbawionego lateksu, nie zawiera PCV i DEHP. PAkowana pojedynczo, sterylna. | szt. | 3000
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (tj.Dz.U.z 2022 poz.974)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)