Dobromierz, dnia 4 października 2022 r.

RBiR 271.12.2022

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479,

Regon 890718343, tel. 74/8586217, fax 74/8586460

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na **Dostawę i montaż kotła c.o. do Urzędu Gminy Dobromierz** . Zamówienie poniżej kwot określonych w art.2 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania na biomasę o minimalnych wymaganiach:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | kocioł z automatycznym podawaniem paliwa |
| Moc | Min. 70 kW |
| Paliwo | biomasa w postaci sprasowanego granulatu drzewnego typu pelety |
| Klasa | 5 (wg PN-EN 303-5:2012) |
| EcoDesign | tak |
| Sprawność | Min. 90% |
| Wymiary | Wymiary drzwi do pomieszczenia na kocioł: 890 mm x 17960 mm |
| Zasobnik | zasobnik opału o pojemności 400 – 500 l  |
| Wyposażenie | Palnik samoczyszczącyAutomatyczne rozpalanieModuł internetowy do zdalnej obsługi kotłaPompa obiegowa elektroniczna typu 32/0,5-12 |
| Zakres usługi | Odłączenie kotła stałopalnego od szachtu kominowegoMontaż kotła, uruchomienie przez autoryzowany serwisPrzeszkolenie obsługi Gwarancja min. 36 miesięcy |

**2. Wymagany termin realizacji zamówienia:**

Do dnia 10 listopada 2022 r.

**3. Warunki płatności**

Wynagrodzenie będzie płatne po odbiorze prac przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

**4. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia 11 października 2022 r. godz. 12:00 za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz>

**5. Kryteria oceny ofert**

W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej brutto – 100%

**6. Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

**7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel:

74/ 8586217, wewn. - 30, osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Paulina Pomykała

Komunikacja z Zamawiającym odbywać się będzie z wykorzystaniem platformy zakupowej - dostępnej pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/pn/dobromierz>

WÓJT

 (-) Jerzy Ulbin

………………………………….

pieczęć Wykonawcy / REGON

………………………………….

Tel. / Fax

………………………………….

e-mail

**OFERTA**

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **Dostawę i montaż kotła c.o. do Urzędu Gminy Dobromierz** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**Cena brutto:** ………………………………., słownie …………………………………………..

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 listopada 2022 r.
2. Termin ważności oferty: 30 dni;
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

Oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Załączniki:

Specyfikacja techniczna oferowanego kotła

 Podpis wykonawcy