Załącznik Nr 2  do SWZ z dnia 10.08.2021

Nr postępowania: EZP-252-12/2021

Formularz asortymentowo- cenowy – Część nr 1 Sprzęt medyczny

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostokowa netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | kwota |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stojak na kroplówki na kółkach Wymagane parametry – załącznik Nr 1.1 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parawan na szynach Wymagane parametry – załącznik Nr 1.2 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materac przeciwodleżynowy Wymagane parametry – załącznik Nr 1.3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |

| Razem: |  |  |  |  | XX |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Wymagane parametry

Załącznik nr 1.1 do części nr 1

Należy podać:

Okres gwarancji (minimum 24 miesiące)* : ................................................................

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji określony przy każdym produkcie.

Stojak do kroplówek na kółkach - 3 szt:

- z regulacją wysokości i głowicą

- głowica ze stali nierdzewnej z 2 haczykami na woreczki i 2 koszykami na butelki do zawieszenia woreczków na wysuwanym wysięgniku teleskopowym z regulacją wysokości.

- maksymalne obciążenie 1 haczyka 1 kg

- maksymalne obciążenie 1 koszyka 1 kg

- solidna konstrukcja na stabilnej podstawie z kółkami kierunkowymi

- prosta regulacja wysokości z zaciskiem śrubowym

- wysuwany teleskopowo wysięgnik ze stali nierdzewnej z głowicą

- kolumna ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały lub szary

- chromowana podstawa 5-ramienna

- certyfikowany wyrób medyczny

- okres gwarancji minimum 24 miesiące  *

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Wymagane parametry

Załącznik nr 1.2 do części nr 1

Należy podać:

Okres gwarancji (minimum 12 miesięcy)*: ..................................................................

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji określony przy każdym produkcie.

System podwieszanych parawanów do oddzielenia stanowisk łóżkowych-  5 szt.

- regulacja wysokości podwieszenia systemu do 200cm

- długość szyny ok. 250cm

- rozmiar zasłon 250x200cm

- zaczepy przesuwające się gładko i bezszelestnie

- łatwa wymiana zasłon

- system wykonany jest z aluminium anodowanego, kolorze popielaty / szary

Uzupełnieniem zestawu muszą być zasłony:

- posiadające atest PZH

- bawełniano-poliestrowe

- skład: 65% poliester 35% bawełna

- kolor jasno niebieski / błękitny

- rozmiar zasłon: 220x200 cm

Dostawa sprzętu wraz z montażem.

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Wymagane parametry

Załącznik nr 1.3 do części nr 1

Należy podać:

Okres gwarancji (minimum 24 miesiące)* : ................................................................

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji określony przy każdym produkcie.

#### Materac zmiennociśnieniowy - rurowy do II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP – 2 szt

POMPA:

- Wymiary: 300 x 190 x 120mm (L x B x H)

- Waga: ok. 3kg

- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną 
z PU z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze

- Zmienny cykl pracy (10 min)

- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból

- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych)

- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg

MATERAC:

- Wymiary ~ 200 x 80/90 x 14cm

- Waga: ok. 4kg

- 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy

- Komory z mikroperforacją

- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem
( z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)

- Zawór reanimacyjny CPR

- Funkcja transportowa

MATERIAŁY WYKORZYSTANE:

Komory:

- Nylon/ TPU gwarantuje olbrzymią trwałość, możliwość wymiany poszczególnych komór materaca

Pokrowiec:

- Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski

- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny

- Max. waga pacjenta: do 130kg

DODATKOWE INFORMACJE

- instrukcja obsługi w języku polskim

- okres gwarancji minimum 24 miesiące  *

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika