## Pakiet XIV
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy …................... | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
GRUPA II
| PAKIET XIV - końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 1µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane po 5szt lub po 10szt w opakowaniu papier-folia. Certyfikat jałowości dla serii | szt | 3800 | 0 | 0 |  | 3000 | 300 | 500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 10µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane po 5szt lub po 10szt w opakowaniu papier-folia. Certyfikat jałowości dla serii | szt | 37300 | 0 | 0 |  | 2000 | 300 | 35000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Ezy z polopropylenu jałowe dwustronne, z jednej strony zakończenie proste i ostre(igła), z drugiej oczko o pojemności 10µl,końcówki miękkie nie rysujące podłoża,część ''chwytna" twarda poszerzona do grubośći ok.4mm, pakowane pojedyńczo w opakowanie papier-folia | szt | 1500 | 0 | 0 |  |  |  | 1500 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Folia parafinowana do zamykania pojemników i naczyń - PARAFILM o wymiarach 10cmx7500cm | op/rolka | 4 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Głaszczka do płytek Petriego z polistyrenu, z zagiętym końcem w kształcie litery L, sterylna typu GOETAR I 5 Certyfikat jałowości dla serii | op/5szt. | 350 | 0 | 0 |  | 300 | 50 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Jałowe krążki bibułowe o śr.9mm do określania obecności czynnika hamującego wzrost bakterii Gram(+) i Gram(-) (REF CBMO-8) Certyfikat jałowości dla serii | op/100szt | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Kałówki plastikowe o poj.60ml, wys.70mm, śr.35mm, ze szpatułką,szczelne, | op/100szt | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 1000µl-niebieskie , niesterylne. (np. HTL 31001) | op/1000szt | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 5ml, bezbarwne ,niesterylne (np. HTL 35001) | op/250szt | 7 | 6 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 10ml, bezbarwne ,niesterylne (np. HTL 36001) | op/200szt | 5 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 200µl-żółte,niesterylne(np. HTL 30201 lub MEDLAB 80.0200.1) | op/1000 szt | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 300µl,niesterylne, przeżroczyste(np. HTL 30301) | op/1000 szt | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL o pojemności 200µl z filtrem, sterylne w pudełkach, wolne od RNAz i DNAz oraz DNA.Certyfikat CE IVD (np. BIONOVO B-3923), termin ważności nie krótszy niż 1rok,termin dostawy do14 dni. | op/960 szt | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy HTL oryginalne o pojemności 10µl z filtrem, sterylne w pudełkach po 96szt, wolne od RNAz i DNAz oraz DNA. Certyfikat CE IVD (np. BIONOVO B-3928), termin ważności nie krótszy niż 1rok,termin dostawy do 14 dni. | op/960 szt | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 50-1000µl-niesterylne,luzem.(np. BRAND 732012) | op/2 torebki x 500szt | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 0,5-5ml-niesterylne,luzem XXL.(np. BRAND 702600) | op/5 torebek x 200szt | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 0,5-5ml-niesterylne TipBox 5ml.(np. BRAND 702605) | op/1pudełko po 28szt | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 1-10ml-niesterylne,luzem.(np. BRAND 702603) | op/2 torebki x 100szt | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy BRAND o pojemności 1-10ml-niesterylne TipBox 10ml.(np. BRAND 702608) | op/1pudełko po 18szt | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Pałeczki do wymazów jałowe w probówce z korkiem, bez podłoża, trzon pałeczki plastikowy z główkąz wiskozy, wymiary probówki 15x150mm, z białą etykietką na zewnątrz do oznakowania próbki, z certyfikatem jałowości serii i potwierdzeniem braku substancji hamujących | szt | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Pipeta Pasteura niejałowa, z polietylenu, o poj.3ml, z podziałką dł. 15cm, gruba końcówka | op/500szt | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | Pipeta Pasteura jałowa z polietylenu pakowana pojedyńczo, długość 15cm,poj.3ml, z podziałką co 0,5ml, wielkość kropli 50µl, z długim kapilarnym wylotem , z certyfikatem jałowości | szt | 50 | 0 | 0 |  | 50 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 | Pipeta Pasteura jałowa z polietylenu pakowana pojedyńczo, długość 15cm,poj.3ml, bez podziałki, wielkość kropli 40µl, z długim kapilarnym wylotem , z certyfikatem jałowości | op. 100 szt. | 10 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, walcowaty,z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 5L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie,stabilny | szt | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 150 | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, walcowaty,z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 2L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie,o wys.25cm-30cm.,stabilny,dwie pozycje zamknięcia(tymczasowa i ostateczna) | szt | 720 | 0 | 0 |  | 50 | 20 | 150 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | Pojemnik plastikowy jednorazowy na odpady medyczne, z przykrywką i etykietką ,,Materiał zakaźny" o pojemności 1L, koloru czerwonego ze sztywnego polipropylenu odpornego na dziurawienie, o wys.13-15cm , stabilny | szt | 750 | 0 | 0 |  |  |  | 250 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 | System aspiracyjno-próżniowy, zamknięty do pobierania krwi żylnej o poj. 4,4ml z zawartością aktywatora wykrzepiania. (np. KABE 09590013) termin dostawy do 14 dni | op/50szt | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 | Multiadapter z wtopioną igłą z zabezpieczeniem 0,7x38mm ( np. KABE 09599035) termin dostawy do14 dni | op/100szt | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 200µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729060) | op./960 szt | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 1000µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729070) | op./480 szt | 4 | 0 | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 5000µl niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA LH-729080) | op./100 szt | 6 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych firmy Sartorius o pojemności 5-350 µl , bulk, niesterylne ( do pipety Sartorius/seria TACTA nr art.: LH-B790354) | op./960 szt. | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
33 | Pałeczki do wymazów jałowe w probówce z korkiem, bez podłoża, trzon pałeczki plastikowy z główkąz wiskozy, odłamywana końcówka (45mm), wymiary probówki ok. 15x150mm, z białą etykietką na zewnątrz do oznakowania próbki, z certyfikatem jałowości serii i potwierdzeniem braku substancji hamujących | szt. | 250 | 0 | 0 |  | 250 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 | Łyżeczka- szpatułka chemiczna stal 18-8; dlugość.210mm, wymiary łyżeczki- 40mm/29mm (np. Chemland nr kat 06-521224-21) | szt | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 | Pęseta o półokrągłych końcówkach ze stali nierdzewnej, długość 20cm (np. Chemland nr kat 03-319.278) | szt | 10 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 | Nożyczki laboratoryjne całe ze stali nierdzewnej ,proste, końce ostre , długość 175mm (np. Chemland nr kat 06-5213558-18) | szt | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | Noże- długość ostrza ok.15 cm, z uchwytem plastikowym | szt | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
poz. 14 i 27-28 -wymagany termin dostawy 14 dni
poz. 1,2,4,5, 22, 23, 25, -wymagany certyfikat jakości CE
poz. 1-37 termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
poz.1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 33 - certyfikaty jałowości dostępne w formie elektronicznej
poz.1-13, 15-26, 29-37 -wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XV
ADM-ZP.272.1.2.2023
| dane Wykonawcy | [15 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA II | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET XV- drobny sprzęt laboratoryjny |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM |  |  |  |  | DL-OBF
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | zmyw.bakter. | PDM wirusologia | Zmywalnia | Cena jedn. netto (zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Elektroda szklana zespolona typ ERH 13-6, zakres pH 0-14, do pehametru CP-551(np. Hydromet) | szt | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Filtry strzykawkowe MINISART ( Sartorius 16534) niepyrogenne, jałowe, pakowane pojedynczo, sterylne, śr. Porów 0,2 um | op. / 50 szt. | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Korek silikonowy, nietoksyczny ,neutralny biologicznie,śr.górna 14,5mm,śr. dolna 10,5mm, wys.20mm, autoklawowalny | szt | 100 | 0 | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Nabój gazowy do palnika ręcznego FLAMEBOY(CV 360 52g CAMPINGAZ) | op/6szt | 2 | 0 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Szkiełko podstawowe do preparatów mikroskopowych, szklane, wymiary: 76x26mm | op/50szt | 20 | 0 | 0 |  | 20 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Worki do homogenizatorów typu STOMACHER bez filtra, jałowe 180mmx300mm (poj. 400ml),przezroczyste, wraz z certyfikatem/ poświadczeniem jałowości | op/50szt | 10 | 0 | 0 |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Worki do homogenizatorów typu STOMACHER z filtrem na całej powierzchni, jałowe 190mmx300mm (poj. 400ml),przezroczyste, wraz z certyfikatem/ poświadczeniem jałowości | op/50szt | 50 | 0 | 0 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Worki bez nadruku na odpady bakteriologiczne do sterylizacji w autolkawie, obkurczające się podczas autoklawowania o wy. ( szr x dł) ok. 600x800 mm | szt. | 600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Worki na odpady medyczne o poj.30-35L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe, wys.60cm, szer.50cm. |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Worki na odpady medyczne o poj.120L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe | rolka/10 szt | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Worki na odpady medyczne o poj.60L, czerwone, plastikowe, wytrzymałe | rolka/10szt | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Statyw na elektrody i czujnik EH-10, uchwyt statywu umożliwia zamontowanie do 3 elektrod o średnicy korpusu 12 mm z oprawkami kabla o średnicy 16 mm oraz jednego czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm. Długość obydwu ramion po 20 cm. | szt. | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Młynek analityczny ze stali nierdzewnej; Rommelsbacher EGK 200 | szt. | 4 | 0 | 4 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Palnik ręczny, gazowy przenośny Bunsena FLAMEBOY INTEGRA BIOSCIENCES , źródło gazu- naboje CAMPINGAZ CV 360, zapłon piezo-elektryczny, niezalezny od sieci i baterii, wyposażony w adapter do naboju gazowego Campingaz CV360 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Przenośna pompa próżniowa o minimalnych parametrach: wydajność min. 10 l/min, zakres regulacji podciśnienia przynajmniej od 0,1 do 0,95 bar, głośność max. 42 dB, zasilanie 230V / 50Hz, np. Aga Labor Silent 10 | szt. | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [14 empty] | 0 | 0
poz. 2, 6, 7 wymagany jest dokument poświadczenia jałowości w wersji elektronicznej
poz. 1 wymagany termin gwarancji 12 miesięcy
poz.1-15- wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XVI
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy | [13 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA II | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET XVI - dozowniki, pipety i końcówki |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 25 (np. Glison / F148112) | op/200szt | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 100 (np. Gilson / F148314) | op/96szt | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 250 (np. Gilson / F148114) | op/200szt | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Końcówki wraz z tłokiem do pipety automatycznej Microman M 1000 (np. Gilson / F148560) | op/91szt | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Pipeta HTL 1000ul, +wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul w pkt.100,500,1000ul+ świadectwo wzorcowania; wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt. | 2 | 2 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Filtry do jednokanałowych pipet Transferpette S o pojemności 1-10ml; np. MERC nr kat. 704653 | op. 25 szt. | 1 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Filtry do jednokanałowych pipet Transferpette S o pojemności 0,5-5ml; np. MERC nr kat. 704652 | op. 25 szt. | 3 | 0 | 0 |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Smar do pipet automatycznych służący do konserwacji zużywalnych elementów pipet takich jak np. uszczelki. | tubka 2g | 5 | 0 | 0 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Pipeta HTL 5000ul , +wzorcowanie w akredytowanym laboratorium o CMC <3,0 ul w pkt.1000,2500,5000ul+ świadectwo wzorcowania, wzorcowanie zgodnie z normą PN-EN ISO 8655-1:2003, w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych | szt. | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Pipeta automatyczna (np. Optipette OP5000 nr kat. 5608) o zmiennej pojemności 1000µl-5000µl, do końcówki 5000µl, z wzorcowaniem w 3 punktach zgodnie z PN-EN ISO 8655-6 Pipeta wzorcowana w 3 pkt: 1000µl, 2500µl, 5000µl, powinna spełniać wymagania określone PN-EN ISO 8655-2 w zakresie błędów systematycznych i przypadkowych. Wzorcowanie w laboratorium akredytowanym na normę PN-EN ISO/IEC 17025 w ramach posiadanego zakresu akredytacji. | szt | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Dozownik Dispensette S Organic Digital, nastawny, analogowy o poj.0,5-5ml, z podziałką do odczynników organicznych (np. BRAND 4630331) | szt | 1 | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
poz.1-11- wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XVII
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy …........ | [7 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA II | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET XVII - zestawy wymazów |  |  | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SB | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | HY Con Dual S/NaCl zestaw dual do wymazów mikrobiologicznych np. SK044.0001 ( zestaw zawiera Zestaw zawiera: zielona, celulozowa gąbka 50cm2 zwilżona 10ml Maximum Recovery Diluent, para rękawiczek, wzmocniona torebka (180 x 280mm) do inkubacji próby.) | op. 20 szt. | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Enviroscreen – sterylna gąbka 10x5 cm, nasączona 10 ml buforu neutralizującego, np. TS15-B:10 (zestaw zawiera Zestaw zawiera: pomarańczowa, celulozowa gąbka 50cm2 zwilżona 10ml roztw. buf. neutralizującego (buf. NaCl Pepton + LTHTh), para rękawiczek, wzmocniona torebka (180 x 280mm) do inkubacji próby.) | op. 20 szt. | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | HY Con Check Template– jednorazowy szablon o kształcie kwadratu o boku 5cm, sterylizowany radiacyjnie, zabezpieczony przed wiolgocią np. Mecconti SK031.0050 | op. 50szt | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania: Certyfikat jakości dla serii, poz. 1-3 w wersji elektronicznej
poz. 1-3; termin ważności nie powinien być krótszy niż 80% terminu ważności producenta, licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego
poz.1-3- wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XVIII
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy |  |  |  | ALFACHEM | [12 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA II |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET XVIII - szkło laboratoryjne |  |  |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | wymagania techniczne i jakościowe | Klasa | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | zmywalnia | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn.netto (zł) | VAT% | Cena jedn.brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Cylinder miarowy | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 50ml np.. Glassco 01-139.202.43 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 100ml, np. Glassco 01-139.202.44 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 500ml, np. Glassco 01-139.202.46 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 |  | szklany, z podziałka niebieska, poj. 25ml, np. Glassco 01-139.202.42 | A | szt | 20 | 20 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 |  | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 250ml np. Glassco 01-139.202.45 | A | szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolba miarowa | ze szlifem 14/23 i korkiem plastikowym, oznaczenie niebieskie, błąd wskazań ±0,04ml, poj.25ml np.. Conbest 1-51243 | A | szt. | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Lejek szklany | kąt 60º, krawędź lejka oszlifowana i polerowana, śr.zew. 35mm, dł. trzonu 35mm, śr. trzonu 6mm np. Glassco 01-238.202.35 |  | szt. | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Pipeta Pasteura | szkło sodowo-wapniowa,dł.całkowita ok.225mm,końcówka ok.140mm np.. Chemland 06-123-230 |  | op/250szt | 22 | 22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Probówka szklana | wysokość 16 cm, średnica wewnętrzna -1,3 cm, bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,16-160 |  | szt | 1000 |  | 0 |  |  |  | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Probówka Durhama | ф 5mm, długość 30mm, szklane np. Chemland 08-288,5-30 |  | szt | 300 |  | 0 |  |  |  | 300 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Rozdzielacz stożkowy (gruszkowy) | szklany, ze szkła borokrzemionkowego, bez podziałki, ze szlifem 29/32, korek szklany, poj.500ml np.. Szymglass na zamówienie |  | szt | 12 | 12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Szalka Petriego ANUMBRA | średnica górna 100mm, wys.15mm |  | szt | 600 |  | 0 |  |  | 400 | 200 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
13 |  | średnica górna 80mm, wys.15mm |  |  | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
14 | Szkiełko zegarkowe | obtopione krawędzie, ф 80 mm, np. LABART 0115-00041 |  | szt | 50 | 50 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
15 | Zlewka szklana | z wylewem; niska, poj.600ml, np.. Chemland 08-229.202.11 |  | szt. | 10 | 10 | 0 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
16 |  | z wylewem; niska, poj.2000ml, np.. Chemland 08-229.202.14 |  | szt. | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
17 |  | z wylewem, średnica ok.13 cm, wys.ok.28 cm, z podziałką, poj.3l |  | szt | 5 |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
18 | Butla szklana | z wąską szyjką, przezroczysta, szlif stożkowy 24/29, szkło borokrzemowe, poj. 500ml np. Alfachem C827200809 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
19 | Korek pełny, skośny, szklany | szlif 24/29, szkło borokrzemowe, do butli poz.19 np. Alfachem C801220255 |  | szt | 10 |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
20 | Pędzel do czyszczenia wagi | włosie syntetyczne 2-2,5cm szerokosci |  | szt. | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
21 | Naczynie szklane | z przykrywką ze szlifem, średnica ok 15 cm, wysokość ok. 15 cm |  | szt | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
22 | Probówka szklana | wysokość 13 cm, średnica wew. -11 mm ,średnica zewnętrzna 13 mm ,bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,14-120 |  | szt | 500 | [5 empty] | 500 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
23 |  | okrągłodenne z gwintem GL18 i nakrętką polipropylenową z uszczelką 16x100mm np.. Equimed 5.837.016.100 |  | op/100 szt | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
24 |  | wysokość 10cm, średnica wewnętrzna -0,9 cm, średnica zewnętrzna1,1cm, bez wywinięcia , z okrągłym dnem np. Chemland 08-288,10-100 |  | szt | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
25 | Cylinder miarowy | szklany, z sześciokątną podstawą, wysoki z wylewem,podziałka niebieska, poj. 1000ml, np. Glassco 01-139.202.47 |  | szt | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
26 | Lejek laboratoryjny szklany | kąt 60º, ø150mm, wysokość 280mm np.. Chemland 08-238.202150 |  | szt. | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
27 |  | kąt 60º, ø60mm, wysokość 120mm, śr. nóżki 6mm, wys.nóżki 60mm np.Chemland |  | szt. | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
28 |  | kąt 60º, ø80mm, wysokość 150mm, śr. nóżki 9mm, wys.nóżki 85mm np.Chemland |  | szt. | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
29 |  | kąt 60º, ø60mm, wysokość 60mm, śr. nóżki 20mm, wys.nóżki 20mm np.LABSZKŁO 413.103.060 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
30 |  | kąt 60º, ø100mm, śr. nóżki 15mm, wys.nóżki 35mm np.LABSZKŁO 413.102.100 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
31 | Kolba miarowa szklana kl A | poj. 1 ml, szlif NS 7/16 z korkiem szklanym | A | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
32 |  | poj. 2 ml, szlif NS 7/16 z korkiem szklanym | A | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
33 |  | poj. 50 ml, szlif 12/21 z korkiem plastikowym, nadruk niebieski (±0,06ml), np.QR GLASSCO ws 12/21, 01-130.20204Q | A | szt. | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
34 |  | poj. 100 ml, szlif 14/23 z korkiem plastikowym, nadruk niebieski (±0,1ml), np.QR GLASSCO ws 14/23, 01-130.20205Q | A | szt. | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
35 |  | poj. 250 ml, szlif 14/23 ze szklanym korkiem | A | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
36 |  | poj. 500 ml, szlif 19/26 ze szklanym korkiem | A | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
37 | Lejek PP do proszków | kąt 60º, ø65mm, śr. nóżki 16mm, wys.68mm np.LABSZKŁO 2.06.02.30 |  | szt. | 25 | 25 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
38 |  | kąt 60º, ø80mm, śr. nóżki 22mm, wys.75mm np.LABSZKŁO 2.06.02.40 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
39 |  | kąt 60º, ø100mm, śr. nóżki 23mm, wys.94mm np.LABSZKŁO 2.06.02.50 |  | szt. | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
40 | Kolba okrągłodenna szklana | poj.500ml., szlif 29/32 np. LABSZKŁO 426.219.500 |  | szt. | 10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
41 | Zlewka szklana niska z wylewem | poj 150ml. Np.. Chemland 08.229.202.06 |  | szt. | 40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
42 |  | poj. 50 ml; zlewkaniska, borokrzem np..:chemland nr kat.01-229.202.04 |  | szt | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
43 |  | poj.25 ml; np.: chemland nr kat. 08-229.202.03 |  | szt. | 20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
44 | Kolba Erlenmayera szklana | poj. 300 ml, szlif 29/32 np. LABSZKŁO 426.207.300 |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
45 | Probówka z polipropylenu | Probówka z polipropylenu z okrągłym dnem, średnia 16 mm, wysokość 100 mm, np.: Equimed 5.300.021.021 bez obrzeża |  | op/500szt. | 2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
46 | Kolumna chromatograficzna ze spiekiem C-O i kranem teflonowym | średnica wewnętrzna 30 mm; dł. 600mm KCFK/ 30*600 np..firma Labit |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
47 | Korki szklane pełne szlifowane | rozmiar 14/23 np.: Labmit K/S/14 |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
48 |  | rozmiar 24/29;np.: Labmit K/S/24 |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
49 |  | rozmiar 29/32np.: Labmit K/S/29 |  | szt | 15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
50 | Baniak na wodę | kolba płaskodenna bez szlifu , szklana 4000ml |  | szt | 3 | 3 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
51 | Inserty do wialek z płaskim dnem | poj.350µl do wialek 2 ml |  | opakowanie 1000szt | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
52 | Wialki | wialki bursztynowe, 8ml, np..: 15-425 thread; 61+16,6 mm, |  | opakowanie 100 szt | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
53 | Aparat Soxhleta | drogowniczy, ekstraktor 100 ml; 45/40 ; 29/32; |  | szt. | 6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
54 | Butelki, szeroka szyjka, HDPE, z zatyczką | pojemność 500ml, średnica szyjki 30 mm, wysokość 179 mm, średnica zewnętrzna 74 mm np. VWR LAMA344 |  | szt | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [15 empty] | 0 | 0
poz.1-54- wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość brutto……………………………………………………….
słownie zł brutto…………………………………………………….
miejscowość……………………………………….data………………………..
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XIX
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
GRUPA II
PAKIET XIX - wyroby z tworzywa sztucznego
[5 empty] | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe |  | Jednostka miary | Ilość | DL-SA | DL-SF | DL-HK | PMWŻ DL-SB | pożywki | PDM bakteriologia | PDM wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Płytka Petriego | z PS wykonane z przeźroczystego polistyrenu, bez zgrubień wentylacyjnych, śr.90mm, wys.ok.14,2mm, sterylne, opakowanie 20 szt. lub 25szt., w rękawie, op.zbiorcze 600szt., ważne co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium.Certyfikat jakości dla danej serii. | op/600szt | 27 |  | 0 |  | 2 | 25 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Płytka Petriego | z żeberkami wentylacyjnymi, śr.60mm,z bezbarwnego polistyrenu produkowane w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnymi z normami PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-EN ISO 13485:2003, jałowe, niepyrogenne,nietoksyczne,sterylne,pakowane po 10sztuk w rękawie z datą ważności min.2 lata.Certyfikat jakości dla każdej serii produkcyjnej. np GENOPLAST GP504 | op/15 szt | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Pipeta serologiczna | o poj.10ml,plastikowa,sterylna,niepyrogenna, wielomiarowa,podziałka co 0,1ml,wyraźna skala, pakowana pojedyńczo,z certyfikatem jałowości (np. SARSTEDT 86.1254.001) | op/50szt | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Pipeta serologiczna | o poj.25ml,plastikowa,sterylna,niepyrogenna, wielomiarowa,podziałka co 0,1ml,wyraźna skala, pakowana pojedyńczo,z certyfikatem jałowości ( np. SARSTEDT 86.1685.001) | op/25szt | 2 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Butelka laboratoryjna | przezroczyste szkło Duran, okrągła z podziałką, polem na opisy, gwintem GL45, zakrętką i pierścieniem wylewowym z PP, odporna na sterylizację w autoklawie w 121 st. C, pojemność 500 ml | szt. | 40 |  | 0 |  | 40 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Pierścień wylewowy | do butelek DURAN poj.500ml,gwint GL45, z PP,kolor niebieski,autoklawowalny parą wodną do +140°C np. Megan 562815948101 | op/10szt | 20 |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Probówki wirówkowe stożkowe | z polistyrenu przezroczystego,poj.11ml,sterylne,z polem do opisu,z korkiem np.NUNC 347880 | op. 480 szt. | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Probówki typu Eppendorf o poj.1,5ml | z dnem stożkowym, bezbarwne, z polipropylenu, z korkiem z tworzywa sztucznego przytwierdzonym na stałe na elastycznym ramieniu, niestyrylne o wym. 11mm x 40mm , np. EQUIMED 5350023053 | op. 500 szt. | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Statyw na probówki Falcon 50 ml | minimum 8 miejsc ( probówki Falcon o wymiarach: śr. 30 mm, wys. 120 mm), np.. BIONOVO B-0327 | szt. | 4 |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Kuwety do fotometrów, makro | jednorazowe przezroczyste z tworzywa sztucznego - optycznego PS; długość drogi optycznej : 10mm, objętość: 2,5-4,5 ml, wysokość 4,5 mm; np. VWR / 634-0675P | op. 100 szt. | 2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [12 empty] | 0 | 0
Wymagania:
poz.1-2- certyfikat jałowości, poz.1-2-certyfikat jakośći
poz.1-10- wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł……………………………………….VAT…………………….
wartość brutto……………………………………………………….
słownie zł brutto…………………………………………………….
miejscowość……………………………………….data………………………..
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XX
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy | [12 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA II | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET XX- Wymazówki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość | DL-SB | DL-SF | DL-HK | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | AMNIES GEL (np. COPAN/190C.USE) | Dla bakterii typu N. meningitidis o b. wysokich wymaganiach odżywczych rosnących w atmosferze z podwyższonym CO2, bezwęglowe. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Aplikator wykonany ze skręconego drutu umożliwiajacy pobieranie wymazów z nosogardzieli. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies z węglem aktywowanym (np. COPAN/114C.USE) | Probówka z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem . Wymazówki w opakowaniach aluminiowo-foliowych wypełnionch azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem(drobnoustroje mikroaerofilne). Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym (np. COPAN/108C.USE) | Probówka okrągłodenna z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplika torem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. | szt | 30000 |  | 0 |  |  | 30000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [11 empty] | 0 | 0
Termin ważności poz. 1-3 min.12 miesięcy od daty dostarczenia.
Wymagane dokumenty przy dostawie:
Poz. 1-3 Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami prztrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE.
Poz. 1-3 termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XXI
ADM-ZP.272.1.2.2023
| Dane Wykonawcy …........ | [7 empty] | Załącznik nr 2
| GRUPA II | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET XXI - aspiratory indywidualne |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia / wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe
1 | Aspirator indywidualny do pobierania próbek chemicznych, np. firmy Sensidyne typ LFS 113 DC wersja EX Atex, z zegarem czasu pracy Wymagania techniczne: - wbudowany zegar czasu pracy, - tryb stałego przepływu 5 - 200 ml/min z kompensacją do 5%, - tryb stałego ciśnienia dla przepływu 1 do 350 ml/min, - iskrobezpieczne wykonanie, - ciągła praca, minimum 10 h, tłumienie pulsacji - stabilizacja przepływu, masa aspiratora poniżej 350 g, temperatura pracy -20 stopni Celsjusza do +45 stopni Celsjusza, spełnianie wymagań PN-EN ISO 13137:2014 Wyposażenie dodatkowe: - ładowarka - pokrowiec - rurka PVC -autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce, części zamienne dostępne przez min. 5 lat od daty zakupu | szt. | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
Wymagania: Poz 1 Świadectwo sprawdzenia aspiratora, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE
Termin gwarancji: min. 12 miesięcy
Świadectwo sprawdzenia aspiratora: 50, 63, 70, 83, 105, 150, 200
Wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym