## Arkusz1
L.p. | nazwa przedmiotu zamówienia | Butle na gaz będące wlaśnością: | j. miary | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa zł netto | Wartość zł netto (kol nr 5 x kol nr 6) | VAT % | Vat kwota zł. (kol. Nr 7x kol nr 8/100) | Wartość zł. brutto (kol. Nr 7+ kol nr 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sukcesywna dostawa tlenu medycznego zarejstrowanego jako lek - w stanie ciekłym do zbiornika określonego w pkt. 2 i 3 łącznie | nie dotyczy | kg | 85000
2 | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny o poj. 3300L. max ciśnieniu rob. 37 bar z dwoma wyparownikami o wydajności 100Nm3/h każdy z systemem zdalnego odczytu zasobu zbiornika, montażem, instalacją i odbiorami UDT do całkowitego uruchomienia w sieci Zamawiajacego | nie dotyczy | czynsz /miesiąc | 12
3 | Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny o poj. 4990L. max ciśnieniu rob. 18 bar z wyparownicą o wydajności min. 250Nm3/h wraz z podłączeniem do instalacji Kliniki oraz z systemem zdalnego odczytu zasobu zbiornika,montażem, instalacją i odbiorami UDT do całkowitego uruchomienia w sieci Zamawiajacego | nie dotyczy | czynsz /miesiąc | 12
4 | Sukcesywna dostawa helu 4,0 (99,99%) w butlach V=40 litrów; P=150 bar | Zamawiającego | Nm3 | 60
5 | Sukcesywna dostawa podtlenku azotu (do celów medycznych) w butlach o poj. 10litrów, 70 bar (1,6kg) - butlę określono w pkt. 11 | Wykonawcy | butla | 3
6 | Dostawa argonu w butli o poj. 50 litrów i ciśnieniu 200 bar (czysty 5.0 do celów medycznych) w butli określonej w pkt. 12 | Wykonawcy | butla | 1
7 | Dostawa spr.dwutlenku węgla w butli o poj 40litrów, 70 bar, (ok. 26 kg w butli); 2 butle rocznie. | Zamawiającego | kg | 54
8 | Sukcesywna dostawa argonu w butli o poj. 40litrów i ciśnieniu 150 bar-do spawania-2 butle rocznie | Zamawiającego | butla | 2
9 | Sukcesywna dostawa tlenu medycznego zarejstrowanego jako lek - w stanie gazowym, w butlach zamawiającego o poj.10litrów, ciśn.150 bar ( dla KLINIKI) | Zamawiającego 10L. szt.14 | Nm3 | 150
9a | Sukcesywna dostawa tlenu medycznego zarejstrowanego jako lek - w stanie gazowym, w butlach zamawiającego 40litrów, ciśn.150 bar oraz wydzierżawianych zamawiającemu o poj. 40 litrów; ciśn.150 bar, szt 12( dla KLINIKI) | Zamawiającego 40L. szt.60; Wykonawcy 40L.szt.12 | Nm3 | 450
10 | Dzierżawa butli tlenowych o poj. 40litrów i ciśnieniu 150 bar, szt. 12- dostawa tlenu dla KLINIKI określonego w pkt 9 | Wykonawcy | czynsz/dobobulta | 4368
11 | Dzierżawa butli sztuk 1 na podtlenek azotu o poj.10litrów i ciśnieniu 70 bar, dla dostaw określonych w pkt 5 | Wykonawcy | czynsz/dobobulta | 364
12 | Dzierżawa butli do argonu medycznego V=50 litrów; P=200 bar dla dostaw określonych w pkt.6- szt. 1 | Wykonawcy | czynsz/dobobutla | 364
13 | Dzierżawa butli do azotu V=50 litrów; P=200 bar,szt.6 -dla dostaw określonych w pkt.21 ( do respiratora MAQUET) | Wykonawcy | czynsz/dobobutla | 2184
14 | Sukcesywna dostawa acetylenu technicznego w butlach o poj. 40litrów raz w roku | Zamawiającego | butla | 2
15 | Dzierżawa butli ze stopu aluminium do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym na stałe; V=8 litrów, P=200 bar o przepływie 0-15 L/min i ciśnieniu wyjściowym 5bar; szt. 20 | Wykonawcy | czynsz/dobobulta | 7280
16 | Dzierżawa butli ze stopu aluminium do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym na stałe; V=5 litrów, P=200 bar o przepływie 0-15 L/min i ciśnieniu wyjściowym 5bar; szt. 20 | Wykonawcy | czynsz/dobobulta | 7280
17 | Dzierżawa butli ze stopu aluminium do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym na stałe; V=2 litry, P=200 bar o przepływie 0-15 L/min i ciśnieniu wyjściowym 5 bar; szt. 10 | Wykonawcy | czynsz/dobobulta | 3640
18 | Napełnienie tlenem medycznym butli V=8 litrów, P=200 bar, określonych w pkt.15 | Wykonawcy | szt. | 81
19 | Napełnienie tlenem medycznym butli V=5 litrów, P=200 bar, określonych w pkt.16 | Wykonawcy | szt. | 80
20 | Napełnianie tlenem medycznym butli V=2 litry, P=200 bar, określonych w pkt.17 | Wykonawcy | szt. | 40
21 | Dzierżawa butli V=10 litrów, P=200 bar do napełniania miszaniną o składzie: Carbon dioxide 5,0%; Oxygen 15,9%; reszta Nitrogen; szt.1 | Wykonawcy | czynsz/dobobutla | 364
22 | Napełnienie butli V=10 litrów, P=200 bar mieszaniną o składzie: Carbon dioxide 5,0%; Oxygen 15,9%; reszta Nitrogen- butla określona w pkt.21 | Wykonawcy | szt | 2
23 | Napełnienie butli azotem 4.6; V=50 litrów; P=200 bar - butle określone w pkt.13 | Wykonawcy | szt. | 6
24 | Legalizacja butli powietrznych o poj. 4,0-50 litrów i ciśn. do 200 atm, zgodnie z obowiązującą normą (wymiana zaworów na nowe | Zamawiającego | sztuka | 10
25 | Legalizacja butli tlenowych o poj. 1.5 do 10 litrów i ciśn.150 do 200 atm, zgodnie z obowiązującą normą (wymiana zaworów na nowe) | Zamawiającego | sztuka | 10
26 | Dzierżawa butli na dutlenek węgla medycznego o poj. V=10l, P=70atm. 2 szt. | Wykonawcy | czynsz/dobobutla | 730
27 | Napełnienie butli z poz. 26 dwutlenkiem węgla medycznego do laparoskopii, V=10l, P=70atm, | Wykonawcy | kg | 30
SUMA
……………..………………………………..
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika