# Glucholazy 13-12-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/102-104/21

Dotyczy postępowania – Zakup sprzętu medycznego ZP/04/11/2021

- Czy zamawiający odstąpi od konieczności instalacji i przeszkolenia pracowników przy dostawie koncentratorów tlenu? Jest to sprzęt prosty w obsłudze i instalacji.Odp. Tak

- Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ? Odp. Nie

- Czy Zamawiający obniży wysokość kar umownych za przekroczenie terminu dostawy o której mowa w projekcie umowy § 7 ust. 2  do 0,2 % wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki ? Jeżeli nie, to o ile Zamawiający może obniżyć wysokość kar umownych za opóźnienie dostawy? Odp. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

4.Czy Zamawiający dopuści , aparat RTG przyłóżkowy , który posiada możliwość rozbudowy o detektor bezprzewodowy i stację technika innej firmy niż aparat i dedykowany i kompatybilny do oferowanego aparatu ? Odp. Nie

5. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG przyłóżkowy , który posiada minimalny czas ekspozycji 3 ms ? Odp. Nie

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik