## Zadanie Nr 1.
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
Materiały zużywalne do operacji przezcewkowych kompatybilne z torem wizyjnym Karl Storz
1 | Elektroda enakluacyjna, bipolarna kompatybilna z torem wizyjnym Karl Storz |  | 5 | op.
2 | Elektroda koagulacyjna, pointed, 24/26 Fr., kompatybilna z resektoskopem Karl Storz |  | 5 | op.
3 | Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., kompatybilna z resektoskopem Karl Storz, op 6 szt.- 5op. |  | 5 | op.
4 | Pętla tnąca, bipolarna, śr. drutu 0,3 mm, 24/26 Fr., kompatybilna z resektoskopem Karl Storz, op 6 szt. – 5 op. |  | 5 | op.
5 | Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr., kompatybilna z resektoskopem Karl Storz, op 6 szt. – 5 op. |  | 5 | op.
6 | Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 3 mm, 24/26 Fr., kompatybilna z resektoskopem Karl Storz , op 6 szt. – 5 op. |  | 5 | op.
7 | Przewód bipolarny HF, dł. 400 cm, do zast. z AUTOCON III 400 i resektoskopem bipolarnym Karl Storz |  | 10 | szt.
8 | Przewód monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm |  | 10 | szt.
9 | Oprogramowanie SPINE , licencja, do używania z ENDOMAT Select Up210, posiadanym przez Zamawiającego |  | 1 | szt.
10 | Ostrze morcelatora, śr. 4 mm, do zast. z uchwytem DRILLCUT-X II, sterylizowalne |  | 6 | szt.
11 | Pojemnik na próbki, do zast. w systemie ssącym, op 10 szt. – 5 op. |  | 5 | op.
12 | Zestaw drenu do odsysania, do zast. z S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opk. 10 szt. – 10 op. |  | 10 | op.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena netto za jedn. miary | Stawka VAT | Cena brutto za jedn. miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Igła automatyczna do biopsji tkanek miękkich: Długość pobranego wycinka 2 cm. Igła znakowana co centymetr ze znacznikiem widocznym w obrazie USG. Igła wyposażona w dwa niezależne przyciski spustu umieszczone na górnej powierzchni uchwytu w części proksymalnej i dystalnej. System ładowania w postaci dwóch suwaków znajdujących się po bokach igły. Igła z możliwością zastosowania dwóch trybów biopsji: automatycznego i półautomatycznego. Rozmiar: śr. 14G/15cm, 14G/16cm, 18G/20cm i 18G/25cm. – |  | 500 szt.
Wartość netto i brutto ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta, numer katalogowy podać | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zastawka programowalna z przedzbiornikiem w linii zastawki, 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200mm H₂O, zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. Zastawka z kompletem drenów – komorowym i otrzewnowo – dosercowym |  | 40 szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ........................................................

## Zadanie Nr 4.
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie górnej Skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 140 x190 cm, ze wzmocnieniem w części centaralnej 3x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², rozmiar XL 140 - 2szt., L 130 - 1szt. 1x serweta na stolik Mayo 80 x142cm, ze wzmocnieniem w części centaralnej 50x kompres z gazy 17 nit. 12w, 10 x 10 cm 2 x bandaż elastyczny 15cm x 5 m 1 x taśma przylepna bawełnopodobna 9 x 50 cm 1 x miska 150 ml, niebieska 1 x miska 250 ml skalowana, przeźroczysta 2 x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 23 cm 1 x strzykawka 50 ml 1x serweta przylepna 75 x 75 (+/- 2) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 178 cm H2O 1x serweta przylepna 175 x 175 (+/- 2) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen,polietylen,)o gramaturze 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 178 cm H2O. 1x serweta na kończynę 240 x 300 (+/- 2) cm z elastycznym otworem o średnicy 5 cm z materiału trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 200 cm H2O. Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, do którego nie ma potrzeby używania ostrych narzędzi. |  | 1500 | zest.
2 | Sterylny zestaw do zabiegów na stopie Skład zestawu: 1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, ze wzmocnieniem w części centralnej 3x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m². Rozmiar XL 140 - 2szt., L 130 - 1szt. 1x serweta na stolik Mayo 80 x142cm, ze wzmocnieniem w części centalnej 1x serweta przylepna 75 x 75 (+/- 2) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen,) o gramaturze max. 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 178 cm H2O 50x kompres z gazy 10 x 10 cm 17N 12W 2x bandaż elastyczny 15cm x 5 m 1x taśma przylepna bawełnopodobna 9 x 50 cm 1x miska 150 ml, niebieska 1x miska 250 ml, skalowana, przeźroczysta 1x miska nerkowata 700 ml, plastikowa 2x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 23 cm 1x strzykawka 50 ml 1x serweta przylepna 175 x 175 (+/- 2) cm wykonana z materiału dwuwarstwowego (polipropylen,polietylen,) o gramaturze 58 g/m2, odporności na penetracje płynów powyżej 178 cm H2O 1x serweta na kończynę 221 x 328 (+/- 2) cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67 x 140 (+/- 2) cm wokół otworu, zaopatrzona w 4 organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia, wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min. 115 g/m2 serweta dobrze układająca się na pacjencie. Opakowanie zestawu zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności, kod kreskowy. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. |  | 1500 | zest.
3 | Sterylna, jednorazowa stokineta 36,5x72cm, bezlateksowa, wykonana z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu (polipropylen + polietylen), niepylącego (współczynnik pylenia≤1,9 log10) o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów (> 200 cm H2O),odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670, pakowana dodatkowo z taśmą przylepną w 9x50cm. Zestaw spełniający wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety w zestawie z taśmą pakowane zbiorczo w 4 dozowniki po 35 szt., następnie karton transportowy. |  | 200 | szt.
4 | Sterylna, jednorazowa stokineta 30x122cm, bezlateksowa, wykonana z termoplastycznego elastomeru (styren-etylen/butylen-styren), wyściółka z poliestru Jersey. Stokineta spełniająca wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w min. 3 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Stokinety pakowane zbiorczo w karton transportowy po 10 szt. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | 200 | szt.
5 | Sterylny, jednorazowy pokrowiec na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE (50µ, gramatura 46g/m² ), z perforowaną jedną końcówka zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmę lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności , nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. |  | 50 | szt.
6 | Osłona okrągła niezawierająca lateksu, wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 50 μm i gramaturze 46 g/m2, o wymiarach: 75 x 65 cm (szer. x wys.), średnica otworu po rozciągnięciu min. 130 cm, jałowa, pakowana jednostkowo w rozrywaną torebkę typu peel pouch, na opakowaniu min. 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Osłony pakowane zbiorczo po 50 szt. w worek foliowy, następnie karton. |  | 100 | szt.
7 | Sterylna, przylepna serweta 75x90cm wykonana z bilaminatu o gramaturze min. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10) odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej). Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełniająca wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiadająca min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy. |  | 750 | szt.
8 | Sterylna, przylepna serweta 90x150cm wykonana z bilaminatu o gramaturze min. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >200 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,9 log10) odpornego na penetracje krwi wg ASTM F1670 – (zaliczane testy odporności na przenikanie krwi syntetycznej). Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjononowalny. Serweta spełniająca wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiadająca min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety pakowane w karton wewnętrzny, następnie karton transportowy |  | 1500 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 5.
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, taśma zakładana przez otwory zasłonowe, metodą "inside-out". Taśma prolenowa o dużej porowatości (min. 1300um), długość taśmy 12 cm, szerokość taśmy 1,1 cm, nici prolenowe łączące taśmę z prowadnicami, taśma wraz z nićmi umieszczona w osłonkach plastikowych, system całkowicie jednorazowy (bez konieczności sterylizacji prowadnic). Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonowe metodą "inside-out" umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonce, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Taśma cięta laserowo. W zestawie prowadnica skrzydełkowa ze wskaźnikiem pomocnym w celu uniknięcia przebicia błony zasłonowej. |  | 50 | zest.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, teksturowane, w kolorze brązowym, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegajacą zsuwaniu, o grubosci ścianki na palcu 0,33 +/- 0,03mm, mankiecie 0,25 +/- 0,03mm, dł. min. 290mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min. 29N - raport z jednostki niezaleznej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem - max. 30µg/g, pozbawione alergenów HEV b1, b3, b6.02 - potwierdzone testem FITkit z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 420, EN 455, EN 388, EN 16523, ASTM F1671, ASTM D 6978, EN 556, ISO 11137- 1, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie odporne przez min. 240 min. na przenikanie min. 20 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 i przez 30 min. w rzeczywistych warunkach uzycia (test ACPP) - potwierdzone wynikami badań, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic, rozmiar : 6,0 - 9,0 |  | 24000 | par
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
I. System 1.2 / 1.5 / 1.8 mm
1 | Płyty tytanowe, siatki oczodołowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, małe, profil 0.35 mm, 12 otworowe, rozmiar 38x42 mm oraz profil 0.4 mm, 6 otworowe, rozmiar 39x42 mm. |  | 5 | szt.
2 | Płyty tytanowe, siatki oczodołowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, duże, profil 0.35 mm, 12 otworowe, rozmiar 43x47 mm oraz profil 0.4 mm, 6 otworowe, rozmiar 46x47 mm. |  | 2 | szt.
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, proste, profil 0.5 mm, 20 otworowe, dł. 79 mm. |  | 10 | szt.
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, kąt 100°, profil 0.5 mm, 4 otworowe (2/2), most 6 mm, dł. 13 mm, prawe, lewe. |  | 2 | szt.
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, kąt 100°, profil 0.5 mm, 6 otworowe (3/3), most 6 mm, dł. 17 mm, prawe, lewe. |  | 2 | szt.
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery T, profil 0.5 mm, 7 otworowe (3/4), most 6 mm, rozmiar 11x21 mm, 8 otworowe (3/5), rozmiar 11x23 mm. |  | 1 | szt.
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery Y, profil 0.5 mm, 6 otworowe (3/3), most 6 mm, rozmiar 12x21 mm, 8 otworowe (5/3), most 6 mm, rozmiar 14x23 mm. |  | 1 | szt.
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery X, profil 0.5 mm, 4 otworowe bez mostu, rozmiar 14x14 mm oraz 6 otworowe, most 6 i 9 mm, rozmiar 12x21 mm oraz 12x18 mm |  | 1 | szt.
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery H, profil 0.5 mm, 11 otworowe, most 4 mm, rozmiar 11x19 mm. |  | 1 | szt.
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 0.5 mm, 6 otworowe, dł. 23 mm |  | 4 | szt.
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 0.5 mm, 12 otworowe, dł. 44 mm. |  | 4 | szt.
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, proste, profil 0.6 mm, 20 otworowe, dł. 89 mm. |  | 15 | szt.
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, kąt 100°, profil 0.6 mm, 4 otworowe (2/2), most 7.5 mm, dł. 15 mm, prawe, lewe. |  | 4 | szt.
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery L, kąt 100°, profil 0.6 mm, 6 otworowe (3/3), most 7.5 mm, dł. 19 mm, prawe, lewe. |  | 4 | szt.
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, w kształcie litery X, profil 0.6 mm, 4 otworowe bez mostu, rozmiar 14x14 mm oraz 6 otworowe, most 9 i 12 mm, rozmiar 12x21 mm oraz 12x24 mm. |  | 4 | szt.
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 0.6 mm, 6 otworowe, dł. 25 mm. |  | 10 | szt.
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 0.6 mm, 12 otworowe, dł. 48 mm. |  | 10 | szt.
18 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm, dł. 4-11 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 200 | szt.
19 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm, dł. 4-9 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 50 | szt.
20 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.8 mm, dł. 4-11 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 20 | szt.
21 | Wiertła do systemu 1.5 / 1.8 |  | 2 | szt.
22 | Ostrze śrubokręta do sytemu 1.5 /1.8. |  | 1 | szt.
II. System 2.0 / 2.3 / 2.5 mm
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, proste, profil 1.0 mm, 20 otworowe, dł. 119 mm. |  | 10 | szt.
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kłykcia żuchwy, profil 1.0 mm, 4 otworowe, rozmiar 14x13 mm oraz 14x14 mm. |  | 2 | szt.
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kłykcia żuchwy, typu delta, profil 1.0 mm, 4 otworowe, w tym 3 otwory kompresyjne, rozmiar 12x20 mm. |  | 2 | szt.
26 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, proste, profil 1.0 mm, 4 otworowe, bez mostu, dł. 23 mm i z mostem 9 mm, dł. 26 mm. |  | 50 | szt.
27 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, proste, profil 1.0 mm, 6 otworowe, bez mostu, dł. 35 mm, z mostem 9 mm, dł. 38 mm i z mostem 12 mm, dł. 41 mm. |  | 35 | szt.
28 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, proste, profil 1.0 mm, 20 otworowe, dł. 119 mm. |  | 40 | szt.
29 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, profil 1.0 mm, 6 otworowe, do kąta żuchwy, anatomicznie skręcone 70 °, most 9 mm, dł. 41 mm, prawe, lewe. |  | 30 | szt.
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kąta żuchwy, dwurzędowe, profil 1.3 mm, 11 otworowe, rozmiar 50x31 mm, prawe, lewe. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 2 | szt.
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do żuchwy, dwurzędowe, przyśrodkowe, profil 1.3 mm, 9 otworowe, rozmiar 54x11 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 2 | szt.
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do żuchwy, dwurzędowe, przyśrodkowe, profil 1.3 mm, 16 otworowe, rozmiar 96x13 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 2 | szt.
33 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, proste, profil 1.5 mm, 16 otworowe, dł. 142 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 2 | szt.
34 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, proste, profil 1.5 mm, 21 otworowe, dł. 187 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 2 | szt.
35 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, anatomicznie ukształtowane, dwustronne, profil 2.0 mm, 22 otworowe (13+9), rozmiar 132x60 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 1 | szt.
36 | Przymiary do płyt 22 otworowych, dwustronne, 5 otworowe. |  | 1 | szt.
37 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, 17 otworowe, rozmiar 150x17 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  | 1 | szt.
38 | Przymiary do płyt 17 otworowych, 5 otworowe. |  | 1 | szt.
39 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm, dł. 4-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 500 | szt.
40 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 2.0 mm, dł. 5-11 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 100 | szt.
41 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.0 mm, dł. 5-15 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 20 | szt.
42 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm, dł. 5-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby |  | 40 | szt.
43 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.3 mm, dł. 7-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 10 | szt.
44 | Śruby tytanowe, blokowane, bezgwintowa głowa śruby, średnica 2.5 mm, dł. 7-19 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 10 | szt.
45 | Śruby tytanowe IMF, średnica 2.0 mm, z kołnierzem naśluzówkowym, dł. 8,11 mm oraz bez kołnierza, dł. 8, 11, 14 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby, 2 sztuki w opakowaniu. |  | 150 | szt.
46 | Wiertła do systemu 2.0 / 2.3 / 2,5 mm. |  | 2 | szt.
47 | Ostrze śrubokręta do systemu 2.0 / 2.3 / 2,5 mm. |  | 1 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-40/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu: Zoellner długość robocza po zagięciu 6 cm, zagięcie proksymalne 30°, średnica 6 FG, zakończenie polerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia |  | 50 | szt.
2 | Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu: Frazier długość robocza po zagięciu 6 cm, zagięcie proksymalne 30°, średnica 6 FG, zakończeniepolerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia |  | 100 | szt.
3 | Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu: Frazier długość robocza po zagięciu 9 cm, zagięcie proksymalne 30°, średnica 9 FG, zakończenie polerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia |  | 250 | szt.
4 | Jednorazowa, zagięta, metalowa końcówka do mikroodsysania typu: Frazier długość robocza po zagięciu 10 cm, zagięcie proksymalne 30°, średnica 12 FG, zakończenie polerowane, uchwyt ergonomiczny z kontrolą ssania wykonany z ABS o długości 4 cm, część metalowa trwale wklejona w uchwyt, plastikowy mandryn, opakowanie pojedyncze papier-folia |  | 250 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto