## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 1 - AKCESORIA JEDNORAZOWE DO NOŻA WODNEGO JET 2 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Wkład pompy modułu ssącego | szt | 25
2 | Aplikator prosty, dł 65 mm,śr. 6 mm | szt | 15
3 | Wkład do ssaka poj. 2,5 l | szt | 30
4 | Aplikator do noża wodnego laparoskopowy | szt | 10
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 - 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 2 - AKCESORIA DO NOŻA ULTRADŹWIĘKOWEGO WRAZ Z UŻYCZENIEM 4 SZT. GENERATORÓW LUB TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA *
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyczki klasyczne z aktywacją ręczną (do chirurgii otwartej) | szt | 60
2 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną | szt | 60
3 | Przetwornik pizoelektryczny umożliwiający pełne wykorzystanie nożyc | szt | 8
4 | Nożyczki laparoskopowe z aktywacją ręczną do zabiegów w chirurgii bariatrycznej | szt | 12
Razem
* W przypadku technologii bezprzewodowej konieczność zapewnienia nie mniej niż 8 akumulatorów zasilających, 2 ładowarki do akumulatorów
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 22cm +/- 3 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 15 - 16mm | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 35 cm +/- 1 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Średnica ramienia min. do trokara 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 15-16 mm | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak
| Przeznaczony do min. 100 zastosowań | tak
| Podać rodzaj i sposób sterylizacji | podać
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 46 cm +/- 2 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Średnica ramienia min. do trokara 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 15-16 mm | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 25 - AKCESORIA DO POSIADANYCH 3 GENERATORÓW DO NOŻA ULTRADŹWIĘKOWEGO GEN 11 WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyce zakrzywione do operacji narządów miąższowych, colorectalnych, ginekologicznych z aktywacją ręczną (do chirurgii otwartej) końcówka narzędzia umożliwiająca preparowanie tkanek | szt | 30
2 | Nożyce zakrzywione do operacji tarczycy, piersi, limfadenoctomii dołu pachowego i laryngologicznych z wbudowaną aktywacją ręczną (do chirurgii otwartej) końcówka narzędzia umożliwiająca preparowanie tkanek | szt | 60
3 | Przetwornik pizoelektryczny umożliwiający pełne wykorzystanie nożyc | szt | 3
4 | Przetwornik pizoelektryczny umożliwiający pełne wykorzystanie nożyc z pozycji 4 z odróżniającą się barwą przewodu łączącego | szt | 3
RAZEM
| Wymagania utrzymania serwisowego urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego – GEN11 prod. JnJ o nr seryjnych: 1111225656, 1111141688, 1111140092 |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagania. Tak/Nie ( Opisać)
Wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z instrukcją obsługi producenta – po stronie Wykonawcy
W przypadku, gdy przegląd odbywa się w serwisie producenta – Wykonawca zapewni nieodpłatnie urządzenie zastępcze
W przypadku wystąpienia awarii wykluczającej korzystanie z aparatu przez okres dłuższy niż 5 dni robocze od chwili zgłoszenia lub uniemożliwiającej wykonanie naprawy na miejscu, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu równoważne urządzenie zastępcze na cały czas naprawy. Dostarczenie urządzenia zastępczego nastąpi w terminie 8 dni roboczych od zgłoszenia awarii.
Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, awarii dostarczonego urządzenia oraz ich wymiany ponosi Wykonawca.
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 22cm +/- 3 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 15 - 16mm | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Uchwyt nożycowy | tak
| Bransze robocze zgięte w kształt Peana, długość 20- 21 mm lub 10-11 mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Zamykające naczynia do 5mm | tak
| Długość ramienia 17cm +/-0,5 cm | tak
tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 35 cm +/- 1 cm | tak
| Uchwyt pistoletowy | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
| Średnica ramienia min. do trokara 5mm | tak
| Długość branszy zakrzywionej 15-16 mm | tak
| Wszelkie akcesoria wymagające pełnego wykorzystania urządzenia | tak
| Narzędzie umożliwia wygodną pracę w zakresie 360 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Uchwyt nożycowy | tak
| Długość ramienia 9cm +/-0,5 cm | tak
| Bransze robocze zgięte w kształt Peana, długość 20-21 mm | tak
| Możliwość zamykania naczyń o średnicy do 5mm | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 3 - AKCESORIA DO GENERATORA FORCE TRIAD F-MY VALLEYLAB DO ZAMYKANIA NACZYŃ O ŚR. DO 7 MM BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
2 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
3 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
4 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
5 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
6 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
7 | Narzędzie do chirurgii otwartej do preparowania, koagulowania i przecinania tkanek. | szt | 36
8 | Kleszczyki naczyniowe typu Geissendoerfer (delikatne) do preparowania koagulowania i przecinania tkanek | szt | 15
RAZEM
Wszystkie urządzenia muszą być uruchamiane ręcznie i nożnie
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 37cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Bransza robocza typu Maryland odgięta dł.20-21 mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie 350 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bransza robocza typu Dolphin odgięta | tak
| Długość ramienia 37cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie do 180 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 37 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 20mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 37 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Szczęki z wbudowanym nożem proste dł. 22mm +/- 0,5 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 350 stopni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 23cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 5mm | tak
| Bransza robocza typu Maryland odgięta dł.20-21 mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie 350 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 18 cm +/-0,5 cm | tak
| Średnica trzonu 13,5mm | tak
| Bransza robocza odgieta dł. Szczęki 36 mm | tak
| Zapewnienie łatwego obrotu końcówką roboczą w zakresie min. 180 stopni | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość ramienia 20cm +/- 1 cm | tak
| Średnica trzonu 10mm | tak
| Bransza robocza prosta dł. Szczęki 21 +/- 1 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak |  |  | ..........................................
| Długość ramienia 20cm +/- 1 cm | tak |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Delikatna, precyzyjna bransza robocza odgięta dł. Szczęki 21 +/- 1 mm | tak
| Z aktywacją nożną i ręczną | tak

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 4 WYROBY MEDYCZNE DO ELEKTROCHIRURGII
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Elektroda bierna (neutralna) jednokrotnego użytku, pokryta żelem lub klejem elektroprzewodzącym dla pacjentów o masie ciała powyżej 13 kg, dwudzielna, z wyprowadzeniem na klips, bez kabla. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta., współpracująca z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania. | szt | 30000
2 | Elektroda bierna (neutralna) jednokrotnego użytku, pokryta żelem lub klejem elektroprzewodzącym dla pacjentów o masie ciała w zakresie od 2,5 - 12,9 kg, dwudzielna, z wyprowadzeniem na klips, bez kabla. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta., współpracująca z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania. | szt | 2000
3 | Elektroda bierna (neutralna) jednokrotnego użytku, pokryta żelem lub klejem elektroprzewodzącym dla pacjentów o masie ciała w zakresie od 0,5 - 2,4 kg, dwudzielna, z wyprowadzeniem na klips, bez kabla. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta., współpracująca z systemem kontroli jakości przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania. | szt | 500
4 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku, szpatułkowe lub nożowe o szerokości części roboczej w zakresie 2,0 - 3,5 mm.,o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm proste, o dł. całkowitej 10 - 17 cm (część nierobocza zaizolowana) - rodzaj końcówki, szerokość części roboczej i długość do wyboru zamawiającego. | szt | 50
5 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku, igłowa o szerokości części roboczej w zakresie 0,5 mm - 1,0 mm.,o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm proste, o dł. części roboczej 20 - 25 mm (część nierobocza zailzolowana) - rodzaj końcówki, szerokość części roboczej i długość do wyboru zamawiającego. | szt | 20
6 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu kulka kątowa, o dł. 2,4 ÷3,0 cm, śr. kulki 4 -5 mm, o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt | 10
7 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu kulka prosta o dł. 2,4 ÷ 3,0 cm, śr. kulki 4÷5 mm o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt | 10
8 | Końcówki elektrody czynnej (monopolarnej) wielokrotnego użytku typu kulka o dł.10-12 cm do głębokich jam ciała śr. 4-5mm o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm | szt | 10
9 | Szorstkie czyścili końcówek roboczych elektrod czynnych, z możliwością przyklejenia do podłoża, o wielkości min. 4x4 cm +/- 1,08 cm dla obu rozmiarów jałowe, jednokrotnego użytku. | szt | 8000
10 | Pęseta wielokrotnego użytku, bipolarna, bagnetowa, izolowana, bransza tępo zakończona o prostej końcówce roboczej szerokości od 0,5 mm - 2 mm (do wyboru zamawiającego), zamkniecie punktowe, dl. 160 - 250 mm z kablem o długości 250 - 350 cm. współpracujaca z diatermiami w/g wykazu poniżej. Krotność sterylizacji min. 100 cykli potwierdzona w materiałach producenta. Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek | szt | 30
11 | Pęseta wielokrotnego użytku, bipolarna, prosta, izolowana, końcówka bransz tępo zakończona o szerokości 1 mm - 2 mm (do wyboru zamawiającego), zamkniecie punktowe, długość pensety min.160 - 250 mm (do wyboru zamawiającego) z kablem o długości 250 - 450 cm. współpracujaca z diatermiami w/g wykazu poniżej. Krotność sterylizacji min. 100 cykli potwierdzona w materiałach producenta. Zamawiający dopuszcza inną ilość cykli sterylizacji pod warunkiem przeliczenia ilości szt w stosunku do wymagań Zamawiającego (min 100 cykli) Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek | szt | 20
12 | Penseta wielokrotnego użytku, bipolarna, prosta, izolowana, końcówka bransz tępo zakończona o szerokości 0,5 mm - 1,5 mm (dowyboru zamawiającego), zamkniecie punktowe, długość pensety min.160 - 250 mm (do wyboru zamawiającego) z kablem o długości 250 - 450 cm. Współpracująca z diatermiami w/g wykazu poniżej. Krotność sterylizacji min. 100 cykli potwierdzona w materiałach producenta. Zamawiający dopuszcza inną ilość cykli sterylizacji pod warunkiem przeliczenia ilości szt w stosunku do wymagań Zamawiającego (min 100 cykli) Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek | szt | 10
13 | Przewody łączące pensetę bipolarną z diatermią, wielokrotne-go użytku, o dł. 250-400 cm, przystosowane do pracy z pensetami z pozycji 11 - 13:
14 | Przewody łączące elektrodę bierną z diatermią, wielokrotne-go użytku, o dł. min. 450 cm, przystosowane do pracy nw. Diatermii i oferowanych elektrod biernych z pozycji 1 i 2:
| VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD | szt | 10
| EMED. - SPECTRUM | szt | 12
| ERBE – VIO 200 S | szt | 10
| KLS MARTIN | szt | 10
RAZEM:
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 5 -ELEKTRODA CZYNNA 1 X UŻYTKU Z KABLEM
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Elektroda czynna, jednokrotnego użytku wyposażona w:- uchwyt elektrody z włącznikiem przyciskowym lub kołyskowym, aktywowanym ręcznie - opcja: cięcie i koagulacja,- końcówkę szpatułkową lub nożową o dł. 25-40 mm, o średnicy trzonu wprowadzanego do uchwytu o średnicy 2,4 mm - nierozłączny kabel o dł. 250 – 350 cm, zakończony wtyczką pasującą do posiadanych przez użytkownika diatermii – wg. wykazu poniżej. Rodzaj wtyku do wyboru zamawiającego. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety identyfikujące produkt do wklejania w dokumentację pacjenta. Dopuszczamy elektrody nie posiadające etykiet do wklejania w dokumentację pacjenta) Elektrody muszą współpracować z n/w generatorami będącymi własnością zamawiającego | szt | 20000
VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD
EMED. - SPECTRUM
KLS MARTIN
ERBE – VIO 200 S
.............................................
podpis osoby upoważnionej
OCENA JAKOŚCI (PRÓBKI W ILOŚCI 3 szt.).
| Kryterium oceny |  |  |  |  | TAK |  | NIE
1 | Prawidłowe działanie wyłączników aktywności w czasie trwania zabiegu nie krótszego niż 20 min |  |  |  |  | 5 |  | 0
2 | Trwałość połączenia uchwytu z końcówką roboczą |  |  |  |  | 5 |  | 0
Jakość (poz. nr 1) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie - przyznając tzw. małe punkty. Łączna punktacja (tzw. małe punkty ) dla Pakietu będzie średnią "małych punktów" przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów możliwa do otrzymania w tym pakiecie to 10.
Punkty w Kryterium - JAKOŚĆ (waga: 20%), obliczone zostaną przy zastosowaniu podanego niżej wzoru:
J Jbad : Jmax x 20 gdzie:
Jbad - Łączna punktacja (tzw. male punkty) w badanej ofercie
Jmax - Łączna punktacja (tzw.małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 6 - OSPRZĘT DO DIATERMII KLS MARTIN BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Kleszcze do zamykania i przecinania naczyń do 7 mm, rozbieralne, z wymiennymi ostrzami śr. 5 mm dł. 370 mm | szt | 1
2 | Kleszcze do zamykania i przecinania naczyń do 7 mm, rozbieralne, z wymiennymi ostrzami śr. 10 mm dł. 370 mm | szt | 1
3 | Kleszcze do zamykania i przecinania naczyń do 7 mm, rozbieralne, z wymiennymi ostrzami śr. 10 mm dł. 200 mm | szt | 1
4 | Ostrza wymienne do w/w kleszczy 5 mm | szt | 6
5 | Ostrza wymienne do w/w kleszczy 10 mm | szt | 6
6 | Elektroda nożowa do rękojeści śr. 2,4 mm | szt | 4
7 | Rękojeść elektrochirurgiczna z dwoma przyciskami, kabel 4 m | szt | 1
8 | Adapter Martin/Erbe | szt | 1
9 | Elektroda nożowa prosta SYN, dł. Ostrza 25 mm, trzpień połączeniowy C 4 mm | szt | 4
10 | Elektroda pętlowa SYN Ć 4 mm | szt | 2
11 | Elektroda kulkowa SYN, Ć 2 mm. Trzpień 4 mm | szt | 2
12 | Elektroda kulkowa SYN, Ć 4 mm, na pręcie dł. 17 mm, trzpień połączeniowy Ć 4 mm | szt | 2
13 | Przedłużenie do elektrod monopolarnych dł. 6 cm,śr. 4 mm | szt | 1
14 | Adapter przedłużający do konizacji, gietki, izolowany, do elektrod z trzpieniem śr. 4 mm/4 mm, dł 12 cm | szt | 1
15 | Monopolarna rękojeść elektrochirurgiczna do pracy z argonem z dwoma przyciskami., kabel 4 m | szt | 1
16 | Elektroda argonowa do laparoskopii, śr. 5 mm, dł. Części roboczej 320 mm | szt | 1
17 | Elektroda argonowa, długość 40 mm, regulowana | szt | 1
18 | Elektroda argonowa, długość 110 mm, regulowana | szt | 1
19 | Giętka elektroda argonowa, dł. Częśći roboczej 320 mm | szt | 1
20 | Filtry do argonu (1 op. - 50 szt) | op | 1
21 | Kabel monopolarny, wtyk trzypinowy, dł 4 m | szt | 2
22 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające prosta, ostra 0,3 mm, 12 cm | szt | 3
23 | Pęseta bipolarna ,końcówki nieprzywierające zagięta, ostra 0,3 mm, 12 cm | szt | 3
24 | Pęseta bipolarna ,końcówki nieprzywierające prosta, tępa 0,6 mm, 17 cm | szt | 10
25 | Pęseta bipolarna ,końcówki nieprzywierające zagięta, tępa 0,6 mm, 17 cm | szt | 10
26 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające prosta, tępa 1 mm, 17 cm | szt | 10
27 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające zagięta, tepa 1 mm, 12 cm | szt | 3
28 | Pęseta bipolarna, końcówki nieprzywierające zagięta, tepa 1 mm, 17 cm | szt | 10
29 | Nożyczki bipolarne standard wygięte dł 23 cm | szt | 1
30 | Nożyczki bipolarne smukłe wygięte dł 21 cm | szt | 1
31 | Nożyczki bipolarne smukłe, wygięte, dł 13cm | szt | 1
32 | Osłona na nożyczki bipolarne | szt | 1
33 | Kabel do narzędzi bipolarnych dł 5 m, wtyk symetryczny | szt | 2
34 | Elektroda do konizacji, dł. Trzonka 11,5 cm, śr. 3,4 cm, średni kąt | szt | 1
35 | Elektroda do konizacji, dł. Trzonka 11,5 cm, śr. 2,6 cm, mały kąt | szt | 1
36 | Elektroda przedłużona do konizacji, izolowana 120 mm, kula śr. 5 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
37 | Elektroda przedłużona do konoizacji izolowana 120 mm, kula śr. 3 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
38 | Elektroda przedłużona do konizacji, dł 110 mm, półpętla drutowa o śr. 10 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
39 | Elektroda przedłużona do konizacji izolowana, dł 120 mm, półpetla drutowa o śr. 20 mm, trzpień 4 mm | szt | 1
40 | Prowadnica rurkowa SLIM z mocowaniem ostrzy | szt | 1
41 | Wąż do oddymiacza do operacji laparoskopowych na 50 sterylizacji | szt | 1
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 - 3 i 6-41 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Możliwość sterylizacji para wodną | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4, 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak |  |  |  | ....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 7-WORKI DO USUWANIA NARZĄDÓW
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 190-250 ml | szt | 1000
2 | Worek laparoskopowy do usuwania narządów o pojemności 500-1500 ml | szt | 100
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica trzonu 10 mm | tak
| Worek zamocowany na samorozprężnej obręczy stalowej o szerokości min. 3 mm, wysuwanej z tubusa, zamykany po włożeniu narządu | tak
| Średnica otworu obręczy po otwarciu worka min. 6cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Średnica trzonu 10 mm | tak
| Worek zamocowany na samorozprężnej obręczy stalowej o szerokości min. 3 mm, wysuwanej z tubusa, zamykany po włożeniu narządu | tak
| Średnica otworu obręczy po otwarciu worka min. 10cm | tak
OCENA JAKOŚCI (PRÓBKI W ILOŚCI 2 szt każdej pozycji )
| Kryterium oceny | Tak |  |  | Nie
1 | Trwałość worka podczas usuwania z jamy ciała przez trokar | 5 |  |  | 0
2 | Trwałość połączenia worka z obręczą podczas otwarcia worka w jamie ciała | 5 |  |  | 0
3 | Łatwość aplikacji (doskonała rozprężalność) pełne rozwijanie się worka w jamie ciała | 5 |  |  | 0
Każda pozycja (poz. Nr 1, 2) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie - przyznając tzw. małe punkty dla każdej pozycji, a następnie je sumując w ramach pakietu. Łączna punktacja (tzw. małe punkty ) dla Pakietu będzie średnią "małych punktów" przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów możliwa do otrzymania w tym pakiecie to 30.
Punkty w Kryterium -Jakość (waga 20%) obliczone zostaną przy zastosowaniu podanego niżej wzoru
J = (Jbad : Jmax) x 20 gdzie
Jbad - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w badanej ofercie
Jmax - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 8-IGŁA DO WYTWARZANIA ODMY
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Ostra igła bezpieczna typu Veresa do wytwarzania odmy brzusznej z zaworem t | szt | 800
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zawór typu kranik (nie dopuszcza się zaworu typu "suwak") odcinającym dopływ gazu. | tak
| Długość części igły bez zaworu 110-120 mm i 140-150 mm. Do wyboru Zamawiającego | tak
| . Uchwyt igły przezroczysty zaopatrzony we wskaźnik bezpieczeństwa skutecznej aplikacji - wejścia do jamy ciała | tak
| . Kąt ostrza igły 45º | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 9-TROKARY LAPAROSKOPOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Trokar laparoskopowy o średnicy kanału roboczego 12 mm | szt | 800
2 | Kaniula laparoskopowa o średnicy kanału roboczego 12 mm | szt | 150
3 | Trokar laparoskopowy o średnicy kanału roboczego 5 mm | szt | 500
4 | Kaniula laparoskopowa o średnicy kanału roboczego 5 mm | szt | 30
5 | Trokar laparoskopowy o średnicy kanału roboczego 15 mm | szt | 100
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Wejście trokaru posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu , na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wejście kaniuli posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu,na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Głowica tokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z bezpiecznym systemem grota chroniącym przed zranieniem narządów | tak
| Wejście trokaru posiada wbudowaną redukcję 5-10-12 mm | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu, na odcinku zapewniającym optymalną fiksację w powłokach | tak
| Koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym o brzegach łagodnie wykończonych | tak
| Długości od 100 do 150 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
OCENA JAKOŚCI (PRÓBKI W ILOŚCI 3 szt każdej pozycji )
| Kryterium oceny | Tak |  |  | Nie
1 | Nierozłączność (pełna integracja) wszystkich elementów trokaru | 5 |  |  | 0
2 | Szczelność membrany redukującej średnicę narzędzia używanego | 5 |  |  | 0
3 | Łatwość przechodzenia przez tkanki | 5 |  |  | 0
Każda pozycja (poz. Nr 1, 2,3 ) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie - przyznając tzw. małe punkty dla każdej pozycji, a następnie je sumując w ramach pakietu. Łączna punktacja (tzw. małe punkty ) dla Pakietu będzie średnią "małych punktów" przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów możliwa do otrzymania w tym pakiecie to 45.
Punkty w Kryterium -Jakość (waga 20%) obliczone zostaną przy zastosowaniu podanego niżej wzoru
J = (Jbad : Jmax) x 20 gdzie
Jbad - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w badanej ofercie
Jmax - Łączna punktacja (tzw. małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
1 | Narzędzie laparoskopowe do preparowania tkanek typu dissector | szt | 60
2 | Narzędzie laparoskopowe do podtrzymywania tkanek typu "krokodyl" | szt | 30
3 | Narzędzie laparoskopowe do odsuwania narządów miąższowych, | szt | 30
RAZEM
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Narzędzie odgięte | tak
5 | Średnica. trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Rękojeść bez zatrzasku | tak
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | narzędzie proste, ząbkowane | tak
5 | Średnica trzonu 5 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 310 mm | tak
6 | Rękojeść bez zatrzasku lub z zatrzaskiem | tak
7 | Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej lub bez możliwości podłączenia koagulacji | tak
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | narzędzie pięciopalczaste o gładko zakończonych końcach i gładkich brzegach | tak
5 | Średnica trzonu 10 mm i dł. 310 mm do 400 mm lub dł. tylko 320 mm | tak
6 | narzędzie z możliwością zginania za pomocą pokrętła elementu podtrzymującego narząd | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 11-NOŻYCZKI LAPAROSKOPOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Nożyczki laparoskopowe typu Matzenbaum, odgięte, | szt | 500
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Odgięte | tak
| Średnica trzonu 5 mm, długość 310-330 mm | tak
| Długość ostrzy nożyczek 15-20 mm | tak
| Obrotowe do 360º za pomocą wygodnego pokrętła z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
WYRÓB MEDYCZNY DO SEPARACJI POWŁOK BRZUSZNYCH W WIDEOCHIRURGII
1 | Wyrób medyczny składający się z dwóch sztywnych obręczy połączonych trwałą folią umożliwiający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych poprzez łatwe rozłożenie jego obręczy z zapewnieniem utrzymania odmy oraz uszczelnienie trokara. Rozm. M, nacięcie 5 - 9 cm | szt | 10
2 | Wyrób medyczny składający się z dwóch sztywnych obręczy połączonych trwałą folią umożliwiający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych poprzez łatwe rozłożenie jego obręczy z zapewnieniem utrzymania odmy oraz uszczelnienie trokara. Rozm. L, nacięcie 9 - 14 cm | szt | 10
RAZEM:
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
....................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 13
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Dreny wielokrotnego użytku do pompy artroskopowej PUMPCONTROL model 200/A 114 Stryker wraz z kompletem 10 szt. membran silikonowych, metalowa końcówka służącą do podłączenia płaszcza wodnego. Dren może podlegać sterylizacji parą wodną | szt | 10
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
AKCESORIA DO RESEKTOSKOPU GINEKOLOGICZNEGO FIRMY STORZ BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
1 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa wielokrotnego użytku do zastosowania z płaszczem 24 Fr. I optyką o nr ref 26105BA/FA | szt | 12
2 | Pętla tnąca zgięta bipolarna wielokrotnego użytku do zastosowania z płaszczem 24 Fr i o nr ref optyką 26105BA/FA | szt | 12
RAZEM:
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 15 -WYROBY DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Nowe Ogrody
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Hemostatyczne urządzenie do tamowania krwawień w przewodzie pokarmowym | szt | 6 |  |  |  |  | 2 szt.
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zestaw gotowy do użycia | tak
| Rękojeść z proszkiem - hemostatykiem podawanym ciśnieniowo przez cewnik | tak
| Średnica cewnika 7 Fr, 10 Fr do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość narzędzia 220 - 230 cm | tak
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 16-TROKAR LAPAROSKOPOWY NOWORODKOWY
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 5,0- 5, 5mm. | szt | 20
2 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 5,0- 5, 5mm. | szt | 10
3 | Trokar torakoskopowy lub używany w chirurgii noworodka do zabiegów w obrębie klatki piersiowej o średnicy kanału roboczego 10-10,5 mm. | szt | 20
4 | Kaniula o średnicy kanału roboczego 10-10,5 mm. | szt | 10
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bezostrzowy trokar | tak
| Trokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
| Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
| Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.1 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bezostrzowy trokar | tak
| Trokar wyposażony w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
| Głowica trokaru posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
| Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kaniula wyposażona w bezpieczny separator tkanek (nie ostry) | tak
| Głowica kaniuli posiada kranik (nie zawór przesuwny) pozwalający na wprowadzenie i usuwanie gazu | tak
| Kaniula karbowana (gwintowana) poprzecznie do długości osi wyrobu nie odbijająca światła | tak
| Długości od 50 do 75 mm (do wyboru Zamawiającego) | tak |  |  | .................................................
| Kaniula musi współpracować z trokarem z poz.3 bez konieczności używania dodatkowych elementów | tak |  |  | podpis osoby upoważnionej
OCENA JAKOŚCI TYLKO POZYCJI NR 1, 3 (PRÓBKI W ILOŚCI 2 szt z każdej pozycji )
| Kryterium oceny |  |  |  |  | TAK | NIE
1 | Nierozłączność (pełna integracja) wszystkich elementów trokaru |  |  |  |  | 5 | 0
2 | Łatwość przechodzenia przez tkanki |  |  |  |  | 5 | 0
Każda pozycja (poz. Nr 1, 3) oceniana będzie oddzielnie przez wyznaczonych do tego członków komisji przetargowej na podstawie złożonych próbek, zgodnie ze sposobem oceny podanym w tabeli powyżej. Oceny tej dokona każdy z wyznaczonych członków komisji przetargowej indywidualnie - przyznając tzw. małe punkty dla każdej pozycji, a następnie je sumując w ramach pakietu. Łączna punktacja (tzw. małe punkty ) dla Pakietu będzie średnią "małych punktów" przyznanych przez wyznaczonych do oceny jakości członków komisji przetargowej. Maksymalna ilość "małych punktów możliwa do otrzymania w tym pakiecie to 20.
Punkty w Kryterium - JAKOŚĆ (waga: 20%), obliczone zostaną przy zastosowaniu podanego niżej wzoru:
J = (Jbad : Jmax) x 20 gdzie:
Jbad - Łączna punktacja (tzw. male punkty) w badanej ofercie
Jmax - Łączna punktacja (tzw.małe punkty) w najwyżej ocenionej ofercie

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
SILIKONOWY ZESTAW DRENÓW
1 | Kompletny silikonowy zestaw drenów płucząco- odsysających wielokrotnego użytku do pomp laparoskopowych , histeroskopowych i typu HAMOU ENDOMAT firmy Storz, będących własnością zamawiającego. Komplet zawiera 1 dren płuczący i 1 dren ssący | komplet | 10
2 | Jednorazowa membrana dopasowana do drenów z poz. 1, Zamawiający dopuszcza membrany nie będące wyrobem medycznym | szt. | 100
Razem
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
ZESTAW SSĄCO PŁUCZĄCY DO ZABIEGÓW WIDEO CHIRURGICZNYCH WRAZ Z UŻYCZENIEM POMPY
1 | Kompletny silikonowy zestaw drenów płucząco- odsysających jednokrotnego użytku wraz z membraną jeżeli system tego wymaga, współpracujący z użyczoną pompą. | szt. | 600
| Pompa płucząco-odsysająca | Wypełnia oferent
Producent
Nazwa i typ urządzenia
Rok produkcji 2020 - urządzenie fabrycznie nowe
| Wymagania i parametry graniczne pompy |  |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia wymagania Tak/Nie (Opisać)
Wielospecjalistyczna pompa posiadająca tryb do przepłukiwania oraz tryb do odsysania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoległe, tj.: zaoferowanie dwóch urządzeń w cenie oferty zapewniających wymagane funkcjonalności
Pompa wyposażona min. w tryb do zabiegów laparoskopowych, histeroskopowych i artroskopowych
Sterowanie za pomocą co najmniej panelu czołowego pompy
Wybór trybu pracy pompy z menu wyświetlanego na ekranie dotykowym
Regulacja prędkości płukania wraz z wyświetlaniem prędkości płukania. Dopuszczalna jako równoznaczna jest regulacja ciśnienia płukania wraz z wyświetlaniem ciśnienia płukania.
Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren. Dopuszcza się jako rozwiązanie równoważne wykorzystanie transpondera jako elementu warunkującego parametry pracy pompy
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
PĘSETY DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH
1 | Pęseta bipolarna wielorazowego użytku nieklejąca, bagnetowa, bransze wykonane w całości ze stopu srebra, długość 15,5; 17; 19; 20; 22 i 24 cm, szerokość bransz 0,4; 0,7; 1,0; 1,2; 1,5 i 2,0mm do wyboru Zamawiającego z katalogu, złącze dwubolcowe. | szt | 10
2 | Kabel bipolarny do diatermii VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD, EMED. - SPECTRUM, KLS MARTIN, ERBE – VIO 200 S będących na wyposażeniu Zamawiającego - do wyboru Zamawiającego długość min. 3m | szt | 10
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 19- AKCESORIA WIELORAZOWE DO GENERATORA EMED SPECTRUM BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Uchwyt wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego z wbudowanym przewodem | szt | 16
2 | Uchwyt wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego bez wbudowanego przewodu | szt | 4
3 | Rurka zewnętrzna wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, dł.340mm średnica przekroju 5 mm | szt | 8
4 | Rurka zewnętrzna wielorazowa do bipolarnego instrumentu , dł.100mm średnica przekroju 5 mm | szt | 2
5 | Wkład grasper bipolarny, okienkowy, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, o dł.340mm | szt | 10
6 | Wkład disektor Maryland, bipolarny, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, o dł.340mm | szt | 10
7 | Wkład disektor Maryland, bipolarny, wielorazowy do bipolarnego instrumentu, o dł.100mm | szt | 2
8 | Klemy do bipolarnego zamykania naczyń, wielorazowe, zakrzywione, gładkie o dł.23cm | szt | 8
9 | Kabel do bipolarnego narzędzia laparoskopowego z pozycji 1-3 o długości min 3 m | szt | 16
10 | Kabel do bipolarnego narzędzia laparoskopowego z pozycji 4 o długości min 3 m | szt | 5
11 | Kabel bipolarny do klemów z pozycji 5, wielorazowy o dł.min.4 m | szt | 9
12 | Kabel monopolarny laparoskopowy wielorazowy o dł min. 3 m z wtyczką 6-pinowa | szt | 15
13 | Elektroda artroskopowa, bipolarna do waporyzacji wielorazowa, Vap, dł.115 mm z nierozłącznym kablem o dł. Min. 3 m | szt | 15
14 | Elektroda artroskopowa, bipolarna do waporyzacji wielorazowa, typu Phazer wypukła, zagięcie 70 st. Średnica kulki 2,4 mm, dł 115 mm z nierozłącznym kablem o dł. Min. 3 m | szt | 6
15 | Kabel bipolarny laparoskopowy wielorazowy o długości min 3 m z wtyczką 6-pinową | szt | 10
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 20 - AKCESORIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO NAWIGACJI LARYNGOLOGICZNEJ TYP EM FUSION f-my MEDTRONIC
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Nowe Ogrody
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł) | /szt/
1 | Skalibrowane fabrycznie baloniki wraz z insuflatorem (poszukiwacz) do procedur w zatoce szczękowej - rozm.7,0 mm x 17 mm. Produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30 |  |  |  |  | 5
2 | Skalibrowane fabrycznie baloniki wraz z insuflatorem (poszukiwacz) do procedur w zatoce szczękowej - rozm.6,0 mm x 17 mm. Produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30 |  |  |  |  | 5
3 | Skalibrowane fabrycznie baloniki wraz z insuflatorem (poszukiwacz) do procedur w zatoce szczękowej - rozm.5,0 mm x 17 mm. Produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30 |  |  |  |  | 5
4 | Ssak giętki fabrycznie skalibrowamny rozmiar i rodzaj do wyboru przez zamawiającego- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 150 |  |  |  |  | 25
5 | Proste ostrze obrotowe skalibrowane fabrycznie o dł. 13 cm z automatycznym śledzeniem EM-produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30 |  |  |  |  | 5
6 | Ostrze obrotowe skalibrowane fabrycznie o dł. 11 cm, zagięte pod kątem 12 stopni z automatycznym śledzeniem EM-produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30 |  |  |  |  | 5
7 | Ostrze obrotowe skalibrowane fabrycznie o dł. 11 cm, zagięte pod kątem 40 stopni z automatycznym śledzeniem EM-produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 30 |  |  |  |  | 5
8 | Lokaliator narzędzia -produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 180 |  |  |  |  | 20
9 | Jednorazowe ostrze proste, średnica 4,0 mm, dl. 11 cm- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 150 |  |  |  |  | 15
10 | Dreny do irygacji -produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 150 |  |  |  |  | 15
11 | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 12 stopni, średnica 4,0 mm, dl. 11 cm- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 150 |  |  |  |  | 15
12 | Jednorazowe ostrze zagięte pod kątem 40 stopni, średnica 4,0 mm, dl. 11 cm- produkt sterylny jednorazowego użytku | szt | 150 |  |  |  |  | 15
13 | Sterylne jednorazowe płaszcze do optyk o śr. 4 mm,/ 45 stopni , długości 18 cm f-my Storz (op.5 szt) | op | 8 |  |  |  |  | 2
14 | Sterylne jednorazowe pła szcze do optyki o śr. 4 mm, 30 stopni , długości 18 cm f-my Storz (op.5 szt) | op | 8 |  |  |  |  | 2
15 | Sterylne jednorazowe dreny dedykowane do systemu płukania optyki Endo-Scrub 2 będącego własnością zamawiającego (op. 5 szt) | op | 14 |  |  |  |  | 2
16 | Sterylne jednorazowe płaszcze do optyk o śr. 4 mm, 0 stopni, dł 18 cm f-my Storz pakowane razem z drenem do irygacji (op. 5 szt) | op | 30 |  |  |  |  | 3
17 | Sterylne jednorazowe płaszcze do optyk 2,7 mm, 0 stopni (op. 5 szt.) | op | 30 |  |  |  |  | 15
18 | Sterylny jednorazowy nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion będącej własnością Zamawiającego (op. 1 szt) | op | 30 |  |  |  |  | 20
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 21 - AKCESORIA DO TORU WIDEOCHIRURGICZNEGO EINSTAIN 3D F-MY AESCULAP BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Sterylna osłona głowicy kamery o kącie patrzenia 30° średnica 10 mm, w części endoskopu wykonana z metalu zakończona szkłem szafirowym stanowiąca barierę pomiędzy endoskopem a polem operacyjnym z mechanizmem blokady zabezpieczającym przez przypadkowym zdjęciem, długość robocza w części endoskopowej 315mm, długość pokrowca na przewody i głowicę kamery 3 metry, opakowanie zbiorcze zawierające 10 sterylnie zapakowanych pokrowców. | op | 60
2 | Wielorazowy dren CO2 z systemem podgrzewania wtłaczanego gazu, przeznaczony na min. 100 cykli sterylizacji (zintegrowane z drenem znaczniki każdego cyklu sterylizacji), przyłącze po stronie instrumentu typu Luer Lock, przyłącze podgrzewania gazu typu "mini Jack 3,5mm", długość drenu 3 metry | szt | 4
3 | Wielorazowy dren CO2, przyłącze po stronie instrumentu typu Luer Lock, długość drenu 3 metry. | szt | 4
4 | Filtr CO2 do insuflatora, jednorazowego użytku, pakowany sterylnie w opakowaniu zbiorczym 25 szt. | op | 6
5 | Kaseta z filtrem systemu oddymiania insuflatora, wielorazowego użytku, z systemem kontroli stanu zużycia filtra kontrolowanym przez insuflator, opakowanie zbiorcze zawierające 30 szt. | op | 2
6 | Dren do oddymiana pola operacyjnego, jednorazowego użytku, w zestawie zintegrowany filtr, przyłącze typu Luer Lock, długość 3 metry, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | op | 4
7 | Zestaw drenów płuczących, jednorazowego użytku, możliwość podłączenia dwóch butli jednocześnie, przyłącze typu Luer Lock, dren do uniwersalnej popmy ssąco- płuczącej z możliwością zastosowania w trybach pracy laparoskopia, artroskpia, histeroskopia, urologia. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. sterylnie zapakowanych drenów | op | 2
8 | Zestaw drenów płuczących, wielorazowego użytku, możliwość podłączenia dwóch butli jednocześnie, przyłącze typu Luer Lock, dren do uniwersalnej pompy ssąco- płuczącej z możliwością zastosowania w trybach pracy laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, urologia. | szt | 4
9 | Dren do wytwarzania próżni w pojemniku, wielorazowy, z zintegrowanym filtrem zabezpieczającym przez przelaniem pompy, opakowanie zbiorcze zawierające 10 szt. | op | 2
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 22-LAPAROSKOPOWA ELEKTRODA HACZYKOWA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | (zł) | (zł) | (zł) | (zł)
1 | Narzędzie chirurgiczne przeznaczone do zabiegów wideochirurgicznych wielokrotnego użytku - przeznaczone do sterylizacji wysokotemperaturowej, długość trzonu 360-450 mm z końcówką roboczą typu wąski haczyk (kąt końcówki 90º) Bolec połączenia z przewodem zasilającym w osi narzędzia. Przewód zasilający o długości 300 - 500 cm zakończony wtyczką pasującą dp generatorów wykazanych poniżej. Końcówki robocze w trakcie aktywności nie mogą powodować przywierania tkanek, trzon o średnicy przekroju 5 mm pokryty trwałą warstwą izolacyjną. | szt | 20
2 | Przewody łączące narzędzie z diatermią, wielokrotnego użytku, o dł. min. 300 cm, przystosowane do pracy nw. Diatermii i oferowanych elektrod biernych z pozycji 1 i 2: | xxxxxx | xxxxxx
| VALLEYLAB – FORCE EZ, FORCE TRIAD | szt | 10
| EMED. - SPECTRUM | szt | 12
| ERBE – VIO 200 S | szt | 10
| 71.28 | szt | 10
RAZEM
.................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 23
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Znacznik chirurgiczny(kotwica) o średnicy 19G lub 20 G, długość 12 cm | sztuk | 100
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Wyposażony w echomarker umożliwiający poprawne pozycjonowanie go pod nadzorem USG
Podwójne zabezpieczenie w kształcie ,,Z'' przed niepożądaną zmianą pozycji lub drut w części kotwiczącej przybierający znak w kształcie koła -zakreślając strefę zmiany (pętla wielkości 10mm).
Centymetrowy znacznik głębokości
Kaniula wprowadzająca wykonana ze specjalnej wzmocnionej stali zabezpieczającej przed odkształceniem
Skośny szlif pod kątem maksymalnie 30 stopni dla zapewnienia precyzyjnego prowadzenia
............................................
podpis osoby upowaznionej

## Pakiet nr 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 24
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
IGŁY DO LOKALIZACJI ZMIAN W GRUCZOLE PIERSIOWYM
| x | x | x | x | x | x | x | x
1 | Zestaw igieł do lokalizacji nie palpacyjnych zmian w gruczole piersiowym | szt | 80
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Haczyk w kształcie X umożliwia unieruchomienie podczas transportu
Sztywna 2 cm część trzonu łatwo wyczuwalna podczas zabiegu operacyjnego
W zestawie spinacz typu "krokodyl", który umieszcza się na skórnej powierzchni prowadnika, aby uwidocznić miejsce wprowadzenia przez skórę na zdjęciu radiologicznym
Długość prowadnika 30 cm
Grubość igły 18G x 9 cm*
* W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego rozmiaru igły, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów kalibracji przystawki do biopsji stereotaktycznej, która obecnie jest skalibrowana pod rozmiar 18G x 9 cm
..........................................
podpis osoby upoważnionej