## Część nr 1 - zestaw reakcyjny
Projekt: "Powołanie i uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS" współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa I - Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy; I.1. Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Umowa o dofinansowanie z dnia 10.05.2021r. nr RPLD.01.01.00-10-002/20-00.
Część nr 1 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS" - etap I
I. | Zestaw reakcyjny | nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia | 1
1. | 1. Naczynie szklane z płaszczem grzewczo-chłodzącym o pojemności roboczej nie mniejszej niż 10L 2. Minimalna objętość dla mieszania nie więcej niż 0,6 l 3. Minimalna objętość dla pomiaru temperatury nie więcej niż 1,2 l 4. Średnica kołnierza nie mniejsza niż DN200 5. Zakres temperatur od -60…+200°C lub szerszy 6. Średnica wewnętrzna naczynia nie mniej niż 200 mm 7. Wysokość wewnętrzna naczynia nie więcej niż 500 mm 8. Zawór spustowy z sondą temperaturową Pt100; średnica nie mniejsza niż 16mm 9. Możliwość zastosowania modyfikowanego zaworu spustowego do pracy w temperaturze -80°C
10. Możliwość zastosowania modyfikowanego zaworu spustowego do pracy w temperaturze +250°C 11. Złącza płaszcza z adapterami M16x1 12. Pokrywa szklana DN200 z 7 szyjami Port centralny dla mieszadła NS45/40 2 porty boczne, kątowe NS29/32 4porty boczne, proste NS29/32 11. Mechaniczne uszczelnienie wału mieszadła z z podwójnym pierścieniem oraz możliwością pracy pod próżnią co najmniej 1 mbar 12. Wał mieszadła 16 mm z końcówką typu wirnik o średnicy nie mniejszej niż 140 mm, materiał PTFE 13. Napęd mieszadła o zakresie 10-2000 rpm lub szerszym; max. moment obrotowy co najmniej 200Ncm
OKRES GWARANCJI – minimalnie 12 miesięcy Warunki instalacji systemu – dostawa i instalacja urządzenia na terenie zamawiającego bezpłatna Podręczniki użytkowania w formie drukowanej w języku polskim (ew. drugi egzemplarz w języku angielskim) opisujące działanie systemu, oprogramowanie, postępowanie w przypadkach awaryjnych - 1 komplet
Czas reakcji serwisu- nie dłuższy niż 48h po zgłoszeniu usterki Oferent zapewni dwa bezpłatne przeglądy instalacji w okresie trwania gwarancji: • po pierwszym roku użytkowania • w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego w czasie instalacji - dla max. 5 użytkowników
Instalacja - przeprowadzenie przez uprawniony serwis w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dostarczenia sprzętu Dostawa sprzętu (homogenizatora) na miejsce jego pracy na koszt i ryzyko Wykonawcy, instalacja, konfiguracja oprogramowania, wszelkie kody dostępowe i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w jego obsłudze.
Razem

## Część nr 2 - Reaktor laboratory
Projekt: "Powołanie i uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS" współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa I - Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy; I.1. Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Umowa o dofinansowanie z dnia 10.05.2021r. nr RPLD.01.01.00-10-002/20-00.
Część nr 2 |  | Arkusz Asortymentowo - Cenowy |  | załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry | Parametry oferowane | Liczba szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Cena oferty brutto (4x5) w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "POWOŁANIE I URUCHOMIENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO BIO-MAS" - etap I
I. | Reaktor laboratoryjny | nazwa, model, typ, producent oferowanego urządzenia | 1
1. | 1. Naczynie szklane z płaszczem grzewczo-chłodzącym o pojemności roboczej min. 10 L 2. Wymiary max. (szer./dł/wys.) 0,9 x 0,8 x 2,0 m - wraz z ofertą należy przedstawić rysunki i opis potwierdzający spełnienie opisanego wymagania 3. Dopuszczalny zakres ciśnienia co najmniej -1…+1bar 4. Dopuszczalny zakres temperatury co najmniej -60…+200oC 5. Grzybkowy zawór spustowy DN25 bez objętości martwej - wraz z ofertą należy przedstawić rysunki i opis potwierdzający spełnienie opisanego wymagania 6. Przyłącza płaszcza grzewczo-chłodzącego M16x1
7. Pokrywa reaktora płaska, wykonana ze stali kwasoodpornej pokrytej od wewnątrz PFA z min. 7 otworami: 1. DN25 mieszadło 2. Tri clamp DN50 z pokrywą PTFE dozowanie substancji stałych 3. DN25 rozdzielacz potrójny z manometrem; złączem NS29/32 i korkiem; zaworem do dozowania gazu 4. DN25 ze złączem NS29/32 – dozowanie 5. DN40 linia oparów i skroplin 6. DN25 łamacz fal z sondą temperatury 3xPT100 7. DN25 zapasowy
8. Uszczelnienie wału mieszadła pracujące „na sucho” przystosowane do pracy w strefie Ex II 2G c IIC, Ex II 1G cb IIC 9. Dwa pierścienie uszczelniające na bazie PTFE (zgodne z FDA) 10. Możliwość podłączenia gazu inertnego pomiędzy pierścienie uszczelniające wraz z systemem do automatycznej detekcji nieszczelności - wraz z ofertą należy przedstawić rysunki i opis potwierdzający spełnienie opisanego wymagania 11. Silnik mieszadła o mocy 0,18kW; dostosowany do pracy w strefie Ex II 2G Ex eb IIC T4 Gb 12. Manualna przekładnia do kontroli obrotów w zakresie min 0 – 600 rpm dostosowana do pracy w strefie Ex II 2G Ex h IIB T4 Gb Moment obrotowy: min. 3Nm w przedziale 10…410 rpm, min. 2Nm w 600 rpm 13. Wymienny wał mieszadła wykonany ze stali kwasoodpornej pokrytej PFA, średnica nie mniej niż 15mm Wymienna końcówka mieszająca wykonana z PTFE- wirnik (impeller) średnica nie mniej niż 115 14. Min. objętość do zamieszania nie większa niż 0,6 L
15. Łamacz fal wyposażony w sondę temperatury 2xPt100 Ex II 1/2G Ex ia IIC T4 - T6 Ga/Gb 16. Minimalna objętość do pomiaru temperatury nie większa niż 1,2L 17. Dysk bezpieczeństwa grafit/PTFE 18. Dysk bezpieczeństwa grafit/PTFE 19. Manometr o zakresie -1…+1,5 bar (lub szerszym) z membraną tantalową 20. Zawór do wyrównania ciśnienia DN25 z wyjściem 20mm
21. Sekcja szkła górnego składająca się z: • Linii oparów min. DN25 wraz z zaworem trójdrożnym pozwalającym na kierowanie skroplin z chłodnicy do odbieralnika lub do reaktora (reflux) • Chłodnicy poziomej o powierzchni co najmniej 0,2 m2 , złączami na wodę oraz króćcem do podłączenia źródła próżni • Separatora faz o pojemności co najmniej 200ml oraz z zaworem spustowym • Wkraplacza o pojemności co najmniej 1l z dwoma zaworami oraz złączem NS29/32 na szczycie oraz zaworem spustowym • Szklanej linii DN15 łączącej wkraplacz z pokrywą reaktora • Odbieralnika o pojemności co najmniej 4L; kolba okrągłodenna z dwoma górnymi zaworami oraz zaworem spustowym • Szklana linia DN15 łącząca odbieralnik z zaworem trójdrożnym
22. Elementy szklane połączone za pomocą kołnierzy gwarantujących elastyczność i brak naprężeń - wraz z ofertą należy przedstawić rysunki i opis potwierdzający spełnienie opisanego wymagania 23. Statyw wykonany ze stali kwasoodpornej 316L z uchwytami do mocowania elementów szklanych 24. Kołnierze przystosowane do strefy zagrożenia wybuchem z możliwością odprowadzenia ładunków (uziemienia) - wraz z ofertą należy przedstawić rysunki i opis potwierdzający spełnienie opisanego wymagania 25. Możliwość stosowania wymiennych naczyń o objętościach 5 i 15 jedno- i dwupłaszczowych L z wykorzystaniem tego samego statywu, pokrywy i konfiguracji sekcji szkła górnego. 26. Zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji reaktora z uwzględnieniem klucza dynamometrycznego do zamykania reaktora 27. Winda 28. Termostat Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowych rysunków technicznych oferowanego urządzenia z uwzględnieniem naczynia, sekcji szkła górnego oraz systemu połączeń elastycznych.
OKRES GWARANCJI – minimalnie 12 miesięcy Warunki instalacji systemu – dostawa i instalacja urządzenia na terenie zamawiającego bezpłatna Podręczniki użytkowania w formie drukowanej w języku polskim (ew. drugi egzemplarz w języku angielskim) opisujące działanie systemu, oprogramowanie, postępowanie w przypadkach awaryjnych - 1 komplet
Czas reakcji serwisu- nie dłuższy niż 48h po zgłoszeniu usterki Oferent zapewni dwa bezpłatne przeglądy instalacji w okresie trwania gwarancji: • po pierwszym roku użytkowania • w ostatnim miesiącu trwania okresu gwarancyjnego Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego w czasie instalacji - dla max. 5 użytkowników Instalacja - przeprowadzenie przez uprawniony serwis w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dostarczenia sprzętu Dostawa sprzętu (homogenizatora) na miejsce jego pracy na koszt i ryzyko Wykonawcy, instalacja, konfiguracja oprogramowania, wszelkie kody dostępowe i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w jego obsłudze.
Razem