Gniezno, dn. 30.11.2021 r.

Nr sprawy *DZP.241.26.2021*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.26.2021 – Dostawy materiałów szewnych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zadanie 15 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne o gramaturze 50g i grubości siatki 0,41mm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zadanie 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 7,5cm x 15cm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

1. Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwów o okresie wchłaniania 56-70 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 1 Zgodnie z SWZ.**

2. Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwów powlekanych polibutylanem przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 2 Zgodnie z SWZ.**

3. Zadanie nr 2, poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igieł o długości 31mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę.**

4. Zadanie nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Zadanie nr 2, poz. 5 i 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igieł o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Zadanie nr 2, poz. 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągło-tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 6 Zgodnie z SWZ.**

7. Zadanie nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwów o okresie całkowitego wchłaniania 182-238 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 7 Zgodnie z SWZ.**

8. Zadanie nr 3, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 31mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 8 Zgodnie z SWZ.**

9. Zadanie nr 3, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 9 Zgodnie z SWZ.**

10. Zadanie nr 3, poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej II generacji, dwuwklęsłej typu PRIME przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 10 Zgodnie z SWZ.**

11. Zadanie nr 3, poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 11 Zamawiający wyraża zgodę.**

12. Zadanie nr 3, poz. 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o grubości 1 USP i długości 76mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 12 Zgodnie z SWZ.**

13. Zadanie nr 7, poz. 1, 2, 5, 10, 14, 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej II generacji, dwuwklęsłej typu PRIME przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 13 Zgodnie z SWZ**

14. Zadanie nr 9, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 9,3mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 14 Zamawiający wyraża zgodę.**

15. Zadanie nr 9, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 9,3mm z ostrzem okrągłym typu CC
z mikroostrzem przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 15 Zgodnie z SWZ.**

15. Zadanie nr 9, poz. 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły o długości 31mm i nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 15 Zgodnie z SWZ.**

16. Zadanie nr 9, poz. 10

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły odwrotnie tnącej, kosmetycznej II generacji, dwuwklęsłej typu PRIME i długości 26mm ?

**Ad. 16 Zgodnie z SWZ.**

17. Zadanie nr 9, poz. 11

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej, wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Ad. 17 Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy