

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 12/2022

Nasza data: 28.09.2022 r.

Numer ogłoszenia : 00361495/01 z dnia 23.09.2022 r.

Termin składania ofert: 03.10.2022 r. godzina 10.00

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

 **ZP/PN- 12/2022**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 27.09.2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP**/**TP12/2022 pn. *„Dostaw opatrunków z podziałem na 9 pakietów”***

**Pakiet nr 2**

**Pozycje 2 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płatków z włókniny spełniających wymagania SWZ, nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i opodatkowanych stawką podatku vat 23%?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, i rozumie, że pytanie dotyczy pozycji nr 9**

**Pakiet nr 7**

**Pozycja 5 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek sprzedawany jedynie w opakowaniach handlowych po 10 sztuk w opakowaniu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, patrz modyfikacja formularza ( pakiet nr 7 poz. 5 )**

**Pakiet nr 8**

**Pozycja 2-3 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek spełniający wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych.

**ODPOWIEDŹ: Nie dopuszcza**

Pakiet 2, pozycja 1-3

Czy Zamawiający opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

**ODPOWIEDŹ: NIE**

Pakiet 2, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=3m, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, ze klej jest hipoalergiczny**

Pakiet 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści płatek w rozmiarze 30mm x 32,5mm (złożony) i 30mm x 65mm (rozłożony)?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy w opakowaniach zgrzewanych po 1szt pakowany zbiorczo w opakowania a’30szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na modyfikację projektu umowy w § 7 na:

***„Kary umowne***

1. w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej w terminie części brutto umowy
w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu umowy
2. *w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odstąpienia
od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, związanych
z przedmiotem umowy lub z jej nieprawidłowym wykonaniem.*
3. *łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości umowy brutto .”?*

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ/na wszystkie pytania/**