ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ CENOWY

Znak sprawy: Z/11/PN/20

Zamawiający:            Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

Nazwa Wykonawcy:   ........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:   ........................................................................................................................... …. ........................................

Zadanie 1:  Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej – dzierżawa 3 lata, biometr optyczny, okulistyczny – dzierżawa 3 lata, zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy, noże do witrektomii przedniej, zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, preparat wiskoelastyczny, roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji, soczewki do usunięcia zaćmy

| Lp. | Asortyment | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Producent, nazwa handlowa lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych,(opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy - wymagany skład zestawu: 2x kaniula do hydrodysekcji 25G 5x gaziki 5x5 5x gaziki 7,5x7,5 1x obłożenie na stolik 140x140 1x nóż grotowy, obustronnie ostrzony o kalibracji 1,2mm 1x nóż, obustronnie ostrzony o kalibracji 2,2mm 1x tip 0,8mm Kaseta kompatybilna z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji. 1x osłonki do tipa 1x kubeczek 60 ml 1x cystotom irygacyjny 25G 1x kubeczek 120ml 1x strzykawka 20 ml z gwintem 3x strzykawka 3 ml z gwintem 1x osłonka plastikowa na oko 1x ocznik 1x plastry 1 obłożenie dla pacjenta 120 x100 2 ręczniki ( do pakietu wierzchniego) rękawy na podpórki fotela operatora 2x fartuch L | zestaw | 6000 |  |  |  |  |  |

| B | Noże do witrektomii przedniej kompatybilne z oferowanym aparatem. | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierających 1% hialuronianu sodu w objętości 0,4 ml w amułkostrzykawce z kaniulą oraz preparat 3% hialuromianu sodu + 4% chondroitynosiarczanu sodu w objętości 0,35 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą. Zestaw w sterylnym bistrze. | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| D | Preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych, odtwarzających komorę i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu pochodzenia fermentacji bakteryjnej w objętości 0,85 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| E | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji (worek plastikowy) będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu 0,64%, chlorek potasu 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia 0,048 %, szściowodzian chlorku magnezu 0,030%, trójwodzian octanu sodu 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu 0,17% | op. | 6000 |  |  |  |  |  |
| F | Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 3 % oraz filtrami UV i światła niebieskiego załadowana w automatyczny system do implantacji aktywowany CO2 średnica części optycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,54 wymagany zakres dostępnych mocy +6D do +30D | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| G | Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV z jednorazowym kartridżem do implantacji ( jednorazowy kartridż nie wymagający zwijania soczewki podczas ładowania): średnica części optycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej wymagany zakres dostępnych mocy +6D do +40D | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| H | Soczewka akrylowa, zwijalna , o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA średnica części optycznej 6 mm – 6,5 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 5 – 10 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej wymagany zakres dostępnych mocy - 5D do +30D | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| I | Soczewka jednoczęściowa, asferyczna, toryczna. Materiał akrylowy, hydrofobowy o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% średnica części optycznej 6 mm długość całkowita 13 mm angulacja części haptycznych 0 stopni współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej 2 markery do markowania oka wymagany zakres dostępnych mocy +6D do +30D Dostawca powinien zapewnić do użytkowania zestaw narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| J | Soczewka wewnątrzgałkowa do podszycia wykonana z PMMA typ optyki: dwuwypukła rozmiar części optycznej 7,0 mm długość całkowita 12,5 mm ukątowanie części haptycznych 5 stopni dioptraż od +10,00D do +30,00 D części haptyczne typu SLANT Dostawca zobowiązuje się na czas trwania umowy, przekazać nieodpłatnie 9 zestawów implantacyjnych składających się z indżektora i pincety. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

| Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej – 3 lata |  |
| --- | --- |
|  | Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto | Dzierżawa 1 szt. za 48 m-ce netto | Dzierżawa 1 szt. za 48 m-ce brutto | VAT (%) |
|  | K | Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej (1 szt. na 36 miesięcy): Zestaw obejmuje: konsola - 1 szt. przełącznik nożny - 1 szt. pilot zdalnego sterowania - 1 szt. instrukcja obsługi - 1 szt. pokrowiec ochronny - 1 szt. głowica do fakoemulsyfikacji - 14 szt. głowica do wszczepiania soczewek - 4 szt. końcówki i/a bimanualne - 14 kpl. Pęseta do diatermii - 2 szt. przewód do diatermii - 2 szt. kluczyk do odkręcania tipów głowicy u/s - 2 szt. jednorazowe noże do witrektomii przedniej - 18 szt. nośnik pamięci usb - 1 szt. Kluczowe cechy aparatu: aparat nie starszy niż 2014 Szczegółowa specyfikacja aparatu do fakoemulsyfikacji znajduje się w załączniku 2 do SIWZ | m-c |  |  |  |  |

| Dzierżawa biometru optycznego, okulistycznego – 3 lata |  |
| --- | --- |
|  | Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto | Dzierżawa 1 szt. za 48 m-ce netto | Dzierżawa 1 szt. za 48 m-ce brutto | VAT (%) |
|  | L | Biometr optyczny, okulistyczny (1 szt. na 36 miesięcy): aparat nie starszy niż 2014 r. montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, z oparciem na głowę pacjenta i zasłonkami do prawego i lewego oka pachymetria – pomiar grubości rogówki w zakresie 300-800um pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki AD w zakresie 1.5 do 5.5 mm pomiar długości gałki ocznej w osi widzenia zakresie 14 do 32 mm pomiar keratometrii w zakresie promieni krzywizny rogówki 5 – 10.5 mm pomiar z wykorzystaniem 32 punktów testowych na dwóch okręgach 1,65 i 2,3 mm pomiar odległości „white to white” w zakresie 7 – 16 mm pomiar szerokości źrenicy w zakresie 2 – 13 mm pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy z rozdzielczością 0.01 pomiar grubości siatkówki w osi widzenia wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście, aktywna kontrola fiksacji w czasie pomiaru moduł programowy do obliczania mocy wszczepianych soczewek IOL formuły HAIGIS. Hoffer Q, Holladay 1, SRK/T, SRK II,Masket, Modifiet Masket, Shammas No-History, Olsen interfejs do przesłania danych do formuł zewnętrznych: Holladay IOL Consultant Profesional Edition, Okulix komputer PC zewnętrzny z systemem operacyjnym Windows oprogramowanie i wydruki w języku polskim, baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek , wykonanie i przechowanie zdjęcia oka do wykorzystania w systemach wspomagania wszczepów soczewek torycznych baza soczewek optymalizowanych do metody optycznej drukarka laserowa. | m-c |  |  |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena zadania 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ..................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy