## Arkusz1
PAKIET NR 6 do SWZ ZP/TP - 5/2023 – Maski, czepki, koszule
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maski chirurgiczne typu II, wykonane z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, z kształtką modelującą na nos, pozwalającą dopasować dokładnie maskę, w części centralnej z zakładkami umożliwiającymi dopasowanie do kształtu twarzy. Maski zgodne z normą PN-EN 14683:2019, chroniące otoczenie przed zanieczyszczeniami fizycznymi, m. in. złuszczonym naskórkiem, włosami, jak również przed czynnikami infekcyjnymi (stopień filtracji min. 98% BFE). Maska mocowana za uszy, za pomocą nieuciskających, elastycznych pasków. Wymiary: długość 17,5 cm x szerokość 9,5 cm (+/- 1 cm), długość wkładki modelującej 9 cm (+/- 1 cm), szerokość pasków mocujących 1,5 cm (+/- 0,3cm), długość pasków mocujących 17 cm (+/- 1cm). Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności oraz oznakowanie CE, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera. W kartoniku maks. 50 szt. | szt. | 12000
2 | Czepki lekarskie z wkładką chłonącą pot, z gumką. Włóknina polipropylenowa 17 g/m2, wytrzymała na rozerwanie, długość otoku 64 cm, szerokość otoku 15 cm, średnica denka 20,5 cm (tolerancja rozmiarów +/- 2 cm). Wkładka chłonąca pot z włókniny poliestrowo - wiskozowej o gramaturze 40 g/m2, długość 20 cm (+/- 1 cm), szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm). Pakowane w kartonik pełniący funkcję dyspensera, maksymalnie po 100 szt.. Wyrób medyczny. | szt. | 100
3 | Czepki lekarskie jednorazowe z trokami. Włóknina polipropylenowa 17 g/m2, wytrzymała na rozerwanie, długość denka 30 cm, szerokość denka w najszerszym punkcie 20 cm, głębokość czepka w przedzie 22 cm, (tolerancja rozmiarów +/- 2 cm). Pakowane w kartonik pełniący funkcję dyspensera, maksymalnie po 100 szt. Wyrób medyczny. | szt. | 4400
4 | Czepek pielęgniarski z gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2, średnica 55 cm, pakowany w kartonik pełniący funkcję dyspensera, maksymalnie po 100 szt. | szt. | 12000
5 | Koszule operacyjne jednorazowe w rozmiarze uniwersalnym, kolor niebieski. Wykonane z włókniny polipropylenowej typu SMS, nieprześwitującej, o gramaturze 35 - 40 g/m2, długość 110 - 120 cm, długość rękawa 25 - 30 cm, szerokość koszuli na dole w rozłożeniu 140 - 150 cm. Wyrób medyczny. Pakowane maksymlanie po 10 szt. w worki foliowe, każdy worek musi posiadać etykietę z wszystkimi informacjami, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym zgodnie z załącznikiem I rodział III Rozporządzenia 2017/745 MDR | szt. | 3480
6 | Pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2( poszwa 200 x160 cm, poszewka 80 x 70 cm, prześcieradło 210 x 160 cm). Komplety pakowane w worki foliowe (1 kpl / 1 worek), każdy komplet musi posiadać etykietę z wszystkimi informacjami, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym zgodnie z załącznikiem I rodział III Rozporządzenia 2017/745 MDR | kpl | 768
7 | Ubranie jednorazowe niesterylne (bluza i spodnie) z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 45 - 50 g/m2. Bluza z trzema kieszeniami (dwie na dole i jedna na piersi), rękaw krótki, pod szyją wykończenie "V", spodnie proste, wiązane na troki. Rozmiary od XS do XXXL, metka rozmiarem, widoczna przed rozłożeniem bluzy, kolor niebieski. Wyrób medyczny, w tym do stosowania na bloku operacyjnym, zgodny z normą PN-EN 13795. Komplety pakowane pojedynczo w torebki foliowe, każdy komplet musi posiadać etykietę z wszystkimi informacjami, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym zgodnie z załącznikiem I rodział III Rozporządzenia 2017/745 MDR | kpl | 1000
8 | Sukienka operacyjna jednorazowego użytku z włókniny typu SMS o gramaturze 45 - 50 g/m2, nieprześwitująca, antystatyczna, oddychająca (wskaźnik przepuszczalności min. 4500 g/m2/24 h), niepyląca (pylenie poniżej 3 log10) dostępna w kolorze niebieskim i zielonym. Krótki rękaw, wycięcie "V" zakończona obszyciem w kolorze, sukienki, trzy kieszenie – jedna na wysokości piersi, dwie na dole. Rozmiary S – XL (w tym długość całkowita dla rozmiaru S – 105 cm, M- 110 cm, L – 115 cm, XL – 120 cm. Odzież musi być zgodna z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy i rodzaju przewidzianego przez normę. Sukienki pakowane pojedynczo w torebki foliowe, każda musi posiadać etykietę z wszystkimi informacjami, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym zgodnie z załącznikiem I rodział III Rozporządzenia 2017/745 MDR | szt | 50
9 | Myjka jednorazowa bez mydła, niepodfoliowana, wykonana z włókniny poliestrowo - wiskozowej, rozmiar 22-23 x 15-16 cm, masa 1 szt. 5 g (+/- 0,5 g) pakowana maksymalnie po 50 szt. Wyrób higieniczny lub medyczny. | szt. | 28100
10 | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2 zielony lub niebieski, długi rękaw zakończony poliestrowym mankietem o długości 8 cm (+/- 0,5 cm), niesterylny, odporny na uszkodzenia mechaniczne, rękaw zakończony mankietem. Dostępne rozmiary (tolerancja +/- 2 cm) L - szerokość na linii pach 68 cm, XL - szerokość na linii pach 73 cm, XXL - szerokość na linii pach - 78 cm, długość dla wszystkich rozmiarów 128 cm. Fartuchy pakowane maksymalnie po 10 szt. w worki foliowe. Każdy worek musi posiadać etykietę z wszystkimi informacjami, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym zgodnie z załącznikiem I rodział III Rozporządzenia 2017/745 MDR | szt. | 300
11 | Fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 - 20 g/m2 zielony lub niebieski, długi rękaw zakończony gumką, niesterylny, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Rozmiar uniwersalny, wymiary (tolernacja +/- 3 cm): długość 129 cm, szerokość na linii pach 75 cm, szerokość fartucha na dole po rozłożeniu 160 cm. Fartuchy pakowane maksymalnie po 10 szt. w worki foliowe. Każdy worek musi posiadać etykietę z wszystkimi informacjami, które muszą być dostarczane z wyrobem medycznym zgodnie z załącznikiem I rodział III Rozporządzenia 2017/745 MDR | szt. | 1200
12 | Jałowa uniwersalna osłona na uchwyt lampy operacyjnej, średnica kołnierza 12 cm, głębokość (do zgrzewu) 14 cm, szerokość (mierzona na płasko wzdłuż zgrzewu) 9,5 cm, otwór o średnicy 15 mm - zapobiegający spadaniu poprzez 16 koncentrycznie ustawionych ząbków - dopasowuje się do uchwytów o różnej średnicy. Pakowana w torebkę papierowo - foliową ze z marginesem posiadającym wycięcie na kciuk oraz zgrzew w kształcie litery "V", ułatwiający bezpyłowe otwieranie. Dodatkowo opakowanie musi posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety służące do wklejania do dokumentacji medycznej, zawiające dane: nazwa producenta, numer serii (LOT), data ważności, indeks (REF). | szt. | 1320
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
| …………………………………………….. | [5 empty] | .......................................................
| Data i miejscowość | [5 empty] | Podpis i pieczątka osoby upoważnionej