## Arkusz1
PAKIET NR 27 - SWZ /ZP/TP - 5/2023
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i Numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dająca wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, op. 250 szt. kompatybilny z przyrządem PCD | szt. | 5000
2 | Etykiety do tac z tworzywa sztucznego o wymiarach 70mm x 30mm | szt. | 50
3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi; - w rzedzie pierwszym - numer operatora( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki intrpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu ((2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim - datę sterylizacji (8- 12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzedzie trzecim - datę ważności (8 -12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z metkownica trzyrzędową alfanumeryczną typu GKE z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka = 750 etykiet 1 op/ 12 rolek. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy o kompatybilności z etykietami. | op | 12
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu 100 szt.. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym | op | 30
5 | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 3
6 | Codzienny test do kontroli poprawności zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań. Opakowanie 250 szt. | szt. | 750
7 | Włóknina SMS 100x100cm (200 arkuszy w op) - 2 kolory, pakowane naprzemiennie | szt. | 6000
8 | Włóknina SMS 120 x 120cm ( 100 arkuszy w op) - 2 kolory, pakowane naprzemiennie | szt. | 2000
9 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1μg. w op. 25 szt. testów | op | 1
10 | Filtry do kontenerów papierowe, średnica 19 cm | szt. | 2000
11 | Uniwersalny przyrząd PCD symulujący test typu helix, kompatybilny z testami chemicznymi typu V i VI testem Bowie-Dick oraz testami biologicznymi. Przyrząd w formie kapsuły ze stali kwasoodpornej pokrytej specjalnym polimerem mającym za zadanie utrzymywanie równomiernej temperatury oraz rurki długości 1,5 m i średnicy 1 mm | szt | 2
12 | Testy symulacyjne Bowie-Dick (134 st.C 3,5 min.). Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, kompatybilne z przyrządem testowym procesu Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. | szt. | 500
13 | Wkładki absorbcyjne 30x50 cm gramatura papieru 110g/1m2 | szt | 2500
14 | Test dezynfekcji termicznej 90 stopni, 5 min, wskaźnik chemiczny przeznaczony do kontroli procesu dezynfekcji termicznej, pokryty laminatem, samoklejący, 200 szt. w opakowaniu | szt. | 2000
15 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej z wstępnym wynikiem po 24 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/ zabicie bakterii po 1 h inkubacji. Kompatybilne z autoczytnikiem 3M Attest 490. 1 op./ 50 szt. | szt. | 1000
16 | Plomba plastikowa do kontenerów typu kłódka ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parowej. Ilość sztuk w opakowaniu = 1000 szt. | op. | 3
17 | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134ºC. Wymiary: średnica szczotki 1 mm, długość szczotki 13 mm, długość całkowita 450 mm. Opakowanie zawierające 2 szt. | op | 2
18 | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134ºC. Wymiary: średnica szczotki 3 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 300 mm. Opakowanie Zawierające 5 szt. | op | 2
19 | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134ºC. Wymiary: średnica szczotki 5 mm, długość szczotki 80 mm, długość całkowita 405 mm. Opakowanie Zawierające 5 szt. | op | 2
20 | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134ºC. Wymiary: średnica szczotki 10 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 300 mm. Opakowanie Zawierające 5 szt. | op | 2
21 | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134ºC. Wymiary: średnica szczotki 15 mm, długość szczotki 100 mm, długość całkowita 300 mm. Opakowanie Zawierające 5 szt. | op | 1
22 | Jednorazowy czyścik do kanałów w formie zwoju, średnio twardy, średnica 3 mm, długość 7,5 m. | szt. | 1
23 | Dwustronna szczotka z włosiem miękkim z tworzywa sztucznego do czyszczenia narzędzi. Odporna na sterylizację parą wodną. Wymiary dł. 175 mm, dł. powierzchni czyszczącej 40 i 30 mm, dł. włosia 10 i 10 mm. Opakowanie = 2 szt. | op | 2
24 | Wygięta szczotka do manualnego mycia narzędzi chirurgicznych z bardzo mocnym włosiem z tworzywa sztucznego do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Odporna na warunki dezynfekcji w myjni-dezynfektorze i sterylizacji w 134 stopniach Celsjusza. . Wymiary dł.165mm,dł. Powierzchni czyszczącej 30mmi 45mmdł.włosia 12mm i 12mm.- opakowanie zawiera 20 szt. | op | 1
25 | Dwustronna szczotka do czyszczenia osprzętu ortopedycznego. Opakowanie zawiera 3 szt. | op | 1
26 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji w parze wodnej o średniej grubości lub grubej linii | szt. | 20
27 | Sylikonowe zatyczki do uszu. Opakowanie zawiera 20 szt. | op | 2
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| ……………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………………..
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej