## Arkusz1
Załącznik nr 2
PAKIET NR 1 do SWZ ZP/TP – 5/2023 – Produkty różne cz. 1
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | Vat | Cena brutto | Producent Numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość Netto | Wartość Brutto
1 | Strzykawka 100ml, skalowana co 2 ml sterylna, trzyczęściowa, podwójne uszczelnienie tłoka, dodatkowy łącznik w kształcie stożka | szt. | 3000
2 | Strzykawka niskooporowa 10ml | szt. | 55000
3 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego 16 G, ogranicznik głębokości regulowany śrubowo w zakresie 0,48-4,8 cm, skośny szlif końca dalszego igły umożliwia sprawną penetrację, wygodny, ergonomiczny uchwyt w kształcie półksiężyca, złącze typu Luer Lock, jałowa, jednorazowego użytku, | szt | 4800
4 | Zestaw tlenowo-nosowy „wąsy" dł. 200-210 cm, pakowany folia-papier | szt. | 1440
5 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bez DEHP dł. 1500 mm | szt | 750
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7Fx20, zestaw zawiera: dwuświatłowy cewnik (rozm. 7Fx20cm); igła (rozm. 18G); prowadnica (dł. 60cm), rozszerzacz; skalpel; strzykawka 10 ml | szt | 25
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń rozm. 7Fx16cm, zestaw zawiera: antybakteryjny trzyświatłowy cewnik wykonany z mieszaniny poliuretanu i srebra (przezroczyste kanały: 16Ga, 18Ga, 18Ga z kolorystycznie kodowanymi klamerkami zaciskowymi), na delcie cewnika podane informacje o ilości kanałów, długości i średnicy cewnika, centymetrowe oznaczenia długości na cewniku; rozszerzadło (rozm. 8,5Fx8cm); prowadnica ze znacznikami głębokości (rozm. 0,89mmx60cm); igła wprowadzająca (rozm.18 Gax7cm); skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; strzykawka 5ml; łącznik Y; skalpel; koreczki z portami; naklejki identyfikacyjne | op | 30
8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G, mały | szt. | 10
9 | Przyrząd do przetaczania z pomiernikiem OCŻ | op. | 1060
10 | Opaska do identyfikacji dla dorosłych | op | 1200
11 | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt., rozmiar i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu | op
a | Ostrze wymienne nr 10 | op | 5
b | Ostrze wymienne nr 11 | op | 28
c | Ostrze wymienne nr 12 | op | 3
d | Ostrze wymienne nr 15 | op | 5
e | Ostrze wymienne nr 20 | op | 5
f | Ostrze wymienne nr 22 | op | 15
g | Ostrze wymienne nr 24 | op | 17
12 | Elektroda do monitorowania, fi 50 | op | 26400
13 | Pojemnik do odsysania ran REDON- 200ml, sterylny | szt. | 430
14 | Worki do zbiórki moczu z odpływem, 2L | szt. | 3540
15 | Worek do diurezy, worek do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komora pomiarowa o pojemności 400 ml, komora przeźroczysta z podziałką co 1 ml (2 – 40 ml), co 5ml (40 - 50ml), co 10ml (50 - 60ml), co 20ml (60 - 160ml), co 40ml (160 - 400ml) umożliwiająca prawidłowy pomiar, niezałamujaca się, przeźroczysta rurka przelewowa, z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową a workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefluksyjny przy drenie, port do pobierania próbek, dren odporny na załamania o długości 150 cm, sterylny | szt. | 3540
16 | Zestaw do lewatywy, niesterylny | szt. | 60
17 | Szpatułki drewniane niejałowe pakowane po 100 szt. | op. | 100
18 | Szpatułki drewniane jałowe pakowane pojedynczo, 100 szt. w opakowaniu | op. | 90
19 | Zestaw do OB (kompletny) plastikowy, probówka 1ml + rurka 200 szt. kapilar + 200 szt probówek jednorazowy | op. | 5
20 | Pojemnik do igieł 0,7 l (okrągłe) w kolorze czerwonym | szt. | 1530
21 | Pojemnik do igieł 1 l żółty | szt. | 25
22 | Pojemnik do igieł 1 l czerwony | szt | 850
23 | Pojemnik do igieł 2 l w kolorze czerwonym | szt. | 1600
24 | Pojemnik na odpady medyczne do bezpiecznego gromadzenia odpadów medycznych, w tym także igieł czy pipet posiadający otwór wrzutowy, umożliwiający bezdotykowe pozbycie się igieł, wykonany z nieprzemakalnego czerwonego tworzywa sztucznego - polipropylenu, - odporny na przekłucia i inne uszkodzenia mechaniczne, pojemność 5 l | szt. | 5
25 | Pojemnik na odpady medyczne do bezpiecznego gromadzenia odpadów medycznych, w tym także igieł czy pipet posiadający otwór wrzutowy, umożliwiający bezdotykowe pozbycie się igieł, wykonany z nieprzemakalnego czerwonego tworzywa sztucznego - polipropylenu, - odporny na przekłucia i inne uszkodzenia mechaniczne, pojemność 10 l | szt. | 480
26 | Pojemnik do transportu moczu 100 ml, niesterylny | szt. | 1000
27 | Kieliszki do leków 1x użytku, poj. 25-30ml | szt. | 56400
28 | Wieszak do worków do moczu, dwuramienny | szt. | 920
29 | Szczoteczki do cytologi sterylne z grzebykiem długość trzonka 14-17 cm umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, typ "miotełka" | szt. | 1080
30 | Cyrofix lub Cytofix płyn do utrwalania preparatów cytologicznych bez rozpylacza | szt. | 6
31 | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem rozmiar do wyboru zamawiającego | szt. | 200
32 | Staza automatyczna | szt. | 90
33 | Staza bezlateksowa | szt. | 15
34 | Osłonki na głowice USG niesterylne, op=144 szt. | szt. | 1560
35 | Golarka medyczna do pola operacyjnego, jedno ostrze szerokość golenia 4cm | szt. | 1860
36 | Ustniki do spirometru PSA 1000 Mikro Plus / nie papierowe | szt. | 1260
37 | Pneumotachograf DPP / nie papierowe | szt. | 1200
38 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem Fr 14 | szt | 100
39 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem Fr 16 | szt. | 30
40 | Wkład workowy 1X do odsysania* ze zintergowaną pokrywą wyposażoną w dwa króćce pacjent-próżnia,wyposażony w filtr p/bakteryjny i hydrofobowy,pełniący funkcje zastawki antyrefluksowej, 1000 ml | szt. | 200
41 | Wkład workowy 1X do odsysania* ze zintergowaną pokrywą wyposażoną w dwa króćce pacjent-próżnia,wyposażony w filtr p/bakteryjny i hydrofobowy,pełniący funkcje zastawki antyrefluksowej, 2000 ml | szt. | 200
42 | Koc ratunkowy termiczny | szt. | 25
43 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym kroplomierzem, możliwość ustawienia przepływu w ml/h w zakresie 0-250ml/2-350ml | szt. | 500
44 | Przyrząd do długotrwałej aspiracji leków z opakowania zbiorczego. Zastawka zwrotna z aplikatorem zabezpieczenie przed wypływem płynu, filtr p/bakteryjny 0,45 μ, MiniSpike | szt. | 4000
45 | Test ureazowy | szt. | 120
46 | Szyna Zimmera 25 x 500 mm | op | 150
47 | Szyna Zimmera 230cm x 15 cm | op | 108
48 | Żel do USG i EKG 500 ml | szt. | 160
49 | Żel do USG 5000 ml | szt. | 5
50 | Nebulizator do inhalatora Flaem Nuova, bez drenu | szt. | 10
51 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych ścięte pod kątem prostym, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack
a | nr 8 | szt. | 170
b | nr 10 | szt. | 70
c | nr 12 | szt. | 15
d | nr 14 | szt. | 600
e | nr 16 | szt. | 250
f | nr 18 | szt. | 90
g | nr 20 | szt. | 100
52 | Cewnik Foley, lateksowy,silikonowany, dwudrożny, pakowanie podwójne folia/folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu
a | nr 6 | szt | 5
b | nr 8 | szt. | 5
c | nr 10 | szt. | 5
e | nr 14 | szt. | 15
f | nr 16 | szt. | 860
g | nr 18 | szt. | 1350
h | nr 20 | szt. | 1000
i | nr 22 | szt. | 15
53 | Cewnik Pezzera:
c | nr 20 | szt. | 10
d | nr 22 | szt. | 5
e | nr 24 | szt. | 10
f | nr 26 | szt. | 3
g | nr 28 | szt. | 12
h | nr 30 | szt. | 40
i | nr 32 | szt | 25
54 | Cewnik Tiemmana:
a | nr 16 | szt. | 5
b | nr 18 | szt. | 5
55 | Cewnik Foley`a silikonowy 18,20 | szt. | 5
60 | Zgłębnik żołądkowy pakowany poedynczo, opakowanie typu blister pack, półprzezroczysty konektor, zmatowiona powierzchnia, długość 800 mm:
a | nr 16 | szt. | 2
b | nr 18 | szt. | 160
56 | Cewnik Thorax z kontrastem RTG:
b | rozmiar 20 | szt | 5
57 | Cewnik Thorax z kontrastem RTG (typu trocary
| rozmiar 18 | szt. | 20
a | rozmiar 16 | szt | 2
b | rozmiar 20 | szt | 15
58 | Cewnik Nelatona:
| Nr 6 | szt. | 15
a | nr 16 | szt. | 2
59 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, typ Yankauer kanka standardowa zagięta bez kontroli odsysania śr. 8 mm z drenem gładkim dł.2100, śr.8 mm. | szt. | 100
60 | Dren prosty REDON nr 6x700 | szt. | 2
61 | Dren prosty REDON nr 8x700 | szt. | 2
62 | Dren prosty REDON nr 10x700 | szt. | 2
63 | Dren prosty REDON nr 12x700 | szt. | 2
64 | Dren prosty REDON nr 14x700 | szt. | 100
65 | Dren prosty REDON nr 16x700 | szt. | 100
66 | Dren prosty REDON nr 18x700 | szt. | 2
67 | Dren Kehr nr 22 | szt. | 16
68 | Dren Kehr nr 14, 50x16 | szt. | 2
69 | Dren Kehr nr 16, 70x16 | szt. | 2
70 | Dren Kehr nr 18, 50x16 | szt. | 16
71 | Kateter do embolektomii 3F/80 cm, jednokanałowy | szt. | 2
72 | Kateter do embolektomii 4F/80 cm, jednokanałowy | szt. | 5
73 | Rurka intubacyjna z mankietem w kształcie walca, silikonowana w masie, wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci pełnych pierścieni, rozmiar na baloniku kontrolnym
a | z mankietem nr 3,5 | szt. | 5
b | z mankietem nr 5 | szt | 12
c | z mankietem nr 6 | szt. | 12
d | aeroscopic/babyhaler - komora inhalacyjna | szt. | 36
e | z mankietem nr 7 | szt. | 180
f | z mankietem nr 7,5 | szt. | 150
g | z mankietem nr 8 | szt. | 100
h | z mankietem nr 8,5 | szt. | 40
i | z mankietem 9,5 | szt. | 5
74 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym:
a | nr 6 | szt. | 12
b | nr 7 | szt. | 25
c | nr 7,5 | szt | 2
d | nr 8 | szt. | 36
75 | Rurka tracheostomijna z mankietem, silikonowana, z prowadnicą i tasiemką mocującą, opakowanie folia-papier:
a | nr 7 | szt. | 5
b | nr 7,5 | szt. | 12
c | nr 8 | szt. | 5
d | nr 8,5 | szt | 5
76 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 70mm, nr 1 | szt. | 4
77 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 80mm, nr 2 | szt. | 180
78 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 100mm, nr 3 | szt. | 6
79 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 90mm, nr 3 | szt. | 10
80 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 110mm, nr 4 | szt. | 40
81 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 60mm, nr 5 | szt. | 25
82 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 50mm, nr 00 | szt. | 10
83 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, opakowanie folia-papier, barwny kod wkładek, blokada przeciw zagryzieniu, dł. 40mm, nr 000 | szt. | 5
84 | Rurka intubacyjna z odsysaniem z nad mankietu,nie zawierająca ftalanów, mankiet ciśnieniowy o cienkich ściankach zapobiegających traumatyzacji tkanek, balonik kontrolny posiadający numer pozwalający na natychmiastową identyfikację rurki, linia RTG przebiegająca przez cała długość rurki, dodatkowy otwór boczny o zaokrąglonych krawędziach, dodatkowy przewód wtopiony w rurkę z zaoblonym otworem nad mankietem zakończony końcówką luer z zatyczką, podziałka na rurce o centymetr, trzy oznaczenia rozmiaru ( na baloniku, na rurce, na łączniku), dwa oringi, łącznik 15mm trwale połączony z rurką, rozm, 7 – 8 | szt. | 2
85 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej nr 18 | szt. | 10
86 | Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej dla dzieci nr 14 | szt. | 1
87 | Zgłębnik żołądkowo - dwunastniczy dwukanałowy, poliuretanowy, długość drenu 120 cm, nr 18 | szt. | 10
88 | Cewnik do karmienia Ch 4-12 bez zawartości ftalanów, informacja o ich braku na opakowaniu jednostkowym | szt. | 5
89 | Pojemnik do badań histopatologicznych 30ml | szt. | 40
90 | Pojemnik do badań histopatologicznych 60ml | szt. | 2500
91 | Pojemnik do badań histopatologicznych 500ml | szt. | 60
92 | Pojemnik do badań histopatologicznych 1000ml | szt. | 30
93 | Pojemnik do badań histopatologicznych 2000ml | szt. | 24
94 | Pojemnik do badań histopatologicznych 2500ml | szt. | 10
95 | Łącznik do drenu prosty o budowie schodkowej, sterylny | szt. | 1000
96 | Łącznik do drenu redukcyjny o budowie schodkowej, sterylny | szt. | 10
97 | Łącznik do drenu typu T o budowie schodkowej, sterylny | szt. | 10
98 | Łącznik do dreny typu Y o budowie schodkowej, sterylny | szt. | 10
99 | Zestaw do podawania diet dojelitowych przy pomocy pompy do żywienia i w sposób grawitacyjny pasujący zarówno do opakowań typu pack jak i butelek(zestaw 3w1).Przyrząd do żywienia dojelitowego wykonany z tworzywa sztucznego przezroczysty, jałowy jednorazowego użytku. Posiadający regulator szybkości przepływu żywienia do jelita, komorę kroplową i silikonową wstawkę przystosowaną do pompy żywieniowej Flocare. Zakończony łącznikiem schodkowym kompatybilnym z dostępem do przewodu pokarmowego(tj. Zgłębnik dojelitowy,PEG) | szt. | 40
100 | Aeroscopic/babyhaler - komora inhalacyjna | szt. | 1
101 | Zestaw drenów do drenażu klatki piersiowej, do zestawu dwubutlowego 2000ml, zawiera przewody wykonane z medycznego PCV, przezroczyste o śr. 0,71cm i długości 152cm, uniwersalny przykręcany łącznik, bez zawartości lateksu. | szt. | 2
102 | Czyścik do elektrod elektrochirurgicznych, nieprzepuszczalny dla promieni RTG | szt. | 2
103 | Markery chirurgiczne jałowe z wyskalowaną nasadką i pojedynczą końcówką, tusz fioletowy na bazie gencjany | szt. | 1
104 | Uchwyty do drenów jałowe ze zdejmowanym paskiem mocującym | szt. | 2
105 | Filtr do ssaka S SCORE INC | szt. | 200
106 | Folia chirurgiczna pokryta preparatem o działaniu bakteriobójczym, powierzchnia całkowita 44 x 35 cm, klejąca 34x35 cm | op | 15
107 | Folia chirurgiczna pokryta preparatem o działaniu bakteriobójczym, powierzchnia całkowita 60 x 45 cm, klejąca | op | 1
108 | Termometr lekarski elektroniczny | szt. | 25
109 | Termometr bezdotykowy na podczerwień | szt | 5
110 | Przewód powietrzny DPP do spirometru | szt. | 1
111 | Klips na nos do spirometru | szt. | 1
112 | Szkiełka podstawowe do cytologii z polem do opisu | opak. | 40
113 | Podstawa/ stojak do nastawiania OB na min 10 miejsc | szt. | 1
114 | Końcówka jednorazowa do ślinociągu stomatologicznego | opak. | 180
115 | Jednorazowe szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych w rozmiarach rurek do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
116 | Ustniki do alkomatu jednorazowe kompatybilne z alkomatami Alkosafe 2600 i | szt. | 5
117 | Probówki do wymazów z wymazówką jałowe, suche bez podłoża | szt. | 5
118 | Fartuch foliowy przedni | szt. | 1950
119 | Kapturki do termometru Braun | op. | 2880
120 | Zestaw porodowy do porodu nagłego | op. | 3
121 | Flocare zgłębnik gastrostomijny G-tube CH 18. Posiadający centymetrową podziałkę na zgłębniku ułatwiającą kontrolę zakładania. Część zgłębnika znajdująca się w balonie ma pasmo widoczne w promieniach RTG, posiadające dodatkowe dwa boczne otwory na końcu zgłębnika minimalizują ryzyko zatkania, wolny od DEHP | szt. | 2
122 | Zgłębnik nosowo -jelitowy Bengmark flocare | szt | 5
123 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową | szt. | 2
124 | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ standard w rozmiarach:
a | 18G | szt | 20
b | 22Gx90 mm | szt. | 5
c | 25 G x 90mm z igłą prowadzącą 20G | szt. | 25
d | 26 G x 90mm z igłą prowadzącą 20G | szt. | 10
e | 26 G x 120-130 mm z igłą prowadzącą 20G | szt. | 80
f | 27 G x 90mm z igłą prowadzącą 20G | szt. | 70
125 | Maski do nebulizacji dla dorosłych i dzieci S | szt | 150
126 | Maski do nebulizacji dla niemowląt | szt | 10
127 | Igła do aspiracji leków op 100 szt z otworem bocznym | op. | 10
a | 1,2 x 30 | op | 4200
b | 1,2 x 40 | op | 7800
128 | Aparat do żywienia światłoczuły, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm, całość wolna od ftalanów, informacja na opakowaniu jednostkowym, długość drenu180-220 cm/zgodnie z odpowiedzia | szt | 10
129 | Worek do wymiocin | szt. | 3220
130 | Korek do zamykania światła cewnika urologicznego | szt | 100
131 | Igła do portu naczyniowego z przedłużaczem typu surecan | szt | 15
132 | Filtr do wkłuć centralnych | szt | 270
133 | Anoskop jednorazowy | szt | 10
134 | Wziernik laryngologiczny zestaw do ucha i nosa | szt. | 10
135 | Cewnik do histerosalphingografii z balonem | szt. | 1
136 | Filtr do pomp przy materacach przeciwodleżynowych | szt | 7
137 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, port kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, masa do 25 g, przestrzeń martwa do 80 ml, objętość oddechowa w zakresie 150-1500ml, wydzielony wymiennik ciepła i wilgoci nawilżanie przy VT=500ml - powyżej 34mg/l Opór przepływu przy 30l/min do 0,6 cm H2O, przy 60l/min do 1,6 cm H2O, przy 90l/min do 3,0 cm H2O | szt. | 1840
138 | Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających przez rurki tracheostomijne, z portem tlenów rozm. 5,5 M, z portem do odsysania średn. 6,1 mm. | szt. | 70
139 | Obwód jednorazowy oddechowy | szt | 10
140 | "Przestrzeń martwa"łącznik karbowany | szt | 30
141 | Linia próbkowania gazów | szt. | 5
142 | Opaska do rurek tracheostomijnych | szt. | 10
143 | Maska krtaniowa w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego/ 3,4,5 | szt. | 50
144 | Prowadnica do rurek | szt. | 60
145 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie | szt. | 10
146 | Pułapka wodna | szt. | 2
147 | Opaski do mocowania rurek intubacyjnych | szt. | 10
148 | Podkładka do rurek tracheostomijnych | szt. | 10
149 | Wyrób jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania i do wstrzykiwania leków jałowy z filtrem bakteryjnym 3 um z hydrofobową membraną filtrem płynów 5 um, połączeniem luer - lock , szczelnym zatrzaskiem | szt. | 10
150 | Strzykawka 60 ml przeznaczona do bezpiecznego żywienia enteralnego z końcówką Enfit, kolor tłoka fioletowy, pakowana pojedynczo, jałowa | szt. | 40
151 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z filtrem, zestaw. Opis: ergonomiczna rączka, filtr wbudowany w uchwyt zatrzymuje stałe zanieczyszczenia, możliwość wymiany filtra podczas zabiegu, trzy wymienne końcówki: długa prosta, długa zagięta i krótka zagięta, zestaw końcówek dostępny z antyzagięciowym drenem do ssaka, końcówka wykonana z przezroczystego twardego tworzywa, jałowa, jednorazowego użytku. Skład zestawu: rękojeść z filtrem, filtr zapasowy, końcówka prosta długa, końcówka zagięta długa, końcówka zagięta krótka, dren do ssaka, opcjonalnie bez drenu. | szt. | 250
152 | Combifix adapter do połączeń elementów strzykawki o tych samych zakończeniach. Posiada końcówkę Luer Lock. Rodzaj: żeńska / żeńska. Wymiary:• długość: 2,5 cm • średnica zewn. 6 mm • średnica wewn. 4 mm | szt | 60
153 | Igła kątowa do portu Surecan z atraumatycznym szlifem do iniekcji pod wysokim ciśnieniem rozmiar 22 G 0,7 x 20 mm | szt. | 15
154 | Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej standardowe kąt rozwarcia 135 stopni długość ramion klipsa 9mm, pakowane po 40 szt w opakowaniu klipsy umieszczone w kartridżach, filetowy kolor kartridża oznaczy typ klipsa kompatybilne z posiadana klipsownicą wielorazową Olympus HX-110 | szt. | 50
155 | Ciśnieniomierz zwykły | szt | 3
156 | Ciśnieniomierz elektroniczny | szt | 4
157 | Stetoskop zwykły | szt | 3
158 | Spodenki do kolonoskopii | szt | 530
159 | Majtki jednorazowe | szt | 1400
160 | Podkład zakozetkowy o szer. 50 cm +/- 2 cm, nawinięty na rolkę. Długość rolki min. 50 m. Perforacja co 50 cm. Podkład złożony z 2 warstw bibuły i warstwa folii. Z dostępnych kolorów zamawiający wybierze właściwy | szt | 10
161 | Podkład zakozetkowy o szer.33 cm +/- 2 cm, nawinięty na rolkę. Długość rolki min. 50 m. Perforacja co 50 cm. Podkład złożony z 2 warstw bibuły i warstwa folii . Z dostępnych kolorów zamawiający wybierze właściwy | szt | 10
162 | Worki na zwłoki | szt | 230
163 | Śliniak stomatologiczny | szt | 3000
164 | Maski jednorazowe silikonowe do ambu rozmiary od 1 - 5 | szt. | 5
165 | Zestaw Freka do pozabiegowego żywienia przez jejunostomię cienkoigłową z zastosowaniem cewnika | op. | 4
166 | Igła do wkłucia do szpiku automatyczna dla dorosłych | szt. | 2
168 | Igła do wkłucia do szpiku automatyczna dla dzieci | szt. | 1
169 | Igła do rozpuszczania i pobierania leków 1,2x40 z otworem bocznym, 100szt w opakowaniu | op. | 11600
170 | Igła do rozpuszczania i pobierania leków 1,2x30 z otworem bocznym, 100szt w opakowaniu. | szt | 14400
171 | Motylki 23 0,6x 19-20 dł. drenu 30 cm | szt. | 120
172 | Motylki 22 0,7x 19- 20 dł. drenu 30 cm | szt. | 300
173 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowa Macintosh roz. 1 | szt | 70
174 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowa Macintosh roz. 2 | szt | 70
175 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowa Macintosh roz. 3 | szt | 300
176 | Łyżka laryngoskopowa jednorazowa Macintosh roz. 4 | szt | 50
177 | Rękojeść jednorazowa do łyżek jednorazowych Macintosh ofer op a' 1 szt | szt | 30
178 | Pojemnik do transportu moczu, sterylny. | szt. | 180
179 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem. Wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym, linia RTG na całej długości rurki, 2 tasiemki mocujące, bez lateksu i ftalanów. Rozmiar 5-11 ofer rozmiar 5-10 | szt. | 15
180 | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości, rozmiar na baloniku kontrolnym nr 9 | szt. | 25
181 | Zaciskacz do pępowiny, sterylny. | szt. | 240
182 | Worek do osłony przed światłem 100-250 ml | szt. | 100
183 | Worek do osłony przed światłem 500-1000ml | op. | 70
184 | Worek do osłony przed światłem 1000-3000ml | op. | 170
185 | Flocare zgłębnik gastrostomijny G-tube CH 20. Posiadający centymetrową podziałka na zgłębniku ułatwiająca kontrolę zakładania. Część zgłębnika znajdująca się w balonie ma pasmo widoczne w promieniach RTG. Posiadające dodatkowe dwa boczne otwory na końcu zgłębnika minimalizują ryzyko zatkania. Wolny od DEHP | op. | 3
186 | Zestaw doo punkcji opłucnej z trzema igami | op. | 7
187 | Igła iniekcyjna 0,5 x 40 szt w op. | szt | 4800
188 | Nożyczki alergologiczne | op | 6
189 | Wziernik ginekologiczny:
a | rozmiar XS | szt | 100
b | rozmiar M | szt | 1600
190 | Szczotka zagięta do rurek tracheostonomijnych | szt. | 100
191 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z trzema igłami (14G, 16G, 18G) o długości 80mm, z dołączonym kranikiem. | szt. | 5
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| ……………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………………………..
| Data i miejscowość |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej