## Arkusz1
PAKIET NR 5 do SWZ ZP/TP – 5/2023 – Test chemiczny
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i Numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dająca wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, op. 250 szt. | szt. | 5100
2 | Etykiety do tac z tworzywa sztucznego o wymiarach 70mm x 30mm | szt. | 60
3 | Codzienny test do kontroli poprawności zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań. Opakowanie 250 szt. | szt. | 1140
4 | Włóknina SMS 100x100cm (200 arkuszy w op) - 2 kolory, pakowane naprzemiennie | szt. | 7200
5 | Włóknina SMS 120 x 120cm ( 100 arkuszy w op) - 2 kolory, pakowane naprzemiennie | szt. | 2016
6 | Test do kontroli pomiaru ilości białka ( 25szt w op.) szybki odczyt w ciągu 1 min | op | 2
7 | Filtry do kontenerów papierowe, średnica 19 cm | szt. | 3000
8 | Uniwersalny przyrząd PCD symulujący test typu helix, kompatybilny z testami chemicznymi typu V i VI testem Bowie-Dick oraz testami biologicznymi. Przyrząd w formie kapsuły ze stali kwasoodpornej pokrytej specjalnym polimerem mającym za zadanie utrzymywanie równomiernej temperatury oraz rurki długości 1,5 m i średnicy 1 mm | szt | 1
9 | Testy symulacyjne Bowie-Dick (134 st.C 3,5 min.). Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem, zgodne z normą PN EN 867-4, kompatybilne z przyrządem testowym procesu Compact PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 500 szt. testów. | szt. | 300
10 | Wkładki absorbcyjne 30x50 cm gramatura papieru 110g/1m2 | szt | 3600
11 | Test dezynfekcji termicznej 90 stopni, 5 min, wskaźnik chemiczny przeznaczony do kontroli procesu dezynfekcji termicznej, pokryty laminatem, samoklejący, 200 szt. w opakowaniu | szt. | 2160
12 | Pakiet testów biologicznych z odczytem po 1h inkubacji (wstępny wynik po 24 min) + Autoczynnik do wymienionych testów. Odczytuje fluorescencję wytwarzaną przez wskaźniki biologiczne w przypadku pozytywnego wzrostu spor bakteryjnych wskazując na niepowodzenie procesu sterylizacji. Autoczynnik wyposażony w zaawansowaną elektronikę i podświetlany panel LCD. Inteligentny wyświetlacz z funkcją odliczania czasu pozostałego do końca inkubacji wskaźnika co 1 min. Zestaw 1 Autoczynnik + 500 szt. testów. | zestaw | 1
13 | Wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej z wstępnym wynikiem po 24 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/ zabicie bakterii po 1 h inkubacji. Kompatybilne z autoczytnikiem 3M Attest 490. 1 op./ 50 szt. | szt. | 360
14 | Plomba plastikowa do kontenerów typu kłódka ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parowej. Ilość sztuk w opakowaniu = 1000 szt. | op. | 4
15 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji w parze wodnej o średniej grubości lub grubej linii | szt. | 24
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
| ……………………………………………………… |  |  |  |  | …………………………………………………………..
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej