Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony

im. L. Rydygiera w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Św. Józefa 53-59

tel. 0-56 67 94 011, fax. 0-56 67 93 682

adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl

W.Sz.Z:TZ-280-142/19                     				        Toruń, dnia 19-12-2019 r.

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 221.000 EURO

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”

przedmiot zamówienia:

dostawa wyrobów okulistycznych

z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego

Kody CPV:

33.73.11.10-7 - soczewki śródoczne

33.14.12.20-8 - kaniule

33.16.20.00-3 - urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów 
w postępowaniu. Inne informacje ogólne.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 
art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun - 
w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione                       w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun).

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

  - Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

  - Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym 
w Regulaminie.

  - Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.

www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

  - Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, 
a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

  - Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie 
z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania 
i modyfikowania danych Użytkowników  przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu 
w jakiejkolwiek formie Hasła.

  - Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:

- informacje ogólne,

- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,

- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert),

- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych 
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

- Składanie oferty.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:

- formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),

- załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ 
np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia wymagane na etapie składania oferty,

- jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

- pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 
o ile ofertę składa pełnomocnik,

- dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium opisane są w rozdziale VI SIWZ.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, 
a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247).

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim i  podpisana przez przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

  - W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez
 osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty
 należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego
 podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ewentualnie kopię pełnomocnictwa
 notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być
 opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

  - Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE  do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji (.

    - Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa 
w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

    - Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp).

  - Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia                              (np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 141 ustawy Pzp).

    - Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

  - Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu 
(w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku 
i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.                                       Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania określone w SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym  przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. WSzZ:TZ-280-142/19.

- W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się 
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny 
w SIWZ dot. danego postępowania.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

- Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - Anna Wutrych-Krajewska, Krzysztof Rajkiewicz - w zakresie procedury przetargowej,

  - Elwira Mrówczyńska - w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  
terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści     specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na  stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ tj.: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na której udostępniona jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. rozporządzeń:

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991)                            w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

12.7.1. Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
               z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, może
               sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących
               wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach
               określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców.

12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

12.7.3. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie    poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku,  z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie              z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu (JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców.

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga:

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () - Zał Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

Zadanie Nr 1 – 968.560,00 zł,

Zadanie Nr 2 – 167.400,00 zł,

Zadanie Nr 3 –        750,00 zł.

Zadanie Nr 4 –   39.130,00 zł,

Zadanie Nr 5 –     5.200,00 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań  należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną  równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

- Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja () - Zał. Nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie wyrobów medycznych okulistycznych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:

Zadanie Nr 1 – 968.560,00 zł brutto,

Zadanie Nr 2 – 167.400,00 zł brutto,

Zadanie Nr 3 –        750,00 zł brutto.

Zadanie Nr 4 –   39.130,00 zł brutto,

Zadanie Nr 5 –     5.200,00 zł brutto,

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków                              o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań (części zamówienia) musi wykazać się wykonanymi minimum                          2 dostawami dla każdego z zadań których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 2 dostawami o wartości łącznej dla zadań których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku udziału 
 powołuje się na umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty 
 w PLN według kursu waluty NBP w dniu zawarcia umowy, na podstawie której usługa była realizowana.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                     w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 
i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1-11) – warunki uchylone,

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                             a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2019 r. poz. 1950                                   z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468                z późn. zm.), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. – Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 13;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 628 z późn. zm.);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe                     (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - Zał. Nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ.

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,

- brak podstaw wykluczenia.

4.   Wykluczenie wykonawcy następuje:

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- w przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,

- w ust. 1 pkt 15,

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                         na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

  - Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                  na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia                   w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

a/ aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, 
że oferowane wyroby  są zgodne z wymaganiami  zasadniczymi  zgodnie z ustawą z dnia 
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wymóg dotyczy pozycji zamówienia będących wyrobami medycznymi, w tym aparatów będących przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I
z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych
do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

b) katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych   
oferowanych wyrobów i dzierżawionego sprzętu.

19. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium w wysokości odpowiedniej do zadań, których dotyczy oferta.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu                       do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu – Oddział Okulistyczny z podziałem na zadania:

Zadanie Nr 1: dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, roztworu irygacyjnego, jałowych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej, biometru optycznego:

Zadanie Nr 2: dostawa wiskoelastyków,

Zadanie Nr 3: dostawa soczewek tylnokomorowych do fiksacji transskleralnej,

Zadanie Nr 4: dostawa noży śródoperacyjnych;

Zadanie Nr 5: dostawa kaniul do komory przedniej.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w Zadaniach Nr 1 - Nr 5 określają Załączniki Nr 2/1 - 2/5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Wymagane i ocenne parametry techniczno-użytkowe zamawianych wyrobów w Zadaniu Nr 1 (soczewki, dzierżawione aparaty) określają Załączniki Nr 2/1a i 2/1b do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Zadaniach Nr 2 - Nr 4 z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie:

- w przypadku Zadania nr 2: Załącznik Nr 2/2a do SIWZ,

- w przypadku Zadania nr 3: Załącznik Nr 2/3a do SIWZ,

- w przypadku Zadania nr 4: Załącznik Nr 2/4a do SIWZ,

które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową na zamawiane wyroby w Zadaniu Nr 5  z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

3. W razie jakichkolwiek wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do oferowanych parametrów techniczno-użytkowych sprzętu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji tych parametrów poprzez wezwanie Wykonawcy do przedstawienia (prezentacji) określonego wyrobu. W tych okolicznościach określony wyrób musi być dostarczony lub przedstawiony do prezentacji w siedzibie Zamawiającego albo innym wskazanym miejscu (na koszt Wykonawcy) w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawcy takiej konieczności). Brak potwierdzenia oferowanych parametrów techniczno-użytkowych wyrobu w wyniku prezentacji może być podstawą odrzucenia oferty.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiajacemu w cenie oferty na czas trwania umowy 10 zestawów implantacyjnych do soczewek składających się z wielorazowego injectora oraz pincety do wprowadzania soczewki do kartridża.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania u Zamawiającego depozytu 250 soczewek wewnątrzgałkowych. Wielkość i zakres depozytu do uzgodnienia z Zamawiającym (Koordynatorem Oddziału) po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

6.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

V. Termin wykonywania zamówienia.

1.   Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

2. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia                             w terminie określonym w ofercie, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze, licząc od dnia otrzymania zamówienia. Termin każdorazowej dostawy przedmiotu umowy należy określić w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ).

3.  Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dzierżawione aparaty w terminie 7 dni licząc

od daty zawarcia umowy dzierżawy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do zainstalowania dostarczonych aparatów u Zamawiającego                 w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia dostawy oraz do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

4. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem,                    na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

- Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w wysokości:

Zadanie Nr 1 –  24.215,00 zł,

Zadanie Nr 2 –    4.185,00 zł,

Zadanie Nr 3 –         20,00 zł.

Zadanie Nr 4 –       980,00 zł,

Zadanie Nr 5 –       130,00 zł.

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45  ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

  - Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń

Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego przelewu.

Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla WSzZ w Toruniu - Nr WszZ:TZ-280-142/19.

  - Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia musi 
w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie.

Wadium w pieniądzu dla konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum; a wadium                       w postaci gwarancji lub poręczenia (z uwagi na istniejące wątpliwości interpretacyjne) wymaga objęcia treścią gwarancji/poręczenia wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum.

  - W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia).

  - Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż 
w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, 
ul. św. Józefa 53/59, 87- 100 Toruń.

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera Toruniu.                                     Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

  - Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

- Zwrot wadium:

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano).

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                 o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VII. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres 
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium                                 na przedłużony okres związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć 
za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do dnia                    24-01-2020 r. do godz. 09:30.

- Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

- Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu,

ul. Konstytucji 3 Maja 42, 87- 100 Toruń,

dnia 24-01-2020 r. o godz. 10:00.

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun i w Ogłoszeniu 
o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” 
i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych 
w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia).

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i obejmować koszty dostawy wyrobów, sprzętu, instalacji oraz szkolenia personelu Zamawiającego.

1.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN - cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do jednego grosza.

1.2. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wzory specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowych - Załączniki Nr 2/1 - 2/5 do SIWZ. Cenę netto                           i oferty brutto danego zadania ogółem Wykonawca określa także w formularzu „Oferta“ - Załącznik                        Nr 1 do SIWZ.

1.3. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT.

2. Wymagany termin płatności za przedmiot zamówienia – przelew w ciągu 30 dni, licząc od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następujących kryteriów:

a) w zakresie Zadania Nr 1:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 60 % |
| Ocena jakości technicznej | 35 % |
| Termin dostawy | 5 % |

b) w zakresie Zadań Nr 2 - 5:

| Kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Oferowana cena | 95 % |
| Termin dostawy | % |

2.   Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w niniejszej specyfikacji.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych w oparciu o podane kryteria.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika Zamawiającego.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                               o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4,  na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

- Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy drogą elektroniczną poprzez portal: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 tej ustawy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, 
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla Stron  postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów określają Załączniki Nr 5/1 (wzór umowy dostawy) i 5/2 (wzór umowy dzierżawy) do niniejszej specyfikacji.

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,                       a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej                        w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI  ustawy Pzp.

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji  z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                           i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w imieniu Zamawiającego informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera,                      ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń;

- kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                               iod@wszz.torun.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,                      nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVII. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

1)  Formularz oferty - Załącznik Nr 1.

2) Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe - Załączniki Nr 2/1 - 2/5 (Zał. Nr 2/5 w przypadku Zadania Nr 5 ze standardami jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia).

Określenie parametrów techniczno-użytkowych zamawianego sprzętu oraz standardów jakościowych
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia – Załączniki Nr 2/1a i 2/1b, 2/2a,
2/3a, 2/4a.

3)  Sposób oceny kryteriów oceny ofert - Załącznik Nr 3.

4)  Wykaz wykonanych dostaw - Załącznik Nr 4.

5)  Wzory umów - Załączniki Nr 5/1 i 5/2.

6)  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6.

7)  Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się  o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 7.

8)  Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 8 (ODRĘBNY PLIK).

............................................................

(zatwierdził kierownik Zamawiającego

lub osoba upoważniona)

## Załącznik Nr 1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

(pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      ....................................................

dnia .....................................

O f e r t a

- Dane wykonawcy:

- Pełna nazwa.......................................................................................................................

- Adres (siedziba).................................................................................................................

..........................................................................................................................

(kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo)

- Adres do korespondencji...................................................................................................

(wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

- Telefon..........................................

- Fax................................................

- E-mail...........................................

- NIP……………………………….

- PESEL (dotyczy osób fizycznych)  …………………………….

- REGON…………………………..

- Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony                   im. L Rydygiera w Toruniu na dostawę wyrobów okulistycznych z dzierżawą aparatu                       do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego                            im. L. Rydygiera w Toruniu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE                                           Nr  …..........................................

- Wpłata wadium:

- Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………..

- Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ...................................................................................................................................

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN, zgodnie z wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej.

ZADANIE Nr 1:

Cena brutto ogółem Zadania Nr 1 (tj. cena ogółem za dostawę soczewek wewnątrzgałkowych,  roztworu irygacyjnego, jałowych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji + cena ogółem za dzierżawę aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej, biometru optycznego, zgodnie wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - łącznie Zał. Nr 2/1 - część 1 i 2:

Cena netto ogółem:......................... słownie:..............................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.......................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:.........................................................................................

w tym:

1a) cena za dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, roztworu irygacyjnego, jałowych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji określonych w Zadaniu                 Nr 1, zgodnie wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/1 - część 1.

cena netto ogółem:.........................słownie:..................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.........................................................................................

cena brutto ogółem:...........................słownie:..............................................................................

1b). cena ryczałtowa ogółem za dzierżawę aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej,  biometru optycznego określonego w Zadaniu Nr 1, zgodnie wyliczeniem wynikającym                          ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/1 - część 2.

cena netto ogółem:......................... słownie:..............................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.......................................................................................

cena brutto ogółem:.........................słownie:.........................................................................................

ZADANIE Nr 2:

2) cena za dostawę wiskoelastyków określonych w Zadaniu Nr 2, zgodnie wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/2.

cena netto ogółem:.........................słownie:..................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.........................................................................................

cena brutto ogółem:...........................słownie:..............................................................................

ZADANIE Nr 3:

3) cena za dostawę soczewek tylnokomorowych do fiksacji transskleralnej określonych                     w Zadaniu Nr 3, zgodnie wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/3.

cena netto ogółem:.........................słownie:..................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.........................................................................................

cena brutto ogółem:...........................słownie:..............................................................................

ZADANIE Nr 4:

4) cena za dostawę noży śródoperacyjnych określonych w Zadaniu Nr 4, zgodnie wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/4.

cena netto ogółem:.........................słownie:..................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.........................................................................................

cena brutto ogółem:...........................słownie:..............................................................................

ZADANIE Nr 5:

5) cena za dostawę kaniul do komory przedniej określonych w Zadaniu Nr 5, zgodnie wyliczeniem wynikającym ze specyfikacji cenowej - Zał. Nr 2/5.

cena netto ogółem:.........................słownie:..................................................................................

wartość VAT:.........................słownie:.........................................................................................

cena brutto ogółem:...........................słownie:..............................................................................

V. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot zamówienia na koszt własny do magazynów zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59, w terminie:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(określić ilość dni roboczych**, nie dłużej jednak niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia. Termin dostawy musi być określony dla poszczególnych zadań, których dotyczy oferta; jeśli Wykonawca wpisze tu jeden termin, przyjmie się, że dotyczy on wszystkich zadań).

VI. Termin płatności przelewem za dostawę przedmiotu zamówienia: 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Termin płatności za dzierżawę aparatu do fakoemulsyfikacji: 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę w formie ryczałtu miesięcznego.

VII. Zobowiązujemy się do dostarczenia aparatu do fakoemulsyfikacji w terminie 7 dni licząc                     od daty zawarcia umowy i zamontowania u Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy oraz do przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi.

VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc od dnia,                            w którym upływa termin składania ofert.

IX. Oświadczamy, że oferowane przez nas dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ przez Zamawiającego.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

XI. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ /nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                      i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XII. Inne informacje Wykonawcy:

w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy):

……………………………...................…………………………………………………….........…….

XIII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

XIV. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy)

XV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są:

…...................................................................................................................................................................

(wymienić załączniki)

XVI. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

……………………………………………………………………….……………………………………

* niepotrzebne skreślić

**przez określenie „godziny„ „dni”,”dni robocze”, „miesiące” Zamawiający rozumie: pełne godziny (60 minut), pełne dni (24 godziny/               1 doba), pełne dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, miesiące kalendarzowe, i w takich pełnych jednostkach Wykonawca zobowiązany jest określić te dane pod rygorem odrzucenia oferty.

UWAGA!

– zaoferowanie warunków w kryterium „terminu dostawy” powyżej ustalonego progu stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.

……………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik Nr 2/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa  - część 1

na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, roztworu irygacyjnego, jałowych zestawów materiałów i akcesoriów                                                                                do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji – Zadanie Nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia (dokładne parametry wg Zał. nr 2/1a) | Model soczewki, nazwa producenta i nr katal. wyrobu (podać) | Szacunkowa ilość w okresie 24 miesiecy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość pozycji netto | Wartość podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki wewnątrzgałkowe |
| 1. | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, asferyczne o właściwościach hydrofobowych, stopień uwodnienienia poniżej 0,5%, średnica części optycznej 6 mm z jednorazowym katridżem. |  | 4000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Soczewki trzyczęściowe zwijalne, akrylowe o właściwościach hydrofobowych, średnica części optycznej 6 mm, haptyki z PMMA z jednorazowym kartidżem. |  | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%, Pakowany w plastikowym worku o pojemności 500 ml. |  | 4000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Soczewki jednoczęściowe zwijalne, akrylowe o właściwościach hydrofobowych, stopień uwodnienienia poniżej 0,5%, średnica części optycznej 6 mm z jednorazowym katridżem. |  | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. |  | 4000 | kpl. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto soczewek wewnątrzgałkowych, roztworu irygacyjnego, jałowych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ogółem w Zadaniu Nr 1: |  |  |  |

Słownie wartość ogółem dostaw w części 1 Zadania Nr 1: ................................................................................................................................................................................................................................

...................................		            		                                                           ....................................................

data                                     			                                            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa  - część 2

na dzierżawę aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej – Zadanie Nr 1

Producent:...............................................

(podać)

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.): ………………………..……

(podać)

Typ/model aparatów: …………………………………..

(podać)

| Lp. | Dzierżawa aparatu (dokładne parametry wg Zał. nr 2/1b) | Ryczałt netto przez okres 1 miesiąca | Stawka VAT | Ryczałt netto przez okres 24 miesięcy | Wartość VAT | Ryczałt brutto przez okres 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa biometru optycznego do wyliczenia mocy soczewek wewnątrzgałkowych |  |  |  |  |  |

Słownie wartość ogółem ryczałtu za dzierżawę w części 2 Zadania Nr 1: …................................................................................................................................................................................................................................

.............................                                                                                                                             .......................................................

data                                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/1a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

SZCZEGÓŁOWY OPIS  parametrów techniczno-użytkowych                                                                                             soczewek wewnątrzgałkowych, płynów irygacyjnych oraz jałowych zestawów operacyjnych, materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji                             - Zadanie Nr 1

| Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać | Ocena jakościowa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametr | Punktacja |
| 1. Soczewki jednoczęściowe zwijalne, asferyczne o właściwościach hydrofobowych z jednorazowym katridżem - średnica części optycznej 6 mm - wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6,0 D do +30,0 D - współczynnik refrakcji soczewki (podać) | TAK |  | Współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej | 2 pkt |
| 2. Soczewki trzyczęściowe, zwijalne akrylowe o właściwościach hydrofobowych i haptykami z PMMA z jednorazowym kartidżem - średnica części optycznej 6 mm - wymagany zakres dostępnych mocy soczewki 0 D do + 30,0 D - współczynnik refrakcji soczewki (podać) | TAK |  | Zakres mocy od -5.0 do +30 D | 4 pkt |
|  |  |  | Współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej | 2 pkt |
| 3. Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%. Pakowany w plastikowym worku o pojemności 500 ml. | TAK |  | bez punktacji |
| 4. Soczewki jednoczęściowe zwijalne, akrylowe o właściwościach hydrofobowych z jednorazowym katridżem - średnica części optycznej 6 mm - wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6,0 D do +30,0 D - współczynnik refrakcji soczewki (podać) | TAK |  | Zakres mocy od +6.0 do +40 D | 4 pkt |
|  |  |  | Współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej | 2 pkt |
| 5. Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, w skład którego wchodzą: Okrycie stolika 140x140 cm - 1szt/op. Kaniula do komory przedniej 25G – 1szt/op. Kaniula 27 G - 1szt/op. Kaniula do hydrodyssekcji 25G - 1szt/op. Cystotom 25G - 1szt/op. Nóż side port 1,2 mm - 1 szt/op. Nóż slit 2,6 mm - 1szt/op. Kieliszek 60 ml - 1szt/op. Kubeczek 120 ml - 1szt/op. Strzykawka 10 ml - 2szt/op. Strzykawka 3 ml - 2szt/op. Osłonka na oko plastykowa - 1szt/op. Fartuch rozmiar L - 1szt/op. Fartuch rozmiar M- 2szt/op. Opatrunek na oko - 1szt/op. Gaziki 5 cm x 5 cm - 5szt/op. Przylepce 1,3 x 10 cm - 1szt/op. Ręcznik papierowy - 3szt/op. Mikrogąbki - 1szt/op. Sączki - 1szt/op. Obłożenie pacjenta z folią adhezyjną oraz dwiema kieszonkami odpływowymi 140 x 160 cm - 1szt/op. Kaseta z drenami kompatybilna z oferowanym sprzętem do fakoemulsyfikacji zaćmy. Tip do głowicy fakoemulsyfikatora jednorazowy. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  | bez punktacji |

Warunki dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiajacemu w cenie oferty na czas trwania umowy 10 zestawów implantacyjnych do soczewek składających się z wielorazowego injectora oraz pincety do wprowadzania soczewki do kartridża.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania u Zamawiającego depozytu 250 soczewek wewnątrzgałkowych. Wielkość i zakres depozytu do uzgodnienia z Zamawiającym (Koordynatorem Oddziału) po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

…..........................                                                   ………….……………….

Data                                            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/1b

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

SPECYFIKACJA  parametrów techniczno-użytkowych

dzierżawionego aparatu do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej

w ramach Zadania Nr 1

Pełna nazwa urządzenia:…………………………………………………..……………...

(podać)

Nazwa producenta:……………………………………………………………..…………

(podać)

Model/ typ:.........................................................................................................................

(podać)

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.):.........................................................................

(podać)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa perystaltyczna. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |
| 2 | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Zakres regulacji podciśnienia min. 0-650 mmHg. | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Przepływ zwrotny – reflux. | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Zamknięty system płynowy | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia wewnątrzocznego w czasie operacji wyposażony w sensor poziomu irygacji, sygnalizujący nagłe spadki ciśnienia irygacji i zabezpieczający przed pracą bez płynu irygacyjnego | TAK/NIE |  | TAK - 30 pkt. NIE - 0 pkt |
| 7 | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym. | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych | TAK/NIE |  | TAK - 30 pkt. NIE - 0 pkt |

| 9 | Możliwość niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy | TAK/NIE |  | TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0.9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej nie schodzącym poniżej osi długiej tipa | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |
| 11 | Możliwość podłączenia automatycznej głowicy do wczepiania sztucznej soczewki sterowanej z pedału kontrolnego | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt |
| 12 | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji. | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Tryb fako „burst” | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem. | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego. | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Wodoszczelny, bezprzewodowy przełącznik nożny | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Sygnalizacja wszystkich parametrów pracy i stanów alarmowych w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
| 18 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. | TAK |  | bez punktacji |
| 19 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości. | TAK |  | bez punktacji |
| 20 | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna. | TAK |  | bez punktacji |
| 21 | Zasilanie 220÷240V/50-60Hz | TAK |  | bez punktacji |
| SERWIS |
| 22 | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy, obejmująca: koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe | TAK |  | bez punktacji |
| 23 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia max 24 godziny | TAK |  | bez punktacji |
| 24 | Nr kontaktowy serwisu Wydzierżawiającego | podać |  | bez punktacji |
| 25 | Wartość aparatu (brutto) | Podać |  | bez punktacji |
| WYMAGANE UKOMPLETOWANIE APARATU |
| 26 | a/ Konsola b/ Zintegrowany statyw na płyny do irygacji wewnątrzgałkowej oraz stolik narzędziowy o zmiennej wysokości i ustawieniu, c/ Przełącznik nożny, d/ Pilot zdalnego sterowania, e/ Pokrowiec, f/ Instrukcja obsługi, g/ 10 głowic do fakoemulsyfikacji zaćmy, h/ 10 kompletów kaniul bimanualnych do aspiracji mas o średnicy 20-21 G (do uzgodnienia z zamawiającym) i/ 2 komplety do diatermii (pinceta + przewód) j/ 2 kluczyki do odkręcania tipów | TAK |  | bez punktacji |

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest sprawne, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

SPECYFIKACJA  parametrów techniczno-użytkowych

dzierżawionego biometru optycznego

w ramach Zadania Nr 1

Pełna nazwa urządzenia:…………………………………………………..……………...

(podać)

Nazwa producenta:……………………………………………………………..…………

(podać)

Model/ typ:.........................................................................................................................

(podać)

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019 r.):.........................................................................

(podać)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biometr optyczny, okulistyczny. | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, oparciem na głowę pacjenta oraz zasłonkami dla prawego i lewego oka. | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Automatyczne naprowadzanie głowicy biometru do pozycji pomiarowej. | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Bezkontaktowy, automatyczny pomiar w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej. - Długość gałki ocznej AL w zakresie 14 – 32 mm. - Głębokość komory przedniej ACD w zakresie 1.5 – 7.3 mm. - Keratometrii w 32 punktach testowych na 2 okręgach o średnicy 1.65 i 2.30 mm w zakresie promienia 5 – 10.5 mm. - Odległości White-to-White w zakresie 7 - 16 mm. - Szerokości źrenicy PD w zakresie 2 – 13 mm. - Przesunięcia osi widzenia względem geometrycznego środka tęczówki i źrenicy z rozdzielczością 0.01 mm. - Zdjęcie oka czarno-białe oraz kolorowe. | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście. | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Specjalny tryb do gęstej zaćmy z możliwością manualnej decentracji pomiaru względem osi widzenia. | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Metody kalkulacji soczewek: Barrett Universal II Haigis Hoffer Q Holladay 1 SRK/T SRK/II | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Metody kalkulacji soczewek po chirurgii refrakcyjnej: Shammas No-History Masket Modified Masket | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Zewnętrzny komputer typu PC. | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Oprogramowanie w języku polskim do zarządzania bazą danych pacjentów oraz współpracy z biometrem. Wydruki w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Eksport wyników pomiarów do plików pdf. | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Eksport wyników pomiarów do zewnętrznych formuł kalkulacji soczewek. | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Stolik elektryczny z regulacją wysokości. | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Drukarka laserowa czarno-biała. | TAK |  | bez punktacji |

| SERWIS |  |
| --- | --- |
| 15 | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy, obejmująca: koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia max 24 godziny | TAK |  | bez punktacji |
| 17 | Nr kontaktowy serwisu Wydzierżawiającego | podać |  | bez punktacji |
| 18 | Wartość aparatu (brutto) | Podać |  | bez punktacji |

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest sprawne, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

……………………..				      …………………………………..

data				                (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa

na dostawę wiskoelastyków – Zadanie Nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia (dokładne parametry wg Zał. nr 2/2a) | Nazwa producenta i nr katal. (podać) | Szacunkowa ilość w okresie 24 miesiecy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość pozycji netto | Wartość podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wiskoelastyk kohezyjny |  | 4000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw dwóch wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji kohezyjno-dyspersyjnych |  | 1500 | szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto ogółem w Zadaniu Nr 2: |  |  |  |

Słownie wartość ogółem Zadania Nr 2: ..............................................................................................................................................................................

...................................		            		                                                       ....................................................

data                                     			                                            (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/2a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów techniczno-użytkowych

i standardów jakościowych odnoszących się  do wszystkich istotnych cech                              przedmiotu zamówienia

- dostawa wiskoelastyków - Zadanie Nr 2

| Przedmiot zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe i standardy jakościowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Wiskoelastyk kohezyjny: Preparat wiskoelastyczny o właściwościach kohezyjnych odtwarzający komorę i zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów fakoemulsyfikacji; Skład chemiczny: 1% hialuronian sodu o pojemności 0,85 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą, o nast. cechach: lepkość 25000 mPa.s, osmolarność 310+/-50 mOsm, Ph 7,2 +/- 0,4. | TAK |  |
| 2. Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji: zestaw -2 wiskoelastyków w jednym jałowym opakowaniu o składzie: - jedna ampułkostrzykawka z wiskoelastykiem zawierająca hialuronian sodu o stężeniu 1% poj.0,55 ml o nast. cechach: lepkość 25000 mPa.s, osmolarność 310+/-50 mOsm, ph 7,2 +/- 0,55. - jedna ampułkostrzykawka z wiskoelastykiem zawierającym chonodroitynosiarczan sodu o stężeniu 4% i hialuronian sodu o stężeniu 3% i poj. 0,5ml. o nast. cechach: lepkość 40000 mPa.s +/- 20000, osmolarność 325 mOsm +/- 40, ph 7,0 +/- 0,5. | TAK |  |

UWAGA:  Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

…..........................                                          …..........................................................

data			             (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

na dostawę soczewek tylnokomorowych do fiksacji transskleralnej – Zadanie Nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia (dokładne parametry wg Zał. nr 2/3a) | Nazwa producenta i nr katal. (podać) | Szacunkowa ilość w okresie 24 miesiecy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość pozycji netto | Wartość podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soczewki tylnokomorowe do fiksacji transskleralnej z PMMA z haptykami w kształcie modyfikowanej litery J i z otworkami na haptykach - średnica części optycznej 6.0-7.0 mm - całkowita długość 12.5-13.5 mm - wymagany zakres mocy min. od +10.0 D do +30.0 D |  | 30 | szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zadania Nr 3 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość Zadania Nr 3 ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

……………………..						                                 …………………………………..

data						    	                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/3a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów techniczno-użytkowych

i standardów jakościowych odnoszących się  do wszystkich istotnych cech                              przedmiotu zamówienia

- dostawa soczewek tylnokomorowych do fiksacji transskleralnej - Zadanie Nr 3

| Przedmiot zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe i standardy jakościowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Soczewki tylnokomorowe do fiksacji transskleralnej z PMMA z haptykami w kształcie modyfikowanej litery J i z otworkami na haptykach - średnica części optycznej 6.0-7.0 mm - całkowita długość 12.5-13.5 mm - wymagany zakres mocy min. od +10.0 D do +30.0 D | TAK |  |

UWAGA:  Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

…..........................                                            ….......................................................

data			                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

dostawa noży śródoperacyjnych – Zadanie Nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia (dokładne parametry wg Zał. nr 2/4a) | Nazwa producenta i nr katal. (podać) | Szacunkowa ilość w okresie 24 miesiecy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość pozycji netto | Wartość podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Noże do witrektomii przedniej o ilości cięć min. 1500/min kompatybilne z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji |  | 180 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Noże do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji 2,6mm |  | 180 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Noże do otwarcia komory przedniej typu Sideport o kalibracji 1,2 mm |  | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Noże typu crescent o kalibracji 2,7mm – 3,0mm |  | 60 | szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zadania Nr 4 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość Zadania Nr 4 ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

……………………..						                                 …………………………………..

data						    	                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/4a

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów techniczno-użytkowych

i standardów jakościowych odnoszących się  do wszystkich istotnych cech                              przedmiotu zamówienia

- dostawa noży śródoperacyjnych - Zadanie Nr 4

| Przedmiot zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe i standardy jakościowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/opisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. Noże do witrektomii przedniej o ilości cięć min. 1500/min kompatybilne z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji. | TAK |  |
| 2. Noże do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji 2,6mm. 3. Noże do otwarcia komory przedniej typu Sideport o kalibracji 1,2 mm. 4. Noże typu crescent o kalibracji 2,7mm – 3,0mm. | TAK TAK TAK |  |

UWAGA:  Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

…..........................                                            ….......................................................

data			                 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 2/5

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

Specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa,

opis parametrów techniczno-użytkowych

i standardów jakościowych odnoszących się  do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia

- dostawa kaniul do komory przedniej – Zadanie Nr 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia wymagane parametry techniczno-użytkowe i standardy jakościowe | Nazwa producenta i nr katal., potwierdzenie wymaganych parametrów TAK / NIE | Szacunkowa ilość w okresie 24 miesiecy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość pozycji netto | Wartość podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do komory przedniej Wymiary: 27G, 0,40x22mm, zakrzywiona po kątem 45 stopni 4mm od końca |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do komory przedniej Wymiary: 23G, 0,60x22mm, zakrzywiona po kątem 45 stopni 4mm od końca |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto Zadania Nr 5 ogółem: |  |  |  |

Słownie wartość Zadania Nr 5 ogółem brutto: .............................................................................................................................................................

……………………..						                     …………………………………..

data						    	                  (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

### Załącznik Nr 3

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

KRYTERIA OCENY OFERT

Oceniane kryteria, ich znaczenie i sposób oceny

w zakresie Zadania Nr 1:

1. Przeliczenie kryterium ceny

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------  x  100 x 60%

Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Ocena jakości technicznej

Ilość pkt przyznana badanej nieodrzuconej ofercie łacznie wg Zał. 2/1a i  2/1b do SIWZ

PKT =    -------------------------------------------------------------------------------------   x  100 x 35%

Max ilość pkt spośród ocenianych nieodrzuconych ofert łacznie wg Zał. Zał. 2/1a i  2/1b do SIWZ

3. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

- spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x 5%

Termin dostawy badanej nieodrzuconej oferty

w zakresie Zadań Nr 2 - Nr 5

1. Przeliczenie kryterium ceny

Najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

PKT  =    ----------------------------------------------------  x  100 x 95%

Cena oferty badanej nieodrzuconej

2. Przeliczenie w kryterium terminu dostawy

- Najkrótszy zaproponowany termin dostawy

- spośród nieodrzuconych ofert

- PKT  =     ---------------------------------------------------  x  100  x 5%

Termin dostawy badanej nieodrzuconej oferty

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez daną ofertę wg w/w kryteriów.

Załącznik Nr 4

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

…………………………………….

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

WYKAZ

WYKONANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie.

Warunki wymagane – patrz określenie w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 3a SIWZ.

| L.p. | Nazwa Zamawiającego | Przedmiot dostawy | Okres realizacji (od dzień-miesiąc -rok do dzień-miesiąc- rok) | Wartość brutto dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

W załączeniu:

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane:  ............ szt.

....................................						  ......................................

data								      podpis Wykonawcy

### Załącznik Nr 5/1

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

WZÓR UMOWY

Umowa Nr .............

zawarta w dniu ........................... r. w ...............................

pomiędzy:

.......................................................................................................................................

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowany przez:

.............................................................. – ................................................

(imię i nazwisko)					(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .....................................,

reprezentowanym przez:

........................................................... – ...........................................................

(imię i nazwisko)					(stanowisko)

........................................................... – .........................................................

(imię i nazwisko)					(stanowisko)

REGON :  ........................................................................     NIP :  ..................................

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)…………………………………………….

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego na dostawę wyrobów okulistycznych określonych w Zadaniu Nr … tj.: …………………….., zwanego w dalszej treści przedmiotem umowy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- specyfikacja cenowa – Załącznik Nr ..…

- specyfikacja techniczna (parametry techniczno-użytkowe) – Załącznik Nr …..

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w ilości  
i po cenie zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ................ .

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……..-...-….. r. do …….-...-….. r., bądź wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 5 pkt. 1

2. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie … dni roboczych, licząc  od dnia otrzymania zamówienia na koszt własny w godzinach od 7:00 – 14:00 do magazynu zlokalizowanego na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu.

2. Dostawa odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej. 	W zamówieniu wskazany będzie adres dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu umowy zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

4. Zamawiający ma prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia dostawy, w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym lub asortymentowym na koszt Wykonawcy.

5. Termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy będzie nie krótszy niż 18 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przekazania Zamawiającemu do depozytu minimum 250 soczewek wewnątrzgałkowych w celu bieżącego używania stosownie do potrzeb wynikających z procedur operacyjnych. Wielkość i zakres depozytu do uzgodnienia                                        z Koordynatorem Oddziału Okulistycznego.

6.1. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Osobą odpowiedzialną za depozyt będzie pielęgniarka Bloku Oper. Oddziału Okulistycznego.

6.2.  Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.

6.3. Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy Stronami umowy.

6.4. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie „raportu zużytych soczewek”, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

6.5. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

6.6. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca                            ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

6.7. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone soczewki począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

6.8. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny 
o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 6 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany.

W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź gdy w chwili likwidacji depozytu okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 6 miesięcy.

6.9. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są przechowywane materiały.

6.10. Wykonawca ma prawo przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym nie później niż 14 dni przed datą wykonania.

6.11. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub  uszkodzone materiały.

7. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w cenie oferty na czas trwania umowy 10 zestawów implantacyjnych do soczewek składających się z wielorazowego injectora oraz pincety do wprowadzania soczewki do kartidża.

§ 4

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do                3 dni,

b) 3% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 3 dni.

2. Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem opóźnienia określonego w ust. 1 pkt. a               oraz b Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanej części umowy.

3. Zamawiający ma prawo dokonać zakupu niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy
  u innego Wykonawcy jeśli zwłoka w dostawie przekroczy 6 dni, a różnicą między
  ceną zakupu zastępczego, a ceną umowną obciążyć Wykonawcę, z którym podpisana jest
  umowa.

4. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zobowiązany on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

5. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowego regulowania należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 5

1. Wartość umowy ustala się na kwotę: .................netto + ...% VAT =  ..................... brutto
Słownie brutto: ...................................................................................

2. Należność za każdorazową dostawę płatna będzie przez Zamawiającego w terminie … dni,
licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie 
na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)   stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze stron. 
Do wniosku strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c, d.

7. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody
  Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

8. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych
istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę 
bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 6

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości przedmiotu umowy 
o 20% w stosunku do zamówienia podstawowego i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z zastrzeżeniem, że ceny umowne                       nie ulegną zmianie w przypadku:

- zmiany numeru katalogowego produktu,

- zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania,

- jeżeli wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany, udoskonalony, za zgodą Zamawiającego.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę składu zestawów do operacji zaćmy ze względu na zmianę stosowanych technik operacyjnych przy zachowaniu cen jednostkowych zestawu. Na zmianę składu zestawu Wykonawca musi otrzymać pisemną zgodę Zamawiającego.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                 z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                        co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                                w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 9

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni 
od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych                        w niniejszej umowie.

§ 13

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 14

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY:

### Załącznik Nr 5/2

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

WZÓR UMOWY

dzierżawy..............................................

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy:

........................................................................................................................................,

(pełna nazwa zamawiającego)

reprezentowaną przez:

..................................................... – ..............................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

zwanym dalej w treści umowy Dzierżawcą

a

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................................,

reprezentowanym przez:

....................................................... – ..........................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

...................................................... – ........................................................................................

(imię i nazwisko)						(stanowisko)

NIP: .................................... REGON: ...................................................

zwanym dalej w treści umowy Wydzierżawiającym

§ 1

1. Wydzierżawiający zobowiązuje się oddać Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków
aparat  do fakoemulsyfikacji z możliwością witrektomii przedniej i biometr optyczny,  model ..........................  rok produkcji …….. , zgodnie ze złożoną ofertą z dnia  …………., zwane dalej przedmiotem dzierżawy.

2. Integralną cześć niniejszej umowy stanowi:

- specyfikacja cenowa za dzierżawę aparatów  – Załącznik Nr …

- specyfikacja techniczna aparatów - Załącznik Nr ….

3. Wydzierżawiający dostarczy aparaty Dzierżawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wraz                      z instrukcją obsługi w języku polskim.

4. Wydzierżawiający zobowiązany jest na własny koszt zainstalować dostarczony aparat w terminie                         3 dni licząc od dnia dostawy i przeszkolić pracowników Dzierżawcy z zakresu jego obsługi.

5. Wartość aparatów stanowi kwotę: ……….…… zł brutto.

§  2

1.  Umowa zostaje zawarta na okres od ……...-…..-….. do ………- …..-…..

2.  Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy dzierżawy

w przypadku niezrealizowania dostaw wyrobów z Zadania Nr 1 w wyznaczonym terminie
  umownym.

§  3

- Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem                    i zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.

- Dzierżawca zobowiązuje się zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

- Dzierżawca zobowiązuje się nie przekazywać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

- Wydzierżawiający dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.

§ 4

Wydzierżawiający zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dzierżawy

zabezpieczające go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

§ 5

1. 	Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na wydzierżawione aparaty przez okres obowiązywania umowy.

1.1.Wydzierżawiający zobowiązany będzie świadczyć na własny koszt przez okres trwania      umowy dzierżawy serwis techniczny aparatów.

1.2.Strony ustalają czas reakcji serwisu Wydzierżawiającego w ciągu 48 godzin licząc 
od zgłoszenia wiadomości o zaistniałej awarii.

2. Wydzierżawiający zapewnia możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni                     w tygodniu pod numery kontaktowe:.............................................

3. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni Wydzierżawiający zobowiązany jest wstawić

Dzierżawcy na czas naprawy urządzenie zastępcze, o tym samym przeznaczeniu, wolne od wad.

4. Instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługi, konserwacja, rozwiązywanie drobnych problemów technicznych i interpretacyjnych wydzierżawionego przedmiotu umowy odbywać się będzie na koszt Wydzierżawiającego.

§ 6

1.	Wydzierżawiający otrzymywał będzie miesięczny ryczałt za dzierżawę przedmiotu umowy
     w wysokości:  ......................zł netto +.............. VAT tj. ................... zł brutto

Słownie: ............................................................................................ zł brutto

2. Koszt ryczałtu ogółem za dzierżawę przedmiotu umowy w okresie trwania umowy wynosi:

............................ zł netto +.......... VAT tj. ................................ zł brutto

Słownie: .................................................................................... zł brutto

3. Należność za dzierżawę płatna będzie na konto Wydzierżawiającego podane na fakturze                           w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury przez Wydzierżawiającego.

4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)   stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały wpływ  na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5.  Zmiana wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 następuje na wniosek jednej ze stron. 
Do wniosku strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres.

6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 4 następuje proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 6 ust. 4 pkt a, b, c, d.

8. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody
  Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

9. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych
istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę 
bez zgody Zamawiającego – są nieważne.

§ 7

1. Strony ustalają, że z tytułu nieterminowej dostawy przedmiotu dzierżawy Dzierżawca
może naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,5% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej do 6 dni,

b) 3% wartości brutto umowy dzierżawy za każdy dzień zwłoki w dostawie trwającej powyżej 6 dni.

2. Z tytułu nieterminowego zainstalowania przedmiotu dzierżawy Dzierżawca może naliczyć Wydzierżawiającemu kary umowne w wysokości 2% wartości brutto umowy dzierżawy                    za każdy dzień zwłoki w instalacji.

3.  Z tytułu nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem opóźnienia określonego w ust. 1 ppkt a) i b) oraz ust. 2 Wydzierżawiający zobowiązany będzie zapłacić Dzierżawcy karę umowną                             w wysokości 10% wartości brutto umowy dzierżawy.

4. W przypadku nieprzystąpienia (czas reakcji) do usuwania wadliwej pracy aparatów
w czasie określonym w § 5 ust. 1.2., Dzierżawca ma prawo naliczyć kary umowne                               w wysokości 100 zł netto (sto złotych) za każdą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu.

5. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zobowiązany on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

6. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                         nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                  z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                        co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                                w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Dzierżawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy dzierżawy aparatu  
w przypadku wcześniejszego zrealizowania umowy dostawy i nie będzie to skutkowało roszczeniami odszkodowawczymi ze strony Wydzierżawiającego.

§ 9

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wydzierżawiającego.

§ 10

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 11

Po wygaśnięciu niniejszej umowy, Dzierżawca zobowiązuje się w terminie 14 dni zwrócić Wydzierżawiającemu urządzenia w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Zwrot aparatu powinien zostać potwierdzony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 12

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 13

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.

§ 14

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Dzierżawcy.

§ 15

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy –Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 16

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Dzierżawcy i 1 egzemplarz dla Wydzierżawiającego.

Wydzierżawiający:                                                                               dzierżawca:

Załącznik Nr 6

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

# OŚWIADCZENIE*

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

W związku z przystąpieniem naszej firmy:

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa wyrobów okulistycznych

z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego

oświadczamy zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp,  że:

- nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

- należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  i konsumentów (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.).

…………………………………………………………………………………………………………..

(wymienić załączone dowody)

* niepotrzebne skreślić

.............................							.................................

data							             podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-142/19

# OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego):

........................................................................................

..........................................................................................

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa wyrobów okulistycznych

z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i biometru optycznego

oświadczamy,  że w stosunku do niego:

1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              lub zdrowotne;

b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b)

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

.............................						       ................................

data					              podpis osoby upoważmionej do reprezentacji

# Footnotes

informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy                    w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub                    w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia                       np. przez jego wykreślenie).