## Zał.implanty
Załacznik nr 2 do SIWZ NO-ZP.X-240/17/19
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 1
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
I | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Śruby tytanowe, korowe, dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
2 | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze ø 1.8 mm , dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
3 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, proste 4,6 otworowe | szt | 2
4 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery Y 6 otworowe | szt | 2
5 | Płyty tytanowe, pod śruby profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe | szt | 2
6 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7 otworowe | szt | 2
7 | Płytka tytanowa, kompresyjna, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe | szt | 1
8 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, prostokątne, 6 otoworowe | szt | 2
9 | Wiertło | szt | 2
II | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
2 | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze ø 2.5 mm , dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
3 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe | szt | 2
4 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe | szt | 2
5 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery Y 7 otworowe | szt | 2
6 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe | szt | 2
7 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe | szt | 2
8 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe | szt | 1
9 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prostokątne 6 otworowe | szt | 2
10 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prostokątne 8,10 otworowe | szt | 2
11 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.3 mm w kształcie L 10 otworowe | szt | 1
12 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.3 mm w kształcie T 10 otworowe | szt | 1
13 | Wiertło | szt | 2
III | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10
2 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 30
3 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9,11 otworowe, blokowane | szt | 1
4 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 10,11 otworowe oraz długie, wąskie 13 otworowe i szerokie 15 otworowe, krótkie wąskie 12 otworowe i szerokie 14 otworowe, blokowane. | szt | 2
5 | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 2.0 mm, typu watershed line 13 i 15 otworowe. | szt | 2
6 | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 1.6 mm, z flapem 12,13,14 i 15 otworowe. | szt | 1
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, blokowane | szt | 2
8 | Płyty tytanowe, pod śuby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt | 2
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane | szt | 2
10 | Wiertła | szt | 2
IV | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm - 10,11 otworowe | szt | 2
2 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa glowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20
V | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane-pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płytki tytanowe blokowane, proste 4 otworowe, grubość 1,6 mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8 mm | szt | 2
2 | Płytki tytanowe blokowane, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 6 otworowe i w kształcie Y 7 otworowe, grubość 1,6 mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8 mm | szt | 2
3 | Płytki tytanowe blokowane, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 8 otworowe i w kształcie litery Y 9 otworowe, grubość 1,6 mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8 mm | szt | 1
4 | Płytki tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy dwurzędowe, 6 otworowe, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm. | szt | 1
5 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, wielokształtne, wielootworowe w tym 6 otworowa dwurzędowa i 11 otworowa, skrzydłowa mała, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm. | szt | 1
6 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, wielokształtne, wielootworowe w tym 6 otworowa dwurzędowa i 12 otworowa, skrzydłowa duża, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm. | szt | 1
7 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy(MTP), 7 otworowe, anatomicznie ukształtowane, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa/lewa, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod sruby 2,8 mm, korowe i blokujące. | szt | 1
8 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2,8 mm i długości 8-45 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | szt | 10
9 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2,8 mm i długości 8-45 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | szt | 20
VI | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowane w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane | szt | 2
2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 5
3 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 10
VII | Śruby samowiercące
1 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | szt | 2
2 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. w opakowaniu | op | 1
3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1.6 mm. | szt | 2
4 | Druty Kirschnera 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt. w opakowaniu | op | 1
5 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7.0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 2.2 mm. | szt | 2
6 | Druty Kirschnera 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu | op | 1
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:
1.Użyczenia zestawów narzędziowych do implantacji w/w wyrobów na cały okres trwania umowy.
2.Darmowej wymiany wyeksploatowanych instrumentów wchodzących w skład użyczonych zestawów narzędziowych.
3.Utworzenia depozytu konsygnacyjnego implantów wyszczególnionych w SIWZ.
4.Przeprowadzenia szkolenia na temat wyrobów wymienionych w SIWZ oraz udostępnionych zestawów narzędziowych
Orientacyjna wartość niezbędnego instrumentarium wynosi …………………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….
ZADANIE NR 2
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa | kpl | 42
2 | Jednorazowe ostrze do kraniotomii kompatybilne z użyczoną wiertarką | szt. | 15
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania:
- Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej.
- Co najmniej sześć różnych wysokości klatek (od 4 mm do 9 mm) i dwie szerokości (12 mm i 14 mm).
- Tytanowe markery o umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji.
- Dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzytrzonowej ( poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią)
w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu
- Materiał wykonania implantów - PEEK + tytan
- Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie sybstytut kości mający postać monolitycznej bryły ścisle dopasowanej do
danego rozmiaru przestrzeni klatki, do wypełnienia której jest przeznaczony. Sybstytut powinien składać się
z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia.Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki,
oznaczeniami wyrobu medycznego i sterylności oraz naklejką lepną identyfikującą wyrób.
- Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki.
- Zestaw instrumentarium do przeprowadzenia operacji musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej
jej sterylizację i przechowywanie.
- Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach
z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). Zestaw musi zawierać narzędzia umozliwiające pobranie
przeszczepu z talerza kości biodrowej
Z każdym implantem musi być dostarczona naklejka lepna identyfikująca wyrób.
Zamawiający wymaga użyczenia na cały okres trwania umowy zestawów narzędziowych oraz napędu
neurochirurgicznego niezbędnego do przeprowadzenia operacji oraz utworzenia magazynu depozytu implantów.
Orientacyjna wartość napędu wiertarskiego neurochirurgicznego oraz niezbędnego instrumentarium wynosi ……………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 3
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Klatka Szyjna Tytanowa ACIF Tytanowa klatka do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej typu ACIF. Klatka posiadająca randomizowaną wielkość porów, aby odwzorować kość gąbczastą. Zakres wielkości porów 100 – 700 mikrometrów. Średni zakres porów 400-500 mikrometrów. Średnia porowatość 55-65%. Wielkość implantów 12x14mm lordotyczność 6 stopni, oraz wysokości 5-9 mm, oraz 14x17mm o lordotyczności 6 i 10 stopni o wysokości odpowiednio 5 do 9 mm oraz 6 do 8 mm. | kpl | 2
2 | Substytut kości w postaci pianki Składający się w 70% z beta-fosforanu trójwapniowego, w 20% z kalogenu bydlęcego oraz w 10% z bioaktywnego szkła. Pojemność 1.2 cc | szt. | 2
3 | Substytut kości w postaci pianki Składający się w 70% z beta-fosforanu trójwapniowego, w 20% z kalogenu bydlęcego oraz w 10% z bioaktywnego szkła. Pojemność 2.5 cc | szt. | 2
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga:
- dostarczenia implantów oraz zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne do 48 godz. (kryterium oceniane)
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 4
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Nawigalny implant typu TLIF | kpl | 30
Implant typu TLIF do odcinka lędźwiowego kręgosłupa o nerkowatym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, powierzchnia ostro ząbkowana. Implant winien posiadać mechanizm pozwalający na obrót in situ o 80˚. Implanty znakowane różnej długości trzema tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG. Czoło implantu spłaszczone, co ułatwi wprowadzenie implantu. Dwa różne stopnie skosu powierzchni 0˚ i 4˚. Dwie różne długości 26 i 31 mm i dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1mm. W instrumentarium obecne przymiary do określania wysokości implantu. W instrumentarium dystraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej. Aplikatory do implantów - prosty i odsadzony do implantacji małoinwazyjnej.
Zamawiający wymaga:
- utworzenia depozytu implantów
- użyczenia zestawu narzędziowego do przeprowadzenia operacji na cały okres umowy
Orientacyjna wartość zestawu narzędzi wynosi ………………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 5
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Zestaw śrub do podawania cementu | kpl | 2
Sterylne śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe ( z ruchomą główką). Śruby kaniulowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120˚ względem siebie. Długość śrub w zakresie 40 -55 mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub 5,5; 6,5 i 7,5 mm. Możliwośc zastosowania pręta 5,5 i 6,0 mm. Doodatkowo pakowana sterylnie jednostka doprowadzająca.
Komplet: 4 śuby perforowane, 4 blokery, 4 jednostki podające
Dostawa na zamówienie w ciągu maksymalnie 48h
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 6
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Zestawy do wertebroplastyki HV: zestaw do fiksacji złamań patologicznych trzonu kręgu oraz odcinka krzyżowego kręgosłupa w czasie zabiegów wertebroplastyki. Skład kpl: urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym min. 20 g - 1 szt. ; igła kostna -1 szt. | kpl | 45
Wymagania:
- Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min.3) różnych średnic igieł,
2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte
- Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym,
pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem
błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania
o pojemności 14cc.
- W zestawie powinien znajdować się ok.40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora
przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg
- Cement PMMA o podwyższonej lepkości natychmiast po wymieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek
cieniujący - 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 minut po wymieszaniu składników
- utworzenie depozytu implantów
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 7
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w oodcinku piersiowo-lędźwiowym | kpl | 10
Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne. Długość śrub w zależności od śrenicy, zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-600mm z hexagonalnym zakończeniem ze skokiem co 10mm i średnicy 6mm. Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Jednoelementowy, wieloosiowy łącznik poprzeczny. W zestawie klucz dynamometryczny warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Śrubokręt ośmiopunktowy. Wszystkie implanty posiadające stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat, i nr serii.
Komplet: 4 śuby/haki, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka
Zamawiający wymaga:
- utworzenia depozytu implantów
- użyczenia zestawu narzędziowego do przeprowadzenia operacji na cały okres umowy
Orientacyjna wartość zestawu narzędzi wynosi …………………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 8
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Płytka do rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego | kpl | 5
Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm. Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umozliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję. W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej.Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące) W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty, W zestawie instrumentarium powinna znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów.
W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie. Komplet: 1 płyta i 4 śruby
Zamawiający wymaga:
- utworzenia depozytu implantów
- użyczenia zestawu narzędziowego do przeprowadzenia operacji na cały okres umowy
Orientacyjna wartość zestawu narządzi wynosi …………………………………... zł brutto. (należy uzupełnić)/umowa użyczenia
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 9
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | System stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym | kpl | 2
System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo –potylicznej. System oparty na konstrukcji łaczącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne – po jednej parze na każdą ze stron, Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia, Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów, Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm, Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przeznasadowych, Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°, Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm, W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą Materiał: tytan
Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną Zestaw: 2 płytki potyliczne, 2 pręty, 6 haków lub śrub poliaxialnych, 6 wkrętów potylicznych, 8 blokerów, 1 łącznik poprzeczny
Zamawiający wymaga:
- dostarczenia implantów oraz zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne w trybie CITO najlepiej do 12 godzin, najdłużej do 24 godzin.
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Nazwa i adres Wykonawcy:
ZADANIE NR 10
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Średnie zużycie | Cena zł netto | Szacunkowa wartość zł netto | % VAT | Szacunkowa wartość zł brutto
1 | Zastawka typu Pudenz o średnicy 12 mm i 16 mm z centralną membraną przy wlocie płynu, z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem. W zestawie zintegrowane łączniki i osobno pakowane dreny: komorowy ze znacznikami, długosci 22 do 25 cm i uniwersalny otrzewnowo-dosercowy, długości 100-120 cm (do wyboru dren antyrefluksowy lub z otwartym końcem). Wymagane zastawki nisko, średnio i wysokociśnieniowe ( do wyboru w trakcie realizacji).Wymagany w komplecie antysyfon kompatybilny z opisaną wyżej zastawką | kpl | 5
2 | Antysyfon grawitacyjny: jako oddzielny element układów zastawkowych, układ zamknięty w sztywnej cylindrycznej kapsule, ze strzałką wskazującą kierunek przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego przez urzadzenie. Antysyfon kompatybilny z opisaną wyżej zastawką. | szt. | 3
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Dostawa na zlecenie maksymalnie w ciągu 48 h
………………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy