Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie obowiązkowych przeglądów obiektów zgodnie z Ustawą Prawo budowlane art. 62 ust.1 pkt 1 zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Waliły.

Realizacja zobowiązania spoczywającego na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego wynikająca z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.

Zakres przedmiotowych prac:

- przegląd roczny obiektów budowlanych wraz z kontrolą instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz kontrolą narażenia na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

- przegląd roczny budowli

- przegląd roczny dróg

- przegląd roczny instalacji wodnych

- przegląd roczny mostów

- przegląd roczny melioracyjny

- przeprowadzenie inwentaryzacji cieków wodnych, rowów, zbiorników wodnych, zastawek, progów oraz przepustów drogowych (szczegółowe informacje dotyczące inwentaryzacji znajdują się w informacjach dodatkowych).

Wymagania dotyczące wykonania przeglądów:

- Przeglądy należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, art. 62 ust. 1 pkt. 1

- Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca sporządzi, w formie elektronicznej, szczegółowe protokoły oraz załączniki wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zwane dalej dokumentacją (protokoły oraz załączniki zgodne ze wzorami przedstawionymi przez Zamawiającego)

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, w formacie: PDF, DOC (Word). Dostarczona dokumentacja w wersji papierowej będzie starannie oprawiona.

- Wykonawca wykona przeglądy obiektów zgodnie z załącznikami. Poprzez wykonanie przeglądów rozumie się wykonanie na gruncie czynności przeglądowych obiektów w obecności osób odpowiedzialnych wskazanych przez Zamawiającego, dokonanie stosownych wpisów w książkach obiektów budowlanych, ostatecznym przekazaniem dokumentacji bez wad i zastrzeżeń po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia przez Zamawiającego opisanej poniżej.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru końcowego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego sprawdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia przed jego odbiorem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację na podstawie Protokołu przekazania. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę i powiadomi Wykonawcę, czy wykonany przedmiot zamówienia przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian.

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze) i ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania powiadomienia o przyjęciu przedmiotu zamówienia, Strony sporządzą w 2 jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru w formie pisemnej.

- Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

- Podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru za wykonane przeglądy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli mają zawierać wszelkie informacje określone w załączonych przez Zamawiającego wzorach.

- Do przedmiotowych protokołów należy dołączyć dokumentację graficzną i fotograficzną wykonaną w toku kontroli.

- Do przeglądów dróg należy dołączyć załącznik zgodnie z informacjami poniżej (informacje dodatkowe).

- Do oceny wykonawcy pozostawia się zasadność wypełnienia Protokołu z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, tj. instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie i zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych, stanowiącego załącznik do Protokołu przeglądu (wzór druku 2.3.20).

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania ww. przeglądów.

- Dojazd do obiektów odbywa się za pomocą środka transportu Wykonawcy (Zamawiający wyda zgodę na wjazd samochodem do lasu).

Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów w terminie do 31.08.2022 r.

Wymagania dotyczące uprawnień i doświadczenia osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia:

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia bądź dysponują osobami, które posiadają stosowne i aktualne uprawnienia:

- zgodnie z Ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 4-5 kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

- kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w Ustawie Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające aktualne kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

- Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie załączenie do oferty kopii stosownych aktualnych uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin płatności:

- Płatność będzie dokonana po bezusterkowym odbiorze dokumentacji z wykonanych przeglądów technicznych, zgodnie z wymaganiami, o których mowa powyżej.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT i dołączonego do niej podpisanego z wynikiem pozytywnym Protokołu odbioru, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Informacje dodatkowe:

Przeglądy należy wykonać na wzornikach druków obowiązujących i stosowanych w Lasach Państwowych (zgodnie z załącznikami: 1a, 1b) oraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem załącznika zgodnym z informacjami przedstawionymi poniżej:

Do przeglądów dróg należy obowiązkowo przedstawić propozycję wzoru załącznika do protokołu, który zawierał będzie dokumentację fotograficzną oraz co najmniej niżej wymienione informacje:

- Dokładna lokalizacja,

- Wykaz usterek z podanym kilometrażem,

- Urządzenia wodne, np. przepusty,

- Przekroje,

- Materiały, np. żwir.

- Stan oznakowania drogi (dojazdy pożarowe, obiekty inwentarzowe)

Brak niniejszego załącznika będzie podstawą do odrzucenia oferty (załącznik nr 2 do protokołu).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonania dowolnych zmian w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze załącznika, tj. kopiowanie, usuwanie, dodawanie treści, zmiana kolejności, itp.

Szczegóły dotyczące inwentaryzacji cieków wodnych, rowów, zbiorników wodnych, zastawek, progów oraz przepustów drogowych:

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji ww. obiektów znajdujących się w obrębie całej sieci drogowej nadleśnictwa, wraz z przedstawieniem w protokole ilości poszczególnych obiektów, ich umiejscowienie oraz stan techniczny.