Załącznik nr 1 do SWZ.

Nazwa Wykonawcy: 	...................................

Adres Wykonawcy: 	...................................

NIP, REGON: 	...................................

Tel./faks:		...................................

Adres e-mail:              ……………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA

Rozwój technicznych kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej

w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

- Oferujemy wykonanie zamówienia – część 1 pracownia logistyczna, na następujących zasadach:

a) Przedmiot dostaw

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Producent/model lub nazwa asortymentu | Cena netto zł | VAT 23% zł | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie służące do obsługi bramek RFID, gromadzenia i przetwarzania danych pozyskanych z bramek RFID UHF. Cechy oprogramowania: - Praca w systemie Windows 10. - Współpraca z bazą MsSQL firmy Microsoft. - Przejrzystość interfejsu użytkownika. Obsługa i instrukcja do programu w języku polskim. - Pełna konfigurowalność systemu umożliwiająca personalizację programu. - Konfigurowalność logiki zdarzeń dla zapisów do bazy. - Integrowalność z innymi aplikacjami opartymi o bazy danych. - Możliwość rozszerzania systemu o kolejne czynniki RFID UHF. - Wsparcie dla technologii kodów kreskowych . - Możliwość jednoczesnego korzystania z danych pozyskanych z czytników RFID UHF i czytników kodów kreskowych. - Generowanie kodów RFID UHF oraz kodów kreskowych z poziomu oprogramowania Navigator. - Instalacja wersji edu na 30 komputerach uczniowskich. - Brak limitu podłączonych czytników. - Obsługa kodów standardu EPC 1, GEN 2 ISO/IEC 18000. | 1 szt |  |  |  |  |
| 2 | Czytnik biurkowy RFID Desktop Reader : - Typ urządzenia: czytnik zintegrowany - Protokół pracy czytnika : EPC GEN2, ISO18000-6B/6C - Moc czytnika: regulowana do 13 dBm (zasięg skuteczny do 50cm - Interfejs komunikacyjny: USB - Sprzętowy moduł emulacji klawiatury - Zasilanie: 5V zasilanie z USB - Wymiary: 13,9 cm x 8,6 cm x 2,2 cm - Waga: 80 gram - Temperatura pracy: -20C do 60C - W zestawie: przewód połączeniowy USB - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Bramka EDU – Punkt odczytu z czytnikiem • Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) • zgodność z przepisami: UL 60950-01, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 • Częstotliwość: 865 – 868 MHz (EU) • Komunikacja: Ethernet (LAN), RS 232, RS 485, Wiegand 24, Wiegand 36 \ • Aktualizacja oprogramowania: zdalna przez sieć Internet lub przez port RS232 • Dodatkowe wejścia/wyjścia: GPIO x2 • Podłączenie: zintegrowany przewód o długości 0,5m • Zasilanie: 12VDC, PoE • Moc czytnika: max 30dbm • Radiator ułatwiający zachowanie właściwej temperatury pracy. • Norma szczelności: IP65 (możliwy montaż na zewnątrz) • Wymiary: 196mm x 150mm x 43mm • Wyposażenie dodatkowe: Zasilacz, stelaż biurkowy z regulacją kąta ustawienia czytnika. - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 4 | Kolektor mobilny + oprogramowanie - Procesor: 1.5GHz - Układ RFID: R2000 - Pamięć RAM/ROM: 2 GB / 16 GB - Wyświetlacz: 5.2'' IPS 1080P Screen - Obsługa w rękawiczkach: Tak - Obsługa mokrymi rękami: Tak - Szkło wzmacniane chemicznie: Tak - System operacyjny: Android 8 - Czytnik RFID: UHF (EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C) 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz - Moc RFID UHF: 30 dBm, od +5 dBm do +30 dBm (zasięg do 15m) - Skaner kodów kreskowych: 1D, 2D - Komunikacja: dual-band WiFi, Bluetooth, GSM 4G, USB, GPS/AGPS, GLONASS - Interfejsy sieciowe: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band - Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS GSM 4G - Zasilanie:5V (ładowarka i stacja dokująca w zestawie) - Bateria: 8000 mAh, Li-Ion - Czas pracy na baterii: 12 godzin - Wymiary: 164,2 mm x 80 mm x 24,3 mm - Temperatura pracy: od -20°C do 50°C - Wyposażenie: zasilacz, stacja dokująca, bateria, przewód USB 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 5 | Drukarka : - Wymiary – 26,7 × 20,2 × 19,2 cm - Standard RFID UHF (EPC 1, GEN 2) - Komunikacja: Centronics Parallel (port równoległy drukarki), Ethernet (LAN), RS232, USB, Wireless (Wi-Fi), NFC, BT - Zasilanie 110VAC, 230VAC - Technologia druku: termotransferowa i termosublima-cyjna - Rozdzielczość druku: 300 dpi, 12 punktów/cal - Maksymalna prędkość druku: 305 mm/s - Szerokość druku: maks. 108 mm - Maks. długość druku b/o - Procesor RISC 64 bit - Pamięć FLASH 512 MB - Pamięć RAM 256 MB - Obsługiwane kody kreskowe: 1D, 2D, GS1 Databar, PDF - Oprogramowanie PRO V3 kompatybilne z oprogramowaniem Nawigator EDU - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 6 | Oprogramowanie PRO V3 - Oprogramowanie do projektowania i zadruku o parametrach co najmniej: - Intuicyjny interfejs użytkownika, jak w oprogramowaniu Office 2016. - Obsługa i drukowanie danych w dowolnym języku – obsługa danych Unicode - Certyfikowane i kompatybilne systemy: Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 - Jeden prosty program instalacyjny dla środowisk 32- i 64-bitowych - Kreator konfiguracji etykiety umożliwia szybkie przejście do etapu drukowania o najwyższym poziomie jakości i wydajności - Tekst, kody kreskowe, linie, ramki, okręgi, obiekty clipart, obrazy i pliki PDF - Możliwość drukowania w odwrotnej kolejności i w trybie negatywu: biały nadruk na czarnym tle - Zgodność z systemem Windows i obsługa wbudowanych czcionek drukarek - Obiekt tekstu sformatowanego z zaawansowanym edytorem, obsługą tabeli i innymi funkcjami - Rozbudowana obsługa technologii RFID - Tekst w kształcie elipsy - Narzędzia do wyrównywania obiektów z funkcją „Przyciągaj do obiektów” oraz funkcją dowolnego obracania wszystkich obiektów - Względne pozycjonowanie obiektów oraz zmienna długość etykiety - Biblioteka gotowych szablonów etykiet, zgodnych z obowiązującymi normami międzynarodowymi - Odczyt ponad 70 kodów liniowych i kodów kreskowych 2D z możliwością odczytu kodów kreskowych stworzonych do drukarek - Intuicyjny kreator źródła danych identyfikatora aplikacji GS1 - Automatyczne obliczanie cyfry kontrolnej - Nieograniczona liczba poleceń cofnij i ponów - Zabezpieczenia: ochrona projektu etykiety za pomocą hasła - Jeden ekran zapewniający proste zarządzanie dynamicznymi danymi - Wprowadzanie danych z klawiatury lub skanera w momencie drukowania - Liczniki dziesiętne - Pełna serializacja ze wsparciem drukarkowych numerów seryjnych - Pola daty i godziny pobrane z komputera lub drukarki - Drukowanie danych z poziomu programu Excel i plików tekstowych - Pełna łączność bazodanowa z niemal każdą istniejącą bazą danych - Niestandardowe zapytania SQL - Wielokrotne połączenia z różnymi bazami danych i tabelami w ramach etykiety lub rozwiązania. - Edycja dokumentów połączonych z bazą danych bez jej dostępności (tryb offline) - Zmienne pola graficzne z grafikami pobranymi z bazy danych - Obsługa skryptów VBScript i Python zapewniająca niestandardowe przetwarzanie danych - Automatyczna, wielofunkcyjna formatka druku z kontrolkami wprowadzania danych oraz dynamicznym podglądem wydruku - Modyfikowalne filtry danych i funkcje sprawdzania błędów - Wybieranie rekordów bazy danych w czasie drukowania na jednym ekranie - Tworzenie skrótów do funkcji drukowania za jednym kliknięciem - Elastyczna formatka druku dla lepszej kontroli i większej wydajności (zalecana dla ekranów dotykowych) - Formularz automatycznie dostosowujący się do ekranów o różnych rozdzielczościach - Sprawdzanie pisowni dla ręcznego wprowadzania danych - Zintegrowany, nieprogramistyczny moduł graficzny do budowy aplikacji, służący do tworzenia wydajnych rozwiązań w zakresie etykietowania i kontrolowanego druku - Możliwość pełnej konfiguracji przez użytkownika z ponad 15 wbudowanymi kontrolkami interfejsu użytkownika oraz obsługą kilku formatek - Edytor przepływów pracy i reguł biznesowych z ponad 40 działaniami z zakresu druku etykiet, zapytań bazodanowych, integracji z wagami, sterownikami PLC... - Dokument tworzony za pomocą rozwiązania może zawierać kilka etykiet i formularzy w celu efektywniejszego zarządzania danymi dynamicznymi i wyższego poziomu przenośności - Wbudowany mechanizm PDF umożliwiający optymalne tworzenie dokumentów PDF bez konieczności korzystania z narzędzi innych producentów - Interfejs i kontrola urządzeń peryferyjnych, wag, sterowników PLC - Natywna obsługa systemów 32- i 64-bitowych Windows do integracji druku - Moduł graficznej integracji do nieprogramistycznej konfiguracji integracji - 4 wbudowane złącza (File drop, Serial port, Database i gniazdo TCP/IP) do integracji z szerokim zakresem systemów i urządzeń - Edytor reguł Workflow i biznesowych z ponad 15 czynnościami z zakresu druku etykiet, przetwarzania danych i komunikacji sieciowej - Dynamiczny podgląd wydruku podczas konfigurowania - Przetwarzanie strukturalnych danych tekstowych (pliki CSV i pliki z kolumnami o stałej szerokości) - Przetwarzanie danych w formacie JOB i XML - Przetwarzanie niestrukturalnych danych tekstowych i binarnych - Dedykowany menedżer integracji z rozbudowaną opcją logowania - Interfejs NET API do integracji programowania - Optymalizacja szybkości z wykorzystaniem powtarzania danych, a nie ponownego ich wysyłania - Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych - Druk sesji – łączy wiele etykiet w jednym zadaniu drukowania dla większej wydajności - Macierzysta obsługa ponad 4000 urządzeń do etykietowania i znakowania - Separacja kolorów - Drukowanie wsadowe: etykiety nagłówka i etykiety końcowe - Projektowanie i drukowanie dwustronne - Zaawansowane sterowanie obcinaczem drukarki - Dostawa montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego. | 1 szt |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw startowy tagów i etykiet Zestaw zawierający etykiety i tagi RFID UHF wg następującej specyfikacji: - Miniweb – 35 szt. - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 860 – 960 MHz (Global) - Optymalny zasięg odczytu: 1 metr - Maksymalny zasięg odczytu: 4 metry - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Rozmiar: wielkość anteny – 42 x 16 mm, rozmiar etykiety – 45 x 18 mm - Rozmiar pamięci: 128 bitowy EPC + 32 bity USER - TAG RFID UHF. 5 szt. - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 865 – 868 MHz (EU) - Optymalny zasięg odczytu: 5 metrów - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Temperatura pracy: 5C do 40C - Wymiary: 38 mm x 13 mm x 4,5 mm - Rozmiar pamięci: pamięć EPC: 128 bit, TID 96 bit + 512 bitów pamięci użytkownika - Zastosowany chip 4QT - Norma IP: IP67 - Mocowanie: trwały klej polimerowy (warstwa zabezpieczona taśmą), opaska samozaciskowa - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 865 – 868 MHz (EU) - Optymalny zasięg odczytu: 1 metr - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Temperatura pracy: -35C do 85C - Wymiary: 110 mm x 13 mm x 0,8 mm - Rozmiar pamięci: pamięć EPC: 128 bit, TID 96 bit - Zastosowany chip : 4QT - Mocowanie: trwały klej polimerowy (warstwa zabezpieczona taśmą) - etykieta RFID UHF o dużym zasięgu pracy – 10 szt. - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 860 – 960 MHz (Global) - Optymalny zasięg odczytu: 5m - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Rozmiar: wielkość anteny – 88 x 24 mm, rozmiar etykiety – 97 x 27 mm - Temperatura pracy: -40 °C do 85 °C - Rozmiar pamięci : 128 bitowy EPC + 32 bity pamięci USER (możliwość rozszerzenia do 496 bitów) – Chip 4D 96 bitowy EPC + 64 bity pamięci USER – Chip R6 - Nośnik: przezroczysta etykieta RFID (istnieje możliwość zamówienia powierzchni do zadruku) - Rodzaj kleju: bezrozpuszczalnikowy trwały klej, temperatura naklejania od -20 °C do 80 °C - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 860 – 960 MHz (Global) - Optymalny zasięg odczytu: 5m - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Rozmiar: wielkość anteny – 50 x 50 mm, rozmiar etykiety – 53 x 53 mm - Temperatura pracy: -40C do 85C - Rozmiar pamięci : 128 bitowy EPC + 32 bity (możliwość rozszerzenia do 496 bitów) - Nośnik: przezroczysta etykieta RFID (istnieje możliwość zamówienia powierzchni do zadruku) - Rodzaj kleju: bezrozpuszczalnikowy trwały klej, temperatura naklejania. -20 °C do 80 °C - Tag na metal Steel – 5 szt. - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 860 – 960 MHz (Global) - Optymalny zasięg odczytu: 5 metrów - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Temperatura pracy: -40C do 60C - Wymiary: 103 mm x 25 mm x 6.8 mm - Rozmiar pamięci: pamięć EPC: 96 bit, TID 96 bit + 512 bitów pamięci użytkownika - Zastosowany chip przeznaczony do użycia w systemach wysokiej częstotliwości 860-960 MHz. - Norma IP: IP67 - Mocowanie: trwały klej polimerowy (warstwa zabezpieczona taśmą), nitowanie lub przykręcanie do podłoża - Linka samozaciskowa RFID UHF– 5 szt. - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 860 – 960 MHz (Global) - Optymalny zasięg odczytu: 3 metry - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Temperatura pracy: -40C do 60C - Rozmiar pamięci: pamięć EPC: 96 bit, TID 96 bit + 512 bitów pamięci użytkownika - Norma IP: IP67 - Linka stalowa plombowa RFID UHF – 5 szt. - Standard RFID: UHF (EPC 1, GEN 2) - Częstotliwość: 860 – 960 MHz (Global) - Optymalny zasięg odczytu: 4 metry - Standard RFID ISO: ISO/IEC 18000 - Temperatura pracy: -40C do 60C - Rozmiar pamięci: pamięć EPC: 96 bit, TID 96 bit + 512 bitów pamięci użytkownika - Norma IP: IP67 | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Etykiety RFID 45x18 mm – do zadruku - Rozmiar etykiety: 88 x 28 (± 0,2 ) mm - Szerokość anteny: 82 (± 0,1) mm - Długość anteny: 24 (± 0,1) mm - Szerokość wstęgi: 100 (± 0,2) mm - Długość podziałki na sztukę: 31 (± 0,1) mm - Materiał anteny tagu: aluminium - Materiał wierzchni: PET 50µm - Materiał podkładowy: papier silikonowany - Obsługiwane protokoły: zgodność z EPC Class 1 Gen 2, ISO/IEC 18000-6C - Układ scalony (IC): NXP UCODE7 - Pamięć EPC: 128-bitów - Trwałość: min 2 lata, +20°C, 40% RH - Temperatura pracy: -40°C do +80°C (20% do 90% RH) - Średnica gięcia: 50 mm | 1000 szt |  |  |  |  |
| 9 | Wdrożenie platformy elektronicznej niezbędnej do obsługi w/w urządzeń RFID wraz ze szkoleniem dla nauczycieli. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Stojak ruchomy ze wspornikami + pojemniki - 3 szt. - Składowanie i manipulacja asortymentem drobnicowym, - Wyposażony w komplety pojemników o pojemności od 1 do 4 litrów, - Umożliwiający lekkie przemieszczanie dzięki 4 kółkom obrotowym, | 3 szt |  |  |  |  |
| 11 | Makieta terminalu kontenerowego w dwóch opcjach (z jedną dużą suwnicą lub dwoma mniejszymi) – skala 1:87 , wymiary ok. 1050x840 mm Makieta zawiera: - Dwie suwnice kontenerowe - Dwa szlaki torowiska, zwrotnica - Lokomotywa wraz z jednym wagonem platformą - Kontenery różne rodzaje – 10 szt. - Pojazdy ciężarowe – 4 szt. (wraz z naczepami podkontenerowymi) - Ładowacz kontenerów „Kalmar” 1 szt. - Figurki pracowników 10 szt. - Budynek biurowy - Szlabany na wjeździe - Fragment ogrodzenia - Plac manewrowy wraz z oznakowaniem - Tereny zielone, chodniki - Podłoże wraz z estetyczną ramą - Demontowalne nogi w kolorze aluminium lub chrom - Pokrywa chroniąca przed kurzem z bezpiecznego szkła akrylowego - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 12 | Makieta regałów przepływowych/przesuwnych i stałych w skali 1:14; Makieta zawiera: - Pięć regałów: 2 szt. regał stały. 1 szt. regał stały przepływowy, 2 szt. regał przepływowy przesuwny; - 3 półki regałowe drewniane; - Gniazdo z trawersami do poziomego składowania beczek; - 12 palet wraz z imitacją towaru; - 3 beczki luźno ułożone na trawersach; - 2 gaśnice w strefie składowania materiałów niebezpiecznych; - Wózek widłowy; statyczny model wózka paletowego - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 13 | Makieta magazynu z pokazaniem wnętrza – skala 1:87; Makieta zawiera: - Budynek magazynowy z częścią biurową - Doki strefy przyjęcia i strefy wydań – 8 szt. - Rampa podjazdowa – 1 szt. - Wnętrze magazynu ze strefami: strefa przyjęcia towaru strefa wysokiego składowania strefa składowania blokowego strefa kompletacji strefa wydań - Modele palet, towaru przed i po kompletacji - Figurki pracowników – 10 szt. - Plac manewrowy - Strefa parkowania pojazdów ciężarowych - Modele pojazdów klasy: lekkiej/średniej/ciężkiej – 4 szt. - Modele wózków widłowych – 2 szt. - Teren zielony przy budynku - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 14 | Makieta - naczepa podkonterenowa z kontenerem 40ft – skala 1:14 Podwozie kołowe w formie naczepy do przewozu kontenerów 40 ft - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 15 | Makieta - naczepa kurtynowa z ładunkiem – skala 1:14 – m - odsuwne kurtyny boczne (tzw. Firany), - nietypowy ładunek gabarytowy – 1 szt., - ładunek ADR na palecie – sztuka przesyłki – 4 szt., - ładunek pojemnik IBC na palecie – 4 szt., - Ładunek skrzynia na palecie – 4 szt. - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | Termin dostawy |  | ………. dni |  |  |  |

b) zakres oferty jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom:  ………………………………………… (nazwa firmy) w następujących częściach zamówienia:………………………………………………………………………………………… …………………………………………..

- W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: ………………………………...............................

*Niepotrzebne skreślić

Miejscowość………………, data: .................                                                          ……………………………………………………

podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ.

Nazwa Wykonawcy: 	...................................

Adres Wykonawcy: 	...................................

NIP, REGON: 	...................................

Tel./faks:		...................................

Adres e-mail:              ……………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA

Rozwój technicznych kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej

w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

- Oferujemy wykonanie zamówienia – część 2 pracownia analityczna, na następujących zasadach:

a) Przedmiot dostaw

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Producent/model lub nazwa asortymentu | Cena netto zł | VAT 23 % zł | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół laboratoryjny przyścienny 4000x700x900 mm - blat wykonany z litej ceramiki technicznej wielkogabarytowej LCT gr. 33mm - blat o najwyższej odporności chemicznej (poza HF) - pod blatem szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej i wzmocnionej strukturze, zamykane na zamki patentowe, wyposażone w system „cichego domyku” : - 2x szafka z czterema szufladami - 3x szafka podwójna z drzwiczkami i półką - stelaż/podest stołu wykonany z profilu stalowego 30x30mm malowany proszkowo farbą epoksydową, stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości 0-50mm. Zgodność z normą PN-EN 13150 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 2 | Stół laboratoryjny przyścienny 3000x700x900 mm - blat wykonany z litej ceramiki technicznej wielkogabarytowej LCT gr. 33mm - blat o najwyższej odporności chemicznej (poza HF) - pod blatem szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej i wzmocnionej strukturze, zamykane na zamki patentowe, wyposażone w system „cichego domyku” : - 3x szafka podwójna z drzwiczkami i półką - 1x szafka z 4 szufladami - stelaż/podest stołu wykonany z profilu stalowego 30x30mm malowany proszkowo farbą epoksydową, stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości 0-50mm. Zgodność z normą PN-EN 13150 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 3 | Stół laboratoryjny przyścienny 2400x700x900 mm - blat wykonany z litej ceramiki technicznej wielkogabarytowej LCT gr. 33mm - blat o najwyższej odporności chemicznej (poza HF) - pod blatem szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej i wzmocnionej strukturze, zamykane na zamki patentowe, wyposażone w system „cichego domyku” : - 1x szafka z 4 szufladami - 2x szafka podwójna z drzwiczkami i półką - stelaż/podest stołu wykonany z profilu stalowego 30x30mm malowany proszkowo farbą epoksydową, stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości 0-50mm. Zgodność z normą PN-EN 13150 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 4 | Stół laboratoryjny wyspowy (dostęp z czterech stron) 2500x1200x900 mm - blat wykonany z litej ceramiki technicznej wielkogabarytowej LCT gr. 33mm - blat o najwyższej odporności chemicznej (poza HF) - pod blatem szafki wykonane z laminatu o zagęszczonej i wzmocnionej strukturze, zamykane na zamki patentowe, wyposażone w system „cichego domyku” : - 2x szafka z 4 szufladami (po jednej na stronę) - 4x szafka podwójna z drzwiczkami i półką (po dwie na stronę) - stelaż/podest stołu wykonany z profilu stalowego 30x30mm malowany proszkowo farbą epoksydową, stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości 0-50mm. Zgodność z normą PN-EN 13150 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 5 | Szafki wiszące laminowane pełne z drzwiczkami 800x300x600mm - 6 lat gwarancji wykonawcy | 5 szt |  |  |  |  |
| 6 | Szafka laboratoryjna laminowana pionowa na odczynniki chemiczne (kwas i zasada) 800x500x1800 - wykonana z płyty melaminowej (o grubości 20 mm) od wewnątrz w całości wyłożona chemoodporną wykładką z polipropylenu - szafa dzielona w poziomie na dwie zamykane części, każda część wyposażona w półki wyłożone polipropylenem - system drzwi otwieranych niezależnie z zawiasami zewnętrznymi oraz zamkiem ryglowym patentowym - wyposażona w otwory i przeloty wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnątrz ( wentylacja grawitacyjna). - szafa usadowiona na podeście stalowym wykonanym z profilu stalowego 30x30mm malowanym proszkowo farbą epoksydową - bez wentylatora - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 7 | Szafa laboratoryjna laminowana dwudrzwiowa góra przeszkolona wyposażona w 4 półki laminowane i zamek patentowy 800x600x1800 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 8 | Taboret laboratoryjny Materiał - stal nierdzewna. Regulacja wysokości – tak 45-60 cm min. Średnica siedziska – 29 cm min. Maksymalne obciążenie – 100 kg min. Kółka. Wymiary (DxSxW) – 28x28x66 cm min. Waga – 3,2 kg min. | 10 szt |  |  |  |  |
| 9 | Szafa szklana na odczynniki chemiczne - metalowa ze szklanymi drzwiami - wymiary: 900x1950x400 mm - 6 lat gwarancji wykonawcy | 2 szt |  |  |  |  |
| 10 | Mieszadło magnetyczne z dipolem | 6 szt |  |  |  |  |
| 11 | Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą - 6 lat gwarancji wykonawcy | 4 szt |  |  |  |  |
| 12 | Palnik gazowy w komplecie z nabojem zapasowym - 6 lat gwarancji wykonawcy | 8 szt |  |  |  |  |
| 13 | Płyta grzewcza - wymiary płyty 30x30cm - moc: 1200W - 6 lat gwarancji wykonawcy | 4 szt |  |  |  |  |
| 14 | Naczynko wagowe 45x40mm | 14 szt |  |  |  |  |
| 15 | Miernik uniwersalny do pomiaru pH i SEM z elektrodami | 4 szt |  |  |  |  |
| 16 | Waga laboratoryjna 0.001g | 4 szt |  |  |  |  |
| 17 | Refraktometr analogowy Abbego | 1 szt |  |  |  |  |
| 18 | Polarymetr | 1 szt |  |  |  |  |
| 19 | Spektrofotometr UV-VIS UV5100 z zestawem kuwet | 1 szt |  |  |  |  |
| 20 | Oprogramowanie do spektrofotometru UV-VIS UV5100 | 1 szt |  |  |  |  |
| 21 | Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza - Pojemność – 75 l - Moc znamionowa 1600W - Masa netto 46 kg - Wymiary gabarytowe szer x wys x głeb w mm 590x670x535 - Wymiary komory szer x wys x głeb w mm 360x480x400 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 22 | Wirówka laboratoryjna do probówek - Płynny zakres regulacji prędkości od 0 do 4000 obr/min - Sterowanie cyfrowe z dwoma wyświetlaczami - Wirnik uchylny - Silnik indukcyjny - Pojemność: 15/10 ml x 6 probówek - Max RCF: 2230 X g - Zegar: od 0 do 99 min - Zasilanie: 110-240V 50/60 Hz - Moc Silnika: 200W - Sterowanie mikroprocesorem zapobiega awariom i przerywaniu pracy - Wymiary: 395 x 325 x 310 mm - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 23 | Lodówka  posiada wymuszony obieg powietrza  urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)  w komplecie 3 półki  elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury  wbudowany zamek na klucz  automatyczne odszranianie  wymiary półek WxD: 505x365 mm  czynnik chłodniczy R600a/35g  minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm Wysokość – H 850 mm Głębokość – D 600 mm Szerokość – W 600 mm Pojemność – V 78 l Moc elektryczna 0.1 kW Temperatura min. 0 °C Temperatura max. 10 °C - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 24 | Miernik uniwersalny do pomiaru pH, SEM i temperatury z elektrodami - pomiarowy temperatury: - 5,0 ... +150,0°C tudzież 23,0 +302,0°F - Zakres pomiarowy pH: 0,00 ... 14,00 pH - Zakres pomiarowy (ORP): -1999 ... +2000 mV w odniesieniu do wodoru: -1792 ... +2207 mVH (DIN38404) - Zakres pomiarowy rH: 0,0 ... 70,0 rH - Dokładność pomiaru (Urządzenie): ± 1 cyfra przy temperaturze znamionowej = 25°C - Dokładność pomiaru temperatury: ±0,2°C (przy -5 ... 100°C - Dokładność: ±0,01 pH - Dokładność pomiaru Redox (ORP): ±0,1% FS (mV lub mVH) - Dokładność rH: ±0,1 rH - Wyświetlacz: 2-cyfrowy wyświetlacz LCD (12,4 mm lub 7 mm wysokości) - Temperatura robocza: 0 ... +50 °C - Zasilanie: bateria 9 V, dodatkowe gniazdo zasilacza dla zewnętrznego zasilania prądem stałym - Zużycie prądu: < 1 mA - Obudowa: obudowa z odpornego na uderzenia ABS, klawiatura foliowa, Przezroczysta szybka, wbudowana podstawka, uchwyt - Stopień ochrony: z przodu IP65 - 6 lat gwarancji wykonawcy | 1 szt |  |  |  |  |
| 25 | pH-metr PH100 - zakres pomiarowy: 0-14 pH - podziałka 0,01 pH | 7 szt |  |  |  |  |
| 26 | Dozownik butelkowy Seripettor 1-10 ml | 4 szt |  |  |  |  |
| 27 | Dozownik butelkowy Seripettor 0,2-2 ml | 2 szt |  |  |  |  |
| 28 | Łaźnia wodna 4-miejscowa - zasilanie: 230V, 50/60Hz - zakres temperatury : temperatura otoczenia + 5°C - 100°C - wahania temp.: ±5°C - liczba rzędów: 2 - liczba stanowisk: 4 - pojemność: około 13l - moc: 1000W - orientacyjne wymiary wewnętrzne komory: 325 × 325 × 120mm | 3 szt |  |  |  |  |
| 29 | Destylator wody - Pojemność zbiornika 4 L - Ilość wytworzonej wody: ok. 1L/H - Zasilanie 220 ~ 240V, 50/60 Hz - Moc 750 W - Waga: 3,5 KG - Rozmiar 245x285x512MM (dł. x szer. x wys.) - Metalowy wentylator - 6 lat gwarancji wykonawcy | 2 szt |  |  |  |  |
| 30 | Eksykator bez tubusa/bez zaworu | 4 szt |  |  |  |  |
| 31 | Siatka z krążkiem ceramicznym 150x150 | 10 szt |  |  |  |  |
| 32 | Siatka z krążkiem ceramicznym 200x200 | 6 szt |  |  |  |  |
| 33 | Trójnóg laboratoryjny okrągły ze stali nierdzewnej | 10 szt |  |  |  |  |
| 34 | Kolba stożkowa 100 ml | 20 szt |  |  |  |  |
| 35 | Kolba stożkowa 200 ml | 20 szt |  |  |  |  |
| 36 | Kolba stożkowa 300 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 37 | Kolba stożkowa 500 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 38 | Kolba stożkowa 1000 ml | 6 szt |  |  |  |  |
| 39 | Kolba stożkowa 25 ml | 15 szt |  |  |  |  |
| 40 | Kolba stożkowa 50 ml | 15 szt |  |  |  |  |
| 41 | Cylinder miarowy 10 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 42 | Cylinder miarowy 25 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 43 | Cylinder miarowy 50 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 44 | Cylinder Nesslera 100 ml | 6 szt |  |  |  |  |
| 45 | Pojemnik PE z pokrywką - pojemność 2 l - średnica 111 mm - wysokość 235 mm | 8 szt |  |  |  |  |
| 46 | Butelka ECO PP ze szczelnym zamknięciem 250 ml - z nakrętką GL 40 - szeroka szyja | 4 szt |  |  |  |  |
| 47 | Butelka ECO PP ze szczelnym zamknięciem 500 ml - z nakrętką GL 50 - szeroka szyja | 4 szt |  |  |  |  |
| 48 | Butelka ze szczelnym zamknięciem 1000 ml - z nakrętką GL 65 - szeroka szyja | 4 szt |  |  |  |  |
| 49 | Pierścień chromowany wraz z łącznikiem fi 060. | 6 szt |  |  |  |  |
| 50 | Parownica szklana | 10 szt |  |  |  |  |
| 51 | Rozdzielacz stożkowy 250 ml | 4 szt |  |  |  |  |
| 52 | Rozdzielacz stożkowy 500 ml | 4 szt |  |  |  |  |
| 53 | Szczypce do tygli | 4 szt |  |  |  |  |
| 54 | Szczypce do kolb | 4 szt |  |  |  |  |
| 55 | Łyżeczko-szpatułka | 10 szt |  |  |  |  |
| 56 | Statyw na pipety automatyczne, liniowy, 4-miejscowy | 6 szt |  |  |  |  |
| 57 | Szalka Petriego 100 mm | 40 szt |  |  |  |  |
| 58 | Uchwyt do probówek drewniany | 10 szt |  |  |  |  |
| 59 | Igła preparacyjna - w oprawie stalowej, - nierdzewna | 14 szt |  |  |  |  |
| 60 | Eza bakteriologiczna. - średnica 25 mm - metalowa | 20 szt |  |  |  |  |
| 61 | Pipeta szklana wielomiarowa 5 ml | 20 szt |  |  |  |  |
| 62 | Pipeta szklana wielomiarowa 10 ml | 20 szt |  |  |  |  |
| 63 | Pipeta szklana wielomiarowa 25 ml | 20 szt |  |  |  |  |
| 64 | Butelka Winkler ze ściętym korkiem 100 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 65 | Butelka Winkler ze ściętym korkiem 250 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 66 | Butelka z korkiem biała 250 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 67 | Butelka z korkiem biała 500 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 68 | Butelka z ciemnego szkła 500 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 69 | Butelka z ciemnego szkła 1000 ml | 5 szt |  |  |  |  |
| 70 | Licznik kolonii bakterii - Średnica komory do zliczania 118 mm - Średnica szkła powiększającego 94 mm - Powiększenie 3-krotne - Powiększenie z łezką 9-krotne | 1 szt |  |  |  |  |
| 71 | Suszarka ociekowa na szkło laboratoryjne, stanowiskowa, metalowa | 2 szt |  |  |  |  |
| 72 | Biureta 10 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 73 | Biureta 25 ml | 15 szt |  |  |  |  |
| 74 | Gruszka pipetowa | 4 szt |  |  |  |  |
| 75 | Pompka pipetowa | 6 szt |  |  |  |  |
| 76 | Pęseta - końcówki okrągłe, - stal nierdzewna - 14 cm | 10 szt |  |  |  |  |
| 77 | Pęseta - końcówki okrągłe, - stal nierdzewna - 18 cm | 5 szt |  |  |  |  |
| 78 | Paski wskaźnikowe - w tubie - 150 szt. - zakres: 0-14 pH | 5 szt |  |  |  |  |
| 79 | Moździerz z tłuczkiem - średnica wew. 125 mm - średnica zew. 155 mm - pojemność: 550 ml | 5 szt |  |  |  |  |
| 80 | Moździerz z tłuczkiem - średnica wew. 150 mm - średnica zew. 180 mm - pojemność: 900 ml | 1 szt |  |  |  |  |
| 81 | Trójkąt do tygli 60x60 | 10 szt |  |  |  |  |
| 82 | Tygiel porcelanowy niski o poj. 75 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 83 | Tygiel porcelanowy niski o poj. 50 ml | 10 szt |  |  |  |  |
| 84 | Pokrywka do tygla - 69 mm | 10 szt |  |  |  |  |
| 85 | Zestaw do filtracji - z kolbą 1000 ml | 2 szt |  |  |  |  |
| 86 | Barwiacz pionowy Hellendahla na 9 szkiełek mikroskopowych | 10 szt |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
|  | Termin dostawy |  | …………… dni |  |  |  |

b) zakres oferty jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanem  istniejącym  obiektu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

- Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskalismy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom:  ………………………………………… (nazwa firmy) w następujących częściach zamówienia:………………………………………………………………………………………… …………………………………………..

- W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: ………………………………...............................

*Niepotrzebne skreślić

Miejscowość………………, data: .................                                                          ……………………………………………………

podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SWZ.

Nazwa Wykonawcy: 	...................................

Adres Wykonawcy: 	...................................

NIP, REGON: 	...................................

Tel./faks:		...................................

Adres e-mail:              ……………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY DLA ZADANIA

Rozwój technicznych kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej

w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku

- Oferujemy wykonanie zamówienia – część 3 Pracownia Energii Odnawialnej, na następujących zasadach:

a) Przedmiot dostaw

| lp | Opis przedmiotu zamówienia |  | ilość | Producent/model lub nazwa asortymentu | Cena netto zł | VAT 23% zł | Cena brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dydaktyczny dla kwalifikacji ELE.02 wg Specyfikacji CKE: urządzenia, aparaty i maszyny elektryczne z płytą montażową poziomą 800 mm x 600 mm + narzędzia 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 4 kpl |  |  |  |  |
| 2 | Wkrętak dynamometryczny 1/4" Zakres 0.3-1.5Nm |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 3. | Walizka elektryka o bogatej konfiguracji 108 elementowa 01-310Z: - Certyfikat 1000V: Tak - Ilość sztuk w zestawie: 108 szt - Materiał opakowania: walizka - Materiał wykonania szczypiec: stal chromowo-wanadowa (CrV) - Materiał wykonania wkrętaków: stal S2 - Próbnik w zestawie: - Szczypce w zestawie: - Wkrętak w zestawie: PH2x100 mm - Wkrętaki w zestawie: 5 szt - Zestaw zawiera:: 98 szt - wszystkie elementy ze stali wysokogatunkowej chromowo – wanadowej wszystkie elementy umieszczone w trwałej walizce z dedykowanym miejscem |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 4 | # Zestaw narzędzi dla elektryka 23 elementowy # Zestaw zawiera: - Torba na narzędzia „Classic” (00 21 02 LE) - Szczypce uniwersalne (03 06 18) - Szczypce do ściągania izolacji (11 06 160) - Szczypce tnące półokrągłe (25 06 160) - Szczypce tnące boczne (70 06 160) - Nóż do kabli ( 98 52) - Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji (16 95 01 SB) - Piłka do metalu PUK® (306125) - Przecinak (30490-800) - Młotek ślusarski (3003010119) - Miara metrowa calówka (71510-000) - Pędzel płaski (75040-015) - Miska do gipsu (75063-000) - Przecinak płaski (340 300 1) - Przecinak dla elektryków (361 252 1) - Wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym (98 20 25) - Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płaskim (98 20 35 SL) - Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płaskim (98 20 55 SL) - Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płaskim (98 20 65 SL) - Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips (98 24 01 SL) - Wkrętak (Slim) do wkrętów z gniazdem płasko-krzyżowym Phillips (98 24 02 SL) - Próbnik napięcia, jednobiegunowy (465608) Przyrząd do ściągania zewnętrznej izolacji (16 20 165) |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 5 | Wkrętaki dla elektryków w zestawie |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 6 | Akumulatorowa wiertarko – wkrętarka : - Napięcie: 18 V - Pojemność akumulatora: 2000 mAh - Maksymalny moment obrotowy: 42 Nm - Maksymalna prędkość obrotowa: 0-600 / 0-2000 min⁻¹ - Rozmiar uchwytu narzędziowego: 1.5-13 mm - Waga: 1.2 kg W zestawie: - Wiertarko-wkrętarka - Akumulator Li-ion 18 V 2 Ah - Szybka ładowarka Walizka 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 7 | Klucze z grzechotką 7 elementów YT-0208: - Długość: 160 - 245 mm - Grubość grzechotki: 9 - 12mm - Grubość klucza płaskiego: 6,2 - 9,5 mm - Materiał: CrV6140 - Opakowanie: plastic hanger - Rodzaj grzechotki: 72T - Rozmiar: 10 - 19 mm - Wykończenie powierzchni: chromowana polerowana - Ilość elementów: 7 szt. (10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm) |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw kluczy nasadowych 1/4’’ z grzechotką 13 elementów |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 9 | Klucz dynamometryczny z regulacją momentu do 50 Nm, z końcówką pasującą do kluczy nasadowych |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 10 | Nóż dla elektryków |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 11 | Komplet wierteł widiowych Ø3+Ø10 mm |  | 4 kpl |  |  |  |  |
| 12 | Młotek ślusarski 300 g |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 13 | Młotek gumowy 225g |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 14 | Pilnik płaski drobny |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 15 | Piła do metalu 300 mm |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 16 | Skrzynka uciosowa |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 17 | Automat ściągacz izolacji 1-3mm |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 18 | Zaciskarka konektorów zestaw 5 szczęk |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 19 | Punktak |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 20 | Imadło ślusarskie obrotowe 100 mm |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 21 | Szczypce do izolacji |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 22 | Lutownica 100W z akcesoriami w walizce + aparatura kontrolno- pomiarowa |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 23 | Miernik uniwersalny serii UT .. |  | 8 szt |  |  |  |  |
| 24 | Miernik rezystancji izolacji + tester RCD serii UT .. |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 25 | Miernik impedancji pętli zwarcia serii MZC.. |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 26 | Miernik wyłączników różnicowoprądowych serii MPI.. |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 27 | Neonowy wskaźnik napięcia 12-690V LED - Uniwersalność – pomiar napięcia AC/DC - Wydajność – zakres odczytu 12-690 V - Wygoda – dioda LED sygnalizuje wysokie napięcie - Bezpieczeństwo – stopień ochrony IP64 Czytelność – wyświetlacz LCD |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 28 | Przymiar taśmowy 3m |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 29 | Suwmiarka |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 30 | Poziomica 1 m |  | 5 szt |  |  |  |  |
| 31 | Stół warsztatowo – narzędziowy garażowy z blatem wymiary nośność300 kg nośność szuflady40 kg głębokość600 mm grubość blatu25 mm szerokość1200 mm wysokość840 mm ilość szafek1 szt. ilość szuflad3 szt. 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 4 szt |  |  |  |  |
| 32 | Szafa garażowa |  | 5 szt |  |  |  |  |
| 33 | Półka kablowa Stal Stojak na kable 985x990mm |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 34 | Chodnik elektroizolacyjny 750x750mm 10 kV/mm DE_750 |  | 8 szt |  |  |  |  |
| 35 | Urządzenie wielofunkcyjne - drukarka laserowa - Funkcja:drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie - Kolor:kolorowy - Poj. zasobnika wej.:300 kartek - Poj. zasobnika wyj.:150 kartek - Wyświetlacz:kolorowy ekran dotykowy LCD (10,92 cm) - Wymiary:416 x 461 x 400 mm - Miesięczne obciążenie:50.000 stron - Prędkość druku kolor:27 str. na min. - Prędkość druku mono:27 str. na min. - Pierwsza strona mono po:9,7 s - Prędkość faksu:33,6 bps - Rozdzielczość druku:1200 x 1200 dpi - Rozdzielczość skanera:1200 x 1200 dpi - Format:A4 - Wifi:tak - Ethernet:tak - Wi-Fi bezpośrednio:nie - Komunikacja drukarki:USB - OCR:nie - Auto. podajnik skan.(ADF):tak - Duplex:nie - Druk mobilny:tak (AirPrint, Mopria, print app) Pamięć :512 MB 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 36 | Laptop PROCESOR - Model Procesora: Intel Core i7-1355U - Rodzina procesora: Core i7 - Taktowanie procesora (bazowe/turbo): 3.7 GHz / 5.0 GHz - Liczba rdzeni / wątków: 10 - Pamięć podręczna: 12 MB PAMIĘC RAM - Pamięć ram / slot: 16GB Pamięć lutowana - Pamięć RAM (zainstalowana): 16 GB - Typ pamięci RAM: DDR4 - Częstotliwość pamięci: 3200 MHz - Ilość gniazd pamięci (ogółem/wolne): 0/0 - Pamięć RAM (maksymalna): 16 GB DYSK - Dysk: SSD 512GB NVMe - Wielkośc dysku: 512 GB - Pojemność dysku: 512 GB - Typ dysku: SSD - Interfejs dysku: M.2 PCIe EKRAN - Ekran: 14" 1920x1080 Błysk IPS Dotyk 60 Hz - Powłoka matrycy: Błyszcząca Rozdzielczość (px): 1920 x 1080 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 1 szt |  |  |  |  |
| 37 | Cyfrowy zegar ścienny |  | 2 szt |  |  |  |  |
| 38 | Regał metalowy 180x166x60 cm, 4 półki 300 kg 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 3 szt |  |  |  |  |
|  |  | Stanowiska dydaktyczne poniżej mogą być wykorzystywane jako wyposażenie egzaminacyjne kwalifikacji: ELE.10; ELE.11; BD.17 (B.21); BD.18 (B.22). |  |  |  |  |  |
| 39 | Badanie generatora turbiny wiatrowej - Stanowisko MD-583 umożliwia zapoznanie się z zasadą działania generatora turbiny wiatrowej oraz prowadzenie prostych eksperymentów. Stanowisko wyposażone jest w turbinę o poziomej osi obrotu (HAWT, ang. HorizontalAxis Wind Turbine). Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni Moduł dydaktyczny: • Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku: konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym, wymiary min. 600 mm x 270 mm x 500 mm, dwa uchwyty transportowe – 1 szt. • Falownik: zasilany jednofazowo, min. 0,4 kW – 1 szt. • Silnik trójfazowy: klatkowy asynchroniczny, min. 0,37 kW, 230V/400V – 1 szt. • Model turbiny wiatrowej: o mocy min. 100 W, sprzężonej mechanicznie z silnikiem trójfazowym umieszczonym na płycie montażowej – 1 szt. • Obciążenie generatora – rezystory hamujące o wartościach dopasowanych do badanego generatora – 1 zestaw. • Panel wyprowadzeń elektrycznych – 1 kpl. • Zestaw przycisków i przełączników sterujących – 1 kpl. • Elementy konstrukcyjne i montażowe niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska – 1 kpl. • Przewody połączeniowe bananowe – 1 zestaw Aparatura pomiarowa: • Multimetr wielofunkcyjny: cyfrowy – 2 szt. • Miernik prędkości obrotowej: tachometr ręczny laserowy – 1 szt. Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim 6 lat gwarancji wykonawcy |  | cz.1/ 1 kpl |  |  |  |  |
| 40 | Model turbiny wiatrowej MD 582-2 Stanowisko umożliwia zapoznanie się z zasadą działania turbiny wiatrowej z poziomą osią obrotu. Zamknięty tunel aerodynamiczny ułatwia prowadzenie eksperymentów. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni. Funkcje dydaktyczne: • zapoznanie się z zasadą działania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, • demonstracja budowy małej elektrowni wiatrowej, • wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowej turbiny wiatrowej, 6 lat gwarancji wykonawcy |  | cz.2/ 1 kpl |  |  |  |  |
| 41 | Badania charakterystyk turbinywiatrowej – stanowisko laboratorium/pracownia serii MD-2211 Stanowisko umożliwia zapozna nie się z zasadą działania turbiny wiatrowej z poziomą osią obrotu. Zamknięty tunel aerodynamiczny ułatwia prowadzenie eksperymentów. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni. Funkcje dydaktyczne: • zapoznanie się z zasadą działania turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, • demonstracja budowy małej elektrowni wiatrowej, • wyznaczenie charakterystyk: • prądowo-napięciowej turbiny wiatrowej, • krzywej mocy turbiny wiatrowej. W skład stanowiska wchodzi co najmniej: • Mobilna konstrukcja stanowiska wykonana z profili aluminiowych wyposażona w kółka jezdne z blokadą , wymiary: min. 2800 mm x 800 mm x 1700 mm (wysokość) – 1 szt. • Miniaturowa turbina wiatrowa jachtowa o poziomej osi obrotu o mocy max. 80W umiejscowiona w przezroczystej części tunelu aerodynamicznego - 1 szt. • Tunel aerodynamiczny zamknięty z przezroczystą sekcją pomiarowo-badawczą, zawierający turbinę wiatrową- 1 szt. • Wentylator kanałowy zasilany 1- lub 3-fazowo o średnicy dopasowanej do tunelu aerodynamicznego - 1 szt. • Falownik 1-fazowy lub regulator wydajności wentylatora- 1 szt. • Anemometr kanałowy - 1 szt. • Obciążenie aktywne regulowane cyfrowe - 1 szt. • Szafa sterownicza z panelem operatorskim HMI - 1 szt. • Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim 6 lat gwarancji wykonawcy |  | cz.3/ 1 kpl |  |  |  |  |
| 42 | Pompa ciepła powietrze/woda – Stanowisko dydaktyczne z serii MD -2252 służy do demonstracji podstawowych zagadnień związanych z termodynamiką. Stanowisko przeznaczone jest do pracy w laboratorium/pracowni Funkcje dydaktyczne stanowiska: • Identyfikacja i analiza instalacji i elementów wchodzących w skład systemu • chłodniczego/pompy ciepła • Kluczowe elementy pompy ciepła lub systemu chłodniczego • Sterowanie obwodami systemu • Porównanie różnych trybów pracy • Pomiar wydajności sprężarki oraz wydajności grzewczej lub chłodniczej w obiegu wody lodowej • Określenie/analiza współczynnika wydajności pompy ciepła, zmiennych obciążeń sprężarki, • ciśnień sprężarki i temperatur w różnych miejscach obwodu chłodniczego/pompy ciepła • Porównanie kluczowych parametrów pracy pompy ciepła/systemu chłodniczego Wyposażenie stanowiska: • Konstrukcja stanowiska wykonana z profili przemysłowych aluminiowych anodowanych o przekroju kwadratowym; mobilna na kółkach z blokadą, wymiary stanowiska: długość: 2000 mm; szerokość: 860 mm; wysokość: 1800 mm • Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem z wentylatorami – 3 szt. • Wymiennik ciepła chłodzony wodą – 1 szt. • Zawory rozprężne – 3 szt. • Kapilara – 1 szt. • Możliwość pracy w różnych konfiguracjach, wybieranych z panela operatorskiego przy pomocy elektrozaworów. • Pomiar ciśnień – 2 szt. • Pomiar temperatur – 6 szt. • Presostaty niskiego/ wysokiego ciśnienia (L/H) zabezpieczające sprężarkę – 2 szt. • Zbiornik wody lodowej – 1 szt. • Pompa obiegowa wody lodowej – 1 szt. • Wymiennik kanałowy fi 100mm z wentylatorem – 1 szt. • Sprężarka – 1 szt. • Czynnik chłodniczy: R134a • Pomiar zużycia mocy przez sprężarkę – licznik energii – 1 szt. • Komplet elementów układu chłodniczego i zabezpieczeń niezbędnych do poprawnej pracy stanowiska • Sterownik PLC IDEC z panelem HMI 5,7”, do zarządzania pracą stanowiska – 1 szt. 6 lat gwarancji wykonawcy |  | 1 kpl |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy |  |  |  | ………… dni |  |  |  |

b) zakres oferty jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanem  istniejącym  obiektu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.  Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom:  ………………………………………… (nazwa firmy) w następujących częściach zamówienia:………………………………………………………………………………………… …………………………………………..

  - W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: ………………………………...............................

*Niepotrzebne skreślić

Miejscowość………………, data: .................                                                          ……………………………………………………

podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy