|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn.11-09-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/65-66/23

Dot.  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  pt. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i  jednorazowego sprzętu medycznego ZP/01/09/2023

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

- Pakiet 3 Lp. 4. Czy Zamawiający dopuści opakowania po minimum 15 szt., tak jak w Lp. 1-3, z dokonaniem odpowiedniego przeliczenia? Odp. Tak

- Pakiet 3 Lp. 5, 6, 7. Czy Zamawiający dopuści opakowania po 15 szt. z dokonaniem odpowiedniego przeliczenia? Odp. Tak

- Pakiet 3 Lp. 1, 2, 3, 4. Według metody ISO 11948-1 chłonność podaje się w gramach. Czy w związku z powyższym, dla uniknięcia nieporozumień, Zamawiający usunie z opisu chłonność wyrażoną w mililitrach i pozostawi wyłącznie chłonność w gramach, odpowiednio: 
- minimum 3200g dla Lp. 1;
- minimum 3200g dla Lp. 2;
- minimum 2600g dla Lp. 3;
- minimum 1900g dla Lp. 4 ?
Odp. Tak

- Pakiet 3 Lp. 5 i 6. Według metody ISO 11948-1 chłonność podaje się w gramach. Czy w związku z powyższym, dla uniknięcia nieporozumień, Zamawiający zmieni jednostkę z mililitrów na gramy, 
tj. 1500 g dla Lp. 5 i 1400 g dla Lp. 6? Odp. Tak

- Pakiet 3 Lp. 8. Czy w opisie podkładów wkradł się błąd dotyczący gramatury i zawartości superabsorbentu?
Jeśli tak, to czy Zamawiający ma na myśli podkłady chłonne o masie min. 75 g, z dodatkiem superabsorbentu, o chłonności min. 1800 g wg ISO 11948-1 ? Reszta opisu bez zmian.
Odp. Tak

- Pakiet 3 poz 1-15. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów od jednego producenta?Zamawiający ma kontrolę nad produktami oferowanymi przez Wykonawcę (bezpieczeństwo stosowanych surowców, przebadane dermatologicznie produkty) itp. Odp. Nie wymagamy.

- Pakiet 3 poz. 1-15. Czy Zamawiający wymaga załączenia kart danych technicznych na potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów? Odp. Nie wymagamy.

- Pakiet 3 poz. 1. Czy Zamawiający poprzez opis pakowane min. 15 szt. przyjmuje zaoferowanie innego wielkościowo opakowania z jednoczesnym przeliczeniem ilości np. op. 30 szt ilość 30?

Odp. W  poz 1 oczekujemy 660 op po 15 szt – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający poprzez opis pakowane min. 15 szt. przyjmuje zaoferowanie innego wielkościowo opakowania z jednoczesnym przeliczeniem ilości np. op. 30 szt ilość 67? Odp. W  poz 2 oczekujemy 1200 op po 15 szt – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Pakiet 3 poz. 3. Czy Zamawiający poprzez opis pakowane min. 15 szt. przyjmuje zaoferowanie innego wielkościowo opakowania z jednoczesnym przeliczeniem ilości np. op. 30 szt ilość 9?

Odp. W  poz 3 oczekujemy 540 op po 15 szt – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Pakiet 3 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład chłonny o masie min. 57g? Odp. Nie

- Pakiet 3 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podkład chłonny o chłonności min. 1600g? Odp. Nie

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik