## Arkusz1
Załącznik nr 7- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet 1 - opatrunki do mocowania kaniul
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, z ramką lub bez ramki, wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 paski mocujące, rozmiar 5 x 5,7-6 cm, klej akrylowy | 1000
2. | Opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul centralnych, skrzydełka wzmocnione włókniną, sterylny, przeźroczysty w miejscu wkłucia, z wcięciem i ramką, etykieta do wpisania danych, rozmiar 8-9 x 11-12cm | 2000
Razem:
Pakiet 2 - kompresy parafinowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Kompres parafinowy 5cm x 5cm, jałowy | 750
2. | Kompres parafinowy 10cm x 10cm, jałowy | 500
3. | Kompres parafinowy 10-15cm x 20cm, jałowy | 500
Razem:
Pakiet 3 - opatrunki do mocowania kaniul
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul centralnych, skrzydełka wzmocnione włókniną, sterylny, przeźroczysty w miejscu wkłucia,zawierający glukonian chlorheksydyny z wcięciem i ramką, etykieta do wpisania danych, rozmiar 8-9 x 11-12cm. | 200
Razem:
Pakiet 4 - zestawy infuzyjne do pomp AFF MARKII, zestaw do punkcji opłucnej, zestaw do konikotomii, zestaw do tracheostomii
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przezroczysty zestaw z iglicą i komorą, przeznaczony do pompy AFF MARK II | 10
2. | Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veresa, z rurką 6,0mm z mankietem, w zestawie skalpel, strzykawka 10ml, miękka opaska, wymiennik ciepła i wilgoci typ thrmovent T oraz szew chirurgiczny z igłą. | 1
3. | Zestaw do tracheostomii przeskórnej metodą Griggsa z rurką i mankietem SOFSEAL, rozmiar 9 z wielorazowym penem, sterylny. | 1
4. | Uzupełniający zestaw do przeskórnej tracheostomii metodą Griggsa, rozmiar 9 bez pena, zawierający skalpel, kaniulę z igłą tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z odsysaniem znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu, sterylny. | 5
5. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veresa ograniczającej rzyko omyłkowego nakłucia płuca poprzez sygnalizację za pomocą wskaźnika, cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi(posiadających możliwość połączenia w tryb drenażu grawitacyjnego z pominięciem zastawek), dwóch strzykawek luer lock 60ml i 10ml, worka do drenażu 2000ml, skalpela do nacięcia skóry oraz łącznika do systemu drenażowego, rozmiar 12CH. | 1
Razem:
Pakiet 5 - zestawy do kaniulacji dużych naczyń
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 6F/20 cm | 5
2. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 7F/20 cm | 10
3. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy 7F/20 cm | 10
4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 6F/20 cm | 1
5. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 7F/15 cm | 100
6. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy 7F/20 cm | 100
7. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń czterokanałowy 8,5F/20 cm | 15
8. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy 7F/15 cm | 1
Razem:
Poz. 1 do 7 – zestaw do kaniulacji metoda Seldingera. Zestaw jałowy, nietoksyczny: kateter odpowiedni do rozmiaru, igła prosta, prowadnik metalowy zagięty w kształcie litery "J", rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10ml, motylek z zaciskiem. Na opakowaniu przylepna metryczka zawierająca parametry rozmiaru, numer seryjny i datę ważności.
Pakiet 6 - zestaw filtracyjny wydechowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw filtracyjny wydechowy jednorazowego użytku do respiratora PB 980 | 60
Razem:
Pakiet 7 - zestawy jednorazowe, ambulatoryjne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowy zestaw do zakładania szwów w składzie: 1x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6x tampony z gazy średniej wielkości, 1x igłotrzymacz 12 cm, nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml opakowana, 1 x igla 1,2x40 mm 18G opakowana, 1x igła 0,8 x 40mm opakowana, 1x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 50 cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. | 1750
2. | Zestaw do zdejmowania szwów w składzie: 3 x tampony włókninowe o średniej wielkości, 1x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm, 1x pęseta plastikowa 12 ,5 cm, 1x ostrze - skalpel zapakowane. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister. | 1
3. | Zestaw do zmiany opatrunku w składzie: 1x kleszcze plastikowe 14 cm, 1x pęseta plastikowa 12,5 cm, 5x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 5x tampony z gazy bawełnianej średniej wielkości, 1x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm, 3x kompresy z gazy bawełnianej 10 cm x 10 cm. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister. | 1
4. | zestaw do dezynfekcji w składzie:5x tupfery włókninowe wielkości jajka(wiskoza,poliester)-30g/m2-rozmiar po rozwinięciu ok..30x20cm, 1x kleszczyki plastikowe24cm typu korcang, 1x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150ml, Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem(o przybliżonej pojemności 250ml) która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejania dokumentacji. | 250
5. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, o składzie: 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5 cm x 7,5 cm, 4 x tampony gazowe średniej wielkości, 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm, 1 x serweta barierowa, włókninowa , nieprzylepna 45 cm x 75 cm, 1 x serweta barierowa, włókninowa 45 cm x 75 cm, z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa), 1 strzykawka typu Luer – Lock 10 ml, opakowana, 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa , opakowana, 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona , opakowana, 1 x ostrze- skalpel 6,5 cm , opakowane, 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm, 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x15cm, opakowany. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki. | 200
Razem:
Pakiet 8 - igła do aspiracji szpiku
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowa igła do aspiracji szpiku z mostka lub talerza biodrowego w czterech rozmiarach (14,15,16,18G) i długościach do wyboru przez zamawiającego , igła zaostrzona w trzech płaszczyznach, igła wyposażona w regulator głębokości wkłucia, możliwość usunięcia regulatora, złącze typu luer lock pozwala na pewne podłączenie strzykawki, pakowanie pojedynczo, sterylne. | 25
Razem:
Pakiet 9 - szwy
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | USP | Metryczna
Szew niewchłanialny, jednowłóknowy, poliprepylenowy, niepowlekany
1. | Okrągła | 1/2 koła | 37 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 12
2. | Okrągła masywna | 1/2 koła | 26 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 12
3. | Okrągła masywna | 1/2 koła | 37 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 12
4. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x13 mm | 5/0 | 1 | 75 cm | 12
5. | Okrągła podwójna | 1/2 koła | 2x22 mm | 3/0 | 2 | 90 cm | 12
6. | Okrągła | 1/2 koła | 37mm | 0 | 3.5 | 75cm | 12
7. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x13mm | 4/0 | 1.5 | 75cm | 12
8. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x12mm | 5/0 | 1 | 75cm | 12
9. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x8mm | 6/0 | 0.7 | 60cm | 12
10. | Okrągła podwójna | 3/8 koła | 2x8mm | 7/0 | 0.5 | 60cm | 12
Szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, poliestrowy, powlekany silikonem
11. | Okrągła | 1/2 koła | 55-60 mm | 5 | 7 | 75 cm | 12
12. | Okrągła | 1/2 koła | 40-45 mm | 2 | 5 | 90 cm | 12
13. | Okrągła, podwójna | 1/2 koła | 2 x 17 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 12
Szew niewchłanialny, pleciony, powlekany woskiem i/lub silikonem, z naturalnego jedwabiu
14. | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 19 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 12
15. | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 12
16. | okrągła | 1/2 koła | 17mm | 3/0 | 2 | 75cm | 12
17. | szpatuła(lancetowata) podwójna o zakończeniu mikro | 1/4 koła | 2x8mm | 6/0 | 0.7 | 45cm | 12
Szew niewchłanialny, poliestrowy, pleciony, niepowlekany w kolorze zielonym
18. | Bez igły | - | - | 0 | 3.5 | 150 cm | 12
19. | Bez igły | - | - | 2 | 5 | 150 cm | 12
Szew syntetyczny,wchłanialny,barwiony,jednowłókienkowy,wykonany z polidioksanonu.Czas podtrzymywania tkankowego około 75-80% po 14 dniach,około 70% po 28 dniach,około 60% po 43 dniach,około 40% po 57 dniach.Całkowity czas wchłaniania 180-210 dni od zaimplantowania.
20. | okrągła | 1/2 koła | 37mm | 0 | 3.5 | 75cm | 204
21. | okrągła | 1/2 koła | 40mm | 1 | 4 | 90cm | 744
22. | Okrągła mocna | 1/2 koła | 26mm | 0 | 3.5 | 75cm | 12
Razem:
Pakiet 10- worek stomijny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, przezroczysty z zamknięciem na rzep, z możliwością docięcia od 10 do 55 mm, o pojemności 510ml, z podwójnym systemem filtracji, | 450
2. | pasta stomijna z alkoholem, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniam, opakowanie 60 gram | 24
3. | pasta stomijna bez alkoholu, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniam, opakowanie 60 gram | 60
4. | pierścień uszczelniający w paskach elastyczny, poprawiający przyleganie przylepca stomijnego do skóry, zabezpieczający przed odklejeniem przylepca i wyciekiem, rozmiar standardowy | 900
Razem:
Pakiet 11 - klipsy tytanowe
L.p | Rodzaj asortymentu | Ilość opakowań | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetkniecie końców ramion a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa)Wymiary:długość 7,9 mm, rozwartość ramion 8,1mm.Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą o średnicy 10mm PL 506R firmy Aesculap, opakowanie 12 magazynków x 8 klipsów, sterylne | 8
2. | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalne.Wymiary: długość 7,9mm, rozwartość ramion 8,1mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 x 0,85mm, długośc zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą o średnicy 10mm PL 503 firmy Aesculap, opakowanie 20 magazynków x 6 klipsów, sterylne | 1
Razem:
Pakiet 12 - szwy
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | USP | Metryczna
Szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z glikonatu o krótkim okresie wchłaniania (absorbcji)- 56dni, podtrzymywanie tkankowe 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 30%-20% po 10 dniach od zaimplantowania, 0% - po 14-21 dniach od zaimplantowania, niebarwiony
1. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 45 cm | 36
2. | Okrągła | 1/2 koła | 17 mm | 3/0 | 2 | 70 cm | 36
Wchłanialna taśma z kwasu poliglikolowego, do szycia narządów miąższowych i tamowania krwawień z narządów miąższowych, czas wchłaniania 60-90 dni
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Szerokość taśmy | Długość taśmy |  | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Tępa, okrągła | 1/2 koła | 85 mm | 3 mm | 60 cm |  | 6
Razem:
Pakiet 13 - Siatki do leczenia przepukliny
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepukliny niewchłanialna, z polipropylenu,monofilamentowa,sterylna,o gramaturze 60g/m2,wielkość porów 1,5mm. 7,5 cm x 15 cm | 100
2. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepukliny, niewchłanialna, z polipropylenu, monofilamentowa, sterylna, o gramaturze 48g/m2, wielkość porów 3,6 x 2,8mm. Rozmiar 30 cm x 30 cm | 5
3. | Siatka chirurgiczna do operacyjnego leczenia przepukliny, niewchłanialna, z polipropylenu, monofilamentowa, sterylna, o gramaturze 48g/m2, wielkość porów 3,6 x 2,8mm.Rozmiar 15 cm x 15 cm | 1
4. | Siatka chirurgiczna wchłanialna, pleciona z kwasu poliglikolowego, rozmiar porów 0,75 mm, gramatura 56g/m2, siła podtrzymywania tkankowego 50% po upływie 18 dni od zaimplantowania, całkowita absorpcja po upływie 60 – 90 dni. Rozmiar:15 cm x 25 cm | 1
Razem:
Poz. 1,2,3,4- siatka pakowana pojedynczo,sterylna, z metryczką dokumentującą nazwę siatki, rozmiar, nr serii oraz datę ważności
Pakiet 14 - igła z ostrzem Hubera
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | stawka vat | Oferowany produkt | Producent
1. | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90 stopni, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 25cm(całość), z zaciskiem i łącznikem Luer Lock, duże, elastyczne skrzydełka o powierzchni antypoślizgowej. Rozmiary 19Gx25mm, 20Gx30mm, 20Gx20mm, do decyzji zamawiającego. | 30
Razem:
Pakiet 15 - przyrząd do wielokrotnej aspiracji
L.p. | Nazwa materiału | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przyrząd do wielokrotnej aspiracji płynu z filtrem cząsteczkowym i bakteryjnym, kompatybilny z butelkami typu ecoflac, kabipac | 5000
2. | Przyrząd do przenoszenia leku z fiolki do butelki typu ecoflac i kabipac | 1
Razem:
Pakiet 16 - podkładki i stabilizatory do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Stabilizator do rurek tracheostomijnych jednorazowy dla dorosłych z możliwością wielokrotnej regulacji długości o właściwościach antyodleżynowych | 500
2. | Stabilizator do rurek intubacyjnych jednorazowy dla dorosłych z możliwością wielokrotnej regulacji długości o właściwościach antyodleżynowych | 750
Razem:
Pakiet 17 - systemy zamknięte do odsysania
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Oferowany produkt | Producent
1. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki intubacyjnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 14 | 12
2. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki intubacyjnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 16 | 25
3. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki tracheostomijnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 14 | 25
4. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki tracheostomijnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 16 | 12
Razem:
Pakiet 18 - Serwety operacyjne, osłona na przewody, pokrowiec na stolik mayo, kieszeń, obłożenie do zabiegów ginekologicznych
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa przylepna z otworem owalnym: laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy,wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych, wymiary 70 x80 cm, otwór owalny 6 x15 cm, gramatura min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min. 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795. | 500
2. | Osłona na przewody medyczne wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, złożona teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach, szerokość 15-17cm, długość 2,5 metra, sterylna | 500
3. | Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa o wymiarach min.40 x 35 cm sterylna | 300
4. | zestaw o składzie: a)serweta do operacji ginekologicznych o wymiarze 200/270x215cm,zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezjologicznym,posiada otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24cm-1 szt. b)serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej-1 szt. c)ręczniki chłonne 18x25cm- 2szt. d) organizator przewodów(samoprzylepny) 9x18cm -1szt. e)serweta na stolik(owinięcie zestawu) 150x190cm -1szt. Wymagania dla serwet głównych: - laminat minimum dwuwarstwowy o gramaturze min. 57,5g/m2 - odporność na przenikanie płynów powyżej 100cmH20 - odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym na sucho/mokro- min. 70/50 kPa. | 125
5. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa przylepna: laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy, wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych, wymiary 75 x 90 cm, gramatura min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795. | 1150
6. | Serweta ochronna na stół operacyjny 5 warstwowa, powierzchnia pikowana,samowygładzająca się wykonana z włókniny polipropylenowej chłonność min 35 ml/100cm2 wymiar min. 100 cm x 220 cm | 50
7. | Serweta ochronna na stół operacyjny oddychająca, 4 warstwowa, dostosowana do systemów ogrzewania pacjentów, rozmiar min. 100 cm x 200 cm | 125
8. | Sterylny pokrowiec na stolik Mayo, wymiar mini 78 cm- 140 cm | 350
Razem:
Pakiet 19 - Miski, kaczki, baseny, nocniki jednorazowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Miska nerkowa jednorazowa kartonowa z materiału ulegającego biodegradacji | 8500
2. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku z materialu ulegającego biodegradacji o pojemności 4l,odporna na detergenty, wytrzymała na zwiększoną temperaturę | 1
3. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku z materialu ulegającego biodegradacji o pojemności 3l | 5000
4. | Basen płaski jednorazowy z materiału ulegającego biodegradacji | 500
5. | Kaczka jednorazowa z materiału ulegającego biodegradacji | 5000
6. | Nocniki jednorazowego użytku z materiału ulegającego biodgradacji | 150
7. | Stelaż do basenu płaskiego z pozycji 4 | 1
Razem:
Pakiet 20 - szwy
L.p. | Rodzaj igły | Krzywizna | Długość igły | Grubość nici |  | Długość nici | Zamawiana ilość saszetek | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka Vat | Oferowany produkt | Producent
|  |  |  | USP | Metryczna
Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłóknowy, poliamidowy, niepowlekany, zabarwiony na niebiesko
1. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 12 mm | 5/0 | 1 | 45 cm | 110
2. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 19 mm | 5/0 | 1 | 75 cm | 220
3. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 4/0 | 1.5 | 75 cm | 1100
4. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 1500
5. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 30 mm | 3/0 | 2 | 75 cm | 10
6. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 24 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 420
7. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 90 mm | 2 | 5 | 100 cm | 84
8. | Odwrotnie tnąca | prosta | 60 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 456
9. | Igła podwójna mikrolancetowata | 3/8 koła | 6mm | 10/0 | 0.2 | 30cm | 12
10. | Odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 39 mm | 2/0 | 3 | 75 cm | 550
11. | szpatuła mikroostrze | 3/8 koła | 6mm | 10/0 | 0.2 | 30cm | 12
Szew wchłanialny,pleciony,syntetyczny,barwiony,wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu,powlekany mieszaniną złożoną z kopolimeru glikolipidu i laktydu oraz stearynianu wapnia.Czas podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach. Całkowity czas wchłaniania 56-70 dni.
12. | okrągła | 1/2 koła | 26mm | 4/0 | 1.5 | 70cm | 24
13. | okrągła | 1/2 koła | 26mm | 3/0 | 2 | 70cm | 300
14. | okrągła | 1/2 koła | 30mm | 2/0 | 3 | 70cm | 312
15. | okrągła | 1/2 koła | 76mm | 2/0 | 3 | 70cm | 360
16. | okrągła | 1/2 koła | 37mm | 0 | 3.5 | 70cm | 96
17. | okrągła,masywna | 1/2 koła | 40mm | 1 | 4 | 70cm | 276
18. | haczyk |  | 35mm | 1 | 4 | 75cm | 12
19. | okrągła,masywna | 1/2 koła | 40mm | 2 | 5 | 90cm | 324
20. | okrągła | 1/2 koła | 37mm | 3/0 | 2 | 70cm | 144
21. | okrągła | 1/2 koła | 60mm | 1 | 4 | 70cm | 276
22. | okrągła | 1/2 koła | 65mm | 2 | 5 | 90cm | 396
23. | bez igły | - | - | 3/0 | 2 | 140cm | 72
24. | bez igły | - | - | 2/0 | 3 | 140cm | 96
25. | bez igły | - | - | 0 | 3.5 | 140cm | 48
26. | bez igły | - | - | 1 | 4 | 140cm | 12
27. | bez igły | - | - | 2 | 5 | 140cm | 48
28. | bez igły | - | - | 0 | 3.5 | 3x45cm | 300
29. | bez igły | - | - | 1 | 4 | 3x45cm | 24
30. | bez igły | - | - | 2 | 5 | 3x45cm | 72
Razem:
Pakiet 21 - igły
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Igła iniekcyjna 1,2 (18G x 30) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym | 26500
2. | Igła motylek 22G 0,7 | 25
3. | Igła motylek 21G 0,8 | 25
Razem:
Pakiet 22 - podkłady chirurgiczne
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach, przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz., chłonność min. 4000g Wykonany minimum 4 warstw wymiary w granicach 100 x 230 cm | 50
2. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach. przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz, chłonność min. 1800g. Wykonany minimum 4 warstw wymiary minimum 60 x 90 cm | 250
3. | Jednorazowy podkład chirurgiczny dwuwarstwowy wykonany z nieprzemakalnego laminatu w rozmiar 80 x 210 cm | 25
4. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach, przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz., chłonność min. 900g. Wykonany minimum 4 warstw wymiary minimum 45 x 60 cm | 25
Razem:
Pakiet 23 - adapter medyczny
L.p. | Nazwa materiału | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Adapter medyczny ze złączem ENFIT-LUER LOCK | 150
2. | Adapter redukcyjny freka ze złączem ENFIT-ENLOCK | 150
3. | złącze enfit do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawką EnFit | 90
Razem:
Pakiet 24 – strzykawki,cewniki,zgłębniki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45x12, opakowanie papier/folia po 100 szt. | 1000
2. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 2ml z wypełnieniem do minimum 2,5 ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt. | 18000
3. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 5ml z wypełnieniem do 6 ml skalowanie co 0,2ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 22500
4. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 10ml z wypełnieniem do 12 ml skalowanie co 0,5ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 20000
5. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 20ml z wypełnieniem do 24 ml skalowanie co 1,0ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 25000
6. | Strzykawki jednorazowego użytku 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron, opakowanie papier/folia po 100 szt. | 2500
7. | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych o poj. 50-60ml, do podaży leków światłoczułych bursztynowa z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. Opakowanie papier/folia, po 100 szt. | 2500
8. | Strzykawka trzyczęsciowa 100ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem , nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister-pack. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 2000
9. | Strzykawka 10 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 250
10. | Strzykawka 20 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 250
11. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 04 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 5
12. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 06 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 40
13. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 08 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 80
14. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 10 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 450
15. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 12 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 500
16. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 14 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 4000
17. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 16 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe. półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 4000
18. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 18 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 3750
19. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 20 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 1
20. | Cewnik do karmienia noworodka 6 | 1
21. | Cewnik do karmienia noworodka 8 | 1
22. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci jałowy. Długość od 150 cm do 400 cm | 1
23. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z wysokiej jakości PCV, dł. 3000 mm, opakowanie folia-papier, jałowy | 1500
24. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 16x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 175
25. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 18x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 125
26. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 20x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 1
27. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 28x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 25
28. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą bez kontroli odsysania (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia | 1650
29. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą z kontrolą odsysania (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia | 1
30. | Przewód ssący do końcówki do odsysania pola operacyjnego TYP W8/2100mm | 300
31. | Przedłużacz do tlenu CH 16/2000 | 300
32. | Cewnik Foleya – 6 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 10
33. | Cewnik Foleya – 8 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 1
34. | Cewnik Foleya – 10 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 30
35. | Cewnik Foleya – 12 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 50
36. | Cewnik Foleya – 14 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 100
37. | Cewnik Foleya – 16 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 1300
38. | Cewnik Foleya – 18 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 850
39. | Cewnik Foleya – 20 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 200
40. | Cewnik Foleya – 22 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 50
41. | Cewnik Foleya – 24 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 10
42. | Zatyczki do cewnika Foleya 1x użytku, o schodkowej budowie, sterylne | 100
43. | Kanka do odbytu 16 | 30
44. | Kanka do odbytu 30 | 350
45. | Dren do odsysania dróg oddechowych bez kontroli odsysania. Sterylny, pakowany papier folia kompatybilny z cewnikami do odsysania wymienionymi w pakiecie. | 500
Razem:
Poz 22 i 23 – cewniki do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku sterylne, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, z rurkami nosowymi łagodnie zakończonymi, bez możliwości uszkodzenia błony śluzowej.
Pakiet 25 – Venflony
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | rozmiar 24G,średnica 0,6-0,7x19mm,przepływ 13-23 ml/min | 1750
2. | rozmiar 22G,średnica 0,8-0,9 x 25mm,przepływ 31-36 ml/min | 7000
3. | rozmiar 20G,średnica 1,0-1,1 x 32mm,przepływ 54-65 ml/min | 10000
4. | rozmiar 18G,średnica 1,2-1,3 x 45mm,przepływ 80-95 ml/min | 2250
5. | rozmiar 17G,średnica 1,4-1,5 x 45mm,przepływ 125-142 ml/min | 25
6. | rozmiar 16G,średnica 1,7-1,8 x 45mm,przepływ 200 ml/min | 25
7. | rozmiar 14G,średnica 2,0-2,1 x 45mm,przepływ 270-305 ml/min | 25
Razem:
kaniula dożylna z poliuretanu,jałowa,ze skrzydełkami,z portem bocznym,linią rtg,przeźroczysta komora kontrolna umożliwiająca łatwe,wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły.
Pakiet 26 - pieluchomajtki
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych L | 16000
2. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych XL | 31500
3. | Pieluchomajtki jednorazowego użytku super małe dla dorosłych 55-80 cm | 50
4. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 2-5 KG | 700
5. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 5-9 KG | 50
6. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 12-25 KG | 100
7. | Pieluszki jednorazowego użytku rozmiar 25-50 KG | 50
Razem:
Pakiet 27 - zestawy do toalety jamy ustnej
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość opakowań/zestawów | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający: 2 szczoteczki do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania i gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 4 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętymi końcówkami, 2 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, 4 jednorazowe opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru, 6 gąbek-aplikatorów oraz 6 jednorazowych opakowań preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. | 150
2. | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolic krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca o właściwościach czyszczących,nawilżających,usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej,przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóryzwiązanym z nietrzymaniem moczu/stolca.Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry zwiazanego z nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon (każda ściereczka zawiera minimum 756mg dimetikonu),niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH,aloes,bez lateksu,w rozmiarze 22x22cm,24 ściereczki w opakowaniu.Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. | 2
3. | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę , nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujących rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej.W opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzania czepka w kuchence mikrofalowej do 30 sek. przy mocy 1000W | 50
Razem:
Pakiet 28 - wkłady żelowe
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml z substancją żelującą | 1550
2. | Workowy wkład jednorazowego użytku o pojemności 1000ml z substancją żelującą | 550
Razem:
Worek samorozprężający się i uszczelniający automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania, wykonany z tworzywa bez zawartości PCV, w pokrywie tylko jeden króciec do pacjenta z filtrem antybakteryjnym i uchwytem do swobodnego wyjmowania worka z pojemnika. przyłącze pacjenta w postaci łącznika obrotowego o konstrukcji schodkowej. Worek w wersji sprasowanej o grubości 4-5cm w celu ograniczenia powierzchni magazynowej.
W przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązany jest wyposażyć w ramach przetargu szpital w niezbędne akcesoria do montażu wkładów tj. pojemniki wielokrotnego użytku z funkcją pomiarową wraz z uchwytami do mocowania.
Pakiet 29 - obłożenia
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość sztuk/zestawów | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do zabiegów otolaryngologicznych:skład zestawu: 1.serweta operacyjna samoprzylepna typu U z wbudowanym uchwytem Velcro i taśmą samoprzylepną wokół U- 150x200cm 2.serweta operacyjna samoprzylepna typu U z taśmą samoprzylepna wokół U- 150x90cm Zestaw zapakowany w papier krepowy,który stanowi owinięcie zestawu. Serweta zbudowana z włókniny,która musi się składać z min. 2 warstw (folia polietylenowa,włóknina polipropylenowa), o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O | 125
2. | Osłona na stopę z dwuwarstwowej włókniny barierowej,sterylna,wymiary 40x22x8cm | 50
3. | Zestaw serwet operacyjnych ze wzmocnieniem z akcesoriami do dezynfekcji pola operacyjnego. Skład: 1. Serweta na stolik narzędziowy 140cmx190cm (wzmocnienie 75-80x190-200cm) - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145cm (wzmocnienie 60-70x140-145cm) - 1 szt. 3. serweta operacyjna samoprzylepna 175-200cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt. 4. serweta operacyjna samoprzylepna 150x240cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt 5. serweta operacyjna samoprzylepna 75-90cm (wzmocnienie na całej długości dłuższego boku) - 2 szt. 6. taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt. 7. ręcznik celulozowy min. 30x30cm - 4 szt. 8. pojemnik plastikowy niebieski 250ml z podziałką - 1 szt. 9. kleszczyki typu korcang o długości min. 19-20cm 10. czyścik do koagulacji - 1 szt. 11. tupfery średnie do dezynfekcji pola operacyjnego z gazy 20-nitkowej- 5 szt. 12.pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy zapobiegające przypadkowemu zranieniu w trakcie usuwania ostrzy ze skalpela, bloczek z pianki, pojedynczy magnes, 2 taśmy przylepne umożliwiające umocowanie do dowolnego obszaru roboczego na każdym wieczku pudełka, serylne Materiałobłożenia operacyjnego spełniający wymogi normy EN 13795(1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw ma posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.Serwety operacyjne wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 110g/m2) Chłonność materiału podstawowego min.450% ,chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany,zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze,zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | 750
Razem:
Pakiet 30 - zestaw operacyjny jednorazowy
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość zestawów | Cena brutto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Sterylny zestaw operacyjny uniwersalny. Zapakowany w zbiorczym opakowaniu Skład: 1. Serweta na stolik instrumentariuszki – służąca, jako zawinięcie zestawu, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm– 1 szt. 2. Serwety operacyjne trójwarstwowe (włókninowa warstwa chłonna, folia PE, warstwa chłonna od strony pacjenta): a) górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny o wymiarach min.240x150 – 1 szt b) dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach min 170x175 – 1 szt c) boczne min. 90x75cm z taśmą lepną wzdłuż dłuższego boku – 2 szt. Wymagania: gramatura min 63g/m2, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro: 100/50 kPa, wytrzymałość na penetracje płynu min 160 cm H2O – 2 szt 3. Taśma lepna min.9x49cm - 1 szt. 4. Osłona na stolik Mayo min.78x140cm – 1 szt 5. Kieszeń samoprzylepna 2 komorowa, na ssak i koagulację o wym. 40x35cm – 1 szt 6. Fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara (lub równoważnej o cechach nie gorszych : włóknina celulozowo – poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35 mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5 mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową, 30g/m2; wytrzymałość na rozerwanie – sucho/mokro min. 230/180KPa, nieprzemakalność min. 250 mm H20 z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części rękawa, Ilość – 3 szt (1 szt - L, 2 szt - XL) 7. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozowa z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej akrylowy oparty na bazie wodnej. Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma zachodzącymi na siebie uwalnianymi filmami umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Ilość 2 szt. (1 szt - 9x20cm, 1 szt - 9x25cm). 8. Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego, z możliwością zamknięcia, 247 mm, zielono-niebieskie, - 1 szt. 9. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml – 1 szt. 10. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 500 ml – 1 szt. 11. Dzbanek z rączką plastikowy z polipropylenu z podziałką 1200 ml – 1 szt. 12. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem, Ilość: 1 szt – 10ss, 1 szt – 11ss, 1 szt – 20ss. 13. Podstawka pod skalpele – 1 szt 14. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 10x10 – 80 szt. 15. Serwety gazowe z tasiemką 40x40 cm, 20 nitkowe, 6 warstwowe, z nitką rtg, kolor zielony - 5 szt. 16. Tupfer gazowy okrągły, 15x16 mm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 20 szt. 17. Tupfer gazowy okrągły, 30x40 mm, z nitką rtg, 20 nitkowy – 5 szt. 18. Czyścik do elektrody czynnej, rozmiar 5x5cm, posiadający taśmę samoprzylepną – 1 szt 19. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min 20 pozycji) magnetyczną wkładkę na ostrza (pojemnik służy jako narzędzie do ich zdejmowania z trzonka) – 1 szt. 20. Dren z końcówką typu Yankauer z PVC T24CH 3,5m. Yankauer 20CH okrągła końcówka 4 oczka, końcówki kompatybilne z posiadanym ssakiem i osprzętem Zamawiającego – 1 szt. 21 uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm(ERBE)-1 szt.bg | 8
Razem: