## Arkusz1
Numer Sali | Nazwa wyposażenia | Opis technologiczny ( wymiary +/-20 mm) | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto 1 szt | Wartość netto | VAT stawka % | Wartość brutto
śluzy | stelaż do worków foliowych | Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, bez pokryw. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 840x450x910. |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
śluzy | regał listwowy | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Regał z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie) krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. H=2000 mm, służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Wszystkie krawędzi zaokrąglone |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
śluzy | wieszak na obuwie do regału listwowego | Wieszak do obuwia, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 570x180x300 na 6 par obuwia chirurgicznego. |  | 30 | 0 | 0 |  | 0
śluzy | kosz sterylizacyjny do regału listwowego | Kosz sterylizacyjny 575x280x265 z wycięciem wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z wycięciem z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 1 jedno Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxwys) w mm: 575x280x265.Jednostka sterylizacyjna. |  | 20 | 0 | 0 |  | 0
mycie personelu BO | regał listwowy mobilny | Regał listwowy mobilny bez uchwytów jednostronny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w 16 par haczyków umieszczonych z dwóch stron regału (po 8 par z każdej strony regału) służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  | 8 | 0 | 0 |  | 0
mycie personelu BO | kosz sterylizacyjny do regału listwowego naściennego lub mobilnego | Kosz sterylizacyjny 575x280X135 /mały/ Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm. Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary (dłxszerxwys) w575x280x135 mm |  | 16 | 0 | 0 |  | 0
mycie personelu BO | półka pełna do regału listwowego naściennego lub mobilnego | Półka pełna. Półka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), zakończona galeryjką 580x260x145. Półka wykonana z blachy 1,5mm. |  | 16 | 0 | 0 |  | 0
śluza brudna - na odzież | wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny | Stelaż do worków foliowych 120l - podwójny, z pokrywami unoszonymi przypomocy dźwigni nożnej. Wózek wyposażony w dwie obręcze na worki. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Podstawa z kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 840x450x910. |  | 6 | 0 | 0 |  | 0
śluza brudna - na obuwie | wózek do przewożenia brudnego obuwia zabudowany szafką | Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w stelaż z obręczą na worek o poj. 120 l oraz pokrywę satynową matową, podnoszoną nożnie. Pokrywa po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka. Wózek zabudowany szafką z drzwiczkami od frontu. Podstawa z kółkami fi 80 mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek od frontu wyposażony w uchwyt do prowadzenia. Wszystkie krawędzie bezpieczne, zaokrąglone. Wymiary wózka 538x515x1050 mm |  | 6 | 0 | 0 |  | 0
zamaczanie narzędzi po operacji | stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z dwoma pojemnikami (jeden z pokrywą). Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na stałe oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku. W górnym blacie umieszczone dwa wyjmowane pojemniki (większy z pokrywą) wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelką. Wymiary zewnętrzne pojemników (dłxszerxgł) w mm: większy - 530x325x200, mniejszy - 325x176x200. Wymiary wewnętrzne pojemników (dłxszerxgł) w mm: większy - 500x300x200, mniejszy - 300x150x200. Blat dolny montowany na stałe umieszczony na wysokości 150 mm od podłoża. Odległość między blatami wynosi 640 mm (pomiędzy półką a GN 470mm). Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 747x368 mm. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 860x440x850. |  | 5 | 0 | 0 |  | 0
zamaczanie narzędzi po operacji | stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych | Stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych z pojemnikiem z pokrywą. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wyrób wyposażony w dwa blaty zagłębione, montowane na stałe oraz uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony, przy krótszym boku. W górnym blacie umieszczony wyciągany pojemnik z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) -pokrywa z uszczelką. Pojemnik z kanalikiem, z zaworem kulowym. Wymiary wewnętrzne pojemnika: 600x300x250 mm. Blat dolny montowany na stałe umieszczony na wysokości 150 mm od podłoża. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary:663x363x850 mm. |  | 24 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1000x500x2000. |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1000x600x2000. |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1200x500x2000. |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1200x600x2000. |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 800x500x2000. |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 600x500x2000. |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1000x600x1800. |  | 3 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Dolna półka na wysokości 350 mm. od posadzki. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 600x600x1800. |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1000x600x1800. |  | 9 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1000x600x2000. |  | 27 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 1000x600x2000. |  | 7 | 0 | 0 |  | 0
magazyny | regał magazynowy | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami montowanymi na stałe. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału ‑ 100kg. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 800x600x2000. |  | 1 | 0 | 0 |  | 0
śluzy | regał na fartuchy | Regał na 6 fartuchów RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyposażenie: 6 wieszaków wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 specjalnie zaprojektowanych pod fartuchy rardiologiczne. Regał wyposażony w półkę dolną oraz uchwyty do prowadzenia. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm 810x565x1600. |  | 2 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0 |  | 0