**Gdynia, dnia 28-08-2024 r**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Dostawa zestawów narzędzi dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.***

***Nr sprawy - D25M/251/N/29-57rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1 Zadanie 30**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na tolerancję długości narzędzi na poziomie 0,5 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2 zadanie 30 poz.17** Czy zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie długości 20 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3 zadanie 30 poz. 18** Czy zamawiający wyrazi zgodę na narzędzie o długości 27 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4 zadanie 30 poz. 20** Czy zamawiający wyrazi zgodę na Łyżka kostna Volkmann z plastikowym uchwytem, fig. 4, szer. 8,5 mm, dł. 27 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5 zadanie 30 poz. 24** Czy zamawiający wyrazi zgodę na naczynie o poj. 1L i wymiarach 16(góra)x7(dół) ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6 zadanie 30 poz. 26** Czy zamawiający wyrazi zgodę na kontener kontener bezobsługowy, wanna ze stopu aluminium w wymiarach 510x240x160 mm. Pokrywa aluminiowa posiada miejsca na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa z dwoma filtrami wystarczającym na min.1000 cykli (w zestawie komplet filtrów wystarczających na minimum 5000 cykli sterylizacji) sterylizacji w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali i mata silikonowa

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

d) włoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 4 lub 5 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8**

Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

• funkcje, jakie mają spełniać;

• kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

• standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

Zadanie 10- Narzędzia chirurgiczne:

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |
| 8. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA |
| 9. | MŁOTEK ORTOPEDYCZNY TYP HAJEK WAGA 140 G, ŚREDNICA GŁOWICY 27 MM DŁ. 215 MM. |
| 10. | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 180 MM LUB 190 MM. |
| 11. | SKROBACZKA TYP FREER-YASARGIL , DWUSTRONNA OSTRA DŁ. 190 MM. |
| 15. | SKROBACZKA TYP FREER-YASARGIL , DWUSTRONNA OSTRA DŁ. 190 MM. |
| 17. | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁ. 180 MM LUB 190 MM. |
| 18. | MIKRO ODGRYZACZ TYP ORMEROD SZCZĘKI PROSTE 1X5 MM DŁ. 80 MM |
| 21. | HAK BRZUSZNY TYP BALFOUR Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM ŁYŻKI ŚRODKOWEJ, WYSOKOŚĆ 200 MM SZEROKOŚĆ 270 MM ROZWARCIE 265 MM ŁYŻKA ŚRODKOWA WYMIARY 80X90 MM ŁYŻKI BOCZNE 89 MM GŁĘBOKOŚĆ,ŁYŻKI BOCZNE O BRANŻACH PERFOROWANYCH PRAWA STAŁA LEWA RUCHOMA |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9** Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

• funkcje, jakie mają spełniać;

• kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

• standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

Zadanie 14 - Narzędzia ortopedyczne:

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | OSTEOTOM STILLE DELIKATNIE ZAKRZYWIONH SZER. 20 MM DŁ. 200 MM |
| 4. | DŁUTO ROWKOWE TYP STILLE , SZER. 20MM , DŁ.200MM |
| 5. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE , PROSTY , DŁ. 250MM , SZER.30MM |
| 6. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTY SZER. 10 MM DŁ. 250 MM |
| 7. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 4,5 MM DŁ. 140 MM |
| 8. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 6,0 MM DŁ. 140 MM |
| 12. | RASPATOR LAMBOTTE SZER. 5,0 MM DŁ. 210 MM |
| 13. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10 MM DŁ. 210 MM |
| 14. | SKROBACZKA KOSTNA TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20 MM DŁ. 210 MM |
| 15. | RASPATOR LAMBOTTE SZER. 25,0 MM DŁ. 210 MM |
| 21. | PODWAŻKA KOSTNA SZER. ŁYŻKI 18 MM DŁ. 240 MM |
| 23. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 22 MM DŁ. 280 MM |
| 24. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER. 34 MM DŁ. 290 MM |
| 26. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 240 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |
| 29. | HAK TYPU ISRAEL , 250 mm DŁUGOSCI LEKKO ZAGIĘTY CZTEROZĘBY TĘPY , GŁĘBOKOŚĆ 40mm, SZEROKOŚĆ 40 mm, |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10** Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

• funkcje, jakie mają spełniać;

• kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

• standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

Zadanie 11 - Narzędzia na Oddział Chirurgii:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM LUB 160 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |
| 4. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |
| 10. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP GILLIES KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM |
| 16. | MATA SILIKONOWA O WYM. 240X110 MM PERFOROWANA JEŻYK PASUJĄCA DO OFEROWANEGO KOSZA |
| 17. | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ Z PODZIAŁKĄ , POJEMNOŚĆ 0,25L |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11** Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

• funkcje, jakie mają spełniać;

• kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

• standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

Zadanie 31- Narzędzia do laparoskopii

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | imadło do igieł utwardz. typ Mayo-hegar, proste normalprofil/ standard, dł. 18 cm |
| 8 | kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 | kleszczyki do opatrunków odgięte typ Maier dł. 260mm lub 270mm z zamkiem szerokość szczęki7mm skok ząbków 1,25mm |
| 11 | kleszczyki naczyniowe typ Kocher-Ochsner zakrzywione skok ząbków 0,9 mm końcówka robocza1x2 ząbki długość 220 mm |
| 12 | kleszcze do materiałów opatrunkowych typ Rampley proste szerokość oczka 12mm skok ząbków 1mm dł.250mm |
| 16 | hak operacyjny typ Us-army długość 210 mm dwustronny wymiary łyżek 25X15/45X15-21X15/40X15 |
| 20 | kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systememautomatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku)owym. 297x274x150mm lub 297x274x200mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzonawarstwą aluminiowo -polimerową z rączkami, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12** Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

• funkcje, jakie mają spełniać;

• kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

• standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

Zadanie 35- Narzędzia na Oddział Kardiochirurgii:

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | HAK OPERACYJNY TYP US-ARMY DŁUGOŚĆ 210 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁYŻEK 25X15/45X15-21X15/40X15 |
| 4 | KANIULA SSĄCA TYP DE'BAKEY ŚR. 3 MM DŁ. 280 MM |
| 5 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 1 LITR WYMIARY 15(SZEROKOŚĆ)X7,5(WYSOKOŚĆ) CM. |
| 6 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11(SZEROKOŚĆ)X5,5(WYSOKOŚĆ) CM. |
| 10 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP WAUGH KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM DELIKATNA |
| 14 | PINCETA ATRAUMATYCZNA PROSTA DELIKATNA DŁUGOŚĆ 240 MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ |
| 15 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |
| 17 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 260 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |
| 18 | ZACISK OPATRUNKOWY DO PAPIERU DŁUGOŚĆ 105 MM ODGIĘTY 40 STOPNI ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM ŚREDNICA KOWADEŁKA 3,7 MM NACIĘCIA KRZYŻOWE 0,7 MM |
| 20 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM FIGURA 0 |
| 21 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE DO PODWIĄZEK TYP BABY-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 190 MM |
| 22 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM |
| 27 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 195 MM OSTRZA TĘPO TĘPE ZAOKRĄGLONE |
| 32 | ATRAUMATYCZNE KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DE'BAKEY ZAKRZYWIONE 55 MM DŁ 265 MM. |
| 33 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY (MODYFIKOWANY MORRIS), DŁ.230MM , SZCZEKI UGIĘTE POD KĄTEM 70 STOPNI DŁ. SZCZEKI 93MM , CZEŚCI ROBOCZ. 70MM |
| 37 | DZIURKACZ AORTALNY SZER. 4,5 MM DŁ. 150 MM |
| 39 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP NELSON-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 250 MM LUB 260 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA |
| 40 | POKRYWA KONTENERA PASUJĄCA DO WANNY, ROZMIAR 1/1 WYKONANA Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. W POKRYWIE UMIESZCZONE DWA MIEJSCA DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWEGO. WEWNĄTRZ POKRYWY WKLEJONA SILIKONOWA USZCZELKA. WANNA KONTENERA O WYM. 580x280x260 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI WANNY KONTENERA. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA. W KONTENERZE DWA KOSZE NA NARZĘDZIA. |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 13**

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie:

Zadanie 35- Narzędzia na Oddział Kardiochirurgii:

|  |  |
| --- | --- |
| 43 | ZACISK TYP BULLDOG MINI ZAKRZYWIONY DŁ ROBOCZA 14 MM DŁ. CAŁKOWITA 35 MM DO ŻYŁ CZY DO AORT |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14** Prosimy o dopuszczenie nieznacznych różnic w parametrach narzędzi niż wskazane w SWZ,

charakterystyczne dla jednego konkretnego wykonawcy.

Proponowane przez nas narzędzia i występujące różnice nie mają żadnego wpływu na:

• funkcje, jakie mają spełniać;

• kompatybilność z pozostałymi narzędziami innych producentów;

• standardy jakościowe;

Ustawa PZP umożliwia zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż

wskazane w Specyfikacji z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych,

technologicznych i jakościowych.

Zadanie 1- Narzędzia na Oddział Kardiochirurgii:

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8 X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X 4 (WYSOKOŚĆ) CM. |
| 4. | KLESZCZYKI TYP COLLIN PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OKIENKOWE ZŁĄCZE ŚRUBOWE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |
| 11. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM |
| 13. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 185 MM |
| 14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 220 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |
| 15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM |
| 18. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |
| 19. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM |
| 21. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 150 MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW |
| 23. | KLESZCZYKI TKANKOWE TYP LAHEY PROSTE CZĘŚĆ ROBOCZA 2X2 ZĘBY DŁUGOŚĆ 150 MM |
| 24. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE COOLEY ZAKRZYWIONE DŁ. SZCZĘKI 49 MM, DŁ. KRZYWIZNY 26 MM DŁ CAŁKOWITA 150 MM. |
| 25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁ. 170 MM RAMIONA ODGIĘTE SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM |
| 26. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM |
| 28. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 180 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM |
| 29. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 5,0X7,0 MM DŁUGOŚĆ 170 MM |
| 30. | HACZYK OPERACYJNY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 5,0X9,5 MM DŁUGOŚĆ 170 MM |
| 31. | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM |
| 33. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN DŁ. 135 MM ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 90 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM |
| 34. | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 31X10 DŁ. 220 MM |
| 35. | HAK TKANKI MIĘKKIEJ TYP OBWEGESER 42X11 DŁ. 220 MM |
| 37. | ELEWATOR TYP FEERY-YASARGIL DWUSTRONNY OSTRO TĘPY DŁ. 190 MM. |
| 38. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 220 MM |
| 41 | POKRYWA KONTENERA PASUJĄCA DO WANNY, ROZMIAR 1/1 WYKONANA Z ALUMINIUM. UCHWYTY ZATRZASKOWE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ. W POKRYWIE UMIESZCZONE DWA MIEJSCA DO MONTAŻU FILTRA JEDNORAZOWEGO. WEWNĄTRZ POKRYWY WKLEJONA SILIKONOWA USZCZELKA. WANNA KONTENERA O WYM. 580x280x260 MM, BEZSZWOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA ALUMINIUM. WANNA BEZ RĄCZEK TRANSPORTOWYCH. RANT WANNY ZAOKRĄGLONY I WYGIĘTY W FORMIE KOŁNIERZA NA ZEWNĄTRZ W CELU ZAPEWNIENIA STERYLNOŚCI WANNY KONTENERA. PO OBU STRONACH WANNY NA ŚCIANKACH MIEJSCE NA PLASTIKOWE KLAMRY, DO OZNAKOWANIA KONTENERA WRAZ Z MIEJSCEM NA MOCOWANIE TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ETYKIET ZE STERYLIZATORA. W KONTENERZE DWA KOSZE NA NARZĘDZIA. |

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15** Pakiet 4, poz. 1: Czy Zamawijajacy wyraża zgodę na kleszcze nazwa własna Gross Maier, dł. 270 mm,

pozostałę parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 16** Pakiet 4, poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki nazwa włąsna Metzenbaum, pozstałe

parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17** Pakiet 4, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 180 mm, pzostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18** Pakiet 4, poz. 11: Czy Zamawijacy wyraża zgodę na pęsetę dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19** Pakiet 4, poz. 15: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 300 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20** Pakiet 4, poz. 16: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki nazwa własna Crile Rankin, pozostałe

prametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21** Pakiet 4, poz 17: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 180 mm, pozostałe parametry bez

zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22**Pakiet 4, poz. 22: Czy Zamawiący wyraża zgodę na kleszczyki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23** Pakiet 4, poz. 24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez

zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 24** Pakiet 4, poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 25** Pakiet 4, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 26** Pakiet 4, poz. 34: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27** Pakiet 4, poz. 36: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 280 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28** Pakiet 4, poz. 38: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł.200 mm, pozostałe paraemtry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29** Pakiet 4, poz. 39: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł.200 mm, pozostałe paraemtry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30** Pakiet 4, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł.270 mm, pozostałe paraemtry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31** Pakiet 4, poz. 45: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach 25x15 mm i 21x15 mm oraz 40x15 mm i 45x15 mm dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmain.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 32** Pakiet 4, poz. 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach 49x38 mm i 63x49 mm, pozstałe

parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33** Pakiet 4, poz. 47: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymairach 65x85 mm, dł. 255 mm, pozostałe prametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34** Pakiet 4, poz. 48: Czy Zamawiający wyraża zgodę na hak o wymiarach 155x50 mm dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35** Pakiet 4, poz. 51: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kosz o wymiarach 540x250x100 mm, pozostałe

parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36** Dotyczy zadania nr 2 Poz.1 – Czy zamawiający dopuści takie same kleszczyki tylko nazwa własna Gross Maier zamiast Gross?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37** Dotyczy zadania nr 2 Poz.3 – Czy Zamawiający dopuści takie samo naczynie tylko poj.0,14 litra i wymiar 80x40mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38** Dotyczy zadania nr 2 Poz.7, 8, 17, 23 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na tolerancję rozmiary w zakresie +/-5mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39** Dotyczy zadania nr 2 Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści taki sam nóż do adenotomii tylko dł.21cm i szer.13,3mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40** Dotyczy zadania nr 2 Poz.11 - Czy Zamawiający dopuści taki sam nóż do adenotomii tylko dł.21cm i szer.15,2mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41** Dotyczy zadania nr 2 Poz.13 – Prosimy o wyjaśnienie czy rama ma być lewa czy prawa?

**Odpowiedź Zamawiającego:** **Zamawiający wymaga ramy otwartą stroną w prawo.**

**Pytanie 42** Dotyczy zadania nr 2 Poz.14 – Czy Zamawiający dopuści szpatułkę rozmiar 22x60mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 43** Dotyczy zadania nr 2 Poz.15 - Czy Zamawiający dopuści szpatułkę rozmiar 22x75mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44** Dotyczy zadania nr 2 Poz.16 – Czy Zamawiający dopuści taki sam disektor i retraktor tylko dł.22cm i szer. retraktora 12mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 45** Dotyczy zadania nr 2 Poz.24 – Czy Zamawiający dopuści taki sam kosz tylko rozmiar 380x240x90mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46** Dotyczy zadania nr 3 Poz.1 – Czy zamawiający dopuści takie same kleszczyki tylko nazwa własna Gross Maier zamiast Gross?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 47** Dotyczy zadania nr 3 Poz.3 – Czy Zamawiający dopuści takie samo naczynie tylko poj.0,14 litra i wymiar 80x40mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 48** Dotyczy zadania nr 3 Poz.7, 8, 17, 23, 24 - Czy Zamawiający wrazi zgodę na tolerancję rozmiary w zakresie +/-5mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49** Dotyczy zadania nr 3 Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści taki sam nóż do adenotomii tylko dł.21cm i szer.13,3mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50** Dotyczy zadania nr 3 Poz.11 - Czy Zamawiający dopuści taki sam nóż do adenotomii tylko dł.21cm i szer.15,2mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 51** Dotyczy zadania nr 3 Poz.13 – Prosimy o wyjaśnienie czy rama ma być lewa czy prawa?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga ramy otwartą stroną w prawo.**

**Pytanie 52** Dotyczy zadania nr 3 Poz.16 – Czy Zamawiający dopuści taki sam disektor i retraktor tylko dł.22cm i szer. retraktora 12mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53** Dotyczy zadania nr 3 Poz.24 – Czy Zamawiający dopuści taki sam kosz tylko rozmiar 380x240x90mm?

Dotyczy zadania nr 5

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 54** Dotyczy zadania nr 3 Poz. 2, 12, 16 – Czy Zamawiający wrazi zgodę na tolerancję rozmiary w zakresie +/-5mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55** Dotyczy zadania nr 3 Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści dł. 165mm lub 175mm pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56** Dotyczy zadania nr 3 Poz.13 – Czy Zamawiający dopuści dł. 240mm i nazwa własna Foerster?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57** Dotyczy zadania nr 3 Poz.17 – Cy Zamawiający dopuści tym Mayo Hegar rozmiar 200mm pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58** Dotyczy zadania nr Poz.18 – Czy Zamawiający dopuści taki sam hak tylko wymiary 25x15/45x15mm-21x15/40x15mm i dł.210mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59** Dotyczy zadania nr 3Poz.19 – Czy Zamawiający dopuści taki sam hak tylko wymiary 36x28/28x20mm-49x38/71x43mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 60** Dotyczy zadania nr 3Poz.20 - Czy Zamawiający dopuści taki sam kosz tylko rozmiar 380x240x90mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec