Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 Ustnik endoskopowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednorazowy ustnik endoskopowy z opaską elastyczną lub silikonową taśma, otwór 21-23mm x 22-30mm | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 Pętla z siatką

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jednorazowa pętla z siatką włókninową lub nylonową do bezpiecznego usuwania ciał obcych, wydobycia polipów, średnica 2,3mm-2,5mm, długość robocza 2300mm, kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm, średnica pętli 20-30mm | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 Klipsownica endoskopowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Klipsownica jednorazowego użycia do mechanicznej homeostazy w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego, z rotacją i możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania klipsa, długość robocza 2300-2350mm, średnica 2,3mm, rozwarcie 135 stopni, długość ramion klipsa 16-17mm | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 Igła endoskopowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (REF/kod produktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Igła endoskopowa do ostrzykiwania z blokadą bezpieczeństwa, średnica 2,3mm-2,4mm, długość robocza 2300mm, rozmiar igły 25G, długość igły 5mm-6mm | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.