## Część I
Formularz cenowy , załącznik nr 1 do SWZ | [7 empty] | ZPZ-16/03/23
Część I. Zestaw narzędzi do laparoskopii
1. Zamawiający wymaga aby części robocze narzędzi były kompatybilne z rękojeściami narzędzi posiadanymi przez Zamawiającego Firmy Aesculap. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023r. 3. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane narzędzia.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt./op.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | kaniula insuflacyjna veress dł. 120 mm | 1
2. | nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm | 1
3. | kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm | 1
4. | kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm | 1
5. | kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne z rowkam w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm | 1
6. | kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 420 mm | 1
7. | kleszczyki preparacyjne, atraumatyczne, typu Crocle z szczękami do chwytania, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm dł. branszy 30 mm | 1
8. | kleszczyki jelitowe typ Dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr: 5 mm, dł: 310 mm | 1
9. | kleszczyki jelitowe typ Dorsey, monopolarne, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr: 5 mm, dł: 370 mm | 1
10. | kleszczyki chwytające typu Allis, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm | 1
11. | kleszczyki chwytające do węzłów chłonnych, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr 5 mm, dł 220 mm | 1
12. | zacisk endowaskularny typu Crawford śr 5 mm, dł. 310 mm | 1
13. | kleszczyki preparacyjne typu Maryland, bipolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm | 1
14. | elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do hf, wymienna część robocza w kształcie litery l wielorazowego użytku, śr. 5 mm dł. 330 mm | 1
15. | monopolarna elektroda haczykowa - końcówka do rękojeści typu łopatka | 1
16. | trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gwintowany, matowany z przyłączem do insuflatora; autoklawowalny;śr. 5 mm, dł. płaszcza 110 mm | 2
17 | obturator metalowy, trójgraniasty, ostry; śr. 5 mm, dł. 110 mm | 1
18. | uszczelka silikonowa do trokara o śr. 5 mm wielorazowa, 1 op. 20 szt. | 1
19. | trokar wielorazowy z silikonową zastawką, przyłącze do insuflatora, płaszcz gwintowany, matowany, autoklawowalny, śr 10 mm, dł.płaszcza 110 mm redukcja za pomocą uszczelki 5 mm na 10 mm i 12 mm | 3
20 | obturator metalowy, trójgraniasty, ostry; śr. 10 mm, dł. 110 mm | 1
21 | komplet uszczelek, składający się z redukcji klapkowej 5 mm na 10 mm, zaworu mocującego do trokara i uszczelki krzyżowej zabezpieczającej uciekanie gazu. | 3
22 | trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz gwintowany, autoklawowalny, śr 12 mm, dł.płaszcza 110 mm redukcja za pomocą uszczelki 5 mm na 10 mm i 12 mm | 1
23 | obturator metalowy, trójgraniasty ; śr. 12 mm, dł. 110 mm | 1
24 | kompletna uszczelka, składająca się z uszczelki śr 10 mm, zaworu mocującego do trokara i uszczelki krzyżowej zabezpieczającej uciekanie gazu. | 1
25 | imadło odgięte w lewo, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 mm, | 2
26 | kabel monopolarny do diatermi Erbe posiadanej przez zamawiającego | 2
27 | kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x285x209mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito perforowane, wykonane z jednego kawałka stali ze stelażem na 18 narzędzi laparoskopowych. | 1
28 | bipolarna pęseta bagnetowa, złote końcówki nieprzywieralne, izolowana końcówka dł. 190 mm część robocza 1,5 mm | 1
29 | bipolarna pęseta prosta izolowana końcówka dł. 200 mm część robocza 0,9 mm | 1
30 | nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 410 mm | 1
31 | trokar wielorazowy z silikonową zastawką,płaszcz trokaru plastikowy gwintowany; autoklawowalny;śr. 5,5 mm, dł. płaszcza 110 mm, wraz z obturatorem metalowym, ostrym; śr. 5,5 mm, dł.110 mm | 10
32 | kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium w wymiarach 540x144x65 mm. Pokrywa aluminiowa posiada miejsca na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa i wanna z filtrem wystarczającym na min.1000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowej | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## Część II
Część II. Narzędzia chirurgiczne brzuszne, atraumatyczne
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023r., hartowane próżniowo, odporne na korozję, poddane przez producenta wstępnej pasywacji. 2. Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały powierzchnię matową, równą, gładką. 3. Zamawiający wymaga aby narządzia były łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem. 4. Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy : a/ PN-EN ISO 7153-1:2017-02( lub równoważna ) spełniająca standard dla stali, b/ DIN 96298 (lub równoważna) dot. twardości stali c/ ISO 13402 (lub równoważna) dot. odporności na korozję. W przypadku spełnienia norm równoważnych do wymaganych - Wykonawca wskaże nazwę i nr normy równoważnej: (wpisać).................................................... 5. Zamawiający wymaga aby zaoferowane narzędzia nie ulegały uszkodzeniu: - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopnie Celsjusza, - dezynfekcji maszynowej w myjniach -dezynfektorach okonstrukcji zgodnej z z PN-EN 15883 - w roztworach dedykowanych przeparatów dezynfekcyjnych 6. Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: a/ trwałym napisem: "MSWiA Olsztyn" metodą elektrochemiczną lub laserową(z wyjatkiem narzędzi i urządzeń, na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest jest niemożliwe, b/ unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń , na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX, c/ narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania. 7. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane narzędzia, w tym na trwałość oznakowań na narzędziach.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | hak miedniczny typ St.Marks wymiary części roboczej 174x60 mm końcówka 60x45 mm długość 330 mm | 2
2. | hak brzuszny typ Fritsch figura 4 wymiary części roboczej 46x75 mm długość 235 mm | 2
3. | hak brzuszny typ Balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm szerokość 250 mm rozwarcie 255 mm łyżka środkowa wymiary 107x59 mm łyżki boczne 105 mm głębokość,łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma | 1
4. | rama rozwieracza brzusznego typ Collin maksymalna szerokość otwarcia 210 mm | 1
5. | para łyżek bocznych do haka brzusznego typ Collin wymiary 61x80 mm | 1
6. | para łyżek bocznych do haka brzusznego typ Ricard wymiary 72x84 mm | 1
7. | rama typ Kirschner o wymiarach 295x275 mm | 1
8. | łyżka typ Kirschner Balfour o wymiarach 80x82 mm | 4
9. | nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 1
10. | nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Metzenbaum długość 260 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 1
11. | nożyczki do ligatury odgięte długość 230 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | 1
12. | nożyczki naczyniowe typ Hohenfellner odgięte końce tępo tępe długość 255 mm | 1
13. | nożyczki naczyniowe typ Diethrich-Hegemann delikatne odgięte pod kątem 45° długość 180 mm końce ostro ostre | 1
14. | pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 305 mm | 1
15. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 300 mm | 1
16. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 240 mm | 1
17. | pinceta naczyniowa z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey prosta szerokość szczęki 2 mm długość 200 mm | 1
18. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | 1
19. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 250 mm | 1
20. | kleszczyki typ Parry-Cooley z uzębieniem atraumatycznym typ Cooley zakrzywione rozstaw szczęki 70 mm dł. całk. 280 mm | 1
21. | kleszczyki naczyniowe typ Derra średnie z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey rozstaw szczęki 20 mm długość 170 mm | 1
22. | zacisk naczyniowy atraumatyczny typ De Bakey prosty dł. szczęk 25 mm, dł. całkowita 80 mm | 1
23. | zacisk naczyniowy atraumatyczny typ De Bakey zakrzywiony, dł. szczęk 18 mm, dł. całkowita 78 mm | 1
24. | kleszcze jajnikowe szczęki z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey szerokość części roboczej 21 mm proste długość 250mm | 2
25. | kleszczyki preparacyjne typ Overholt-Geissendoerfer figura 2 zakrzywione długość 220 mm | 1
26. | imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 235 mm | 1
27. | imadło chirurgiczne typ De Bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 260 mm | 1
28. | imadło chirurgiczne typ De Bakey szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 305 mm | 1
29. | imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 305 mm | 1
30. | ekstraktor pęcherzyka żółciowego długość łyżki 55 mm | 1
31. | rozwieracz typ Parks modyfikacja girona bez łyżek | 1
32. | para łyżek do rozwieracza typ Parks modyfikacja Girona głębokość 90 mm z zatrzaskiem kulowym | 1
33. | para łyżek do rozwieracza typ Parks modyfikacja Girona głębokość 70 mm z zatrzaskiem kulowym | 1
34. | łyżka środkowa do rozwieracza typ Parks modyfikacja Girona głębokość 95 mm | 1
35. | łyżka kostna typ Volkmann szerokość części roboczej 6,8 mm długość 180 mm | 1
36. | łyżka kostna typ Volkmann szerokość części roboczej 8,5 mm długość 180 mm | 1
37. | dźwignia kostna typ Hohmann szerokość 17 mm długa wąska końcówka długość 240 mm | 1
38. | dźwignia kostna typ Hohmann szerokość 17 mm długość 240 mm | 1
39. | kleszcze do chwytania kostek obie końcówki ostre z ogranicznikiem długość 210 mm | 1
40. | kleszcze repozycyjne do kości duże ze śrubą blokującą zakrzywione długość 230 mm | 1
41. | kleszcze repozycyjne do kości małe ze śrubą blokującą zakrzywione długość 170 mm | 1
42. | osteotom typ Lambotte prosty szerokość 15 mm długość 240 mm | 1
43. | osteotom typ Lambotte prosty szerokość 13 mm długość 240 mm | 1
44. | pinceta chirurgiczna średnioszeroka prosta końcówka robocza 1x2 ząbki długość 200 mm | 2
45. | imadło chirurgiczne typ Ryder delikatne szczęki proste z twardą wkładką skok 0,4 mm do nici 4/0-6/0 długość 195 mm | 2
46. | nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha | 2
47. | pokrywa kontenera o wym. 598 x 297 x 28 mm, rozmiar 1/1 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 592x297x136 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych, rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. W kontenerze kosz na narzędzia. | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## Część III
Część III. Zestaw dystraktorów i kostotrzymaczy
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. 2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane narzędzia.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | numer katalogowy
Dystraktor zewnętrzny duży: dystraktor zewnetrzny duży do sródoperacyjnej stabilizacji i repozycji kości uda i podudzia. W SKŁAD KOMPLETU WCHODZI: Dystraktor wyposażony w ruchome uchwyty, regulowane w trzech płaszczyznach, blokowane wstępnie przy pomocy ząbkowanych połączeń. Tulejki prowadzące groty Schanza, mocowane do gwintowanego pręta stalowego o średnicy 14mm. Płynna regulacja kompresji/dystrakcji. Długość pręta głównego 480mm lub 330mm. Długość tulejki prowadzącej groty Schanza 55mm i 105mm.
1 | Taca modułowa do Large Distractor | 1
2 | Wiertło dwusplotowe 3,5mm, dłg. 195/170mm | 2
3 | Klucz Ø 11.0 mm do Large Distractor | 1
4 | Klucz kołkowy Ø 4.5 mm, długość 120 mm do Large Distractor | 1
5 | Rączka typu T- Uniwersalny uchwyt wiertarski typu T | 1
6 | Tuleja wiertarska 5.0/3.5 mm | 1
7 | Tuleja wiertarska 6.0/5.0 mm | 1
8 | Trokar Ø 3.5 mm | 1
9 | Pret gwintowany Ø 14 mm, długość 480 mm do Large Distractor | 1
10 | Pret gwintowany Ø 14 mm, długość 330 mm do Large Distractor | 1
11 | Nakrętka radełkowana do Large Distractor | 3
12 | Suwak z nakrętką napinającą do Large Distractor | 1
13 | Podwójny przegub kompletny do Large Distractor | 1
14 | Osłona przytrzymująca ze śrubą motylkową, dlugość 105 mm, średnica wewnętrzna 6 mm | 2
15 | Osłona przytrzymująca ze śrubą motylkową, dlugość 55 mm, średnica wewnętrzna 6 mm | 2
16 | Grotowkręty Schanza 5.0 mm, długość całości 150 mm/długość części gwintowanej 50 mm, Stal | 4
17 | Grotowkręty Schanza 5.0 mm, długość całości 175 mm/długość części gwintowanej 50 mm, Stal | 4
18 | Grotowkręty Schanza 5.0 mm, długość całości 200 mm/długość części gwintowanej 50 mm, Stal | 4
19 | Vario Case™, rama, rozmiar 1/1 wysokość 45 mm | 1
20 | Pokrywa ze stali nierdzewnej | 1
Kleszcze redukcyjne miednicy:
1 | Kleszcze redukcyjne do nastawiania, okołostawowe, rozmiar średni | 1
2 | Kleszcze redukcyjne do nastawiania, okołostawowe, rozmiar duży | 1
3 | Kleszcze redukcyjne miednicy Ø 6.5 mm, długość 250 mm | 1
4 | Kleszcze redukcyjne miednicy Ø 6.5 mm, zagięte, długość 200 mm | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## Część IV
Część IV. Kleszczyki bipolarne laparoskopowe
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. 2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane narzędzia
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Kleszczyki bipolarne, koagulujące, przeznaczone do zastosowania przy zabiegach laparoskopowych. Średnica osłony 5mm, dł. instrumentu 340 mm, końcówka robocza okienkowa - prosta, żłobiona. Instrument przeznaczony do wielokrotnego użytku i sterylizacji parowej. Płaskie przyłącze. | 1
2. | Kabel zasilający, dł. 4m, wtyk - 2 pinowy. | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## Część V
Część V. Zestaw narzędzi artroskopowych
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. 2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane narzędzia
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Punch artroskopowy prosty, szczęki proste, ramie robocze 130mm, cięgło narzędzia schowane w ramieniu roboczym, szczęki o wymiarach 1.93 x 3.9mm, powierzchnia cięcia 2.7mm | 1
2. | Punch artroskopowy zagięty w lewo , szczęki proste, ramie robocze 130mm, cięgło narzędzia schowane w ramieniu roboczym, szczęki o wymiarach 3.4 x 3.4mm, powierzchnia cięcia 1.6mm | 1
3. | Punch artroskopowy zagięty w prawo, szczęki proste, ramie robocze 130mm, cięgło narzędzia schowane w ramieniu roboczym, szczęki o wymiarach 3.4 x 3.4mm, powierzchnia cięcia 1.6mm | 1
4. | Punch artroskopowy zagięty 15 stopni w górę, szczęki proste, ramie robocze 130mm, cięgło narzędzia schowane w ramieniu roboczym, szczęki o wymiarach 1.73 x 5.4mm, powierzchnia cięcia 3.4mm | 1
5. | Haczyk artroskopowy z rękojeścią, dł. robocza 115mm, głębokość sondy 7mm. | 1
6. | Nożyczki artroskopowe proste, szczęki proste, ramie robocze 130mm, powierzchnia cięcia 3.4mm | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## Część VI
Część VI. Uszczelki i części wymienne do narzędzi laparoskopowych
1.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane uszczelki i części wymienne były kompatybilne z narzędziami laparoskopowymi i trokarami Firmy Aesculap posiadanymi przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. 3. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane uszczelki, części wymienne.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt./op. /kpl.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Wkład nożyczek monopolarnych typ Metzenbaum, wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm, | 1
2. | Wkład kleszczyków typ maryland, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm, | 1
3. | Monopolarna elektroda haczykowa w kształcie litery "L" | 10
4. | Tubus zewnętrzny śr 5 mm do narzędzi laparoskopowych. | 2
5. | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych z blokadą i czerwoną dzwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia | 4
7. | Igły Veresa dł. 150mm wielokrotnego użytku | 3
8. | Igły Veresa dł. 120mm wielokrotnego użytku | 2
9. | Kabel monopolarny do narzędzi | 1
10. | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara op. 20 szt. | 2
11. | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara kapturki op. 20 szt. | 2
12. | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara op. 20 szt. | 2
13. | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara kapturki op. 20 szt. | 2
14. | Uszczelki fi 13 mm żółta do trokara kapturki op. 20 szt. | 1
15. | Uszczelki czarne do luer - lock op. 20 szt. | 2
16. | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 5,5 mm; op. 20 szt. | 2
17. | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 10 mm; op. 20 szt. | 2
18. | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 13 mm; op. 20 szt. | 2
19. | Redukcja za pomocą uszczelki 5mm/10mm, 12 mm, op. 5 szt. | 2
20. | Uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 5 mm, 1 op. to 20 szt. | 1
21. | Uniwersalna uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 10 i 12 mm, umożliwiająca wprowadzanie narzędzi o śr. 5,10, 12 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, 1 op. to 20 szt. | 1
22. | Uszczelka silikonowa do trokara o śr 5 mm wielorazowa, 1 op. 20 szt. | 1
23. | Komplet uszczelek, składający się z redukcji klapkowej 5 mm na 10 mm, elementu mocującego do trokara i uszczelki krzyżowej zabezpieczającej uciekanie gazu. | 2
24. | Uszczelka szara, krzyżowowa zabezpieczająca przed uciekaniem gazu, 1 op. zawiera 20 szt. | 1
25. | Uszczelka do trokara o śr. 10 mm, 1 op. zawiera 20 szt. | 1
26. | Uszczelka trokara 10 mm, składająca się z redukcji klapkowej 5 mm na 10 mm, 1 op. zawiera 5 szt. | 1
27. | Korpus zaworu do modułu uszczelek, do trokara o śr 10, 12 mm | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## Część VII
Część VII. Kontener do specjalistycznych narzędzi artroskopowych
1. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. 2. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane narzędzia 3. Kontener na narzędzia artroskopowe opisane w Części nr 5 .
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
5. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 470x274x187 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby, tabliczki z nazwą oddziału i zestawu. Pokrywa aluminiowa (możliwość wyboru z 5 kolorów), z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali, w koszu stojak i pozycjonery na narzedzia artroskopowe opisane przez zamawiającego w Części nr 5. | 1
RAZEM: |  |  |  |  | XX |  | XX | XX
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektonicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobostym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.