## Zał. nr 1 OPZ
Zadanie nr 1 |  | APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA I STETOSKOPY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | JEDN. MIARY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem w metalowej obudowie w komplecie ze słuchawkami |  |  |  | 15 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Aparat do mierzenia ciśnienia u dzieci z manometrem w metalowej obudowie |  |  |  | 2 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Słuchawki lekarskie |  |  |  | 10 | szt |  |  | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 2 |  | ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | JEDN. MIARY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej Ch 10, 12, 14, 16, 18 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90º, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90º. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne. |  |  |  | 350 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH 12, 14, 16 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90º, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90º. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne. |  |  |  | 100 | szt |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 3 |  | TESTY NA OBECNOŚĆ HELICOBACTER PYLORI (DO GASTROSKOPII)
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | JEDN. MIARY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Helicobacter pylori / test ureazowy |  |  |  | 30 | OP 1OP=50 TESTÓ |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 4 |  | SMOCZKI JEDNORAZOWE DO KARMIENIA NIEMOWLĄT
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | JEDN. MIARY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Smoczek jednorazowy: - lateksowy z odpowietrzaczem do butelki - średni otwór przepływowy - rozmiar nr 1, - gotowy do użytku, - kompatybilny z Butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80 ml, |  |  |  | 8000 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 5 |  | ŁĄCZNIK DO NEFROSTOMII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | JEDN. MIARY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ruchomy łącznik do nefrostomii z mechanizmem obrotowym Luer-Lock, uniwersalny adapter do worków na mocz. Produkt pozbawiony lateksy w składzie. Długość min. 25cm.. |  |  |  | 150 | szt |  |  | 5% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0