**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**   
  
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana wodomierzy na fabrycznie nowych wodomierze z modułem radiowym.   
Wodomierze winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane przez jednego producenta   
z przeznaczeniem do wody zimnej o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,6 m3/h oraz posiadać cechę legalizacji pierwotnej z roku dostawy.

2. Swoje obowiązki Wykonawca realizować będzie poprzez:  
a) dostarczenie oraz montaż zamawianych wodomierzy;  
b) demontażu starych wodomierzy;  
c) wszystkie oferowane przez Wykonawcę wodomierze i moduły radiowe powinny   
być jednego producenta;  
b) odczytu na istniejących demontowanych wodomierzach;   
c) wymiany uszczelek na nowe podczas wymiany wodomierzy;  
d) odczytu na nowych zamontowanych wodomierzach (numer wodomierza oraz stan);   
e) oplombowania zamontowanych wodomierzy;   
f) wykonanie kontroli szczelności instalacji oraz poprawności działania zamontowanych wodomierzy;   
g) sporządzenia protokół demontażu i montażu wodomierzy z podaniem stanów wodomierzy w jednym protokole;  
h) uruchomieniu i zintegrowaniu system odczytu radiowego nowych wodomierzy;  
i) wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącego serwisu zamontowanych  
wodomierzy (wymiana uszkodzonego wodomierza, wymiana uszkodzonego  
modułu radiowego, zaplombowanie wodomierza) w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki;

j) Czynności odczytowe wodomierza dokonywane przez Wykonawcę dwa razy w roku tj. do dnia 31 grudnia i 30.czerwca w okresie 5 lat. Stany zużycia wody Wykonawca przekaże w wersji elektronicznej Zamawiającemu w terminie do 14 dni po zakończeniu każdego okresu odczytowo - rozliczeniowego;

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2022r.

4. Określone w tabeli ilości wodomierzy są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający   
zastrzega, że na etapie realizacji zamówienia ilości te mogą ulec niewielkim korektom.   
Ponadto, jeżeli w okresie obowiązywania umowy wystąpi konieczność zakupu dodatkowych wodomierzy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć takie same wodomierze, w cenie ofertowej. Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych nie przekroczy 20% ceny wodomierzy (ogółem) określonej w ofercie.

5. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na zakres zamówienia:   
a) okres gwarancji min. 2 lata   
b) okres legalizacji 5 lat

c) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lokalu.

d) w przypadku stwierdzenia braków jakościowych wodomierza lub jego montażu, Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny informujący o tym Wykonawcę, po czym w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w pełni sprawny wodomierz lub usunąć usterki.

6. Miejscem wykonania umowy są budynki 100% Gmina w Gorzowie Wlkp.

7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest protokół wykonania montażu, będący jednocześnie protokołem odbioru. Protokół odbioru zostanie przedłożony przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia prac. Zamawiający jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.

8. Zamawiający zapewni dostęp do lokali, w których wykonywany będzie montaż. W przypadku, gdy pomimo dwukrotnej próby, Wykonawca nie uzyska dostępu do wszystkich lokali objętych montażem, wówczas zakres prac (o lokale niedostępne) ulega zmniejszeniu.