## ZADANIE 1
Załącznik nr 4 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 3 Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi i strzykawkowymi Infusomat Compact Plus firmy Braun, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………….. lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………………………………………... . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, , w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy,
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Strzykawka kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi -pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60 ml, 3-częściowa bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1 ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu oraz numer katalogowy. | szt. | 23800
2. | Strzykawka kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego pompami infuzyjnymi -pojemność 20 ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centralnie położoną końcówką luer-lock, z rozszerzoną skalą z podziałką co 1 ml, sterylna, wykonana z polipropylenu. Logo producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona bezpośrednio na wyrobie, opakowanie handlowe wyposażone w kolorowy znacznik ułatwiający identyfikację rozmiaru. | szt. | 44800
3. | Strzykawka do posiadanych przez Zamawiającego pomp infuzyjnych -pojemność 50 ml / ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm, pomarańczowa. Trzyczęściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1 ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. | szt. | 21000
4. | Dren kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi 150 cm standard | szt. | 18500
5. | Dren kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi 150 cm typu amber UV -protect bez PCV | szt. | 13200
6. | Dren kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi 150 cm standard - niebieski | szt. | 12400
7. | Dren kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi 150 cm standard - różowy | szt. | 8400
8. | Dren kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami strzykawkowymi 150 cm – zielony | szt. | 30000
9. | Aparat do podaży leków i żywienia pozajelitowego podstawowy skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objętościową Infusomat Compact Plus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy), krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15 µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | szt. | 7800
10. | Aparat do podaży leków z filtrem 200 µm, do transuzji krwi skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objętościową Infusomat Compact Plus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy), krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15 µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | szt. | 1320
11. | Aparat do podaży leków światłoczułych, ochrona przed światłem do 520 nm, z dodatkowym portem do wstrzyknięć w dolnym odcinku, bursztynowy, bez PCV skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objętościową Infusomat Compact Plus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy, krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15 µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | szt. | 6800
12. | Dren do podaży żywienia dojelitowego skalibrowany z posiadaną przez Zamawiającego pompą objętościową Infusomat Compact Plus (potwierdzone instrukcją obsługi pompy), krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Do zastosowania w żywieniu drogą przewodu pokarmowego, do żywienia dojelitowego z multikonektorem, Enfit. | szt. | 3300
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0