Pyrzyce, dnia 02.03.2023 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 3/2023 na dostawę implantów, elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – czy w pakiecie nr 2, w pozycji nr 32b Zamawiający zmieni ilość śrub ze 180 sztuk na 30 sztuk, aby ilość śrub była adekwatna do ilości zamawianych gwoździ.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 7 Zamawiający dopuszcza śruby w długościach od 14 mm do 70 mm?

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie – czy w pakiecie nr 2 w pozycji nr 8 Zamawiający dopuszcza śruby w długościach od 14 mm do 64 mm?

Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.