

UE-01/38/KPO/24 Balice, 12.07.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wirówek dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Dotyczy części 3**

**Pytanie nr 1**

Producent wycofał adaptery o pojemności 10 ml do wirówki w części 3. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wirówkę bez tych adapterów? Pozostałe pojemności są dostępne

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż na rynku są dostępne wirówki z adapterami o poj. 10 ml.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB