|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Parametry graniczne - minimalne*** | **Parametry oferowane- Potwierdzenie wymaganych parametrów granicznych ( WPISAĆ/TAK/NIE LUB OPISAĆ)** |
| ***1.*** | *Możliwość współpracy z implantami ślimakowymi:  CI24M, CI24R, CI24RE, CI422, CI512, CI522, CI532, CI612, CI622, CI632* |  |
| ***2.*** | *W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru procesora (wraz z komponentem akustycznym) realizującego łączoną stymulację elektryczno-akustyczną w jednym urządzeniu* |  |
| ***3.*** | *W ramach oferowanej ceny możliwość dostarczenia procesora mowy w min. 5 różnych opcjach kolorystycznych* |  |
| ***4.*** | *Możliwość zasilania akumulatorowego* |  |
| ***5.*** | *W ramach oferowanej ceny dostarczenie dodatkowego przewodu łączącego procesor z transmiterem lub dodatkowego przewodu zintegrowanego z transmiterem* |  |
| ***6.*** | *Zmiana ustawień procesora dźwięku z wykorzystaniem aplikacji dostępnej na smartfonach z systemem Android lub iOS* |  |
| ***7.*** | *Odporność na wnikanie pyłu i zachlapanie wodą: stopień ochrony IP68 (lub równoważny)* |  |
| ***8.*** | *Możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku pomiędzy procesorem a kompatybilnymi urządzeniami wyposażonymi w system operacyjny iOS lub Android* |  |
| ***9.*** | *W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru jednomodułowego procesora dźwięku* |  |

*Grupa 1. Procesory dźwięku do współpracy z implantem ślimakowym- 200 szt.*

***UWAGA:***

1. *Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne - minimalne.*
2. *Oświadczenie Wykonawcy:*

***Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.***

.