Szp/FZ-176/ZP –130/ 478 /2022 Wrocław, dnia 20.05.2022 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treści zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: ***„Dostawa opatrunków”.***

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Pytanie 1 - **dotyczy pakiet 4 poz. 11-13**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie tężenia do 4 minut oraz o nasyceniu opaski min. 89% masą gipsową? Pozostałe parametrów bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane opaski gipsowe.***

Pytanie 2 - **dotyczy pakiet 4 poz. 11-13**

Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu?

***Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametrów oferowanych opasek.***

Pytanie 3 - **dotyczy pakiet 14 poz. 1**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego w którego składzie znajduje się:

– 1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny w rozmiarze 15 x 20 cm zamiast 15 x 25 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane pojedyncze zamienniki w wymienionych zestawach z zachowaniem pozostałych parametrów.***

Pytanie 4 - **dotyczy pakiet 14 poz. 4**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania w którego składzie znajduje się:

- 1 x serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 75 x 90 cm z otworem 10 cm bez rozcięcia zamiast serwety 60 x 60 cm z otworem 5 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane pojedyncze zamienniki w wymienionych zestawach z zachowaniem pozostałych parametrów.***

Pytanie 5 - **dotyczy pakiet 14 poz. 6**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zmiany opatrunku w którego składzie znajduje się:

– 2 x kompresy z gazy 10 x 20 cm 12w 17n zamiast 16w 20n

– 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm zamiast 75 x 45 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane pojedyncze zamienniki w wymienionych zestawach z zachowaniem pozostałych parametrów.***

Pytanie 6 - **dotyczy pakiet 14 poz. 10**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego w którego składzie znajduje się:

– 1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 150 x 120 cm z otworem przylepnym 7 cm centralnie zamiast 150 x 100 cm otwór 10 cm decentralnie

– 1 x ostrze skalpela nr 11 zamiast ostrza do obcinania szwów 6,5 cm

– 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm

– 1 x maska chirurgiczna z trokami zamiast gumek?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane pojedyncze zamienniki w wymienionych zestawach z zachowaniem pozostałych parametrów.***

Pytanie 7 - **dotyczy pakiet 14 poz. 11**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do wkłucia centralnego w którego składzie znajduje się:

– 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm zamiast 10 x 14 cm?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowane pojedyncze zamienniki w wymienionych zestawach z zachowaniem pozostałych parametrów.***

Pytanie 8 - **dotyczy pakiet 15 poz. 1 część A**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narządów wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2) i następującym składzie:

CZĘŚĆ A

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 100 x 90 cm

2 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L z materiału SMS

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL z materiału SMS

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm

3 x taśma przylepna 10 x 50 cm przeźroczysta

6 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowany zestaw do pobrania przeszczepu narządów.***

Pytanie 9 - **dotyczy pakiet 15 poz. 1 część B**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narządów wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2) i następującym składzie:

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 250 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta do klatki piersiowej 2-warstwowa wzmocniona 260 x 390 cm, otwór 40 x 95 cm z folią operacyjną.

Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne

12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała

1 x marker skórny

1 x zestaw do przetoczeń 175 cm

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x skalpel bezpieczny Nr 22

1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm

1 x strzykawka 3 ml Luer-Lock 3 części przeźroczysta

1 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przeźroczysta

1 x strzykawka Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przeźroczysta

20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk krepowa banderola

20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk krepowa banderola

15 x chusta z gazy, chip RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola

10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe

10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitek

5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitek

1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka

1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm

1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm

1 x dren do ssaka 30/10,00 CH/mm 200 cm

1 x końcówka do ssaka Pool 30/10,00 CH/mm Tube-in-tube

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12 x 9 x 3,5 cm, 40 miejsc, czerwony piankowy

10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta

1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna

1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy

6 x przykrywka na pojemnik plastikowy

1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

2 x pojemnik plastikowy 27 x 22 x 5 cm niebieski

1 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką

6 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,5 x 6 cm), przeźroczysty z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 500 ml, (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką

1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml, (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska

4 x opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowany zestaw do pobrania przeszczepu narządów.***

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*