Drezdenko 16.12.2022

**Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania na dostawę narzędzi chirurgicznych na Blok Operacyjny dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy: PCZSzp/DL/3/EG/2022.

**Wyjaśnienia**

**Pytanie 1.** Czy dla potwierdzenia oferowanych parametrów Zamawiający wymaga kart katalogowych?

**Odp. do pytania 1**

Wymaga się złożenia kart katalogowych produktu.   
  
**Pytanie 2.** Czy dla potwierdzenia posiadania narzędzia warstwy pasywnej Zamawiający wymaga oświadczenia producenta na pasywację w atmosferze ochronnej?

**Odp. do pytania 2**

Dopuszcza się złożenia oświadczenia producenta

**Pytanie 3**. Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o znakowaniu narzędzi numerem katalogowym, nazwą producenta, znak CE, data matrix i numerem LOT oznaczającym jednocześnie miesiąc i rok produkcji?

**Odp. do pytania 3**

Dopuszcza się złożenia oświadczenia producenta o znakowaniu narzędzi z oznaczeniem miesiąca i roku produkcji

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający wymaga, aby narzędzia były hartowane w atmosferze ochronnej, co znacząco wydłuża okres użytkowania narzędzi i na potwierdzenie tej cechy wymaga oświadczenia producenta?

**Odp. do pytania 4**

Dopuszcza się złożenia oświadczenia producenta dotyczące hartowania zaoferowanych narzędzi.

**Pytanie 5.**Czy z uwagi  na COVID i wojnę Rosja-Ukraina - i tym samym zwiększone z tego powodu  dostawy sprzętu medycznego Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni ?

**Odp. do pytania 5**

Zgodnie z formularzem zmieszczonym na platformie zakupowej

**Pytanie 6.**

Lp. 1 Kleszcze Doyen, długość 230 mm lub kleszcze Kocher długość 260 mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp. do pytania 6**

Dopuszcza się Kleszcze Doyen, długość 230 mm lub kleszcze Kocher długość 260 mm, funkcjonalnie identyczne przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie 7**

Lp. 2 Nożyczki o długości 140 mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp. do pytania 7**

Dopuszcza się nożyczki o długości 140 mm, funkcjonalnie identyczne przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie 8**

Lp. 5 Z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego wykonawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z części i utworzenie dla niej nowej, odrębnej części, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji lub o zgodę na zaoferowanie nożyczek odgiętych pojedynczo o długości 140 mm.

**Odp. do pytania 8**

Dopuszcza się złożenia oferty bez pozycji nr 5 załącznika nr 1.

**Pytanie 9**

Lp. 10,18 Kleszcze o długości 210 mm, funkcjonalnie identyczne.

**Odp. do pytania 9**

Dopuszcza się Kleszcze o długości 210 mm, funkcjonalnie identyczne przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie 10**

Lp. 14 Pinceta o długości 185 mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odp. do pytania 10**

Dopuszcza się Pinceta o długości 185 mm, funkcjonalnie identyczna przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie 11**

Lp. 15 Pinceta o szerokości 1 mm, funkcjonalnie identyczna.

**Odp. do pytania 10**

Dopuszcza się Pincete o szerokości 1 mm, funkcjonalnie identyczna przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie 12**

Lp. 21 Hak Beckmann – Adson 32 mm, długość 310 mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp. do pytania 12**

Zgodnie z załącznikiem nr 1

**Pytanie 13**

Lp. 22 Hak Beckmann – Adson 32 mm, długość 310 mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp. do pytania 13**

Zgodnie z załącznikiem nr 1

**Pytanie 14**

Lp. 26 Hak 45x115mm, długość 250 mm, funkcjonalnie identyczny.

**Odp. do pytania 14**

Zgodnie z załącznikiem nr 1

**Pytanie 15**

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8-10 tygodni od daty podpisania umowy.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny , a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

**Odp. do pytania 15**

Zgodnie z formularzem zmieszczonym na platformie zakupowej