## KARTA TYTUŁOWA
FORMULARZ OFERTOWY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu Ekonomicznego. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Budowa: | Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Inwestor: | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 61-857 Poznań, Al. Niepodległości 10
Jednostka opracowująca: | J.P.PROJEKT Jacek Podyma 60-401 Poznań, ul. Polska 74 tel.kom.: 606 241-623 e-mail: biuro@jpp.com.pl
Data opracowania: | 2018-10-12
Autor opracowania: | mgr inż. arch. Mariusz Sobczak

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu Ekonomicznego. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość | Oszczędności netto | Oszczędności netto | Komentarz | Wskaźnik techniczno-ekonomiczny | Powierzchnia obiektu | Jednostka | Udział
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Kosztorys | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu Ekonomicznego. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | 0 |  |  |  | 0 | 1
2 |  | Rozdział 1 | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ | 0 |  |  |  | 0 | 1
3 |  | ELEMENT 1.1 | Ściany zewnętrzne części wysokiej (S6) | 0
4 |  | ELEMENT 1.2 | Ściany zewnętrzne części szczytowej (S7) | 0
5 |  | ELEMENT 1.3 | Ściany wyjścia na dach (S13) | 0
6 |  | ELEMENT 1.4 | Strop nadwieszony 19 piętra (P6) | 0
7 |  | ELEMENT 1.5 | Wymiana ślusarki okiennej i parapetów | 0
8 |  | ELEMENT 1.6 | Rusztowania części wysokiej A | 0
9 |  | Rozdział 2 | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ | 0 |  |  |  | 0 | 1
10 |  | ELEMENT 2.1 | Ściany zewnętrzne piwnic (S1) | 0
11 |  | ELEMENT 2.2 | Strop nad parkingiem (P1) | 0
12 |  | ELEMENT 2.3 | Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2) | 0
13 |  | ELEMENT 2.4 | Ściany nadwieszeń części niskiej (S4) | 0
14 |  | ELEMENT 2.5 | Ściana 3 piętra przy attyce (S15) | 0
15 |  | ELEMENT 2.6 | Strop kond. nadwieszonej 1,2 i 3 piętra (P2) | 0
16 |  | ELEMENT 2.7 | Stropodach - cz. niska (P3) | 0
17 |  | ELEMENT 2.8 | Pokrycie świetlików (P5) | 0
18 |  | ELEMENT 2.9 | Wymiana ślusarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów | 0
19 |  | ELEMENT 2.10 | Rusztowania części niskiej A | 0
20 |  | Rozdział 3 | ROBOTY INSTALACYJNE | 0 |  |  |  | 0 | 1
21 |  | ELEMENT 3.1 | Modernizacja wentylacji mechanicznej biblioteki i czytelni | 0
Dane wyjściowe
1

## 1 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSO
TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Rozdział | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ
1.1 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne części wysokiej (S6)
1.1.1 |  |  | KNR 45/102/1 | Rozebranie pokrycia sciennego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku | m2 | 2014.863 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-45 0102-01, IRM wyd.I 2003 BIMES: Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych (uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 05)
1.1.2 |  |  | KNRW 202/612/6 | Demontaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - bud.o wysokości 80 m - przyjęto wsp.R=0,5 | m2 | 2014.863 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.1.3 |  |  | KNR 33/117/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm w technologii z okładziną z płyt elewacyjnych - lekkie płyty elewacyjne z granulatu, grub. 15 mm | m2 | 2165.996 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0117-06, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.1.4 |  |  | KNR 33/128/1 | Malowanie elewacji - farba elewacyjna akrylowa, matowa, dyspersyjna, elastyczna | m2 | 2014.863 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0128-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.1.5 |  |  | # cena zakładowa | Transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych | t | 40.297 |  | 1 |  | 0
1.1.6 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz zanieczyszczony (materiały izolacyjne i szkło) | m3 | 112.833 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.1.7 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Opłata komunalna za utylizację gruzu zanieczyszczonego | t | 24.179 |  | 1 |  | 0
1.1.8 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.1 Ściany zewnętrzne części wysokiej (S6) | [9 empty] | 0
1.2 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne części szczytowej (S7)
1.2.1 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną | m2 | 964.08 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
1.2.2 |  |  | KNRW 712/103/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 936.122 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0103-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
1.2.3 |  |  | KNRW 712/208/3 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 936.122 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0208-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
1.2.4 |  |  | KNRW 712/222/2 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 936.122 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0222-02, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
1.2.5 |  |  | KNRW 205/1007/3 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowaną metodą tradycyjną - paroizolacja - wełna mineralna grub. 80 mm - wiatroizolacja - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie - uskoko w blasze wypełnić wełną mineralną grub. 55 mm | m2 | 964.08 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-03, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
1.2.6 |  |  | KNRW 401/540/1 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku - wymiana obróbek attyki z blachy tytan-cynk 0,7 mm | m2 | 86.24 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0540-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.2.7 |  |  | KNRW 401/519/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - przy wymienianych obróbkach | m2 | 107.8 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0519-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.2.8 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | demontaż konstrukcji stalowej pod reklamy | zestaw | 1 |  | 1 |  | 0
1.2.9 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.2 Ściany zewnętrzne części szczytowej (S7) | [9 empty] | 0
1.3 |  |  | Element | Ściany wyjścia na dach (S13)
1.3.1 |  |  | KNR 33/109/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - z tynkiem mozaikowym cokołowym | m2 | 15.876 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0109-04, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.3.2 |  |  | KNR 33/123/1 | Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian | szt. | 95.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0123-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.3.3 |  |  | KNR 33/121/1 | Ochrona narożników wypukłych | m | 10.77 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0121-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.3.4 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.3 Ściany wyjścia na dach (S13) | [9 empty] | 0
1.4 |  |  | Element | Strop nadwieszony 19 piętra (P6)
1.4.1 |  |  | KNR 45/102/1 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych; płyty płaskie - nie nadające się do użytku | m2 | 51.682 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-45 0102-01, IRM wyd.I 2003 BIMES: Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych (uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 05)
1.4.2 |  |  | KNRW 202/612/6 | Demontaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - bud.o wysokości 80 m - przyjęto wsp.R=0,5 | m2 | 51.682 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.4.3 |  |  | KNR 33/117/8 | Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm w technologii z okładziną z płyt elewacyjnych - lekkie płyty elewacyjne z granulatu, grub. 15 mm | m2 | 51.682 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0117-08, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.4.4 |  |  | KNR 33/128/1 | Malowanie elewacji - farba elewacyjna akrylowa, matowa, dyspersyjna, elastyczna | m2 | 51.682 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0128-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
1.4.5 |  |  | # | Transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych | t | 1.034 |  | 1 |  | 0
1.4.6 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz zanieczyszczony (materiały izolacyjne i szkło) | m3 | 2.894 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.4.7 |  |  | # | Opłata komunalna za utylizację gruzu zanieczyszczonego | t | 0.62 |  | 1 |  | 0
1.4.8 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.4 Strop nadwieszony 19 piętra (P6) | [9 empty] | 0
1.5 |  |  | Element | Wymiana ślusarki okiennej i parapetów
1.5.1 |  |  | KNRW 401/1111/2 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkła - rozszklenie okien i fasad | m2 | 2062.655 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1111-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.2 |  |  | KNNR 7/505/3 | Demontaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 - demontaż złomowy | m2 | 2062.655 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0505-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
1.5.3 |  |  | KNRW 401/331/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m3 | 4.193 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0331-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.4 |  |  | KNRW 401/304/2 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - podmurowanie okien na wys. 12 cm | m3 | 40.985 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0304-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.5 |  |  | KNNR 3/804/8 | Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju - uzupełnienie posadzki w progach wykutych otworów | m2 | 5.46 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 3 0804-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Roboty remontowe ogólnobudowlane (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
1.5.6 |  |  | KNRW 401/708/2 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm - na ościeżach wykutych otworów | m | 25.2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0708-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.7 |  |  | KNRW 401/708/1 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm - na podmurówce okien | m | 1423.1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0708-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.8 |  |  | KNRW 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 1212.943 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1204-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.9 |  |  | KNRW 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ściany podokienne - kolor dopasowany do istniejącego w pomieszczeniach | m2 | 1212.943 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1204-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.10 |  |  | KNNR 7/505/3 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 - profile i szklenie zgodnie z opisem w projekcie | m2 | 2077.53 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0505-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
1.5.11 |  |  | # | Demontaż i ponowny montaż połączeń ślusarki ze ściankami działowymi | szt | 224 |  | 1 |  | 0
1.5.12 |  |  | KNRW 401/545/8 | Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 222.705 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0545-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.13 |  |  | KNRW 202/517/1 | Parapety zewnętrzne szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminiowej powlekanej | m2 | 311.787 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0517-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.5.14 |  |  | KNRW 401/353/12 | Wykucie z muru podokienników | m | 1440.6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0353-12, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.15 |  |  | KNNR 2/302/7 | Osadzenie podokienników drewnianych z płyty wiórowej laminowanej | m | 1423.1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 2 0302-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
1.5.16 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 54.274 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.17 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz zanieczyszczony (materiały izolacyjne i szkło) | m3 | 28.878 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
1.5.18 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Opłata komunalna za utylizację gruzu zanieczyszczonego | t | 51.568 |  | 1 |  | 0
1.5.19 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 1.5 Wymiana ślusarki okiennej i parapetów | [9 empty] | 0
1.6 |  |  | Element | Rusztowania części wysokiej A
1.6.1 |  |  | KNRW 202/1607/6 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 6.6 m - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.6.2 |  |  | KNRW 202/1607/6 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 6.6 m - przestawienie na następne stanowisko - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 12 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-06, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.6.3 |  |  | KNRW 202/1607/4 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 2.2 m - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.6.4 |  |  | KNRW 202/1607/4 | Podesty ruchome wiszące nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokości podnoszenia do 100 m i długości pomostu roboczego 2.2 m - przestawienie na następne stanowisko - montaż wysięgników podstów na dachu z attyką | stan.podw. | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1607-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
1.6.5 |  |  | # KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0 | Czas pracy rusztowań podwieszonych | r-g | 2200 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0
RAZEM 1.6 Rusztowania części wysokiej A | [9 empty] | 0
RAZEM 1 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI WYSOKIEJ | [9 empty] | 0

## 2 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISK
TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2 |  |  | Rozdział | TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ
2.1 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne piwnic (S1)
2.1.1 |  |  | KNRW 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 78.318 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0701-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.1.2 |  |  | KNRW 401/711/3 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 78.318 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0711-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.1.3 |  |  | KNR 33/109/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie, - z tynkiem akrylowym barwionym w masie | m2 | 351.97 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0109-04, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.4 |  |  | KNR 33/105/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - polistyren ekstrudowany XPS - z tynkiem mozaikowym cokołowym | m2 | 39.618 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0105-04, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.5 |  |  | KNR 33/121/1 | Ochrona narożników wypukłych | m | 69.66 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0121-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.1.6 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 2.192 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.1.7 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.1 Ściany zewnętrzne piwnic (S1) | [9 empty] | 0
2.2 |  |  | Element | Strop nad parkingiem (P1)
2.2.1 |  |  | KNRW 401/701/11 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 | 771.74 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0701-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.2 |  |  | KNRW 401/609/1 | Demontaż izolacji na suficie | m2 | 771.74 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0609-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.3 |  |  | # KNR 0-33 0109-04 + KNR 0-33 0102-04 | Ocieplenie stropu płytami z wełny mineralnej gr. 30 cm (2x15 cm) klejonymi do podłoża, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk akrylowy barwiony w masie | m2 | 771.74 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 0-33 0109-04 + KNR 0-33 0102-04 IGM wyd.I 2001
2.2.4 |  |  | KNR 33/123/1 | Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do stropu | szt. | 4630.44 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0123-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.2.5 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 21.609 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.6 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz zanieczyszczony (materiały izolacyjne i szkło) | m3 | 43.218 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.7 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Opłata komunalna za utylizację gruzu zanieczyszczonego | t | 9.261 |  | 1 |  | 0
2.2.8 |  |  | KNRW 401/1301/1 | Demontaż i ponowny montaż przepierzenia z siatki stalowej w piwnicy - wraz ze skróceniem od góry o 25 cm, oczyszczeniem i pomalowaniem | m2 | 11.977 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1301-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.2.9 |  |  | # Kalkulacja własna | Obudowa i docieplenie istniejącego korytka kablowego pod stropem piwnicy | m | 54.6 |  | 1 |  | 0
2.2.10 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.2 Strop nad parkingiem (P1) | [9 empty] | 0
2.3 |  |  | Element | Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2)
2.3.1 |  |  | KNRW 401/807/4 | Zerwanie okładzin z masy lastrykowej - skucie narzuty | m2 | 1481.485 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0807-04, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.3.2 |  |  | KNR 33/112/2 | Ocieplenie ścian budynków w technologii elewacji podwieszonej: - płyta izolacyjna PIR obustronnie laminowana folią aluminiową, malowana na czarno, grub. 8 cm - podkonstrukcja systemowa - płyta nośna grub.1,2 cm z przetworzonej stłuczki szklanej, obustronnie wzmocniona siatką zbrojącą - siatka + szpachla zbrojąca | m2 | 1481.485 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0112-02, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.3.3 |  |  | KNRW 202/925/1 | Zewnętrzne okładziny ścian z masy lastryko na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz powierzchniach balkonów i prześwitów, zmywane - narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejącą | m2 | 1481.485 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0925-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.3.4 |  |  | KNRW 401/304/2 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 13.179 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0304-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.3.5 |  |  | KNRW 401/711/3 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - otynkowanie zamurowanych fragmentów ścian | m2 | 102.308 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0711-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.3.6 |  |  | KNRW 202/2011/2 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m2 | 102.308 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 2011-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.3.7 |  |  | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa biała | m2 | 102.308 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1510-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.3.8 |  |  | KNRW 401/331/3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów okiennych | m3 | 0.557 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0331-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.3.9 |  |  | KNRW 401/708/3 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm - na ościeżach poszerzanych otworów | m | 3.98 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0708-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.3.10 |  |  | # | Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż napisów na elewacji | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
2.3.11 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 63.003 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.3.12 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.3 Ściany zewnętrzne wykończone narzutą (S2) | [9 empty] | 0
2.4 |  |  | Element | Ściany nadwieszeń części niskiej (S4)
2.4.1 |  |  | KNRW 205/1007/1 | Demontaż obudowy ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną | m2 | 378.081 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.4.2 |  |  | KNRW 205/1005/3 | Montaż konstrukcji uzupełniajacych z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę | t | 11.707 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1005-03, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.4.3 |  |  | KNRW 712/103/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 590.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0103-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.4.4 |  |  | KNRW 712/208/3 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 590.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0208-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.4.5 |  |  | KNRW 712/222/2 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 590.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0222-02, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.4.6 |  |  | KNRW 205/1007/3 | Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem dwupowłokowa montowaną metodą tradycyjną - płyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie folią aluminiową malowaną na czarno, grub. 80 mm - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie | m2 | 378.081 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1007-03, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.4.7 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.4 Ściany nadwieszeń części niskiej (S4) | [9 empty] | 0
2.5 |  |  | Element | Ściana 3 piętra przy attyce (S15)
2.5.1 |  |  | KNR 33/113/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi - płyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie folią aluminiową malowaną na czarno, grub. 80 mm - podkonstrukcja systemowa | m2 | 305.435 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0113-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.5.2 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.5 Ściana 3 piętra przy attyce (S15) | [9 empty] | 0
2.6 |  |  | Element | Strop kond. nadwieszonej 1,2 i 3 piętra (P2)
2.6.1 |  |  | KNNR 7/502/3 | Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych - sufit listwowy, aluminiowym demontowalny, mocowany zatrzaskowo, wraz z podkonstrukcją systemową | m2 | 785.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0502-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.6.2 |  |  | KNRW 202/606/2 | Paroizolacja | m2 | 785.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0606-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.6.3 |  |  | # KNR-W 2-02 0612-03 + KNR- 2-02 0612-04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - płyty z wełny mineralnej grub. w sumie 25 cm pomiędzy podciągami | m2 | 785.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR-W 2-02 0612-03 + KNR- 2-02 0612-04 WACETOB wyd.V 2003
2.6.4 |  |  | KNRW 202/606/2 | Folia wiatroizolacyjna ułożona jw. | m2 | 785.941 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0606-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.6.5 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.6 Strop kond. nadwieszonej 1,2 i 3 piętra (P2) | [9 empty] | 0
2.7 |  |  | Element | Stropodach - cz. niska (P3)
2.7.1 |  |  | KNRW 401/335/9 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory technologiczne w ścianach kolankowych) | szt. | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0335-09, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.7.2 |  |  | KNR 728/208/2 | Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grubość stropu 100 mm - otwory technologiczne w płytach korytkowych, wraz z wykonaniem i uszczelnieniem kołnierza | otw. | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 7-28 0208-02, WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
2.7.3 |  |  | # KNR 9-12 0303-04 + KNR 9-12 0303-06 | Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - grubość izolacji 45-70 cm (przyjęto średnio 60 cm) | m2 | 1235.189 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 9-12 0303-04 + KNR 9-12 0303-06 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
2.7.4 |  |  | KNRW 401/325/3 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt. | 40 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0325-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.7.5 |  |  | KNRW 401/518/1 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | 1235.189 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0518-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.7.6 |  |  | KNRW 202/504/2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 1235.189 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0504-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.7.7 |  |  | KNRW 202/533/1 | Kominki wentylacyjne w otworach wykutych w dachu | szt. | 20 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0533-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.7.8 |  |  | KNRW 401/540/1 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku - wymiana obróbek attyki z blachy tytan-cynk 0,7 mm | m2 | 141.32 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0540-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.7.9 |  |  | KNRW 401/519/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - przy wymienianych obróbkach | m2 | 176.65 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0519-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.7.10 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaz i ponowny montaż urządzeń dachowych utrudniających roboty pokrywcze - wraz z uszcelnieniem podparć po ponownym montażu | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
2.7.11 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz czysty | m3 | 1.978 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.7.12 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.7 Stropodach - cz. niska (P3) | [9 empty] | 0
2.8 |  |  | Element | Pokrycie świetlików (P5)
2.8.1 |  |  | KNR 45/102/1 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi; płyty płaskie - nie nadające się do użytku | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-45 0102-01, IRM wyd.I 2003 BIMES: Roboty rozbiórkowe z płyt dachowych azbestocementowych (uzupełnienie do KNR 4-01, rozdział 05)
2.8.2 |  |  | KNRW 712/103/3 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 1000 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0103-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.8.3 |  |  | KNRW 712/208/3 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 1000 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0208-03, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.8.4 |  |  | KNRW 712/222/2 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych | m2 | 1000 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 7-12 0222-02, WACETOB wyd.II 2001 BIMES: Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
2.8.5 |  |  | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grub. 12 cm (w konstrukcji stalowej) | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.6 |  |  | KNRW 202/401/1 | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 7.5 m - krokwie 60x120 cm | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0401-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.7 |  |  | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grub. 7 cm (w krokwiach drewnianych) | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.8 |  |  | KNRW 202/606/2 | Folia wiatroizolacyjna | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0606-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.9 |  |  | KNRW 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - łaty 50x40 mm - kontrłaty 50x20 mm | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0410-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.10 |  |  | KNRW 202/509/4 | Pokrycie dachów blachą tytan-cynk grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0509-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.11 |  |  | KNRW 202/410/4 | Ołacenie połaci dachowych o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - łaty 50x40 mm | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0410-04, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.12 |  |  | KNRW 205/1008/2 | Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyżej 10% z blach stalowych fałdowych - blacha trapezowa T-55/188x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie | m2 | 992.256 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-05 1008-02, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
2.8.13 |  |  | KNRW 202/612/3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - grub. 5 cm (na podkonstrukcji podbitki) | m2 | 871.169 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0612-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.14 |  |  | KNRW 202/606/2 | Paroizolacja | m2 | 871.169 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0606-02, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.15 |  |  | # KNR-W 2-02 2005-02 + KNR- 2-02 2005-04 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - płyty GKFI 2x12,5 mm | m2 | 871.169 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR-W 2-02 2005-02 + KNR- 2-02 2005-04 WACETOB wyd.V 2003
2.8.16 |  |  | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa biała | m2 | 871.169 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1510-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.17 |  |  | KNR 33/101/3 | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm (roboty wykonywane ręczne) - docieplenie cokołu | m2 | 293.53 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 0-33 0101-03, IGM wyd.I 2001 BIMES: Technologia docieplania budynków wg systemów STO
2.8.18 |  |  | KNRW 202/504/3 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej - obróbki cokołu | m2 | 524.16 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0504-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.19 |  |  | KNRW 202/504/3 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 524.16 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0504-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.20 |  |  | KNRW 202/515/1 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - blacha tytan-cynk grub. 0,7 mm | m2 | 131.04 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0515-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.8.21 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych | t | 19.845 |  | 1 |  | 0
2.8.22 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz zanieczyszczony (materiały izolacyjne i szkło) | m3 | 138.916 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.8.23 |  |  | # | Opłata komunalna za utylizację gruzu zanieczyszczonego | t | 29.768 |  | 1 |  | 0
2.8.24 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.8 Pokrycie świetlików (P5) | [9 empty] | 0
2.9 |  |  | Element | Wymiana ślusarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów
2.9.1 |  |  | KNRW 401/353/8 | Wykucie z muru żaluzji okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 59.745 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0353-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.2 |  |  | KNRW 401/353/9 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 3 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0353-09, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.3 |  |  | KNRW 401/1111/2 | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkła - rozszklenie okien i fasad | m2 | 2216.866 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1111-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.4 |  |  | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 100 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0353-07, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.5 |  |  | KNRW 401/353/8 | Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 47.355 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0353-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.6 |  |  | KNNR 7/504/3 | Demontaż konstrukcji aluminiowych ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru - demontaż złomowy fasad | m2 | 1969.511 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0504-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.9.7 |  |  | KNRW 202/1203/1 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi 1-skrzydłowe zewnętrzne bezklasowe, klamki standard, 2 zamki, samozamykacz, wizjer | m2 | 5.918 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1203-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.9.8 |  |  | KNNR 7/503/5 | Okna aluminiowe o powierzchni do 2 m2 - standard i wyposażenie zgodnie z dokumentacją | m2 | 267.129 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0503-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.9.9 |  |  | KNNR 7/504/3 | Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetowych lub muru - fasady aluminiowe - standard i wyposażenie zgodnie z dokumentacją | m2 | 1969.511 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0504-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.9.10 |  |  | KNNR 7/505/4 | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - żaluzje aluminiowe do czerpni | m2 | 12.39 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 7 0505-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.9.11 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż połączeń ślusarki ze ściankami działowymi | szt | 7 |  | 1 |  | 0
2.9.12 |  |  | KNRW 401/545/8 | Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 67.928 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0545-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.13 |  |  | KNRW 202/517/1 | Parapety zewnętrzne szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminiowej powlekanej | m2 | 113.213 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 0517-01, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.9.14 |  |  | KNRW 401/353/12 | Wykucie z muru podokienników | m | 452.85 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0353-12, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.15 |  |  | KNNR 2/302/7 | Osadzenie podokienników drewnianych z płyty wiórowej laminowanej | m | 452.85 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNNR 2 0302-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 BIMES: Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
2.9.16 |  |  | KNRW 401/707/5 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - naprawa tynku pod parapetami i przy wymienianych ościeżnicach | m | 1252.85 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0707-05, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.17 |  |  | KNRW 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 800 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1204-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.18 |  |  | KNRW 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor dopasowany do istniejącego w pomieszczeniach | m2 | 800 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1204-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.19 |  |  | KNRW 401/109/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - gruz zanieczyszczony (materiały izolacyjne i szkło) | m3 | 31.037 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 0109-11, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
2.9.20 |  |  | # Kalkulacja własna | Opłata komunalna za utylizację gruzu zanieczyszczonego | t | 55.423 |  | 1 |  | 0
2.9.21 |  |  | # Kalkulacja indywidualna | Badania termowizyjne | kpl | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 2.9 Wymiana ślusarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów | [9 empty] | 0
2.10 |  |  | Element | Rusztowania części niskiej A
2.10.1 |  |  | KNRW 202/1609/3 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m - z osłoną i daszkami | m2 | 3100 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-02 1609-03, WACETOB wyd.V 2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
2.10.2 |  |  | # KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0 | Czas pracy rusztowań przyściennych | m-g | 6000 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0
RAZEM 2.10 Rusztowania części niskiej A | [9 empty] | 0
RAZEM 2 TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI NISKIEJ | [9 empty] | 0

## 3 ROBOTY INSTALACYJNE
ROBOTY INSTALACYJNE
Wykonawca:
Data: |  | 2018-10-12
Lp | Odniesienie do dokumentacji przetargowej | Kod indywidualny | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Obmiar zweryfikowany przez wykonawcę | Krotność | Cena jednostkowa netto | Wartość | Przykładowi producenci referencyjni | Uwagi oferenta | Kod branży | Notatka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  |  | Rozdział | ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 |  |  | Element | Modernizacja wentylacji mechanicznej biblioteki i czytelni
3.1.1 |  |  | # Kalkulacja własna | Demontaż central wentylacyjnych | szt | 2 |  | 1 |  | 0
3.1.2 |  |  | KNRW 402/-25328/1 | Demontaż króćców amortyzacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm | szt. | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-02 40208-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
3.1.3 |  |  | KNRW 402/-25335/3 | Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 4400 mm | m | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-02 40201-03, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
3.1.4 |  |  | # Kalkulacja własna | Dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej - centrala nawiewna N7 o wydajności Vn=8550 m3/h | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.5 |  |  | # Kalkulacja własna | Dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej - centrala nawiewna N8 o wydajności 10500 m3/h | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.6 |  |  | # Kalkulacja własna | Wyposażenie dodatkowe i automatyka do central | szt | 1 |  | 1 |  | 0
3.1.7 |  |  | KNR 217/209/3 | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym o obwodzie do 2200 mm | szt. | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-17 0209-03, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
3.1.8 |  |  | KNR 217/103/6 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - kształtka przejściowa | m2 | 5.522 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-17 0103-06, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
3.1.9 |  |  | KNRW 402/501/5 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 40 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | msc. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-02 0501-05, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
3.1.10 |  |  | KNRW 402/501/5 | Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 40 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | m | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-02 0501-05, BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
3.1.11 |  |  | KNR 220/313/3 | Połączenia kołnierzowe na rurociągach o śr. 40 mm | kpl. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR 2-20 0313-03, ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996 BIMES: Zewnętrzna sieć cieplna
3.1.12 |  |  | KNRW 215/530/3 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-15 0530-03, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
3.1.13 |  |  | KNRW 402/505/2 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-02 0505-02, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
3.1.14 |  |  | KNRW 215/411/3 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - zawory spustowe | szt. | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-15 0411-03, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
3.1.15 |  |  | KNRW 215/517/1 | Uruchomienie instalacji wentylacji | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-15 0517-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
3.1.16 |  |  | KNRW 401/1212/29 | Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1212-29, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
3.1.17 |  |  | KNRW 401/1212/28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm | m | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 4-01 1212-28, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
3.1.18 |  |  | KNZ 15/30/4 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm | m | 6 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNZ 15 30-04, WACETOB 1994
3.1.19 |  |  | KNRW 216/312/1 | Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 40 powierzchni płaskich - powierzchnia izolacji do 10 m2 | m2 | 5.634 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-16 0312-01, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Izolacje termiczne (wersja Wacetob 1992r)
3.1.20 |  |  | KNRW 216/601/12 | Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie kształtowe o wielkości ponad 1,07 m2 - powierzchnia izolacji do 10 m2 | m2 | 5.634 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | Norma: KNR-W 2-16 0601-12, WACETOB wyd.I 1992 BIMES: Izolacje termiczne (wersja Wacetob 1992r)
3.1.21 |  |  | # Kalkulacja własna | Modernizacja zasilania central wentylacyjnych | kpl. | 1 |  | 1 |  | 0
RAZEM 3.1 Modernizacja wentylacji mechanicznej biblioteki i czytelni | [9 empty] | 0
RAZEM 3 ROBOTY INSTALACYJNE | [9 empty] | 0