**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Kosztorys ofertowy**

**Nazwa budowy**: Wyposażenie stacji wodociągowej w Dąbrowie gmina Przykona

- roboty montażowe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-02  0133-05-090 | Demontaż zaworów pływakowych na filtrach płuczących | 6,00 | kpl |  |  |
| 2 | KNR 2-15  0002-02-090 | Zakup i montaż zaworów pływakowych firmy ZETKAMA fig. 272 typ E 16 o średnicy nominalnej 80 mm na filtrach płuczących | 6,00 | kpl |  |  |
| 3 | KNR 2-28  0302-01-040 | Montaż przewodu ciśnieniowego sprężonego powietrza z PE o średnicy 50 mm, do wzruszenia złóż w filtrach | 7,50 | m |  |  |
| 4 | KNR 2-28  0305-01-090 | Montaż trójników z PE połączeniowych o śred. 50/50, projektowanego przewodu z instalacją istniejącą wraz z zaworami odcinającymi o średnicy 50 mm | 6,00 | kpl |  |  |
| 5 | KSNR 4  0521-04-090 | Montaż zaworu redukcyjnego ,żeliwne, kołnierzowe o średnicy nominalnej 50 mm na instalacji sprężonego powietrza | 1,00 | kpl |  |  |
| 6 | KNR 2-15  0124-02-090 | Analogia Zakup i montaż sprężarki tłokowej bezolejowej typu WAN-BS-6 wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej oraz z zamontowaniem na konstrukcji ze stali kwasoodpornej | 1,00 | kpl |  |  |
| 7 | KNR 5-08-0402-090 | Analog Roboty elektryczne podłączeniowe | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys netto z narzutami:** |  |  |  |  |

Miejscowość………………………………………, data ……………………………………..

UWAGA !

KOSZTORYS OFERTOWY NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM lub ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM lub ELEKTRONICZNYM PODPISEM OSOBISTYM !