DEA.ZP-291/11/2021 Łódź, dnia 17.09.2021 r.

**Do zainteresowanych**

**prowadzonym postępowaniem**

**Dotyczy: Postępowania a trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na**

**dostawę materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia   
11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poźn. zm.) Zamawiający informuje, iż  
w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

**Pytanie 1**

zadanie 2, poz. 1-2,6-10,12-13

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2, 6-10, 12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 2**

zadanie 2, poz. 12

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 3**

zadanie 2, poz. 13

czy zamawiający oczekuje opakowanie po 25 mb w stanie rozciągniętym?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 4**

zadanie 4, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 5**

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada dodatkowa ochronę w postaci małego zintegrowanego, włókninowego opatrunku o wymiarze   
2 cm x 2 cm, bez dodatkowej luźnej podkładki?

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Pytanie 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z poźn. zm.) przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień 22 września 2021 r.**

**Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz**](https://platformazakupowa.pl/pn/wsrm.lodz) **do dnia 22.09.2021 r. do godziny 11:00.** **Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.09.2021 r. o godzinie 11:30 poprzez   
odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.**

**Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych**

**WSRM w Łodzi**

**Witold Olszewski**