Wrocław, dnia. 31.05.2022r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Remont pomieszczeń dyżurki Komendy I Policji w Jeleniej Górze przy ul. Czerwonego Krzyża 5

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomieszczeń dyżurki Komendy I Policji w Jeleniej Górze przy ul. Czerwonego Krzyża 5.

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

1. Demontaż boazerii ( na wpust i pióro) – 70,5 m²

2.  Ścianki działowe g-k na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowym –         12 m².

3. Okładziny ścian z płyt g-k pojedyncze na zaprawie z kleju – 70,5 m²

4. Gruntowanie ścian płyty g-k – 70,5 m²

5. Dwukrotne malowanie farbami wodorozcieńczalnymi lateksowymi mat, kolor grafit NCS S 4500-N ściany – 70,5 m ².

6. Dwukrotne malowanie sufitów kolor biały NCS S 0500-N– 32,5 m².

7. Podłoga techniczna - wymiana okładziny ( płytki PCV 60x60) – 20m²

8.  Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych W-C – 22,50m²

9.  Licowanie ścian płytami g-k na klej pojedynczo  – 22,50 m²

10. Okładanie ścian z płytek ceramicznych o wym 30x60 – 22,50 m²

10. Okładziny półek z płytek ceramicznych – 0,98 m²

11. Rozebranie podłogi z płytek – 10,20 m²

12. Ułożenie płytek gres 60x60 na kleju na podłodze szare , mat, klasa antypoślizgowa R-9 -10,20 m²

13. Wykucie z muru ościeżnic stalowych – szt. 2

14. Osadzenie ościeżnic drzwi wewnętrzne malowane kolor szaty RAL 7021  – szt. 2

15. Osadzenie skrzydeł drzwiowych płycinowe 200x80 kolor szary RAL 7021, podcięcie wentylacyjne –   szt.2

16. Malowanie farbą 2x olejną drzwi stalowe do zbrojowni kolor RAL 7021+ ościeżnica – 2 m².

17. Demontaż starych parapetów, montaż nowych z konglomeratu o wym 150 x 25 szt 2 i 80x25 szt.2.

18. Wymiana ustępu z płuczką – kompakt – szt.1.

19. Demontaż i ponowny montaż termy elektrycznej – szt.1

20. Montaż wieszaka na ręcznik i papier Merida – szt.2

21. Wymiana opraw świetlówkowych LED – 9 kpl.

22. Demontaż i ponowny montaż klimatyzatora – szt 1.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

Wykonawca podpisze oświadczenie wykluczenia z Art. 7 Ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służbach ochronie bezpieczeństwa narodowego – Zał. nr. 2.

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) Termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 30.08.2022r

j) Zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) Przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.