1. Pyrzyce, dnia 24.05.2021 r.
Dotyczy: postępowania na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku oraz materiału szewnego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 32, 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 41 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 45 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 2/0?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 46 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 1, pozycja 47 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 39mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 20, 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
Odpowiedź – NIE.
Pakiet 2, pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 36 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu 2.
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 2, pozycja 43 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o krzywiźnie ½ koła okrągła?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny z opakowanie a’90szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 3, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe w rozmiarach M i L?
Odpowiedź- w rozmiarach M.
Pakiet 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający podając jednostkę miary opakowanie ma na myśli opakowanie a’100szt?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 3, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce o szerokości 50cm zamiast 51cm?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje stazy automatycznej czy bezlateksowej?
Odpowiedź- stazy bezlateksowej.
Pakiet 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 4, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze bursztynowe?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 22 - Czy Zamawiający podając ilość sztuk „70/100” ma na myśli 70 opakowań ochraniaczy pakowanych a’100szt.? Prosimy o doprecyzowanie.
Odpowiedź- TAK 70 op x 100 szt.
Pakiet 4, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wykonany z medycznego PVC wolnego od ftalanów?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 32 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez dodatku włókna szklanego?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi wykonany z medycznego PVC wolnego od ftalanów?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 33 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez dodatku opaski lub gumki?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 4, pozycja 37 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’144 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odpowiedź- TAK.
Pakiet 4, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP , warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE. Chłonność 3820,18 ml?
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 38 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g.
Odpowiedź- NIE.
Pakiet 4, pozycja 41 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?
Odpowiedź- TAK.

Dotyczy SWZ-czy zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu niezbędnych dokumentów dopuszczających produkty do obrotu, zamiast w/w dokumentów? W/w dokumenty będą dostarczone na każde żądanie zamawiającego.

Odpowiedź-zamawiający wyraża zgodę na załączenie oświadczenia o posiadaniu żądanych dokumentów i dostarczenie ich na każde żądanie zamawiającego.

Pakiet nr 5 – czy zamawiający wymaga profuktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkowników?Przy otwieraniu obojętnie jak chwyci opakowanie, to kierunek otwierania będzie widoczny.

Odpowiedź- TAK.

Pakiet nr 5 – czy zamawiający wymaga, by rękawy pakowane były w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy SWZ-zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
- Certyfikat CE,
- Zgłoszenie do Rejestracji Wyrobów Medycznych;
Czy zamawiający dopuści złożenie oświadczenia o posiadaniu obowiązkowych dokumentów dopuszczających produkt do obrotu tj. Certyfikat CE i Zgłoszenie /Powiadomienia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i dostarczeniu na każde żądanie zamawiającego?

Odpowiedź- TAK,złożenie oświadczenia o posiadaniu żądanych dokumentów i dostarczenie ich na każde żądanie zamawiającego.