**Załącznik Nr 5b /SWZ/ZP/PN -9/2020**

**PAKIET NR 2 – DZIERŻAWA VIDAS - Załącznik nr 5b**

**Dzierżawa analizatora immunochemicznego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis parametrów technicznych** | **Spełnia**  **TAK** | **Nie spełnia**  **NIE** |
| 1. | **Warunki wymagane**: TYP/Model, rok produkcji, Producent, Kraj pochodzenia - podać   * + umowa na okres 24 miesięcy, |  |  |
| * + gwarancja na 24 miesiące, |  |  |
| * + rok produkcji aparatu nie starszy niż 2015 |  |  |
| * + przegląd okresowy aparatu dzierżawionego kompatybilnego do miniVidas po stronie dostawcy aparatu |  |  |
| * + podłączenie aparatu immunochemicznego do systemu komputerowego (ASSECO), |  |  |
| * + dostawa do laboratorium do 30 dni od daty podpisania umowy, |  |  |
| * + instalacja i pierwsze szkolenie z obsługi analizatora na koszt oferenta, |  |  |
| * + dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. |  |  |
| * + analizator dzierżawiony wykonujacy wszystkie oznaczenia z załacznika cenowego, pracujący na tych samych odczynnikach co miniVidas |  |  |
| * + analizator umożliwiajacy wykonanie min. 30 oznaczeń w jednym czasie |  |  |
| * + Oferent na okres obowiązywania umowy dzierżawy użyczy zestaw komputerowy, rok produkcji nie starszy niż 2014 |  |  |
| * + Aparat nastołowy     - Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną. |  |  |
| * + - Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy. |  |  |
| * + - Aparat bezigłowy – wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta).     - Kompletne zestawy odczynników (zestawy |  |  |
| * + - testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu). |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga, żeby przez okres gwarancji ( wymagane 24 m-ce) obsługa analizatora odbywała się bez-kosztowo tj przeglądy- ilość zgodnie z zaleceniami producenta, serwisowanie, wymiana niezbędnych części zamiennych, olejów itp. |  |  |

Zamawiający wymaga, żeby zaproponowany analizator i dostarczane do niego odczynniki były ze sobą kompatybilne jak również zaproponowane odczynniki muszą być kompatybilne z posiadanym analizatorem mini VIDAS.

………………………………………………….. ………………………………………………………….……

miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej