Koszalin, dnia 14.06.2023 r.

 *Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie ul. Komunalna 5,
 75 -724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn**:**„Budowa instalacji odpylania nad rozdrabniarką do produkcji RDF w Hali
nr 2 na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.”*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

1. *Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:*

*Pytanie nr 1*

*Montaż naszego  filtra nie wymaga wykonania nowych stóp fundamentowych. Czy filtr można zamontować  na istniejących płytach betonowych?*

*Odpowiedź: Wymaga to przedstawienia ekspertyzy - po stronie wykonawcy.*

*Pytanie nr 2.*

*Czy w ramach zadania należy wykonać nową rozdzielnicę  zgodnie z projektem technicznym?*

*Odpowiedź: Tak zgodnie z projektem elektrycznym.*

*Pytanie nr 3*

*Czy Filtr ma zostać wyposażony w podajnik celkowy czy w kubeł? Raz w SWZ jest napisany podajnik,
a raz kubeł na odpady 100 litrów.*

*Odpowiedź: Projektowany filtr wyposażony jest zarówno w podajnik celkowy jak i kubeł na odpady z kółkami (pojemność kubła 100 dm3). Umożliwia to opróżnianie pojemnika w trakcie pracy urządzenia.*

*ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 .*

1. *Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia,* *Rozdziału I SWZ –„Instrukcja dla wykonawców”.*

*1. Punkt 15 otrzymuje nowe brzmienie:*

*Termin związania ofertą.*

*Wykonawca zgodnie z art. 307 ustawy Pzp będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.07.2023 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

*2. Punkt 16 otrzymuje nowe brzmienie:*

*Sposób i termin składania i otwarcia ofert . Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową,
o której mowa w pkt. 12 SWZ, do dnia 21.06.2023 r. do godziny 13:00.*

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2023 r. o godzinie 13:15.*

*Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.*

 *Zamawiający*