**Załącznik nr 1**

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Budowa: Wykonanie ocieplenia ściany południowej budynku na ul.Bema 6 przeznaczonej na mural

Zamawiający: Gmina Wschowa

Celem ocieplenia jest przygotowanie powierzchni ściany do wykonania murala.

Lp. Rodzaj robót Miara Ilość Cena jedn. Wartość

( netto )

1. Opis robót: m2 91,20 ……….. ………………….

- wyrównanie istniejącego tynku wraz ze skuciem tynku odspojonego i jego

uzupełnieniem,

- zagruntowanie tynku środkiem gruntującym,

- wykonanie ocieplenia ze styropianu gr. 10 cm metodą lekką mokrą z użyciem dybli,

- wtopienie siatki oraz wyszpachlowanie na gładko klejem do mocowania siatki,

- zagruntowanie powierzchni środkiem gruntującym

- ustawienie i rozbiórka rusztowań.

Wartość netto ………………..

Podatek VAT 23%

Wartość brutto ………………..